广州市政府采购

招标文件

采购文件编号： 0809-2041GZG12121

采购项目名称： UPS电源项目

采购人名称： 广州医科大学附属第二医院

广东华伦招标有限公司 编制

发布日期：2020年8月

温馨提示

（本提示内容非招标文件的组成部分，仅为善意提醒。如有不一致，以招标文件为准）

- 如无另行说明，投标文件递交时间为投标文件递交截止时间之前30分钟内。

- 如招标文件允许且投标人以非独立法人注册的分公司名义代表总公司盖章和签署文件的，须提供总公司的营业执照副本复印件及总公司针对本项目投标的授权书原件。

- 为了提高政府采购效率，节约社会交易成本与时间，本公司希望购买了招标文件而决定不参加本次投标人，在投标文件递交截止时间的3日前，按《投标邀请》中的联系方式，以书面形式告知采购代理机构。对您的支持与配合，谨此致谢。

- 投标人如需对项目提出书面询问或质疑，应分别按招标文件附件中的询问函、质疑函的格式在规定的时间内提交。

- 因场地有限，本公司无法提供停车位，不便之处敬请谅解。如有需要，请到周边的停车场停车，如珠江国际大厦、广州大厦、机械大厦、五月花广场及其他对外营业的停车场等。

华伦公司地理位置示意

广仁大厦外观图

目  录

第一部分	投标邀请	1

一、	采购项目的名称、预算金额、最高限价	2

二、	项目内容及需求（采购需求）	2

三、	投标人的资格要求	2

四、	获取招标文件的方法	4

五、	现场考察及开标前答疑会	4

六、	投标（递交投标文件）	4

七、	投标截止及开标	4

八、	采购项目联系人姓名和电话	4

九、	采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址和联系方法	4

第二部分	采购需求（项目技术规范和服务要求）	6

一、	本采购需求中标注符号的说明	7

1.	标注“★”号的条款	7

2.	标记“▲”号的条款	7

二、	项目背景	7

三、	采购项目技术要求	8

核心产品：模块化UPS主机	8

四、	采购项目商务要求	14

（一）	质保服务：	14

（二）	包装、保险及发运、保管要求：	14

（三）	安装、调试与验收：	14

（四）	付款方式：	15

第三部分	投标人须知（编制和提交投标文件须知）	16

一、	说明	18

1.	适用范围	18

2.	定义	18

3.	合格的货物和服务	19

4.	投标责任、风险及费用	19

二、	招标文件	20

5.	招标文件的构成及解释顺序	20

6.	招标文件的澄清与修改	21

三、	投标文件	22

7.	投标文件的构成	22

8.	投标的语言及计量单位	22

9.	投标文件合规性	23

10.	投标文件的编制	23

11.	投标报价	23

12.	投标方案	24

13.	联合体投标	24

14.	投标人资格、资信、落实政策和满足要求的证明文件	25

15.	投标保证金	26

16.	投标有效期	26

17.	投标文件的制作、盖章、签署、数量、密封和标记	26

四、	投标文件的递交	28

18.	投标文件的送达	28

19.	投标文件的补充、修改和撤回	28

五、	开标、资格审查、评标	28

20.	开标	28

21.	资格审查	29

22.	评标委员会	29

23.	评标流程	29

24.	评标具体步骤	30

25.	评标方法、标准	30

26.	评标其他相关事项	31

六、	中标和合同	35

27.	中标	35

28.	合同的订立	35

29.	履约保证金	36

30.	合同的履行	36

七、	询问、质疑与投诉	36

31.	询问	36

32.	质疑	37

33.	投诉	38

八、	相关法律	39

34.	适用法律	39

35.	法律责任	39

九、	财政部门规定的其他事项	40

36.	项目监管部门规定的其他事项	40

37.	项目监管部门的上级财政部门规定的其他事项	40

十、	附表与附件	41

附表1：资格审查表	41

附表2：符合性审查表	43

附表3：技术评分表	44

附表4：商务评分表	45

附表5：价格得分表	46

附件6：无效投标或投标无效情形汇总	47

附件7：询问函格式	48

附件8：质疑函格式	49

附件9：投诉书格式	51

第四部分	拟签订的合同文本（采购合同的一般和特殊条款）	53

第五部分	投标文件格式（应提交的有关格式）	61

一、	封面（供参考）	63

二、	目录	64

三、	自查、自评表	67

1.	自查表	67

2.	自评表	70

四、	资格、资信证明文件	72

3.	投标函	72

4.	资格、资信证明文件	74

5.	法定代表人证明书及授权委托书	82

6.	名称变更、机构并立、分立情况（如有）	84

7.	制造商或总代理商授权书（要求提供授权书时供参考）	85

8.	中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位声明（如适用）	86

9.	中标服务费支付承诺书	89

五、	技术文件	90

10.	技术条款响应表	90

11.	技术方案	91

12.	《技术评分表》各评审因素响应情况及相关证明材料	96

13.	投标人认为有必要说明或提供的其他技术文件（如有）	97

六、	商务文件	98

14.	商务条款偏离表	98

15.	合同条款偏离表	99

16.	商务情况	100

17.	《商务评分表》各评审因素响应情况及相关证明材料	105

18.	投标人认为有必要说明或提供的其他商务文件（如有）	106

七、	价格文件	107

19.	投标一览表	107

20.	投标分项报价明细表	108

21.	政策适用性说明	109

八、	附件（如有）	111

# 投标邀请

投标邀请

广东华伦招标有限公司（以下简称“采购代理机构”）受广州医科大学附属第二医院（以下简称“采购人”）的委托，对UPS电源项目进行公开招标采购，采购国产产品，欢迎符合资格条件的投标人参加。

## 采购项目的名称、预算金额、最高限价

  - 采购项目编号：0809-2041GZG12121、文件编号：0809-2041GZG12121

  - 采购项目名称：UPS电源项目

  - 采购预算金额：人民币100万元

## 项目内容及需求（采购需求）

| 名称 | 数量 | 采购预算 （人民币：万元） | 交货时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| UPS电源系统 | 2套 | 100万元 | 本项目要求在机房供电不间断的情况下实施。考虑本项目施工对下面医疗服务楼层的影响，要求供货方一般在晚间作业且不超过医院规定的作息时间，所以交货时间按医院统筹。供货、实施完成时间45个日历日，初验通过后进入为期 10个日历日的系统试运行；试运行期满，运行正常，申请最终验收。 |

详见《采购需求》。

## 投标人的资格要求

- 投标人应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件，即：

    - 投标人应当是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人。以相关行政主管部门核发有效的经营许可或设立证明文件（适用于法人或其他组织，包括但不限于市场监督行政主管部门颁发的营业执照或事业单位登记行政主管部门颁发的事业单位法人证书或民政行政主管部门颁发的社会团体登记证或民办非企业单位登记证书）或身份证明文件（适用于自然人，包括但不限于公安行政主管部门颁发的居民身份证或护照）为准。

    - 投标人应当具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。以下列证明之一为准：

- 2018年度或2019年度任意一年的经审计或鉴证的含财务报表的财务（状况）报告或汇算清缴报告（适用于在上一年度前成立的法人或其他组织，年度由连续12个历月构成，从1月1日起至12月31日止）；

- 最近一期财务报表（适用在上一年度或本财务年度成立的法人或其他组织）；

- 存款账户开户银行出具的资信证明（适用于法人或其他组织）；

- 人民银行出具的个人信用报告（适用于自然人）。

    - 投标人应当具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。以具有相关的设备及专业技术能力的证明材料或书面承诺为准。

    - 投标人应当有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。以投标截止时间前12个月内任意1个月依法缴纳税收依法缴纳税收（如依法免税的，应提供相关免税证明材料）和投标截止时间前六个月任意一个月内依法缴纳社会保障资金（如依法免缴社会保证资金的，应提供相关免缴证明材料）证明材料为准。

    - 投标人参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，其中较大数额罚款是指该项行政罚款达到规定的应当告知当事人有要求举行听证的权利的金额，如果该行政罚款所属的行业行政部门、行政区域对有要求举行听证的权利的金额不一致的，以金额最低的为准）。如无重大违法记录，以书面承诺为准。

    - 投标人必须符合法律、行政法规规定的其他条件。

- 投标人未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“记录失信被执行人”和“重大税收违法案件当事人名单”和“政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。以采购代理机构于投标截止日当天在“信用中国”网站及中国政府采购网查询结果为准。

- 投标人应承诺公平竞争。以书面公平竞争承诺书为准。

- 投标人有以下情形之一的，相关方不得参加本项目的投标：

- 不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系；(投标人出具声明函）

- 投标人为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务；(投标人出具声明函）

- 投标人未按本项目招标公告、招标文件规定获取招标文件；

- 本项目不允许联合体投标。

- 已按照招标公告及招标文件的规定获取招标文件。

以上时间的起始计算点均为本项目投标截止时间。

## 获取招标文件的方法

1.时间：2020年8月13日至2020年8月19日，获取时间段为上述日期每天全日（法定节假日可以正常获取）。

2.地点：广东华伦招标有限公司网站“供应商在线服务”（http://www.gdhualun.com.cn/）

3.方式：网上获取方式（只接受网上支付）。供应商可在上述日期内登录我公司网站“供应商在线服务”（http://www.gdhualun.com.cn/）购买招标文件。平台操作相关问题请查询网站“通知公告”栏目中“《供应商操作指南》”或咨询我公司（020-83172166转617/618）。本公司只接受通过以上方式正式获取招标文件的供应商参加投标。

4.售价：人民币300.00元/套，文件一经售出，概不退还。

## 现场考察及开标前答疑会

- 现场考察：本项目不统一组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察。

- 开标前答疑会：本项目不组织已获取招标文件的潜在投标人召开答疑会。

## 投标（递交投标文件）

- 时间：2020年9月3日 14：00至14：30（北京时间）

- 地点：广州市越秀区广仁路1号广仁大厦6楼

## 投标截止及开标

- 时间：2020年9月3日 14:30（北京时间）

- 地点：广州市越秀区广仁路1号广仁大厦6楼

## 采购项目联系人姓名和电话

联系人：陈先生	电话：020-83172166-822

## 采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址和联系方法

采购代理机构联系人：陈先生、黄先生	采购人联系人：陈先生

电    话：020-83172166转822

传    真：020-83172223	传    真：/

联系地址：广州市广仁路1号广仁大厦7楼	联系地址：广州市海珠区昌岗东路250号

邮    编：510030	邮    编：510260

广东华伦招标有限公司

2020年8月12日

# 采购需求（项目技术规范和服务要求）

采购需求

## 本采购需求中标注符号的说明

### 标注“★”号的条款

凡标记“★”号的条款（如有）为必须实质性响应的要求，投标人任何负偏离（不满足要求）或不响应均导致其投标无效。

### 标记“▲”号的条款

凡标记“▲”号的条款（如有）为重要的要求，投标人任何负偏离（不满足要求）或不响应不导致其投标无效，但可能对其评审产生重大的影响，具体见项目评审标准。

## 项目背景

（一）项目概述

广州医科大学附属第二医院网络中心机房位于主楼25楼；规划总面积约为185平方米；主设备区域面积约为135平方米；目前机房采用了两套GE的60KVA 工频机UPS系统；目前每台UPS电源配置128节12V100A的蓄电池。

由于使用年限比较长（2008年使用至今，目前使用有10多年了），目前设备已经老化；存在一些故障报警，其中一台显示屏已无法显示等问题；为确保广州医科大学属附第二医院现有机房内所有设备的供电需求及未来扩容的需要，现需增加两套新的UPS电源系统，以满足需要。

为了确保机房原系统安全供电及稳定工作，新增的UPS系统后期将逐步切换。要求供货方充分了解原有机房网络设备的配电及负载状况，实施过程中确保机房设备安全稳定运行。

（二）UPS需求分析

1、广州医科大学附属第二医院的网络中心目前服务器机柜数量为32个（600*1000*2000服务器机柜），按每个机柜最大功率为5KVA计算，一共为160 KVA。扣减现有UPS60KVA，预估满负荷约需100KVA。

2、考虑未来发展的需要，机房会扩大原有的面积以及增加设备，所以推荐采用两套 150 KVA模块化的UPS，主机冗余给数据中心设备供电； 目前根据需要可每台先配置75KVA的容量，为机房设备提供不间断的供电。未来UPS功率依据机房当前设备的增加而增加UPS模块即可（随需扩容）。

3、每台UPS配置蓄电池1组，每组128节，蓄电池容量为：12V100A，所以两套模块化的UPS蓄电池需新增一共256节电池。

（三）UPS间底梁次梁加固

为了保障大楼安全，要求充分考虑原有楼板及结构梁的荷载计算，投标时要求提供有资质设计单位的计算负荷书及证明文件

（四）UPS输入电缆的敷设

由于25楼网络中心机房目前的配电已无多余的开关可供给新增的两套UPS电源使用，而且新增的模块化UPS考虑到冗余性及未来扩容的需要，需要新增一条或两条较大的主电缆，供给UPS电源使用；所以建议从主配电房重新拉一条单芯不小于3*YJV185+2*YJV95三相五线制的电缆至25楼UPS配电机房，配电柜需另外定做。

（五）供电方式

广州医科大学属附第二医院网络中心机房的计算机设备供电采用两路UPS（双总线方式）供电方式（如下图示）；机柜所有双电源设备接入双回路电源供电；

在使用交流 UPS 电源向 IT 设备供电技术中，2N 供电是一种最安全的供电方式，以这种方式工作具有最安全的供电保障。

主机房分布有服务器机柜，UPS电源插座直接敷设到服务器机柜上与PDU相连，每机柜对应16A或25A或32A空开控制，电缆均采用ZR-BV(3×4) 或ZR-BV(3×6)电缆；

合理分配机房用电设备，对三相负载进行均衡；

机房供配电系统有考虑计算机系统有扩展、升级等可能性，并有预留备用容量。

## 采购项目技术要求

## 核心产品：模块化UPS主机

（一）UPS电源系统采购及相关安装服务

| UPS电源系统采购数量及相关安装服务 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、UPS系统 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称及内容 | 数量 | 单位 | 备注： |
| 1 | 模块化UPS主机 | 2 | 台 |  |
| 2 | 功率模块 | 6 | 块 |  |
| 3 | 蓄电池 | 256 | 节 |  |
| 4 | 电池柜 | 8 | 个 | 含电池连接线，开关箱等， |
| 二、UPS供配电系统 |  |  |  |  |
| 1 | 市电配电柜、UPS控制柜 | 2 | 套 | 开关配施耐德等同档次 |
| 2 | UPS配电电缆 | 210 | 米 |  |
| 三 | 安装服务 |  |  | 含UPS间底梁2条次梁加固 |
| 四 | 含税造价： |  |  | 税金按9% |

1、收到中标通知书5个工作日内，投标人需提供UPS及电池的原厂厂家授权函及售后服务承诺函；

2、电池品牌采用当前机房蓄电池相同品牌，以确保每组电池直流电压的稳定性，确保供电的安全性； 每只电池容量为：12V100AH。

（二）UPS及蓄电池的技术参数要求

1、技术参数需求：UPS不间断电源：150KVA UPS  2套;  蓄电池：12V100A  数量：256节

2、本次采购的 UPS 主机为在线式双变换模块化 UPS；为确保整机可靠性，UPS系统须具有良好的扩展性，在系统不停机、不断电情况下，能够在线扩容。

| 序号 | 指标名称 | 数量及单位 | 技术参数及性能配置需求 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 模块化UPS 不间断电源主机 | 2台 | 模块化UPS：目前配置容量为75KVA，主机最大容量不少于150KVA；模块功率不少于25KVA，模块数量必须不少于3个，外观黑色，机柜式结构。 |
|  | 整体性能 |  | ▲UPS必须为模块化UPS的主流品牌；为自主设计品牌产品，严禁OEM\ODM贴牌产品。要求提供设备制造商承诺文件与泰尔认证中心（简称TLC）认证上制造商一致。 |
|  | 显示面板 |  | 要求采用LCD中文屏液晶+LED指示灯双显示操作面板，能够同时提供图形显示和数字显示，适合使用者查看状态、数据和进行操作控制。 |
|  | 冗余性能 |  | ★UPS为有冗余可升级系统，N+X冗余，采用无主从并联、多级分散式控制技术（不接受主从控制形式），无运行瓶颈、性能可靠，功率模块内部必须包含控制单元、逆变单元、整流单元、充电单元。 |
|  | 机械性能 |  | - ▲UPS 主机内部需标配维修旁路开关、同时市电输入及旁路输入可取自不同回路。所投型号模块化UPS应为标准19英寸机柜，便于整体布局摆放。 - 外壳防护等级:IP30。 |
|  | 部件 |  | 要求UPS的关键部件（IGBT功率半导体、晶闸管、熔断器等）品牌证明，以泰尔认证中心（简称TLC）检测报告为准。 |
|  | 风扇冗余配置 |  | 具备根据负载功率智能调速功能，且必须具有冗余配置。 |
|  | 自启动功能 |  | 系统标配冷启动、来电重启功能 |
|  | UPS 整机效率 |  | - UPS 满载时整机效率：≥94％；半载时 UPS 整机效率：≥95％；提交泰尔认证中心（简称TLC）检验报告供查验。 |
|  | - 热插拔功能 |  | UPS系统的监控模块、静态旁路功率模块（非控制模块），功率模块等应具有热插拔功能。验收现场测试 |
|  | - 故障功率模块自动退出功能 |  | - UPS系统运行中，如果功率模块、监控模块或者旁路模块发生故障，故障模块应自动退出运行，不影响系统其他部件的正常工作。 |
|  | - 电池组智能管理功能 |  | - UPS系统宜配置不超过4组电池组，所有功率模块共用电池组，应具有对电池组进行自动浮充、均充转换、自动温度补偿、电池组放电及记录功能（可选）；监控模块故障时，功率模块应具有对电池组限流恒压充电功能。 |
|  | UPS的直流电压可调 |  | 电池节数可以调节，以充分利用已有电池系统或减少因单节电池损坏而更换整组电池。 |
|  | 智能充电功能 |  | 应具有先进的充电过程，第一阶段大电流恒流充电过程，在该阶段，充电电流一直逼近于设置限流值，电池电压则随时间逐步升高；第二阶段恒压过程，在该阶段，充电电压已逼近限定冲电电压，充电电流则逐渐减小，此阶段说明电池已接近饱和状态，保证电量不损失。这样可以很好的兼顾快速充电与延长电池使用寿命的目标，为用户节省电池成本。满足客户的特定需求又最大化延长电池寿命。 |
|  | 维修旁路 |  | UPS主机如需要，可内置“UPS输入开关”、“UPS输入旁路开关”“输出开关”、和“手动维修旁路开关”需要图片说明开关位置。 |
|  | 输入功率因数 | 100%额定非线性负载 | 输入功因≥0.995，符合一类UPS的需要标准，且满足绿色节能的需要。 |
|  | 输入电压范围 |  | 输入相电压范围：187～242VA，适合中国电力环境，能轻松应对电压过低的异常市电环境； |
|  | 输入频率范围 |  | 具备超宽输入频率范围：40～60HZ，能轻松应对频率过高或过低的异常市电环境 |
|  | 输出功率因数 |  | 输出功率因数不少于0.9。 |
|  | 过载能力 |  | 过载能力：带载125% 时10分钟后转旁路 |
|  | 输出电压波形失真度 |  | 阻性负载≤2%；非线性负载≤4% |
|  | 缓启动功能 |  | 设备需具有软启动能力，以应对在输入源切换至其他电源时，减少UPS负载对输入源的瞬时能源需求。。 |
|  | 整流和逆变 |  | UPS模块采用高效率的三电平IGBT整流和逆变技术。 |
|  | 输出可调 |  | 输出电压：380V，可现场调节输出电压为220/230/240V。 |
|  | 电池温度补偿功能 |  | 设备需具有电池温度补偿功能，若需搭配对应配件的亦须注明。 |
|  | 供电模式 |  | 设备中旁路供电模式应为集中式旁路供电，要求提供厂商盖章证明文件。 |
|  | 保护功能 |  | 系统具有交流输入过、欠电压保护；具有输出短路保护；功率模块具有输出过载保护；具有过温保护；具有电池电压低压保护；模块具有熔断器（或断路器）等保护功能。 |
|  | 厂商资质要求 |  | UPS厂家资质要求： - ▲产品的制造厂商应具有ISO9001质量保证体系认证证书；ISO14001环境体系认证证书；OHSAS 18001职业健康安全管理体系认证证书，并加盖制造厂商和投标人的公章。 - ▲同时必须提交投标产品同系列的产品九级抗震证书、CE证书、TUV正书，并加盖制造厂商和投标人的公章。 - ▲必须提供有效期内与投标产品机型一致的泰尔认证中心（简称TLC）认证及产品检测报告； - ▲投标产品必须为成熟产品，同系列产品获得的最早的泰尔认证中心（简称TLC）距今不少于8年。提供所投标的UPS品牌在模块化UPS领域享有相当声誉，对能在赛迪顾问调研数据的模块UPS市场影响力第三方的评估排名多次前三的厂家优先采用。 5、★中标人必须在5天内提交投标产品制造商盖章的项目授权及售后服务承诺书 |
|  | 电池 | ≥ 256只 | 要求为密闭阀控式铅酸蓄电池，电池配置必须针对UPS的标称直流电压，按整组进行电池配置。 |
|  | 电池品牌 |  | ★电池品牌采用当前机房蓄电池相同品牌，以确保每组电池直流电压的稳定性，确保供电的安全性； 每只电池容量为：12V100AH。 |
|  | 电池寿命 |  | 必须为采用优质铅版的100%足容量蓄电池，质保期2年 |
|  | 电池特性 |  | 蓄电池应具备下列特性： （1）安全性：电池端子不会漏液，确保使用安全可靠。 （2）免维护：不需补水操作 （3）排气系统：当电池充电，内部压力过高时，排出过剩气体，气体达到正常值时，安全阀自动关闭。 （4）无游离酸：电池内无游离酸，可多种方位安装。 （5）防爆：采用安全阀和防爆栓防止电池爆炸。 （6）阻燃性能：符合YD/T799-2010中6.4条的要求。 |
|  | 电池资质要求 |  | 资质要求： ▲1）泰尔认证中心（简称TLC）产品认证证书 ▲2）电池彩页正本 ★3）承诺收到中标通知书后5个工作日内提供电池设备厂商针对本项目的投标授权书、针对本项目的二年质保服务承诺函。 |
|  | 电池柜 | 8个 | 电池柜和原有电池柜尺寸颜色一致，保证设备摆放的整齐美观性 |
|  | 线材及施工 | 2套 | - 包括电池输入输出旁路电缆及施工。 - 包括电池与电池之间的连接线、电池组与UPS主机之间的连接线材及施工。 包括承重支架，配电箱及安装。 ▲4、UPS间底梁加固（按需）为了保障大楼安全，要求充分考虑原有楼板及结构梁的荷载计算，投标时要求提供有资质设计单位的计算负荷书及证明文件 |

## 采购项目商务要求

### 质保服务：

1.	UPS生产商需在全国主要城市如广州、深圳设有长期固定的售后服务及维修机构，须提供售后服务及维修机构相关证明材料。

2.	UPS产品验收合格后提供两年的整套系统免费上门保修服务。

3.	投标人承诺中标后可以出具2年模块化UPS主机及蓄电池的原厂质保的承诺。

4.	产品故障报修的响应时间：全年365天、每天24小时响应。

### 包装、保险及发运、保管要求：

1.	设备材料的包装必须是制造商原厂包装，其包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由中标人承担。

2.	中标人负责将设备材料货到现场过程中的全部运输，包括装卸车、货物现场的搬运。

3.	各种设备必须提供装箱清单，按装箱清单验收货物。

4.	货物在现场的保管由中标人负责，直至项目安装、验收完毕。

5.	货物在系统安装调试验收合格前的保险由中标人负责，中标人负责其派出的现场服务人员人身意外保险。

6.	设备至采购人指定的使用现场的包装、保险及发运等环节和费用均由中标人负责。

### 安装、调试与验收：

1.	中标人必须依照招标文件的要求和投标文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。

2.	货物若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收，为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

3.	货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号。所有随设备的附件必须齐全。

4.	中标人应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

5.	采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由中标人承担。

6.	中标人须自行携带工具进行安装。

### 付款方式：

1.	合同签订后七天内，预付合同总额的的50%；设备安装调试结束，提交全部报告材料，调试完成并验收合格后七个工作日支付合同总额的40%，运行1个月后7个工作日内，支付合同总额的10%。

2.	中标人凭以下有效文件与采购人结算：

（1）合同；

（2）中标人开具的正式发票；

（3）验收调试报告（加盖采购人公章）；

（4）中标通知书。

# 投标人须知（编制和提交投标文件须知）

投标人须知前附表

| 序号 | 条款号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1.1 | 适用范围 | 采购项目名称：UPS电源项目 采购文件编号：0809-2041GZG12121 采购方式：公开招标 |
|  | 2.10 | 进口产品 | 本项目不允许采购进口产品 |
|  | 4.2 | 投标费用 | 采购人不对投标人提供任何投标补偿。 |
|  | 4.3 | 招标代理服务费 | 收费标准：参照国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）、国家发改委[2003]857号及发改价格[2011]534号文件中规定的计算方法和计费标准执行 收费对象：中标人 服务类型：货物 计费基数：中标金额 收费折扣：100% |
|  | 4.4 | 其他费用 | 无 |
|  | 24.4 | 中标候选人 | 推荐中标候选人数：2名 |
|  | 26.4 | 价格扣除比例 | C1=8% C2=2% |
|  | 26.5 | 评审优惠方式及价格扣除比例或技术得分分值 | 评审优惠方式：价格扣除 价格扣除比例：1% |

投标人须知

## 说明

### 适用范围

  - 适用范围：本招标文件适用于本投标邀请中所述项目的政府采购，本项目的采购项目名称、采购项目编号、采购文件编号、采购方式见《投标人须知前附表》，如未载明的，见《投标邀请》。

### 定义

  - “采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，本项目采购人的具体名称见《投标人须知前附表》，如未载明的，见《投标邀请》。在合同签定后亦称为“甲方”或“买方”或“需方”或“发包人”。

  - “供应商/投标人”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人，投标人应当具备的资格条件见《投标邀请》。

  - “联合体”是指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

  - “中标人”是指经过法定采购程序被依法确定并授予合同的投标人。在合同签定后亦称为“乙方”或“卖方”或“供方”或“承包人”。

  - “监管部门”是指具有依法对本项目政府采购活动履行监督管理职责的政府行政部门，本项目监管部门的具体名称见《投标人须知前附表》，如未载明的，为采购人同级财政部门。

  - “采购代理机构”是指接受采购人委托，在委托的范围内依法办理政府采购事宜的专业中介机构，本项目采购代理机构的具体名称见《投标人须知前附表》，如未载明的，为广东华伦招标有限公司。

  - “货物”是指各种形态和种类的物品。

  - “工程”是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等。

  - “服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

  - “进口产品”是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。本项目是否已经过财政部门核定可以购买进口产品详见《投标人须知前附表》，如未载明的，为不可以购买进口产品。

  - 综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

  - 最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

  - 免费，招标文件中免费是指该部分货物或服务的报价不需要单独报价且应包含在投标总价内；投标文件中免费将被认定为该部分货物或服务的报价已包含在投标总价内。

### 合格的货物和服务

  - 合格的货物：是指投标人提供符合招标文件要求的货物。招标文件中没有标注可以购买进口产品的，根据《中华人民共和国政府采购法》及配套法规、部门规章及规范性文件的相关规定均应采购本国产品，如投标人竞投该类标的时提供进口产品，则其投标无效；招标文件中标注经核准可以购买进口产品的，优先采购本国产品或向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。本项目优先采购节能、环保产品。投标标的必须是通过合法渠道生产及获得的符合国家、地方、行业现行有关强制性技术规范和标准规定的货物（本项目采购及合同履行过程中上述规范或标准出台新的或替代版本，按当时有效的版本执行），满足招标文件对标的规定的规格、参数（指标）、功能、性能、质量、价格、有效期等要求，符合行业同类产品的一般技术及服务约定。

  - 合格的服务：是指与标的提供相配套的伴随服务、售后服务，伴随服务包括（但不限于）标的的设计、监造、运输、安装、调试、试车（试运行）、测试、验收；售后服务包括（但不限于）质保期按照国家有关“三包”政策及《采购需求》规定由投标人承担的维修、更换、退货、保养、技术支持、培训；上述服务内容及范围如在《采购需求》中还有其他明确约定的，从其约定。

### 投标责任、风险及费用

  - 投标责任、风险：投标人自愿参加本项目的投标，自行承担投标的相关工作、责任和风险，包括但不限于现场考察（不论是否由采购人或者采购代理机构组织），投标文件及附件的编写、制作，投标、开标，采购结果等采购过程各环节涉及的人力、设备等全部投入及所有相关人员和财产的安全。

  - 投标费用：投标人应当自行承担其准备和参加投标有关的一切费用。不论采购结果如何，采购人和采购代理机构均无义务和责任承担这些费用，除非《投标人须知前附表》中已明确约定由采购人对投标人作出适当的投标补偿。

  - 招标代理服务费：本次招标中，采购代理机构向《投标人须知前附表》中约定的对象收取招标代理服务费（如未约定的，为中标人）。招标代理服务费收费标准见《投标人须知前附表》（如未约定的，参照国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）、国家发改委[2003]857号及发改价格[2011]534号文件中规定的计算方法和计费标准执行）。本项目招标代理服务费收费服务类型、计费基数、收费折扣（如未约定的，为100%，即无折扣）及最低收费（如未约定的，为5000元）见《投标人须知前附表》。若本项目约定向中标人收取招标代理服务费且有两个或以上中标人的，招标代理服务费由所有中标人分摊，计费基数或招标代理服务费分摊比例见《投标人须知前附表》。若项目有两个或以上包组的，各包组招标代理服务费分别按上述方法和标准独立计算和收取。

## 招标文件

### 招标文件的构成及解释顺序

  - 招标文件的构成：招标文件由下列部分以及在采购过程中发出的澄清、修改、答疑文件（如有）构成：

    - 投标邀请

    - 采购需求

    - 投标人须知

    - 拟签订的合同文本

    - 投标文件格式

    - 在采购过程中由采购人或者采购代理机构发出的澄清、修改、答疑文件等

  - 招标文件合规性：招标文件中凡不符合国内现行法律、行政法规、部门规章、规范性文件、强制性标准和技术规范、政府采购政策的部分均为无效。

  - 招标文件的解释顺序，即当招标文件及其附件中不同部分对同一事项表述不一致时，以解释顺序在前部分的表述为准，具体如下：

    - 澄清、修改、答疑文件（如有两份或以上，以发布时间在后的为准）。

    - 投标邀请。

    - 投标人须知前附表。

    - 投标人须知。

    - 采购需求。

    - 投标文件格式。

    - 拟签订的合同文本。

  - 按上述解释顺序解释后，招标文件中相关描述仍有歧义或前后不一致的地方或缺陷，由评标委员会评审进行评判。如上述歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作；如上述歧义、缺陷不导致评标工作无法进行，由评标委员会按照合法、合规、公平和有利于项目实施的原则统一标准后进行评审，该标准适用于每个投标人。

  - 投标人应认真阅读、并充分理解招标文件的全部内容（包括所有的澄清、修改内容、重要事项、格式、条款和技术、商务要求等）。投标人没有按照招标文件要求（包括形式要求和内容要求）提交全部资料，或者其投标没有对招标文件的所有要求做出实质性响应，由此造成的一切风险及后果均由投标人自行承担。上述风险及后果包括有可能导致其投标被拒绝或被认定为无效投标或投标无效；如项目采用综合评分法评审的，也有可能造成对其不利评审得分的结果。

  - 实质性要求：除非招标文件中另有约定允许偏离外，包括以下条款均为本项目的实质性要求，投标人应对其作出实质性响应，任何负偏离或不响应将可能导致其投标无效。

    - 招标文件中标记“★”号的要求；

    - 交付时间；

    - 质保期（服务期）；

    - 付款方式；

    - 属于政府采购节能产品或环境标志产品强制采购产品类别的产品认证证书；

    - 招标文件中已注明为实质性要求。

### 招标文件的澄清与修改

  - 无论出于何种原因，采购人或者采购代理机构可主动地或在解答投标人提出的询问、质疑时对招标文件进行澄清或修改。澄清或者修改在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件、投标邀请的组成部分，对潜在投标人具有与招标文件、投标邀请同等约束力。

  - 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间；澄清或者修改的内容不影响投标文件编制的，或采购人或者采购代理机构在征得所有获取招标文件的潜在投标人确认不影响投标文件编制后，可不改变投标截止时间。

  - 为使潜在投标人准备投标时有充足时间对招标文件的修改部分进行研究，采购人或者采购代理机构可适当推迟提交投标文件的截止时间及开标时间，并将在原公告发布媒体上发布澄清公告。

  - 潜在投标人在知悉或应当知悉上述相关公告、通知后，应立即以书面形式（纸质形式或电子形式中任意一种）向采购人或者采购代理机构予以确认。

## 投标文件

### 投标文件的构成

  - 投标文件的构成：投标文件由下列部分构成：

    - 封面

    - 目录

    - 自查表

    - 资格、资信证明文件

    - 技术文件

    - 商务文件

    - 价格文件

    - 附件（如有）

### 投标的语言及计量单位

  - 投标人提交的投标文件以及投标人与采购人或者采购代理机构就与投标有关的所有来往函电均应使用简体中文。投标人提交的各类支持文件或印刷资料可以用另一种语言，但应附有简体中文翻译本（该翻译本应与原语言本内容保持一致，不得隐瞒和修改），在解释投标文件内容时以简体中文翻译本为准；如对简体中文翻译有不同解释的，以权威机构的译本为准；如投标人未提供简体中文翻译本或翻译本与原语言本存在明显隐瞒或错漏，采购人或者采购代理机构或者评标委员会将有可能作出不利于投标人的理解，从而可能影响对其的评审结果，严重时可能导致其投标无效。

  - 除非招标文件的《采购需求》中另有规定，投标人在投标文件中及其与采购人或者采购代理机构的所有往来文件中的计量单位均应采用中华人民共和国法定计量单位。

### 投标文件合规性

  - 投标文件的编制应符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件及招标文件的要求，技术及服务方案应符合国家、地方和行业相关强制性标准和规范。投标文件中凡不符合上述规定的部分将视为无效，采购人或者采购代理机构或者评标委员会可能据此作出对投标人不利处理。

### 投标文件的编制

  - 投标人应按照招标文件要求完整、真实、准确、无隐瞒地编制其投标文件。如果因为投标人投标文件填写的内容不详、资料缺漏、前后表达不一致，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果由投标人自行承担。

  - 投标文件应当按照招标文件《投标文件编制要求》（《投标文件格式》）中已规定的格式编制和盖章、签署。格式中给定的表格，投标人可以根据投标实际情况自行增减行数。格式中注明“供参考”或“格式自定”字样的部分，投标人可以根据投标实际情况自行增减内容或自定格式，但不得删改其实质性内容和要求（包括盖章、签署要求）。格式中注明“如适用”、“如有”字样的部分，投标人可以根据投标实际适用或有无情况使用（如不适用或无，应保留相关格式，并相应注明“不适用”或“无此内容”字样）。不按上述规定编制投标文件的，其投标无效。

  - 投标人应当对投标文件进行牢固装订，对未经装订或装订不牢的投标文件可能发生的文件散落或缺损，由此产生的后果由投标人承担。投标人如对多个包组（如有）进行投标的，除非《投标人须知前附表》另有规定，否则其投标文件的编制应按每个包组分别独立编制、装订和封装。

  - 投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性、完整性承担法律责任，无条件接受采购人、采购代理机构或者有关监管机构在采购过程中对其中任何资料依法进行必要的核实的要求。

  - 投标人须确保其提供投标文件的全部内容均未侵犯任何第三方合法权益和知识产权。因此构成任何侵权行为，均由投标人承担全部责任，由此造成的法律责任、经济处罚和补偿全部由投标人承担，与采购人无关。

### 投标报价

  - 投标人所提供的货物和服务均应采用人民币报价。

  - 投标人应在《采购需求》规定的采购范围、内容、标准、责任范围按照招标文件给定的格式和要求进行合理报价。除非《采购需求》中另有约定，否则投标报价为完成本次采购项目全部采购内容的报价。投标报价中不得包含不在采购范围内和与采购无关的其他商品、服务；否则，在评审过程中计算其投标报价时不予核减；若中标，签订合同时予以核减。

  - 投标报价时应符合下列要求：

    - 对于报价已含在其他部分的项目应当标明“已含在……中”；

    - 除非《采购需求》中另有约定，根据合同约定和现行税法税则及政府有关行政主管部门规定完成本项目应缴纳一切税费均应包含在投标报价中；

    - 除非《采购需求》中另有约定，投标报价应包含项目标的主体实施及相关配套、伴随和售后服务的所有费用。不论《采购需求》中是否规定，凡属于本项目合法实施所必需的货物、服务、工作，以及相应的费用及须向第三方支付必要的知识产权使用费，均应包含在投标报价内。

    - 投标报价应当合理，不得影响产品质量或者不能诚信履约，否则在评审时可能被评标委员会将其作为无效投标处理。

  - 除非《采购需求》中另有规定，投标人对每一种规格的货物和每一项服务只允许一个固定报价，否则其投标将被视为无效。

### 投标方案

  - 除非《采购需求》中另有规定，只允许投标人提供一个投标方案（即不接受提供备选方案），否则其投标将被视为无效。

  - 如果本项目允许投标人提供备选方案，投标人在编制投标文件时提供两个或以上方案时，应当明确注明其中一个方案为主选方案，其他方案为备选方案。评审时，如无特别说明，仅以主选方案参与评审。

### 联合体投标

  - 本项目是否允许联合体投标见《投标邀请》。如未明确载明的，视为允许联合体投标。如本项目载明不允许联合体投标 ，投标人以联合体形式参加投标的，视为其不符合投标人的资格要求。

  - 以联合体形式进行政府采购的，参加联合体的供应商均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并应当向采购人提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

  - 联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

  - 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

  - 以联合体形式投标的，除非《投标人须知前附表》另有规定，否则联合体在对投标文件盖章和签字时可以由联合体各方共同盖章、联合体各方法定代表人共同签字、共同推选的授权代表签字，也可以根据联合协议的约定由联合体其中部分成员盖章、部分成员法定代表人员签字、共同推选的授权代表签字。联合体的名称统一表述为“成员1全称、成员2全称、……、成员……全称联合体”。

### 投标人资格、资信、落实政策和满足要求的证明文件

  - 投标人应按招标文件的要求，提交相关资格、资信证明文件，为落实政府采购政策，采购标的满足的要求，以及投标人须提供的证明材料。上述材料用以证明投标人符合投标人的资格要求，政府采购相关法律、法规和政策要求，在中标后具有良好的履行合同能力。具体要求见《投标文件编制要求》（《投标文件格式》）。

  - 投标人信用信息查询

    - 查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“记录失信被执行人”和“重大税收违法案件当事人名单”和“政府采购严重违法失信行为”记录名单，中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”名单。

    - 查询截止时点：本项目投标截止时间。

    - 信用信息查询记录方式：由采购人或者采购代理机构于本查询截止时点后在查询渠道查询。

    - 证据留存方式：查询渠道查询结果纸质打印件或网页截屏电子件。

    - 信用信息的使用规则：采购人或者采购代理机构对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。未查询到信用信息的主体，视为其未被列入记录名单。

  - 招标文件可以要求投标人出示相关必要的证明材料原件，由采购人或者采购代理机构在对投标人进行资格审查及评标委员会在对投标人进行评标时进行核对。是否要求原件核对及需要核对的证明材料将在《资格审查表》、《符合性审查表》、《技术评审表》（如有）、《商务评审表》（如有）中予以规定。投标人应按要求在投标时递交上述证明材料的原件，以供采购人或者采购代理机构、评标委员会审核，否则可能影响对投标人的资格审查或评审结果，由此造成的后果由投标人承担。所有证明材料原件将在评审结束后如数退还投标人。

### 投标保证金

  - 不收取投标保证金。

### 投标有效期

  - 投标有效期从提交投标文件的截止之日起算，本项目投标有效期见《投标人须知前附表》。若《投标人须知前附表》中未载明的，投标有效期为90天。投标人在投标文件中承诺的投标有效期不得少于招标文件中载明的投标有效期，否则其投标无效。

  - 在特殊情况下，采购人或者采购代理机构可在投标有效期届满前要求投标人延长投标有效期，上述要求与答复均应以书面形式进行。投标人可以拒绝上述要求，但导致其投标文件无效；投标人同意延长投标有效期的，投标人根据原截止期前应负之权利及责任相应也延至新的截止期。

### 投标文件的制作、盖章、签署、数量、密封和标记

  - 投标人应按规定制作一定数量的纸质版正本和副本投标文件及电子版副本投标文件，具体数量见《投标人须知前附表》，如《投标人须知前附表》中未规定投标文件的数量，按纸质版正本投标文件一套、纸质版副本投标文件五套、电子版投标文件一套制作。副本可以采用正本的复印件，若副本与正本不符，以正本为准。

  - 纸质版投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由法定代表人或经其正式授权的代表根据投标文件格式要求盖章及签字或签章。授权代表须出具书面授权证明，其《法定代表人授权书》应附在投标文件中。投标文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签章或签字才有效。

  - 电子版投标文件由可编辑版本（文字和表格采用WORD或EXCEL格式，图纸采用DWG格式，图片采用JPG或PNG格式）和扫描版本（采用经盖章、签署后的纸质版正本投标文件的电子扫描件，采用PDF格式）两部分组成。电子版投标文件的介质媒体为光盘或U盘。所有电子版本文件均不留任何密码，无病毒。本项目可能采用电子评审，投标人须确保电子版投标文件的完整性且能被正常打开和查阅，否则造成任何对投标人不利的后果由投标人自行承担。

  - 为方便开标时唱标，投标人应单独密封提交《开标信封》一份。《开标信封》内装从纸质版正本投标文件中复印并盖章而成的《开标一览表》一份、《法定代表人证明书》原件一份、《法定代表人授权委托书》（如适用）原件一份、《联合协议》（如适用）原件一份。

  - 投标人应将纸质投标文件正本和电子版投标文件副本密封在同一包装内；将纸质投标文件副本密封在一个或多个包装内（建议副本包装数尽可能少）；将开标信封密封在一个包装内；如《采购需求》中要求递交样品的，建议将样品密封在一个或多个包装内（建议样品包装数尽可能少）；如招标文件中要求递交相关证明材料原件的，将材料原件密封在同一包装内。包装封口处应加盖投标人公章。上述包装封面上应按下列要求标注：

“纸质正本和电子副本”/“纸质副本”/“开标信封”/“投标样品”/“投标原件” 采购项目名称： 采购文件编号： 竞投包组（如有）： 投标人名称：（请填写名称并加盖公章） 投标人地址： 投标人法定代表人或其授权委托人姓名、联系电话 在招标文件中规定的开标时点（请按实际填写开标日期和时间）之前不得启封

  - 凡招标文件及投标文件格式中要求投标人盖章及投标人提供的相关（证明）材料的复印件，除自然人投标人可以由自然人签章外，其他形式的法人投标人均应加盖投标人法人公章（法人最高效力的印章），除非《投标人须知前附表》有特别约定（如允许投标人分支机构印章代替的，须在投标文件中附投标人授权盖章声明，并明确加盖其分支机构印章部分与投标人自身印章具有同等法律效力，其造成的一切责任和后果均由投标人承担），否则不得采用投标人分支机构的印章代替；凡投标文件格式中要求投标人法定代表人和其授权代表签字的，均应由相应人员亲笔签字；凡投标文件格式中要求投标人法定代表人和其授权代表签章的，均应由相应人员亲笔签字或加盖其私章或签字章。未按上述要求盖章、签署的，其投标无效。

## 投标文件的递交

### 投标文件的送达

  - 投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件密封送达投标地点。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。逾期送达或者未按照招标文件要求密封的投标文件，采购人、采购代理机构予以拒收。

  - 采购人或者采购代理机构收到投标文件后，如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。

### 投标文件的补充、修改和撤回

  - 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。在投标截止时间后，投标人不得对其投标文件做任何补充、修改或者撤回，也不得撤销其投标文件。

  - 投标人所提交的投标文件在评标结束后，无论中标与否都不退还。

## 开标、资格审查、评标

### 开标

  - 开标在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间进行。开标地点为招标文件中预先确定的地点。开标由采购人或者采购代理机构主持，邀请投标人参加。参加开标的代表应签到以证明其出席。

  - 开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

  - 投标人不足3家的，不得开标，该次招标失败。

  - 开标过程由采购人或者采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。发现工作人员唱错或唱漏的，可以当场予以纠正或对错漏部分重新唱标。投标人未参加开标的，视同认可开标结果，并放弃其对开标环节质疑的权利。

### 资格审查

  - 公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

  - 资格审查项目见本部分附表1。审查时发现投标人有实质性不响应招标文件的，采购人或者采购代理机构应告知投标人并说明理由。

### 评标委员会

  - 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

    - 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

    - 要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

    - 对投标文件进行比较和评价；

    - 确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

    - 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

  - 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数及评审专家构成符合政府采购相关规定。一般由采购人或者采购代理机构从省级以上财政部门设立的政府采购评审专家库中，通过随机方式抽取评审专家。

  - 评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合本办法规定的，采购人或者采购代理机构应当依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。无法及时补足评标委员会成员的，采购人或者采购代理机构应当停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所作出的评标意见无效。

### 评标流程

  - 采购人或者采购代理机构核对评审专家身份和采购人代表授权函；

  - 采购人或者采购代理机构宣布评标纪律；

  - 采购人或者采购代理机构公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

  - 采购人或者采购代理机构组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

  - 采购人或者采购代理机构在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

  - 采购人或者采购代理机构根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

  - 评标委员会具体评标；

  - 采购人或者采购代理机构核对评标结果；

  - 采购人或者采购代理机构评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬。

### 评标具体步骤

  - 符合性审查：评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。审查时发现投标人有实质性不响应招标文件的，评标委员会应告知投标人并说明理由。

  - 澄清、说明或者补正：对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，否则其投标无效。

  - 比较与评价：评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

  - 评标结果排序与推荐中标候选人：本项目推荐的中标候选人数见《投标人须知前附表》，如未载明的，为3名中标候选人。采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人，排名第一的中标候选人紧接其后的投标人为排名第二的中标候选人，依次类推。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，排名第一的中标候选人紧接其后的投标人为排名第二的中标候选人，依次类推。

  - 编写评标报告：评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

### 评标方法、标准

  - 本次评标采用的评标方法见《投标人须知前附表》，未载明的，为综合评分法。

  - 符合性审查项目见本部分附表2.

  - 采用最低评标价法评标时，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不能对投标人的投标价格进行任何调整。

  - 采用综合评分法评标时

    - 评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。得分汇总采用先平均后汇总或先汇总后平均方式，本项目采用的得分汇总方式见《投标人须知前附表》，如未载明的，得分汇总采用先平均后汇总方式。评审得分由技术部分、商务部分和价格部分的评审因素得分构成，综合得分=技术部分得分+商务部分得分+价格部分得分，各部分权重如下：

| 评审项目 | 技术部分 | 商务部分 | 价格部分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目分值 | 50分 | 20分 | 30分 |

    - 得分汇总方式中，先平均后汇总是指在汇总每个投标人相应部分评审因素得分时，先按各评审细项取所有评标委员会成员相应细项评分的算术平均值作为相应细项得分，后对所有细项分值进行算术汇总的方法；先汇总后平均是指在汇总每个投标人相应部分评审因素得分时，先汇总每位评标委员会成员该部分评审因素的算术和，后对所有汇总的算术进行算术平均的方法。

    - 技术部分评审因素见本部分附件3，个人评审分值及所有评委汇总分值均最多保留两位小数，小数点后第三位四舍五入。

    - 商务部分评审因素见本部分附件4，个人评审分值及所有评委汇总分值均最多保留两位小数，小数点后第三位四舍五入。

    - 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价÷投标报价）×价格部分分值。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价，详见见本部分附件5。

### 评标其他相关事项

  - 投标人存在下列情况之一的，投标无效：

    - 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

    - 不具备招标文件中规定的资格要求的；

    - 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

    - 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

    - 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

  - 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

  - 投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

    - 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

    - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

    - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

    - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

    - 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本须知24.2条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

  - 政府采购小型、微型、监狱企业及残疾人福利单位政策价格调整

    - 投标人为小型或微型企业（包括成员全部为小型或微型企业的联合体）且投标产品含小型或微型企业产品时，报价给予C1的价格扣除（C1的取值范围为6%～10%），即：评标价＝核实价－小微企业产品核实价×C1；

    - 投标人为大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成的联合体，且联合体协议中约定小型、微型企业的协议合同金额（必须为小型或微型企业产品）占到联合体协议合同总金额30%以上的，对联合体报价给予C2的价格扣除（C2的取值范围为2%～3%），即：评标价＝核实价×(1－C2)；

    - 本条款所称小型或微型企业应当符合以下条件：符合小型或微型企业划分标准，提供本企业制造的货物或者提供其他小型或微型企业制造的货物；

    - 组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系；

    - 本条款中26.4.1、26.4.2两种修正原则不同时使用。投标人认为其符合小型或微型企业优惠条件的应同时提交投标人和所投所有货物制造商的《中小企业声明函》，并明确企业类型，并提供最近年度经审计的财务报表，否则评审时不能享受相应的价格扣除；

    - 监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；

    - 残疾人福利单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除的政府采购政策。残疾人福利单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明》。

    - 上述价格扣除比例见《投标人须知前附表》，如未载明的，为取值范围的最低限。

  - 政府采购节能产品、环境标志产品政策执行机制

    - 如本采购项目中涉及政府采购节能产品或环境标志产品强制采购产品类别的，节能产品认证证书或环境标志产品认证证书均为实质性响应条件，投标人所投该类产品不具备相关认证证书或不提供相关认证证书的，均视为不满足招标文件实质性要求。

    - 如本采购项目中涉及优先采购产品类别的，对获得节能产品认证证书或环境标志产品认证证书的产品给予1%-5%的价格扣除或1-5分的技术得分的评审优惠。具体评审优惠方式及扣除比例或技术分值见《投标人须知前附表》，未载明的，为获得节能产品认证证书或环境标志产品认证证书的产品给予1%的价格扣除。

  - 评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

  - 评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果。评标报告签署前，经复核发现存在以下情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门：

    - 分值汇总计算错误的；

    - 分项评分超出评分标准范围的；

    - 评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

    - 经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

  - 评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

  - 采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

  - 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

    - 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

    - 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

    - 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

    - 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

    - 不同投标人的投标文件相互混装；

  - 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

    - 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

    - 因重大变故，采购任务取消的。

  - 不同投标人提供相同品牌产品的处理办法

    - 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照《投标人须知前附表》规定的方式确定一个参加评标的投标人，如《投标人须知前附表》未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

    - 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照《投标人须知前附表》规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，如《投标人须知前附表》未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

    - 非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

## 中标和合同

### 中标

  - 采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

  - 采购人自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人或根据招标文件的约定授权评标委员会确定中标人。采购人是否委托评标委员会确定中标人见《投标人须知前附表》，如未载明的，由采购人确定中标人。由采购人确定中标人的，采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

  - 中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下列规定的方式确定中标人（如《投标人须知前附表》中约定的，从其约定）：

    - 实际投标报价低的确定为中标人；

    - 上述一致时，技术得分高的确定为中标人；

    - 上述一致时，按《投标人须知前附表》约定的其他因素确定中标人（如《投标人须知前附表》未约定的，则不执行本项）；

    - 上述一致时，采取随机抽取的方式确定。随机抽取是指通过抽签等能够保证所有符合抽取资格供应商机会均等的方式选定供应商。随机抽取时，由不少于两名采购人工作人员在场监督，并形成书面记录。

  - 采购人或者采购代理机构自中标人确定之日起1个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果。中标公告期限为1个工作日。

  - 在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构向中标人发出中标通知书。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

  - 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

  - 如本项目约定由中标人支付招标代理服务费的，中标人在领取中标通知书时，应按照招标文件的约定一次性向采购代理机构缴纳足额招标代理服务费。

### 合同的订立

  - 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

  - 采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

### 履约保证金

  - 采购人可根据采购合同履行需要，要求中标人在采购合同签订前提交履约保证金。

  - 履约保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金数额不超过采购合同金额的10%，采购人可根据履行合同的实际需要，在以上范围内规定履约保证金具体金额，见《投标人须知前附表》，如未载明的，为不收取履约保证金。采用保函形式提交履约保证金的，保函的有效期应当覆盖项目实施全过程（不含质量保证期），当项目实施过程中保函剩余有效期不足60日时，中标人应当适当延长保函有效期或重新提交履约保证金。

  - 履约保证金在中标人履行完采购合同主要义务后，采购人按照合同约定原额退还，履约保证金以履约担保函形式提交的，担保责任终止。

### 合同的履行

  - 政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报监管部门备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报监管部门备案。

  - 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的10%。签订补充合同的必须按照28.2条的规定公示。

## 询问、质疑与投诉

### 询问

  - 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以采用口头或书面形式向采购人或者采购代理机构提出询问（具体联系人及联系方式见《投标邀请》）。

  - 投标人提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知投标人向采购人提出。

  - 采购人或者采购代理机构在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。答复的内容不得涉及商业秘密。

  - 投标人对评审过程、中标结果提出询问的，政府采购评审专家应当配合采购人或者采购代理机构答复供应商的询问。

### 质疑

  - 投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人应知其权益受到损害之日，是指：

    - 对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

    - 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

    - 对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

  - 投标人提出的质疑超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知投标人向采购人提出。

  - 投标人质疑应当提交质疑函且有明确的请求和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

    - 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

    - 质疑项目的名称、编号；

    - 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

    - 事实依据；

    - 必要的法律依据；

    - 提出质疑的日期。

  - 投标人可以委托代理人进行质疑。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑，应当提交投标人签署的授权委托书。

  - 接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址

    - 接收方式：采购代理机构办公现场当面接收或邮寄接受或《投标人须知前附表》规定的其他接收方式。

    - 联系部门：总工室

    - 联系电话：020-83172166-862

    - 通讯地址：广东省广州市越秀区广仁路1号广仁大厦7楼

  - 采购人或者采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

  - 投标人对评审过程、中标结果提出质疑的，采购人、采购代理机构可以组织原评标委员会协助答复质疑。

  - 采购人、采购代理机构认为投标人质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为投标人质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

    - 对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展采购活动。

    - 对采购过程、中标结果提出的质疑，合格投标人符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标任的，应当依法另行确定中标人；否则应当重新开展采购活动。

  - 质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

  - 质疑函和投诉书应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签字。相关当事人向财政部门提供的在中华人民共和国领域外形成的证据，应当说明来源，经所在国公证机关证明，并经中华人民共和国驻该国使领馆认证，或者履行中华人民共和国与证据所在国订立的有关条约中规定的证明手续。相关当事人提供的在香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区内形成的证据，应当履行相关的证明手续。

  - 对在质疑答复过程中知悉的国家秘密、商业秘密、个人隐私和依法不予公开的信息，采购人、采购代理机构等相关知情人应当保密。

### 投诉

  - 质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

  - 投标人投诉按照采购人所属预算级次，由本级财政部门处理。跨区域联合采购项目的投诉，采购人所属预算级次相同的，由招标文件事先约定的财政部门负责处理，事先未约定的，由最先收到投诉的财政部门负责处理；采购人所属预算级次不同的，由预算级次最高的财政部门负责处理。

## 相关法律

### 适用法律

  - 采购人、采购代理机构及投标人的一切政府采购活动均适用《中华人民共和国政府采购法》及其配套的法规、规章、政策。

### 法律责任

  - 投标人有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

    - 提供虚假材料谋取中标、成交的；

    - 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

    - 与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

    - 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

    - 在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

    - 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

    - 投标人有前款第35.1.1至35.1.5项情形之一的，中标、成交无效；评标时发现前款第35.1.1至35.1.5项情形之一的，其投标无效。

  - 投标人有下列情形之一的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任：

    - 向评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

    - 中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

    - 未按照招标文件确定的事项签订政府采购合同；

    - 将政府采购合同转包；

    - 提供假冒伪劣产品；

    - 擅自变更、中止或者终止政府采购合同。

    - 投标人有35.2.1规定情形的，中标无效。评审阶段资格发生变化，投标人未依照《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十一条的规定通知采购人和采购代理机构的，处以采购金额5‰的罚款，列入不良行为记录名单，中标、成交无效。评标时发现投标人有35.2.1规定情形或评审阶段资格发生变化但未依照上述规定通知采购人和采购代理机构的，其投标无效。

  - 投标人捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动。

  - 有下列情形之一的，属于恶意串通，对投标人依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任，对采购人、采购代理机构及其工作人员依照《中华人民共和国政府采购法》第七十二条的规定追究法律责任：

    - 投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；

    - 投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

    - 投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

    - 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

    - 投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交；

    - 投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

    - 投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标、成交或者排斥其他投标人的其他串通行为。

  - 政府采购当事人违反《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》规定，给他人造成损失的，依法承担民事责任。

## 财政部门规定的其他事项

### 项目监管部门规定的其他事项

  - 项目监管部门规定的其他事项适用于本项目。

  - 第二中标候选人报价高于第一中标候选人报价20%以上的，只推荐1名中标候选人。

### 项目监管部门的上级财政部门规定的其他事项

  - 项目监管部门的上级财政部门规定的其他事项适用于本项目。

  - 第二中标候选人报价高于第一中标候选人报价20%以上的，只推荐1名中标候选人。

## 附表与附件

### 附表1：资格审查表

1. 投标人应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件，即： 1) 投标人应当是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人。以相关行政主管部门核发有效的经营许可或设立证明文件（适用于法人或其他组织，包括但不限于市场监督行政主管部门颁发的营业执照或事业单位登记行政主管部门颁发的事业单位法人证书或民政行政主管部门颁发的社会团体登记证或民办非企业单位登记证书）或身份证明文件（适用于自然人，包括但不限于公安行政主管部门颁发的居民身份证或护照）为准。 2) 投标人应当具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。以下列证明之一为准： ① 2018年度或2019年度任意一年的经审计或鉴证的含财务报表的财务（状况）报告或汇算清缴报告（适用于在上一年度前成立的法人或其他组织，年度由连续12个历月构成，从1月1日起至12月31日止）； ② 最近一期财务报表（适用在上一年度或本财务年度成立的法人或其他组织）； ③ 存款账户开户银行出具的资信证明（适用于法人或其他组织）； ④ 人民银行出具的个人信用报告（适用于自然人）。 3) 投标人应当具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。以具有相关的设备及专业技术能力的证明材料或书面承诺为准。 4) 投标人应当有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。以投标截止时间前12个月内任意1个月依法缴纳税收依法缴纳税收（如依法免税的，应提供相关免税证明材料）和投标截止时间前六个月任意一个月内依法缴纳社会保障资金（如依法免缴社会保证资金的，应提供相关免缴证明材料）证明材料为准。 5) 投标人参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，其中较大数额罚款是指该项行政罚款达到规定的应当告知当事人有要求举行听证的权利的金额，如果该行政罚款所属的行业行政部门、行政区域对有要求举行听证的权利的金额不一致的，以金额最低的为准）。如无重大违法记录，以书面承诺为准。 6) 投标人必须符合法律、行政法规规定的其他条件。

投标人未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“记录失信被执行人”和“重大税收违法案件当事人名单”和“政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。以采购代理机构于投标截止日当天在“信用中国”网站及中国政府采购网查询结果为准。

投标人承诺公平竞争。出具了书面公平竞争承诺书。

投标人无以下情形： 1)不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系； 2)投标人为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务； 3)投标人未按本项目招标公告、招标文件规定获取招标文件。

投标人未组成联合体投标。

### 附表2：符合性审查表

| 投标函 | 已按规定格式编制及盖章、签署，投标有效期满足招标文件要求 |
| --- | --- |
| 法定代表人证明书及授权委托书（如适用） | 已经盖章、签署，有效期涵盖投标有效期 |
| 投标文件内容、签署、盖章 | 投标文件内容完整，已按招标文件要求盖章、签署 |
| 满足招标文件实质性要求 | 已满足招标文件实质性要求 |
| 进口产品 | 不允许采购进口产品的，未以进口产品投标 |
| 投标方案 | 投标方案及报价方案固定，如招标文件允许备选方案的，提交多于一个方案时已明确主选方案 |
| 投标报价 | 投标报价（含单项报价）未超过招标文件中规定相应的预算金额或者最高限价且报价合理 |
| 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件 |
| 串通投标 | 投标人无串通投标行为 |
| 无效情形 | 投标文件中未有法律、法规和招标文件规定的其他无效情形 |

### 附表3：技术评分表

| 评审因素 | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 设备技术参数响应程度、性能符合性 | 30 | 根据各投标人所投产品对《第二部分 采购需求》中 “UPS及蓄电池的技术参数要求”的对应响应情况进行综合评审： 1.对带“▲”的技术要求进行逐一响应，每负偏离1项扣4分。 2.对非带“▲”的技术要求进行逐一响应，每负偏离1项扣1分。 本项最低得0分。 |
| 产品成熟度 | 5 | 提供所投标的UPS品牌在模块化UPS领域享有相当声誉，对能在赛迪顾问调研数据的模块UPS市场影响力第三方的评估排名多次前三的厂家优先采用。 每进入一次前三名得3分，本项最高5分。 注：提供投标人盖章的证明文件复印件，不提供不得分。 |
| 质量保证及售后服务方案 | 10 | ①完全满足售后维护服务要求，了解新旧UPS系统的架构及组成，确保后期新旧UPS设备切换安全稳定。能够提供故障处理流程、维护保障流程及组织架构，有详细的售后服务方案、售后服务流程、应急预案、质量保障，能够提供良好售后服务：得10分； ②满足售后维护服务要求，能够提供故障处理流程、维护保障流程及组织架构，有售后服务方案、能够保证有良好的售后服务：得5分 ③基本满足售后维护服务要求，能够基本保证有良好的售后服务：得3分； ④无方案，得0分。 |
| 进度控制 | 5 | ①总体进度及里程碑事件控制可靠性：按医院营运要求实施，总体进度计划科学、合理，张弛有度，里程碑事件划分准确、符合项目实际情况，进度控制措施得当：5分； ②总体进度及里程碑事件控制可靠性：总体进度计划合理，里程碑事件划分符合项目实际情况，有进度控制措施：3分； ③总体进度及里程碑事件控制可靠性：总体进度计划不合理，里程碑事件划分不正确，难以实现项目进度控制：1分； ④无进度控制方案，得0分。 |
| 合计 | 50 |  |

### 附表4：商务评分表

| 评审因素 | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 商务响应情况 | 7 | 根据各投标人对商务要求的响应情况，每负偏离一项扣1分，最低得0分。 |
| 投标人的业绩情况 | 5 | 投标人所提供的项目业绩应同时满足以下条件： 1.提供UPS设备在同类医疗系统的应用案例业绩； 2.签订时间为2018年1月1日至今 提供合同复印件并加盖投标人公章，每提供一份得1分，满分5分，未提供则不得分。 |
| UPS及蓄电池保修服务 | 6 | 1、提供所投UPS及蓄电池原厂盖章的保修承诺证明材料，得2分，不提供不得分。 2、每增加1年所投产品原厂保修服务的加2分，本项最高4分。 |
| 履约能力 | 2 | 投标人为本项目投入的项目团队、人员构成及分工，人员架构合理且分工明确，得2分；未提供不得分。 |
| 合计 | 20 |  |

### 附表5：价格得分表

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 投标报价 | 开标价格 |
| 算术修正后的投标报价 | 按本须知26.3条款对投标报价进行算术修正 |
| 政策调整后的投标报价 | 按本须知26.4条款对算术修正后的投标报价进行政策调整 |
| 评标基准价 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价 |
| 投标报价得分 | （评标基准价÷投标报价）×价格部分分值 |

### 附件6：无效投标或投标无效情形汇总

      - 如本项目《用户需求》将提供投标样品作为实质性要求时，投标人未按照规定提供全部投标样品；

      - 《投标人须知》第2.10条规定的没有标注可以购买进口产品的标的提供进口产品；

      - 《投标人须知》第5.6条规定的任何实质性要求出现负偏离或不响应；

      - 《投标人须知》第10.2条规定的不按规定格式编制投标文件；

      - 《投标人须知》第11.4条规定的招标文件未允许提供参考报价时，对每一种规格的货物和每一项服务出现多于一个不同的投标报价；

      - 对每一种规格的货物和每一项服务出现多于一个不同的投标方案；

      - 《投标人须知》第16.1、16.2条规定的投标有效期不足或未按采购人或采购代理机构要求延长投标有效期；

      - 《投标人须知》第24.2条规定的投标人对评标委员会要求其澄清、说明或者补正的内容超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容；

      - 《投标人须知》第26.1条规定的投标无效情况；

      - 《投标人须知》第26.2条规定的投标无效情况；

      - 《投标人须知》第26.3条规定的投标无效情况；

      - 《投标人须知》第26.10条规定的投标无效情况；

      - 《投标人须知》第35.1条规定的投标无效情形；

      - 《投标人须知》第35.2条规定的投标无效情形。

### 附件7：询问函格式

询问函

广东华伦招标有限公司：

我单位已按规定获取招标文件并准备参与UPS电源项目项目（采购文件编号：0809-2041GZG12121）的投标（或报价）活动，现有以下几个内容（或条款）存在疑问（或无法理解），特提出询问。

一、                     （事项一）

（1）                    （问题或条款内容）

（2）                    （说明疑问或无法理解原因）

（3）                    （建议）

二、                     （事项二）

……

随附相关证明材料如下：（请提供目录）。

询问人：（公章）

法定代表人（授权代表）：

地址/邮编：

电话/传真：

年  月  日

### 附件8：质疑函格式

质疑函

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                                                邮编：

联系人：                                              联系电话：

授权代表：                                            联系电话：

地址：                                                邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的文件编号：                                  包组号：

采购人名称：

招标文件获取日期：

质疑环节：采购文件/开标过程/评审过程、中标或者成交结果/其他：（请填写具体环节）

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：（质疑事项1标题或简要描述）

事实依据：

法律依据：

质疑事项2：（质疑事项1标题或简要描述）

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

代表（签字或盖章）：                     （机构供应商）公章：

质疑日期：        年    月    日

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一包组进行质疑，质疑函中应列明具体包组号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

### 附件9：投诉书格式

投诉书

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地址：                                                邮编：

法定代表人/主要负责人：                               联系电话：

授权代表：                                            联系电话：

地址：                                                邮编：

被投诉人1：

地址：                                                邮编：

联系人：                                              联系电话：

被投诉人2：

……

相关供应商：

地址：                                                邮编：

联系人：                                              联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购文件编号：                                        包组号：

采购人名称：

采购代理机构名称：

采购文件公告：是/否  公告期限：

采购结果公告：是/否  公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于    年  月  日，向                       提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于    年  月  日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2：

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

代表（签字或盖章）：                     （机构供应商）公章：

投诉日期：        年    月    日

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

# 拟签订的合同文本（采购合同的一般和特殊条款）

甲  方：

电  话：        传  真：        地  址：

乙  方：

电  话：        传  真：        地  址：

采购项目名称： UPS电源项目

采购文件编号： 0809-2041GZG12121

根据广州医科大学附属第二医院UPS电源项目项目的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》、《合同法》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

根据广州医科大学附属第二医院UPS电源项目项目的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》、《合同法》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

一、货物内容：

| 序号 | 商品名称 | 品牌、规格型号、配置 （性能参数） | 产地 | 数量 | 单价 （元） | 金额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 合计总额：￥ 元；大写： |  |  |  |  |  |  |

合同总额包括乙方设计、安装、随机零配件、标配工具、运输保险、调试、培训、质保期服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等。

注：货物名称内容必须与投标文件中货物名称内容一致。

二、合同金额：

合同金额为（大写）：                元（￥                元）人民币。

三、设备要求：

1.货物为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

2.交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合采购文件和响应承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。

3.进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。

4.货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。

5.乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

四、包装、保险及发运、保管要求：

1.	设备材料的包装必须是制造商原厂包装，其包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由中标人承担。

2.	中标人负责将设备材料货到现场过程中的全部运输，包括装卸车、货物现场的搬运。

3.	各种设备必须提供装箱清单，按装箱清单验收货物。

4.	货物在现场的保管由中标人负责，直至项目安装、验收完毕。

5.	货物在系统安装调试验收合格前的保险由中标人负责，中标人负责其派出的现场服务人员人身意外保险。

6.	设备至采购人指定的使用现场的包装、保险及发运等环节和费用均由中标人负责。

五、安装、调试与验收：

1.	中标人必须依照招标文件的要求和投标文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。

2.	货物若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收，为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

3.	货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号。所有随设备的附件必须齐全。

4.	中标人应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

5.	采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由中标人承担。

6.	中标人须自行携带工具进行安装。

六、交货时间、交货方式及交货地点：

1.交货时间：

2.交货方式：送货到现场

3.交货地点：广州医科大学附属第二医院

七、付款方式：

1.	合同签订后七天内，预付合同总额的的50%；设备安装调试结束，提交全部报告材料，调试完成并验收合格后七个工作日支付合同总额的40%，运行1个月后7个工作日内，支付合同总额的10%。

2.	中标人凭以下有效文件与采购人结算：

（1）合同；

（2）中标人开具的正式发票；

（3）验收调试报告（加盖采购人公章）；

（4）中标通知书。

七、质保服务：

1.	UPS生产商在          设有长期固定的售后服务及维修机构。

2.	UPS产品验收合格后提供         年的整套系统免费上门保修服务。

3.	蓄电池提供      年 □原厂/ □乙方 保修服务 。

4.	产品故障报修的响应时间：全年365天、每天24小时响应。

八、安装与调试：

乙方必须依照采购文件的要求和报价文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。

九、验收：

1）货物若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收，为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

2）进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。评审小组在各投标人的报价有限期内有权要求投标人提供进口货物的报关单。

3）货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

4）乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

5）甲方组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；否则鉴定费由乙方承担。

十、违约责任与赔偿损失：

1)乙方交付的货物提供的服务不符合采购文件或本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价5%的违约金。

2)乙方未能按本合同规定的交货时间交付货物的，从逾期之日起每日按本合同总价3‰的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

3)甲方无正当理由拒收货物，到期拒付货物的，甲方向乙方偿付本合同总价的5%的违约金。甲方人逾期付款，则每日按本合同总价的3‰向乙方偿付违约金。

4)其它违约责任按《中华人民共和国合同法》处理。

十一、争议的解决：

1)合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，按相关法律法规处理。

十二、不可抗力：

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十三、税费：

在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十四、其它：

1)本合同所有附件、采购文件、投标文件、中标通知书通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2)在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3)如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

4)除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十五、合同生效：

1）本合同在甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章后生效。

2）合同一式伍份，甲乙双方各执贰份、招标代理机构执壹份，具有同等法律效力。

附件：《验收报告》

(以下无正文)

甲方（盖章）：                        乙方（盖章）：

代表：                               代表：

签定地点：

签定日期：     年   月  日           签定日期：     年   月  日

开户名称：

银行帐号：

开户行：

附：验收报告

| 单位名称 |  | 项目名称 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 供应商 |  | 合同编号 |  |
| 金额 |  |  |  |
| 具体验收情况： 1、货物数量与合同要求一致，实际交货按合同要求。是（）否（） 2、质量及技术指标符合生产厂的技术指标要求。是（）否（） 3、对供应商服务评价。优（）良（）差（） 4、综合评价。优（）良（）差（） 5、同意按合同付款。是（）否（） 验收人： 项目负责人： 验收单位：（盖章） 年 月 日 |  |  |  |

合同附件

附件1	招标文件及招标文件澄清修改文件…………………………………………

附件2	投标文件………………………………………………………………………

附件3	中标通知书…………………………………………………………………

附件4	货物清单……………………………………………………………………

附件5	货物性能及技术指标………………………………………………………

备注：

1.本合同所有附件均在签订合同时编制，其编制依据是招标文件“采购项目内容”中的要求和中标人的投标文件中的相应内容；

2.合同附件的具体内容由双方在签订合同时确定。

# 投标文件格式（应提交的有关格式）

总说明

## 封面（供参考）

投标文件

（正本/副本）

采购项目名称：UPS电源项目

采购文件编号：0809-2041GZG12121

投标人名称（加盖公章）：                     .

授权代表（签字或盖章）：                     .

日期：                年        月        日

## 目录

目录

| 文件内容 | 内容所在页码范围 |
| --- | --- |
| 一、 封面（供参考） | 见投标文件第（ ）页 |
| 二、 目录 | 见投标文件第（ ）页 |
| 三、 自查、自评表 | 见投标文件第（ ）页 |
| 1. 自查表 | 见投标文件第（ ）页 |
| 1.1. 资格/符合性自查表 | 见投标文件第（ ）页 |
| 1.2. 实质性条款响应自查表 | 见投标文件第（ ）页 |
| 2. 自评表 | 见投标文件第（ ）页 |
| 2.1. 技术得分自评表 | 见投标文件第（ ）页 |
| 2.2. 商务得分自评表 | 见投标文件第（ ）页 |
| 四、 资格、资信证明文件 | 见投标文件第（ ）页 |
| 3. 投标函 | 见投标文件第（ ）页 |
| 4. 资格、资信证明文件 | 见投标文件第（ ）页 |
| 4.1. 投标人具备《政府采购法》第二十二条规定的条件证明 | 见投标文件第（ ）页 |
| 4.2. 提供有效的厂家授权证明资料（如投标产品为进口产品，且投标人为代理经销商） | 见投标文件第（ ）页 |
| 4.3. “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“记录失信被执行人”和“重大税收违法案件当事人名单”和“政府采购严重违法失信行为”记录名单，中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”查询结果 | 见投标文件第（ ）页 |
| 4.4. 书面公平竞争承诺书 | 见投标文件第（ ）页 |
| 4.5. 投标人是否为有以下情形之一的相关方书面声明 | 见投标文件第（ ）页 |
| 4.6. 本项目没有组成联合体投标声明或组成联合体的联合协议 | 见投标文件第（ ）页 |
| 4.7. 除上述证明材料外，招标文件规定提供的其他资格证明材料（如有） | 见投标文件第（ ）页 |
| 4.10. 投标人认为有必要说明或提供的其他资格、资信文件（如有） | 见投标文件第（ ）页 |
| 5. 法定代表人证明书及授权委托书 | 见投标文件第（ ）页 |
| 5.1. 法定代表人证明书（适用于非自然人投标人） | 见投标文件第（ ）页 |
| 5.2. 法定代表人授权委托书（如适用） | 见投标文件第（ ）页 |
| 6. 名称变更、机构并立、分立情况（如有） | 见投标文件第（ ）页 |
| 7. 制造商或总代理商授权书（要求提供授权书时供参考） | 见投标文件第（ ）页 |
| 8. 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位声明（如适用） | 见投标文件第（ ）页 |
| 8.1. 中小企业声明 | 见投标文件第（ ）页 |
| 8.2. 监狱企业声明 | 见投标文件第（ ）页 |
| 8.3. 残疾人福利性单位声明 | 见投标文件第（ ）页 |
| 9. 中标服务费支付承诺书 | 见投标文件第（ ）页 |
| 五、 技术文件 | 见投标文件第（ ）页 |
| 10. 技术条款响应表 | 见投标文件第（ ）页 |
| 11. 技术方案 | 见投标文件第（ ）页 |
| 11.1. 货物选型及实施方案 | 见投标文件第（ ）页 |
| 11.2. 投标产品/核心产品所投品牌情况 | 见投标文件第（ ）页 |
| 11.3. 售后服务方案 | 见投标文件第（ ）页 |
| 11.4. 拟派人员情况 | 见投标文件第（ ）页 |
| 11.5. 《采购需求》中要求提供的相关说明和证明材料（如有） | 见投标文件第（ ）页 |
| 12. 《技术评分表》各评审因素响应情况及相关证明材料 | 见投标文件第（ ）页 |
| 13. 投标人认为有必要说明或提供的其他技术文件（如有） | 见投标文件第（ ）页 |
| 六、 商务文件 | 见投标文件第（ ）页 |
| 14. 商务条款偏离表 | 见投标文件第（ ）页 |
| 15. 合同条款偏离表 | 见投标文件第（ ）页 |
| 16. 商务情况 | 见投标文件第（ ）页 |
| 16.1. 同类项目业绩（如有） | 见投标文件第（ ）页 |
| 16.2. 获得的荣誉、资信、认证情况（如有） | 见投标文件第（ ）页 |
| 16.3. 不良记录情况（安全事故、重大质量问题、经营异常等）（如有） | 见投标文件第（ ）页 |
| 16.4. 诉讼情况（如有） | 见投标文件第（ ）页 |
| 16.5. 其他商务情况说明及相关证明材料（如有） | 见投标文件第（ ）页 |
| 17. 《商务评分表》各评审因素响应情况及相关证明材料 | 见投标文件第（ ）页 |
| 18. 投标人认为有必要说明或提供的其他商务文件（如有） | 见投标文件第（ ）页 |
| 七、 价格文件 | 见投标文件第（ ）页 |
| 19. 投标一览表 | 见投标文件第（ ）页 |
| 20. 投标分项报价明细表 | 见投标文件第（ ）页 |
| 21. 政策适用性说明 | 见投标文件第（ ）页 |
| 八、 附件（如有） | 见投标文件第（ ）页 |

## 自查、自评表

### 自查表

#### 资格/符合性自查表

采购项目名称：UPS电源项目

采购文件编号：0809-2041GZG12121

| 评审内容 | 招标文件要求 | 投标文件响应 | 自查结论 | 证明资料所在页码范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资格审查 |  |  | □通 过 □不通过 | 见投标文件 第（ ）页 |
|  |  |  | □通 过 □不通过 | 见投标文件 第（ ）页 |
|  |  |  | □通 过 □不通过 | 见投标文件 第（ ）页 |
| 符合性审查 |  |  | □通 过 □不通过 | 见投标文件 第（ ）页 |
|  |  |  | □通 过 □不通过 | 见投标文件 第（ ）页 |
|  |  |  | □通 过 □不通过 | 见投标文件 第（ ）页 |

注：1.以上材料将作为投标人资格及有效性审核的重要内容之一，投标人应当严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对资格和符合性证明文件的任何缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！

2.请根据自身响应情况勾选（在□内打√）“自查结论”栏目相应结论。

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：        年    月    日

#### 实质性条款响应自查表（实质性响应一览表）

采购项目名称：UPS电源项目

采购文件编号：0809-2041GZG12121

| 序号 | 实质性条款要求 | 实质性条款响应情况 | 自查结论 | 证明文件所在页码范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 交货时间 |  | □正偏离 □无偏离 □负偏离 | 见投标文件 第（ ）页 |
|  | 整套系统质保期 |  | □正偏离 □无偏离 □负偏离 | 见投标文件 第（ ）页 |
|  | 蓄电池质保期 |  | □正偏离 □无偏离 □负偏离 | 见投标文件 第（ ）页 |
|  | 付款方式 |  | □正偏离 □无偏离 □负偏离 | 见投标文件 第（ ）页 |
|  | 招标文件中标记“★”号的要求（如有，请逐条填写） |  | □正偏离 □无偏离 □负偏离 | 见投标文件 第（ ）页 |
|  | 招标文件中已注明为实质性要求（如有，请逐条填写） |  | □正偏离 □无偏离 □负偏离 | 见投标文件 第（ ）页 |

注：1.此表内容应当与投标文件中其他部分描述的内容保持一致。

2.请根据自身响应情况勾选（在□内打√）“自查结论”栏目相应结论。

3.上述为实质性响应情况，如负偏离则会做废标处理。

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：        年    月    日

### 自评表

#### 技术得分自评表

采购项目名称：UPS电源项目

采购文件编号：0809-2041GZG12121

| 评审因素 | 评审标准 | 自评得分 | 证明文件所在页码范围 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 见投标文件 第（ ）页 |
|  |  |  | 见投标文件 第（ ）页 |
|  |  |  | 见投标文件 第（ ）页 |
|  |  |  | 见投标文件 第（ ）页 |
|  |  |  | 见投标文件 第（ ）页 |
|  |  |  | 见投标文件 第（ ）页 |
|  |  |  | 见投标文件 第（ ）页 |

注：1.此表内容应当根据招标文件要求及投标文件响应情况如实填写。

2.此表评审因素和评审标准分别对应招标文件第三部分附表附件中《技术评分表》中相应栏目内容，并请逐一填写；投标人可以自行增减表格行数。

3.请根据自身响应情况在自评得分栏目中填报自评得分值。

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：        年    月    日

#### 商务得分自评表

采购项目名称：UPS电源项目

采购文件编号：0809-2041GZG12121

| 评审因素 | 评审标准 | 自评得分 | 证明文件所在页码范围 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 见投标文件 第（ ）页 |
|  |  |  | 见投标文件 第（ ）页 |
|  |  |  | 见投标文件 第（ ）页 |
|  |  |  | 见投标文件 第（ ）页 |
|  |  |  | 见投标文件 第（ ）页 |
|  |  |  | 见投标文件 第（ ）页 |
|  |  |  | 见投标文件 第（ ）页 |

注：1.此表内容应当根据招标文件要求及投标文件响应情况如实填写。

2.此表评审因素和评审标准分别对应招标文件第三部分附表附件中《商务评分表》中相应栏目内容，并请逐一填写；投标人可以自行增减表格行数。

3.请根据自身响应情况在自评得分栏目中填报自评得分值。

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：        年    月    日

## 资格、资信证明文件

### 投标函

投标函

致：广东华伦招标有限公司

为响应你方组织的UPS电源项目项目分包：       的招标[采购文件编号为：0809-2041GZG12121]，我方愿参与项目投标。

我方确认收到贵方提供的UPS电源项目货物及相关服务的招标文件的全部内容。

我方在参与投标前已详细研究了招标文件的所有内容，包括澄清、修改文件（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也不存在排斥潜在投标供应商的内容，我方同意招标文件的相关条款，放弃对招标文件提出误解和质疑的一切权力。

(投标人名称)作为投标人正式授权(授权代表全名，职务)代表我方全权处理有关本投标的一切事宜。

在此提交的投标文件，正本（正本份数）份，副本（副本份数）份。

我方已完全明白招标文件的所有条款要求，并申明如下：

（一）按招标文件提供的全部货物与相关服务的投标总价详见《投标一览表》。

（二）本投标文件的有效期为投标截止时间起90天。如中标，有效期将延至合同终止日为止。在此提交的资格证明文件均至投标截止日有效，如有在投标有效期内失效的，我方承诺在中标后补齐一切手续，保证所有资格证明文件能在签订采购合同时直至采购合同终止日有效。

（三）我方明白并同意，在规定的开标日之后，投标有效期之内撤回投标或中标后不按规定与采购人签订合同或不提交履约保证金，则我方承担违约责任。

（四）我方同意按照贵方可能提出的要求而提供与投标有关的任何其它数据、信息或资料。

（五）我方理解贵方不一定接受最低投标价或任何贵方可能收到的投标。

（六）我方如果中标，将保证履行招标文件及其澄清、修改文件（如果有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《采购需求》及《合同文本》中的全部工作。

（七）如我方被授予合同，我方承诺按照招标文件的约定支付就本次采购应支付或将支付的中标服务费（详见按招标文件要求格式填写的《中标服务费支付承诺书》）。

（八）我方作为（制造商/代理商）是在法律、财务和运作上独立于采购人、采购代理机构的投标供应商，在此保证所提交的所有文件和全部说明是真实的和正确的。

（九）我方投标报价已包含应向知识产权所有权人支付的所有相关税费，并保证采购人在中国使用我方提供的货物时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由我方承担。

（十）我方与其他投标供应商不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。

（十一）我方承诺未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

（十二）我方具备《政府采购法》第二十二条规定的条件，并承诺如下：

（1）我方参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

（2）我方符合法律、行政法规规定的其他条件。

以上内容如有虚假或与事实不符的，评审委员会可将我方做无效投标处理，我方愿意承担相应的法律责任。

（十三）我方对在本函及投标文件中所作的所有承诺承担法律责任。

（十四）我方承诺中标后不将项目分包或转包给任何单位和个人，否则，采购人有权即刻终止合同，并由我方赔偿相应损失。

（十五）所有与本招标有关的函件请发往下列地址：

地    址：                        . 邮政编码：                        .

电    话：                        . 传    真：                        .

代表姓名：                        . 职    务：                        .

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：        年    月    日

### 资格、资信证明文件

#### 投标人具备《政府采购法》第二十二条规定的条件证明

- 相关行政主管部门核发有效的经营许可或设立证明文件（适用于法人或其他组织，包括但不限于市场监督行政主管部门颁发的营业执照或事业单位登记行政主管部门颁发的事业单位法人证书或民政行政主管部门颁发的社会团体登记证或民办非企业单位登记证书）或身份证明文件（适用于自然人，包括但不限于公安行政主管部门颁发的居民身份证或护照）。

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明以下材料之一：

- 2018年至2019年度内任意一年的经审计或鉴证的含财务报表的财务（状况）报告或汇算清缴报告（适用于在上一年度前成立的法人或其他组织，年度由连续12个历月构成，从1月1日起至12月31日止）；

- 最近一期财务报表（适用在上一年度或本财务年度成立的法人或其他组织）；

- 存款账户开户银行出具的资信证明（适用于法人或其他组织）；

- 人民银行出具的个人信用报告（适用于自然人）；

- 具有相关的设备及专业技术能力的证明材料或书面承诺

- 投标截止时间前六个月内任意一个月内依法缴纳税收（如依法免税的，应提供相关免税证明材料）和投标截止时间前六个月任意一个月内依法缴纳社会保障资金（如依法免缴社会保证资金的，应提供相关免缴证明材料）证明材料。

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中重大违法记录（重大违法记录是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，其中较大数额罚款是指该项行政罚款达到规定的应当告知当事人有要求举行听证的权利的金额，如果该行政罚款所属的行业行政部门、行政区域对有要求举行听证的权利的金额不一致的，以金额最低的为准）情况说明及相关证明材料或没有重大违法记录书面承诺。

- 投标人必须符合法律、行政法规规定的其他条件。

#### “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“记录失信被执行人”和“重大税收违法案件当事人名单”和“政府采购严重违法失信行为”记录名单，中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”查询结果

#### 书面公平竞争承诺书

公平竞争承诺书

本单位郑重承诺：本单位保证所提交的相关资质文件和证明材料的真实性，有良好的历史诚信记录，并将依法参与UPS电源项目分包：       （采购文件编号：0809-2041GZG12121）的公平竞争，不以任何不正当行为谋取不当利益，否则承担相应的法律责任。

（投标人名称，加盖公章）

时间：    年    月   日

#### 投标人是否为有以下情形之一的相关方书面声明

- 不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系；

- 投标人为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务；

- 投标人未按本项目招标公告、招标文件规定获取招标文件；

#### 本项目没有组成联合体投标声明或组成联合体的联合协议

联合协议（如适用）

立约方：（成员1全称）、（成员2全称）、……（成员……全称）

（成员1全称）、（成员2全称）、……（成员……全称）经各方充分协商一致，自愿组成联合体就项目的投标和合同实施阶段的有关事务协商一致订立协议如下：

一、联合体各方关系

1.（成员1全称）、（成员2全称）、……（成员……全称）共同组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加UPS电源项目分包：       （采购文件编号：0809-2041GZG12121）的投标。立约各方作为联合体成员，若中标，联合体各方共同与广州医科大学附属第二医院或广东华伦招标有限公司签订政府采购合同。

2.联合体各方承担的工作和义务为：

（成员1全称）承担（工作内容）工作和（义务内容）义务。

（成员2全称）承担（工作内容）工作和（义务内容）义务。

……

（成员……全称）承担（工作内容）工作和（义务内容）义务。

3.联合体相关文件的盖章、签署（以下两种情况选其一）

（情况1）联合体共同投标文件、合同及相关文件由联合体各方共同盖章、联合体各方法定代表人共同签字、共同推选的授权代表（授权代表姓名）签字。

（情况2）联合体共同投标文件、合同及相关文件约定由联合体其中部分成员（成员全称）盖章、部分成员（成员全称）法定代表人员签字、共同推选的授权代表（授权代表姓名）签字代表联合体各方的盖章和签署。

二、联合体内部有关事项约定如下：

1.联合体由联合体共同授权的人员负责与采购人和采购代理机构联系。

2.联合体投标工作由联合体共同负责，由联合体各方组成的投标小组具体实施。

3.联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，切实执行一切合同文件，共同承担合同规定的一切义务和责任，同时按照内部职责的划分，承担自身所负的责任和风险，在法律在承担连带责任。

4.如中标，联合体各方共同与广州医科大学附属第二医院或广东华伦招标有限公司签订合同书，并就中标项目向采购人负责有连带的和各自的法律责任；

三、联合体各方不再以自己名义参与本项目投标，联合体各方不作为其它联合体或单独投标的项目组成员参加本项目投标。因发生上述问题导致联合体投标无效，联合体的其他成员可追究其违约责任和经济损失。

四、联合体如因违约过失责任而导致采购人经济损失或被索赔时，本联合体任何一方均同意无条件优先清偿采购人的一切债务和经济赔偿。

五、本协议在自签署之日起生效，投标有效期内有效，如获中标资格，合同有效期延续至合同履行完毕之日。

六、本协议书正本一式   份，随投标文件装订   份，送采购人   份，联合体成员各一份；副本一式   份，联合体成员各执   份。

成员1全称（加盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

签署日期：        年    月    日

成员2全称（加盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

签署日期：        年    月    日

……

成员……全称（加盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

签署日期：        年    月    日

注：1.联合投标时需签本协议，联合体各方成员应在本协议上共同盖章确认。

2.本协议内容不得擅自修改。此协议将作为签订合同的附件之一。

#### 除上述证明材料外，招标文件规定提供的其他资格证明材料（如有）

除上述证明材料外，招标文件规定提供的其他资格证明材料

采购项目名称：UPS电源项目

采购文件编号：0809-2041GZG12121

| 序号 | 证明材料名称 | 证明材料所在页码范围 |
| --- | --- | --- |

注：1.投标人可对除上述证明材料外招标文件规定提供的其他资格证明材料做出说明并在上表后附提供相关证明材料；

2.如果投标人无上述任何其他资格证明材料，请在上表第一行填写“无其他资格证明材料”。

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：        年    月    日

#### 投标人认为有必要说明或提供的其他资格、资信文件（如有）

投标人认为有必要说明或提供的其他资格、资信文件

采购项目名称：UPS电源项目

采购文件编号：0809-2041GZG12121

| 序号 | 资格、资信文件名称 | 资格、资信文件所在页码范围 |
| --- | --- | --- |

注：1.投标人可对其认为有必要说明或提供的其他资格、资信文件做出说明并在上表后附提供相关证明材料；

2.如果投标人无上述任何其他资格、资信文件，请在上表第一行填写“无其他资格、资信文件”。

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：        年    月    日

### 法定代表人证明书及授权委托书

#### 法定代表人证明书（适用于非自然人投标人）

法定代表人证明书

（法定代表人姓名）现任我单位（法定代表人职务）职务，为法定代表人，特此证明。

有效期限：自    年  月  日起至    年  月  日止

附：代表人性别：   年龄：  周岁 身份证件号码：

注册或登记或证书号码：                        机构类型：

经营/许可范围：                                                            。

投标人名称（加盖公章）：

法定地址：

投标人法定代表人（签字或盖章）：

日期：        年    月    日

附：投标人法定代表人身份证件扫描件或复印件

身份证件（正反面）扫描件或粘贴复印件

注：1.投标人可使用上述格式，也可使用政府行政管理部门统一印制的法定代表人证明书格式；

2.如投标人机构无法定代表人，可以该机构最高负责人替代。

#### 法定代表人授权委托书（如适用）

法定代表人授权委托书

致：广东华伦招标有限公司

本授权委托书声明：（法定代表人姓名）是注册于（国家或地区）的（投标人名称）的法定代表人，现授权（授权代表姓名，职务）作为我公司的全权代理人，就UPS电源项目项目采购[采购文件编号为0809-2041GZG12121]的投标、合同签署和执行，以我方的名义处理与之相关的一切事宜。

本授权书于        年    月    日签字生效，有效期至投标截止日后（投标有效期）天。

特此声明。

投标人名称（加盖公章）：

法定地址：

投标人法定代表人（签字或盖章）：

投标人授权代表（签字或盖章）：

日期：        年    月    日

附：投标人授权代表身份证件扫描件或复印件

身份证件（正反面）扫描件或粘贴复印件

注：投标人可使用上述格式，也可使用政府行政管理部门统一印制的法定代表人授权委托书格式。

### 名称变更、机构并立、分立情况（如有）

名称变更、机构并立、分立情况

| 发生日期 | 事项 | 核准机构 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 年 月 日 |  |  |  |
| 年 月 日 |  |  |  |
| 年 月 日 |  |  |  |
| 年 月 日 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：1.投标人应如实填写曾经发生过的名称变更、机构并立、分立情况，不得弄虚作假；

2.如果投标人获曾经发生过任何名称变更、机构并立、分立，请在上表后附名称变更、机构并立、分立的相关材料；

3.如果投标人未发生过任何名称变更、机构并立、分立，请在上表正文内容第一行填写“无名称变更、机构并立、分立情况”。

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：        年    月    日

### 制造商或总代理商授权书（要求提供授权书时供参考）

制造商（或总代理）授权书

（采购人名称）/广东华伦招标有限公司：

我方（制造商或总代理名称）是依法成立、有效存续并以制造（或总代理）（产品名称）为主的法人，主要营业的地点设在（制造商或总代理法定地址）。兹授权（投标人名称）作为我方真正的合法代理人进行下列活动：

1.代表我方办理贵方采购项目编号为0809-2041GZG12121、项目名称：UPS电源项目的文件要求提供的由我方制造（或总代理）的（投标货物名称）的有关事宜，并对我方具有约束力。

2.作为制造商（或总代理），我方保证以投标人合作者身份来约束自己，并对该响应共同和分别负责。

3.我方兹授权（投标人名称）全权办理和履行此项目文件中规定的相关事宜。兹确认（投标人名称）及其正式授权代表依此办理一切合法事宜。

4.授权有效期为本授权书签署生效之日起至该项目的采购合同履行完毕止，若投标人未中标，其有效期至该项目采购活动结束时自动终止。

5.我方于        年    月    日签署本文件。

制造商（或总代理）名称（加盖公章）：

制造商（或总代理）法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

签署人职务：

签署人部门：

### 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位声明（如适用）

#### 中小企业声明

中小企业声明

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加（采购人名称）的UPS电源项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他（请填写：中型、小型、微型、监狱）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司属于      行业，有从业人员      人，最近一年营业收入为      元。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：        年    月    日

#### 监狱企业声明

监狱企业声明

本公司郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，本公司为监狱企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，本公司是由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于（请填写：司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局）的企业。

2.本公司参加（采购人名称）的UPS电源项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他（请填写：中型、小型、微型、监狱）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：        年    月    日

注：请提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件（加盖投标人公章）。

#### 残疾人福利性单位声明

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（采购人名称）单位的UPS电源项目项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：        年    月    日

### 中标服务费支付承诺书

中标服务费支付承诺书

致：广东华伦招标有限公司

如果我方在贵公司组织的UPS电源项目招标中获中标（采购文件编号：0809-2041GZG12121），我方保证在收取《中标通知书》前，按招标文件规定向贵公司交纳中标服务费。

我方如违约，愿凭贵公司开出的违约通知，由采购人在支付我方的中标合同款中代为扣付。

特此承诺！

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：        年    月    日

## 技术文件

### 技术条款响应表

技术条款响应表

采购项目名称：UPS电源项目

采购文件编号：0809-2041GZG12121

| 序号 | 招标文件技术条款要求 | 投标文件技术条款响应 | 响应状态 | 偏离原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |

注：1.投标人应对招标文件第二部分《采购需求》中各技术条款逐一如实填写上表，不得弄虚作假；凡未在上表中填写的技术条款，均被视为投标人未响应该技术条款的要求。

2.上表中“响应状态”应根据响应的状态分别填写“正偏离”或“无偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：        年    月    日

### 技术方案

#### 货物选型及实施方案

货物选型及实施方案

采购项目名称：UPS电源项目

采购文件编号：0809-2041GZG12121

请投标人根据《采购需求》、《技术评分表》、《商务评分表》的相关要求提出本次投标的货物选型及实施方案（格式及内容自定），必要时请在本方案后附相关证明材料。

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：        年    月    日

#### 投标产品/核心产品所投品牌情况

投标产品/核心产品所投品牌情况

采购项目名称：UPS电源项目

采购文件编号：0809-2041GZG12121

| 序号 | 投标产品/核心产品名称 | 品牌 | 型号、规格 | 制造商 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：        年    月    日

#### 售后服务方案

售后服务方案

采购项目名称：UPS电源项目

采购文件编号：0809-2041GZG12121

请投标人根据《采购需求》、《技术评分表》、《商务评分表》的相关要求提出本次投标的售后服务方案（格式及内容自定），必要时请在本方案后附相关证明材料。

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：        年    月    日

#### 拟派人员情况

拟派人员情况

采购项目名称：UPS电源项目

采购文件编号：0809-2041GZG12121

| 姓名 | 拟在本项目中担任的职务 | 职称或毕业专业 | 最高职称 | 最高学历 | 从业年限 | 同类项目经验 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.投标人应如实填写拟派人员情况，不得弄虚作假；

2.请在上表后附拟派人员的相关材料（如评分表中对相关材料作出要求的，按其要求提供；如评分表中未对相关材料作出要求的，提供人员身份证明、毕业证、职称证、依法缴纳社会保障资金或个人所得税证明等）。

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：        年    月    日

#### 《采购需求》中要求提供的相关说明和证明材料（如有）

《采购需求》中要求提供的相关说明和证明材料

采购项目名称：UPS电源项目

采购文件编号：0809-2041GZG12121

| 序号 | 说明事项 | 证明材料所在页码范围 |
| --- | --- | --- |

注：1.投标人可对《采购需求》中要求提供的相关说明和证明材料做出说明并在上表后附提供相关证明材料；

2.如果投标人无上述任何情况说明和相关证明材料，请在上表第一行填写“无相关情况说明”。

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：        年    月    日

### 《技术评分表》各评审因素响应情况及相关证明材料

《技术评分表》各评审因素响应情况及相关证明材料

采购项目名称：UPS电源项目

采购文件编号：0809-2041GZG12121

| 序号 | 说明事项 | 证明材料所在页码范围 |
| --- | --- | --- |

注：1.投标人可对《技术评分表》各评审因素响应情况做出说明并在上表后附提供相关证明材料；

2.如相关内容已在投标文件其他部分做出说明或提供证明材料，上表可以直接引用相关说明和证明材料的页码范围；

3.如果投标人无上述任何情况说明和相关证明材料，请在上表第一行填写“无相关情况说明”。

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：        年    月    日

### 投标人认为有必要说明或提供的其他技术文件（如有）

投标人认为有必要说明或提供的其他技术文件

采购项目名称：UPS电源项目

采购文件编号：0809-2041GZG12121

| 序号 | 说明事项 | 证明材料所在页码范围 |
| --- | --- | --- |

注：1.投标人可对其他技术情况做出说明并在上表后附提供相关证明材料；

2.如果投标人无上述任何情况说明和相关证明材料，请在上表第一行填写“无相关情况说明”。

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：        年    月    日

## 商务文件

### 商务条款偏离表

商务条款偏离表

采购项目名称：UPS电源项目

采购文件编号：0809-2041GZG12121

| 序号 | 招标文件商务条款要求 | 投标文件商务条款响应 | 偏离状态 | 偏离原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |

注：1.投标人应对招标文件第二部分《采购需求》中各商务条款有偏离或不能响应的条款逐一如实填写上表，不得弄虚作假；凡未在上表中填写的商务条款，均被视为投标人承诺完全响应招标文件中各商务条款的要求。

2.上表中“偏离状态”应根据偏离的状态分别填写“正偏离”或“无偏离”或“负偏离”；

3.如果投标人对商务条款无任何偏离，请在上表正文内容第一行填写“无商务条款偏离”。

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：        年    月    日

### 合同条款偏离表

合同条款偏离表

采购项目名称：UPS电源项目

采购文件编号：0809-2041GZG12121

| 序号 | 招标文件合同条款要求 | 投标文件合同条款响应 | 偏离状态 | 偏离原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |

注：1.投标人应对招标文件第四部分《拟签订的合同文本》中各合同条款有偏离或不能响应的条款逐一如实填写上表，不得弄虚作假；凡未在上表中填写的合同条款，均被视为投标人承诺完全响应招标文件中各合同条款的约定。

2.上表中“偏离状态”应根据偏离的状态分别填写“正偏离”或“无偏离”或“负偏离”；

3.如果投标人对合同条款无任何偏离，请在上表正文内容第一行填写“无合同条款偏离”。

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：        年    月    日

### 商务情况

#### 同类项目业绩（如有）

同类项目业绩

采购项目名称：UPS电源项目

采购文件编号：0809-2041GZG12121

| 起止时间 | 项目名称及主要内容 | 业主名称及联系电话 | 合同金额 | 完成状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 自 年 月 日至 年 月 日 |  |  |  |  |
| 自 年 月 日至 年 月 日 |  |  |  |  |
| 自 年 月 日至 年 月 日 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：1.投标人应如实填写同类项目业绩，不得弄虚作假；

2.如果投标人有同类项目业绩，请在上表后附业绩的相关材料（如评分表中对相关材料作出要求的，按其要求提供；如评分表中未对相关材料作出要求的，提供反映业绩各方当事人名称、合同金额、合同时间及当事人盖章签署等合同关键页及验收报告或业主验收证明等）；

3.如果投标人没有同类项目业绩，请在上表正文内容第一行填写“无同类项目业绩”。

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：        年    月    日

#### 获得的荣誉、资信、认证情况（如有）

获得的荣誉、资信、认证情况

| 颁发日期 | 名称 | 颁发机构 | 等级 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 年 月 日 |  |  |  |  |
| 年 月 日 |  |  |  |  |
| 年 月 日 |  |  |  |  |
| 年 月 日 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：1.投标人应如实填写获得的荣誉、资信、认证情况，不得弄虚作假；

2.如果投标人获得过任何荣誉、资信、认证，请在上表后附荣誉、资信、认证的相关材料；

3.如果投标人未获得过任何荣誉、资信、认证，请在上表正文内容第一行填写“无荣誉、资信、认证情况”。

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：        年    月    日

#### 不良记录情况（安全事故、重大质量问题、经营异常等）（如有）

不良记录情况

| 发生日期 | 记录属性 | 记录事项 | 等级 | 直接损失 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 年 月 日 |  |  |  |  |
| 年 月 日 |  |  |  |  |
| 年 月 日 |  |  |  |  |
| 年 月 日 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：1.投标人应如实填写不良记录情况（包括在诉、结案、撤诉等活动），不得隐瞒、不得弄虚作假；

2.如果投标人发生过任何不良记录，请在上表后附不良记录的相关材料（如责任认定书、鉴定报告、处罚书等）；

3.如果投标人未发生过任何不良记录，请在上表正文内容第一行填写“无不良记录情况”。

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：        年    月    日

#### 诉讼情况（如有）

诉讼情况

| 诉讼起止日期 | 诉讼对象 | 诉讼事项 | 涉及金额 | 诉讼结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 年 月 日至 年 月 日 |  |  |  |  |
| 年 月 日至 年 月 日 |  |  |  |  |
| 年 月 日至 年 月 日 |  |  |  |  |
| 年 月 日至 年 月 日 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：1.投标人应如实填写诉讼情况（包括在诉、结案、撤诉等活动），不得隐瞒、不得弄虚作假；

2.如果投标人发生过任何诉讼，请在上表后附诉讼的相关材料（如诉讼书、判决书等）；

3.如果投标人未发生过任何诉讼，请在上表正文内容第一行填写“无诉讼情况”。

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：        年    月    日

#### 其他商务情况说明及相关证明材料（如有）

其他商务情况说明及相关证明材料

采购项目名称：UPS电源项目

采购文件编号：0809-2041GZG12121

| 序号 | 说明事项 | 证明材料所在页码范围 |
| --- | --- | --- |

注：1.投标人可对其他商务情况做出说明并在上表后附提供相关证明材料；

2.如果投标人无上述任何情况说明和相关证明材料，请在上表第一行填写“无相关情况说明”。

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：        年    月    日

### 《商务评分表》各评审因素响应情况及相关证明材料

《商务评分表》各评审因素响应情况及相关证明材料

采购项目名称：UPS电源项目

采购文件编号：0809-2041GZG12121

| 序号 | 说明事项 | 证明材料所在页码范围 |
| --- | --- | --- |

注：1.投标人可对《商务评分表》各评审因素响应情况做出说明并在上表后附提供相关证明材料；

2.如相关内容已在投标文件其他部分做出说明或提供证明材料，上表可以直接引用相关说明和证明材料的页码范围；

3.如果投标人无上述任何情况说明和相关证明材料，请在上表第一行填写“无相关情况说明”。

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：        年    月    日

### 投标人认为有必要说明或提供的其他商务文件（如有）

投标人认为有必要说明或提供的其他商务文件

采购项目名称：UPS电源项目

采购文件编号：0809-2041GZG12121

| 序号 | 说明事项 | 证明材料所在页码范围 |
| --- | --- | --- |

注：1.投标人可对其他商务情况做出说明并在上表后附提供相关证明材料；

2.如果投标人无上述任何情况说明和相关证明材料，请在上表第一行填写“无相关情况说明”。

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：        年    月    日

## 价格文件

### 投标一览表

投标一览表

采购项目名称：UPS电源项目

采购文件编号：0809-2041GZG12121

| 分项 | 投标报价（元） |
| --- | --- |
| 货物报价 |  |
| 伴随服务 |  |
| 其他费用 |  |
| 投标总价 | （大写）人民币 元（¥ ） |
| 交货时间 | 本项目要求在机房供电不间断的情况下实施。考虑本项目施工对下面医疗服务楼层的影响，要求供货方一般在晚间作业且不超过医院规定的作息时间，所以交货时间按医院统筹。供货、实施完成时间 个日历日，初验通过后进入为期 个日历日的系统试运行；试运行期满，运行正常，申请最终验收。 |

注：1.此表总报价是所有需采购人支付的金额总数，包括《采购需求》要求的全部内容。

2.总报价中必须包含购置、安装、运输保险、装卸、培训辅导、质保期售后服务、全额含税发票、雇员费用、合同实施过程中应预见和不可预见费用等。所有价格均应予人民币报价，金额单位为元。

3.温馨提示：中文大写金额用汉字，如壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零、整（正）等。

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：        年    月    日

### 投标分项报价明细表

投标分项报价明细表

采购项目名称：UPS电源项目

采购文件编号：0809-2041GZG12121

格式自拟

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：        年    月    日

### 政策适用性说明

政策适用性说明

采购项目名称：UPS电源项目

采购文件编号：0809-2041GZG12121

按照政府采购有关政策的要求，投标人所投产品为符合政策的小型或微型企业产品或节能产品或环保标志产品的，具体介绍说明如下：

| 序号 | 货物名称 | 货物制造商 |  | 货物认证情况 |  |  | 合计金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 企业名称 | 企业类型 | 节能产品 | 环保标志产品 | 认证编号 |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.制造商为小型或微型或监狱企业或残疾人福利单位时才需要填“货物制造商”栏，填写内容为“小型企业”或“微型企业”或“监狱企业”或“残疾福利单位”；

2.“节能产品、环保标志产品”是属于国家行业主管部门颁布的清单目录中的产品，须填写认证证书编号，并在“节能产品”、“环保标志产品”栏中填写属于“第  期清单”的产品（产品被列入多期清单的，以最新一期为准），同时提供有效期内的证书复印件以及下述文件（均为复印件，加盖投标人公章）：

（1）属于“节能产品政府采购清单”中品目的产品，提供“节能产品政府采购清单”中投标产品所在清单页并加盖投标人公章，节能清单在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）、国家发展改革委网站（http://hzs.ndrc.gv.cn/）和中国质量认证中心网站（http://www.cqc.com.cn/）上发布；

（2）属于“环境标志产品政府采购清单”中品目的产品，提供最新“环境标志产品政府采购清单”中投标产品所在清单页并加盖投标人公章，清单在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）、国家环境保护总局网（http://www.sepa.gov.cn/）、中国绿色采购网（http://www.cgpn.cn/）上发布；

3.“合计金额”填写符合上述政策同一货物的合计价格。

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：        年    月    日

## 附件（如有）

请提供附件详细清单并标注附件所在页码范围（格式及内容自定）。