公开招标文件

采购文件编号： 0809-25411GJG102002501

采购项目名称：广州白云机场海关综合技术服务中心2025  年卫生检疫法检试剂耗材采购项目

采购人名称：广州白云机场海关综合技术服务中心

广东华伦招标有限公司 编制

发布日期：2025年4月

温馨提示

（本提示内容非招标文件的组成部分，仅为善意提醒。如有不一致，以招标文件为准）

- 如无另行说明，投标文件递交时间为投标文件递交截止时间之前30分钟内。

- 对可接受分支机构投标的项目，分支机构投标的，须提供分支机构的营业执照（执业许可证）复印件、总公司（总所）的营业执照副本复印件及总公司（总所）出具给分支机构的授权书，授权书须加盖总公司（总所）公章。总公司（总所）可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具授权书。已由总公司（总所）授权的，总公司（总所）取得的相关资质证书对分支机构有效，法律法规或者行业另有规定的除外。

- 投标人请注意区分投标保证金及采购代理服务费收款帐号的区别。如项目（采购包）要求缴纳投标保证金的，供应商在按照招标公告及招标文件规定获取招标文件后，可在系统中获取专属的投标保证金账户信息，每个供应商每个项目（采购包）的保证金缴纳账户是唯一的，请投标人务必按要求将保证金存入所投项目（采购包）指定的保证金专用账户；	投标保证金的转账当天不一定能够达账，为避免因投标保证金未达账而导致投标被拒绝，建议在递交投标保证金充分考虑以上因素。采购代理服务费存入指定的采购代理服务费缴费账户。

- 为了提高政府采购效率，节约社会交易成本与时间，本公司希望购买了招标文件而决定不参加本次投标的供应商，在投标文件递交截止时间的3日前，按《投标邀请》中的联系方式，告知采购代理机构。对您的支持与配合，谨此致谢。

- 投标人如需对项目提出书面询问或质疑，应分别按招标文件《投标人须知》附件中的询问函、质疑函的格式在规定的时间内提交。

- 因场地有限，本公司（总部）无法提供停车位，不便之处敬请谅解。如有需要，请到周边的停车场停车，如珠江国际大厦、广州大厦、机械大厦、五月花广场及其他对外营业的停车场等。

华伦公司地理位置示意

广仁大厦外观图

# 目  录

温馨提示	- 1 -

目  录	- 3 -

第一部分	投标邀请	- 4 -

第二部分	采购需求	- 13 -

第三部分	投标人须知	- 36 -

第四部分	评标办法	- 73 -

第五部分	拟签订的合同文本	- 112 -

第六部分	投标文件格式	-119-

# 投标邀请

投标邀请

广州白云机场海关综合技术服务中心2025年卫生检疫法检试剂耗材采购招标项目的潜在投标人应在广东华伦招标有限公司网站“广东华伦内控管理系统供应商在线服务”（https://www.gdhualun.com.cn/）获取招标文件，欢迎符合资格条件的供应商参加投标。

## 一、项目基本情况

项目编号：0809-25411GJG102002501

项目名称：广州白云机场海关综合技术服务中心2025年卫生检疫法检试剂耗材采购

采购方式：公开招标

预算金额：5,000,000.00元

采购需求：

1.采购包1：传染病检测试剂

采购包1预算金额：3,650,000.00元

| 序号 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算（元） | 最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 传染病检测试剂 | 1项 | 详细要求请参阅《第二章 采购需求》 | 3,650,000.00 | 3,650,000.00 |

2.采购包2：核酸检测质控品

采购包2预算金额：550,000.00元

| 序号 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算（元） | 最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 核酸检测质控品 | 1项 | 详细要求请参阅《第二章 采购需求》 | 550,000.00 | 550,000.00 |

3.采购包3：临床检测试剂

采购包3预算金额：200,000.00元

| 序号 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算（元） | 最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 临床检测试剂 | 1项 | 详细要求请参阅《第二章 采购需求》 | 200,000.00 | 200,000.00 |

4.采购包4：耗材

采购包4预算金额：600,000.00元

| 序号 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算（元） | 最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 耗材 | 1套 | 详细要求请参阅《第二章 采购需求》 | 600,000.00 | 600,000.00 |

本项目采购包兼投不兼中。（1）评标委员会按照本项目各采购包的顺序（采购包1、采购包2、采购包3、采购包4）依次进行评审，并推荐各采购包的中标候选供应商；（2）投标人可就上述所有采购包或者任意采购包进行投标，允许兼投但不允许兼中（即投标人已获得前序采购包的第一中标候选供应商资格，不再具有其他采购包的中标候选供应商资格）；（3）如某采购包的部分投标人在前序采购包中已被推荐为第一中标候选供应商，导致该采购包无法按采购文件要求推荐2名中标候选供应商的，则该采购包只推荐1名中标候选供应商；（4）如某采购包的投标人在前序采购包中均已被推荐为第一中标候选供应商，导致该采购包按采购文件要求无法推荐中标候选供应商的，则该采购包采购失败。

合同履行期限：中标人在收到采购人提交订货单后10个工作日内完成供货，并交付给采购人正常使用。

## 申请人的资格要求

1.投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，提供下列材料（适用于采购包1、采购包2、采购包3、采购包4）：

（1）具有独立承担民事责任的能力：提供在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书复印件，如投标人为自然人的提供自然人身份证明复印件；如国家另有规定的，则从其规定。（如供应商为分支机构，须取得具有法人资格的总公司（总所）出具给分支机构的授权书，并提供总公司（总所）和分支机构的营业执照（执业许可证）扫描件；已由总公司（总所）授权的，总公司（总所）取得的相关资质证书对分支机构有效，法律法规或者行业另有规定的除外）

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供2023年度或2024年度财务状况报告或基本开户行（或基本存款账户行）出具的资信证明，或最近一期财务报表（适用在上一年度或本财务年度成立的法人或其他组织），或人民银行出具的个人信用报告（适用于自然人）或提供《供应商资格声明函》。

（3）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供所属期限为投标截止日前12个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料或提供《供应商资格声明函》。

（说明：缴纳税收的证明材料主要是指供应商缴纳各类税款的凭据，一般情况下包括缴纳增值税和企业所得税的凭据，其中税种不能为社会保险基金。）

（4）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力：按投标文件格式填报设备及专业技术能力情况或提供《供应商资格声明函》。

（5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）。提供《供应商资格声明函》。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求（适用于采购包1、采购包2、采购包3、采购包4）：

参与的供应商（联合体）提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。采购包整体专门面向中小企业。本项目采购标的对应行业（本项目行业为：工业）。提供供应商出具的《中小企业声明函（货物）》，若货物制造商属于残疾人福利性单位或监狱企业的，还须提供货物制造商的《残疾人福利性单位声明函》或属于监狱企业的证明文件。格式见投标（响应）文件格式。《中小企业声明函》的填写要求见《广东省财政厅关于进一步规范政府采购活动中落实促进中小企业发展政策的通知》（粤财采购〔2024〕11号）的规定，供应商可登录https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/freecms/site/guangdong/tz/info/2024/15000058.html查阅。

3.本项目的特定资格要求（适用于采购包1、采购包3）：

（1）供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（采购包）投标。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目（采购包）投标。提供《供应商资格声明函》。

（3）投标人应具有有效的且与所投项目相适应的医疗器械生产许可或经营许可，即：如投标人为所投产品的生产企业：所投产品为第二、三类医疗器械，提供监督管理部门签发的有效的《医疗器械生产许可证》复印件（如国家另有规定，则适用其规定）。如投标人为经营企业：所投产品为第三类医疗器械，提供监督管理部门签发的有效的《医疗器械经营许可证》复印件（如国家另有规定，则适用其规定）。

（4）供应商	已按招标公告及招标文件的规定获取了招标文件。

（5）本项目（采购包）不接受联合体投标。

3.本项目的特定资格要求（适用于采购包2、采购包4）：

（1）供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（采购包）投标。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目（采购包）投标。提供《供应商资格声明函》。

（3）供应商	已按招标公告及招标文件的规定获取了招标文件。

（4）本项目（采购包）不接受联合体投标。

## 三、获取招标文件

时间：2025年4月18日至2025年4月24日（提供期限自本公告发布之日起不得少于5个工作日），每天上午00:00至12:00，下午12:00至24:00（北京时间，法定节假日除外）

地点：广东华伦招标有限公司网站“广东华伦内控管理系统供应商在线服务”（https://www.gdhualun.com.cn/）。

方式：线上获取，广东华伦招标有限公司网站（https://www.gdhualun.com.cn/）；投标人可在上述日期内登录我公司网站“广东华伦内控管理系统供应商在线服务”（https://www.gdhualun.com.cn/）购买采购文件。平台操作相关问题请查询网站“通知公告”栏目（https://www.gdhualun.com.cn/announce/）中《供应商操作指南》（或咨询我公司020-83172166转206）。本公司只接受通过以上方式正式获取采购文件的投标人参加投标。

售价：300元

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2025年5月8日9点30分（北京时间）（自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，不得少于20日）

地点：广州市越秀区广仁路1号广仁大厦6楼（广东华伦招标有限公司开标室）

详见招标公告及其变更公告（如有）。

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

我公司可提供纸质招标文件和购买招标文件的电子发票。有需要的供应商成功获取网上招标文件后，可在规定的获取招标文件时间段内到我公司现场（广州市广仁路1号广仁大厦7楼）领取纸质招标文件。购买招标文件的电子发票将以短信方式发送到供应商在我公司平台的预留手机号码。联系人：华伦前台，联系电话：020-83172166转0。招标文件一经售出，概不退还。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：广州白云机场海关综合技术服务中心

地址：	广州市白云区白云国际机场南工作区南横二路广州白云机场海关南区2号楼

联系方式：020-81135716

2.采购代理机构信息

名 称：广东华伦招标有限公司

地　址：广州市广仁路1号广仁大厦7楼

联系方式：020-83172166-822

3.项目联系方式

项目联系人：陈先生

电话：020-83172166-822

# 采购需求

采购需求

## 特别提示（以下部分内容应作为“项目概况”的重要内容，须与采购人沟通确认，并明确“★”号的条款）

## 项目说明（适用于每一个采购包）

- 本采购需求中标注符号的说明

- 凡标记“★”号的条款（如有）为必须实质性响应的要求，供应商任何负偏离（不满足要求）或不响应均导致其投标无效。

- 凡标记“▲”号的条款（如有）为重要的要求，供应商任何负偏离（不满足要求）或不响应不导致其投标无效，但可能对其评审产生重大的影响。

- 项目名称：广州白云机场海关综合技术服务中心2025年卫生检疫法检试剂耗材采购。

- 项目属性：本项目为货物类采购项目。

- 根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定，本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业  。

- 需要落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库[2020]46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《商品包装政府采购需求标准（试行）》及《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）等。

- ★关于进口产品：本项目所有标的采购本国产品。如供应商所投产品为进口产品，其响应将被认定为响应无效。

- ★关于强制性认证产品：凡属于《中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录》的产品，供应商应在投标文件中提供该产品的“中国强制性产品认证”（CCC 认证）证书复印件以及在全国认证认可信息公共服务平台上http://cx.cnca.cn查询结果的截图（证书状态必须为“有效”），否则其投标无效。

- ★关于强制采购节能产品：节能产品的强制采购以财政部、发展改革委、生态环境部等部门公布的最新《节能产品政府采购品目清单》中所列产品及相关规定为准。属于《节能产品政府采购品目清单》强制采购范围产品类别的，供应商应填写《政策适用性说明》（见投标文件格式）明确列明具体产品的名称并提交相关证明材料。证明材料包括：①该产品属于《节能产品政府采购品目清单》范围的相关内容页，并对相关内容作圈记；②市场监管总局公布的参与实施政府采购节能产品认证机构名录截图；③该产品获得的由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，作为技术评审的依据。供应商可查询中国政府采购网（网址 http://www.ccgp.gov.cn）了解《节能产品政府采购品目清单》，属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品类别的，为实质性条款，若有负偏离或不满足则导致投标（响应）无效。强制采购节能产品在价格评审中不作价格扣除。

- 关于优先采购节能产品：节能产品的优先采购以财政部、发展改革委、生态环境部等部门公布的最新《节能产品政府采购品目清单》中所列产品及相关规定为准。属于《节能产品政府采购品目清单》优先采购范围产品类别的，供应商应填写《政策适用性说明》（见投标文件格式）明确列明具体产品的名称并提交相关证明材料。证明材料包括：①该产品属于《节能产品政府采购品目清单》范围的相关内容页，并对相关内容作圈记；②市场监管总局公布的参与实施政府采购节能产品认证机构名录截图；③该产品获得的由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，作为技术评审的依据。供应商可查询中国政府采购网（网址 http://www.ccgp.gov.cn）了解《节能产品政府采购品目清单》，属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府优先采购产品类别的，供应商不响应不导致其投标无效。

- 关于优先采购环境标志产品：环境标志产品优先采购以财政部、发展改革委、生态环境部等部门公布的最新《环境标志产品政府采购品目清单》中所列产品及相关规定为准，属于《环境标志产品政府采购品目清单》范围产品类别的，供应商应填写《政策适用性说明》（见投标文件格式）明确列明具体产品的名称并提交相关证明材料。证明材料包括：①该产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》范围的相关内容页，并对相关内容作圈记；②市场监管总局公布的参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录截图；③该产品获得的由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书），作为技术评审的依据。供应商可查询中国政府采购网（网址 http://www.ccgp.gov.cn）了解《环境标志产品政府采购品目清单》。

- ★本项目要求投标报价（含分项/单价报价，如有要求）确定且未超过采购文件中相应的预算金额或者最高限价或者单价限价。

- 投标人须对本项目（有划分采购包的，则以采购包为单位）进行整体投标，任何只对其中一部分内容进行的投标都被视为无效投标。

- ★本项目不允许转包及分包。

- ★招标文件第五部分中的“拟签订的合同文本”的合同条款内容均为不可偏离条款内容，任何负偏离响应将导致投标无效，请供应商谨慎响应。

- ★报价要求：（1）本项目采购清单及单价限价作为招标采购的最高限价，投标报价采用整体下浮率报价（投标下浮率报价不能大于或等于100%，也不为负数，且是固定唯一值，否则将导致投标无效，最多保留小数点后2位），产品最终价格=产品单价预算*（1-中标统一下浮率）。（2）投标人报价时应充分考虑合同期内原材料、人员工资、运输成本等成本上涨所带来的风险。（3）投标人所投报价包含投标人将货物运至采购人指定交货地点并交付给采购人使用的所有费用（包括但不限于成本及利润、税金、包装费、运输费、保险费、仓储费、损耗费、安装调试费、保修和维修费等全部费用）。

- ★本项目以合同期内实际使用量为准，采购人不保证最低采购数量，供应商自行考虑风险（投标人提供承诺函，不提供视为不满足）

- 填写《中小企业声明函》时，请注意：

①“单位名称”：指本项目采购人单位名称全称；

②“项目名称”：指本项目的项目名称；

③“标的名称”：指本项目对应采购包采购清单中的“货物名称”；（详见本项目采购文件“第二章 采购需求”中“采购清单”下“货物名称”）

④正文中“企业名称”：指承接本项目的单位（服务类项目，指投标人；货物类项目，指所投产品制造商）；落款的“企业名称(盖章)”指投标(响应)供应商。

- 本项目采购包兼投不兼中。（1）评标委员会按照本项目各采购包的顺序（采购包1、采购包2、采购包3、采购包4）依次进行评审，并推荐各采购包的中标候选供应商；（2）投标人可就上述所有采购包或者任意采购包进行投标，允许兼投但不允许兼中（即投标人已获得前序采购包的第一中标候选供应商资格，不再具有其他采购包的中标候选供应商资格）；（3）如某采购包的部分投标人在前序采购包中已被推荐为第一中标候选供应商，导致该采购包无法按采购文件要求推荐2名中标候选供应商的，则该采购包只推荐1名中标候选供应商；（4）如某采购包的投标人在前序采购包中均已被推荐为第一中标候选供应商，导致该采购包按采购文件要求无法推荐中标候选供应商的，则该采购包采购失败。

## 一、采购清单及技术要求

采购包1：

核心产品：新冠病毒及猴痘病毒核酸联合测定试剂盒（荧光PCR法）

| 序号 | 货物名称 | 计量单位 | 单价预算（元） | 数量 | 是否进口 | 规格要求 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新型冠状病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法）（品牌1） | 人份 | 4.00 | \ | 否 |  | 1、本试剂盒用于相应病原体的核酸定性检测。 2、检测原理：采用实时荧光PCR技术和水解探针技术在同一反应管中实现一种或多种病原体在核酸水平上的定性检测。 ▲3、含内标。通过内标对待测样本的采集、运输和提取过程进行监控，避免检测结果的假阴性。 ▲4、扩增时间小于80分钟/96样本； 5、有效期：避光-20±5℃贮存，有效期≥12个月。冰袋低温运输≥4天、反复冻融≥5次对效期没有影响。 6、探针为Taqman探针，试剂灵敏度高、特异性好、抗污染性强。 ★7、新冠病毒核酸测定试剂盒最低检测限：≤500 copies/mL； 8、特异性：与其感染部位相同或感染症状相似且常见的其它病原体无交叉反应； ★9、适用机型:ABI7500和ABI stepone和ABI QuantStudio7 Flex和上海宏石 SLAN-96P/S和AutraMic mini 4800 Plus和AutraMic 4800S荧光PCR仪提供说明书复印件及承诺函； 10、第2项检测试剂品牌需与第1项检测试剂品牌不相同。 ★11、所有货物应具备对应的医疗器械注册证或备案证（请投标人逐一对应提供证明材料） |
| 2 | 新型冠状病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法） （品牌2） | 人份 | 4.00 | \ | 否 |  |  |
| 3 | 猴痘病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 人份 | 12.00 | \ | 否 |  |  |
| 4 | 甲、乙型流感病毒核酸联合测定试剂盒（荧光PCR法） | 人份 | 20.00 | \ | 否 |  |  |
| 5 | 新冠病毒及猴痘病毒核酸联合测定试剂盒（荧光PCR法） | 人份 | 20.00 | \ | 否 |  |  |
| 6 | 登革热病毒核酸联合检测试剂盒(荧光PCR) | 人份 | 12.00 | \ | 否 |  |  |
| 7 | 疟原虫核酸测定试剂盒（荧光PCR法）检测总型 | 人份 | 12.00 | \ | 否 |  |  |
| 8 | 恶性疟原虫核酸测定试剂盒（荧光PCR法） | 人份 | 12.00 | \ | 否 |  |  |
| 9 | 间日疟原虫核酸测定试剂盒（荧光PCR法） | 人份 | 12.00 | \ | 否 |  |  |
| 10 | 卵形疟原虫核酸测定试剂盒（荧光PCR法） | 人份 | 12.00 | \ | 否 |  |  |
| 11 | 三日疟原虫核酸测定试剂盒（荧光PCR法） | 人份 | 12.00 | \ | 否 |  |  |
| 12 | 诺氏疟原虫核酸测定试剂盒（荧光PCR法） | 人份 | 12.00 | \ | 否 |  |  |
| 13 | 中东呼吸综合征冠状病毒(MERS-CoV)）核酸测定试剂盒（荧光PCR法） | 人份 | 12.00 | \ | 否 |  |  |
| 14 | 麻疹病毒核酸测定试剂盒（荧光PCR法） | 人份 | 12.00 | \ | 否 |  |  |
| 15 | 尼帕病毒核酸测定试剂盒（荧光PCR法） | 人份 | 12.00 | \ | 否 |  |  |
| 16 | 基孔肯亚病毒病毒核酸测定试剂盒（荧光PCR法） | 人份 | 12.00 | \ | 否 |  |  |
| 17 | 寨卡病毒核酸测定试剂盒（荧光PCR法） | 人份 | 12.00 | \ | 否 |  |  |
| 18 | 黄热病毒核酸测定试剂盒（荧光PCR法） | 人份 | 12.00 | \ | 否 |  |  |
| 19 | 裂谷热病毒核酸测定试剂盒（荧光PCR法） | 人份 | 12.00 | \ | 否 |  |  |
| 20 | 西尼罗病毒核酸测定试剂盒（荧光PCR法） | 人份 | 12.00 | \ | 否 |  |  |
| 21 | 拉萨热病毒核酸测定试剂盒（荧光PCR法） | 人份 | 12.00 | \ | 否 |  |  |
| 22 | 马尔堡病毒核酸测定试剂盒（荧光PCR法） | 人份 | 12.00 | \ | 否 |  |  |
| 23 | 埃博拉病毒核酸测定试剂盒（荧光PCR法） | 人份 | 12.00 | \ | 否 |  |  |
| 24 | 诺如病毒核酸测定试剂盒（荧光PCR法） | 人份 | 12.00 | \ | 否 |  |  |
| 25 | 轮状病毒分型核酸测定试剂盒（荧光PCR法） | 人份 | 12.00 | \ | 否 |  |  |
| 26 | 沙门氏菌核酸联合检测试剂盒（荧光PCR法） | 人份 | 12.00 | \ | 否 |  |  |
| 27 | 志贺氏菌核酸联合检测试剂盒（荧光PCR法） | 人份 | 12.00 | \ | 否 |  |  |
| 28 | 伤寒杆菌核酸测定试剂盒（荧光PCR法） | 人份 | 12.00 | \ | 否 |  |  |
| 29 | 霍乱弧菌核酸测定试剂盒（荧光PCR法） | 人份 | 12.00 | \ | 否 |  |  |
| 30 | 副溶血弧菌核酸测定试剂盒（荧光PCR法） | 人份 | 12.00 | \ | 否 |  |  |
| 31 | 大肠杆菌（O157：H7）核酸测定试剂盒（荧光PCR法） | 人份 | 20.00 | \ | 否 |  |  |
| 32 | 核酸提取试剂A(适用于EX3600) | 人份 | 2.00 | \ | 否 |  | 1、适用于EX3600核酸提取仪 ★2、货物应具备对应的医疗器械注册证或备案证（请投标人提供证明材料） |
| 33 | 核酸提取试剂B(适用于EX9600) | 人份 | 2.00 | \ | 否 |  | 1、适用于EX9600核酸提取仪 ★2、货物应具备对应的医疗器械注册证或备案证（请投标人提供证明材料） |
| 34 | 核酸提取试剂C(适用于AutraMic mini 4800Plus) | 人份 | 2.00 | \ | 否 |  | 1、适用于AutraMic mini 4800Plus核酸提取仪 ★2、货物应具备对应的医疗器械注册证或备案证（请投标人提供证明材料） |
| 35 | 人类免疫缺陷病毒抗原抗体检测试剂盒(磁微粒化学发光法)（适用于全自动化学发光免疫分析仪 Wan200+） | 盒 | 2300 | \ | 否 | 100人份/盒(含校准品) | 1、适用于全自动化学发光免疫分析仪 Wan200+ ★2、货物应具备对应的医疗器械注册证或备案证（请投标人逐一提供证明材料） |
| 36 | 梅毒螺旋体抗体测定试剂盒(磁微粒化学发光法)（适用于全自动化学发光免疫分析仪 Wan200+） | 盒 | 2200 | \ | 否 | 100人份/盒(含校准品) |  |
| 37 | 甲型肝炎病毒IgM抗体检测试剂盒(磁微粒化学发光法)（适用于全自动化学发光免疫分析仪 Wan200+） | 盒 | 1600 | \ | 否 | 100人份/盒(含校准品) |  |
| 38 | 乙型肝炎表面抗原测定试剂盒(磁微粒化学发光法)（适用于全自动化学发光免疫分析仪 Wan200+） | 盒 | 1300 | \ | 否 | 100人份/盒(含校准品) |  |
| 39 | 丙型肝炎病毒抗体测定试剂盒(磁微粒化学发光法)（适用于全自动化学发光免疫分析仪 Wan200+） | 盒 | 2000 | \ | 否 | 100人份/盒(含校准品) |  |

采购包2：

核心产品：新型冠状病毒核酸质控品S1、猴痘病毒核酸质控品S1

| 序号 | 货物名称 | 计量单位 | 单价预算（元） | 数量 | 是否进口 | 规格要求 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 登革病毒核酸质控品S1 | 盒 | 1300 | \ | 否 | 0.5mL/管 ，5管/盒 | 1、用于质量控制； 2、冻干型质控品； 3、有效期不低于2年； 4、可冻融次数大于等于5次； 5、质控品原始浓度来源于数字PCR进行定量标值； 6、冻干质控品均匀、稳定、溯源信息明确。 ▲7、质控品的拷贝数定值为1000~2000 Copies/mL |
| 2 | 疟原虫核酸质控品S1 | 盒 | 1300 | \ | 否 | 0.5mL/管 ， 5管/盒 |  |
| 3 | 甲型流感病毒核酸质控品S1 | 盒 | 1300 | \ | 否 | 0.5mL/管 ， 5管/盒 |  |
| 4 | 乙型流感病毒核酸质控品S1 | 盒 | 1300 | \ | 否 | 0.5mL/管 ， 5管/盒 |  |
| 5 | 新型冠状病毒核酸质控品S1 | 盒 | 1300 | \ | 否 | 0.5mL/管 ， 5管/盒 |  |
| 6 | 猴痘病毒核酸质控品S1 | 盒 | 1300 | \ | 否 | 0.5mL/管 ， 5管/盒 |  |
| 7 | 寨卡病毒核酸质控品S1 | 盒 | 1300 | \ | 否 | 0.5mL/管 ， 5管/盒 |  |
| 8 | 麻疹病毒核酸质控品S1 | 盒 | 1300 | \ | 否 | 0.5mL/管 ， 5管/盒 |  |
| 9 | 嗜肺军团菌核酸质控品S1 | 盒 | 1300 | \ | 否 | 0.5mL/管 ， 5管/盒 |  |
| 10 | 甲型流感病毒2009 H1N1型核酸质控品S1 | 盒 | 1300 | \ | 否 | 0.5mL/管 ， 5管/盒 |  |
| 11 | 甲型流感病毒H3N2型核酸质控品S1 | 盒 | 1300 | \ | 否 | 0.5mL/管 ， 5管/盒 |  |
| 12 | 甲型流感病毒H7N9核酸质控品S1 | 盒 | 1300 | \ | 否 | 0.5mL/管 ， 5管/盒 |  |
| 13 | 甲型流感病毒H5N1核酸质控品S1 | 盒 | 1300 | \ | 否 | 0.5mL/管 ， 5管/盒 |  |
| 14 | 冠状病毒核酸质控品S1 | 盒 | 1300 | \ | 否 | 0.5mL/管 ， 5管/盒 |  |
| 15 | 腺病毒核酸质控品S1 | 盒 | 1300 | \ | 否 | 0.5mL/管 ， 5管/盒 |  |
| 16 | 呼吸道合胞病毒核酸质控品S1 | 盒 | 1300 | \ | 否 | 0.5mL/管 ， 5管/盒 |  |
| 17 | 水痘-带状疱疹病毒核酸质控品S1 | 盒 | 1300 | \ | 否 | 0.5mL/管 ， 5管/盒 |  |
| 18 | 诺如病毒GⅠ型核酸质控品S1 | 盒 | 1300 | \ | 否 | 0.5mL/管 ， 5管/盒 |  |
| 19 | 诺如病毒GⅡ型核酸质控品S1 | 盒 | 1300 | \ | 否 | 0.5mL/管 ， 5管/盒 |  |
| 20 | 轮状病毒核酸质控品S1 | 盒 | 1300 | \ | 否 | 0.5mL/管 ，5管/盒 |  |
| 21 | 副溶血弧菌核酸质控品S1 | 盒 | 1300 | \ | 否 | 0.5mL/管 ， 5管/盒 |  |
| 22 | 霍乱弧菌核酸质控品S1 | 盒 | 1300 | \ | 否 | 0.5mL/管 ， 5管/盒 |  |
| 23 | 肠炎沙门氏菌核酸质控品S1 | 盒 | 1300 | \ | 否 | 0.5mL/管 ， 5管/盒 |  |
| 24 | 福氏志贺氏菌核酸质控品S1 | 盒 | 1300 | \ | 否 | 0.5mL/管 ， 5管/盒 |  |

采购包3：

核心产品：人类免疫缺陷病毒I型抗体(抗HIV-I)血清(液体)标准物质

| 序号 | 货物名称 | 计量单位 | 单价预算（元） | 数量 | 是否进口 | 规格要求 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人类免疫缺陷病毒I型抗体(抗HIV-I)血清(液体)标准物质 | 支 | 120 | \ | 否 | 1NCU/m1,1.0m1/支 | 1、可溯源到国家标准，有效期不少于2年。 |
| 2 | 梅毒螺旋体抗体(抗TP)血清(液体)标准物质 | 支 | 40 | \ | 否 | 3mIU/ml,0.5m1/支 |  |
| 3 | 甲型肝炎病毒IgM抗体(HAVIgM)(液体)质控品 | 支 | 40 | \ | 否 | 40NCU/m1,0.5ml/支 |  |
| 4 | 乙型肝炎表面抗原(HBsAg)血清(液体)标准物质 | 支 | 40 | \ | 否 | 0.2IU/ml,0.5m1/支 |  |
| 5 | 丙型肝炎病毒IgM抗体(HCV Ab)系列血清(液体)标准物质 | 支 | 40 | \ | 否 | 0.05NCU/ml，0.5ml/支 |  |
| 6 | 激发液（适用于全自动化学发光免疫分析仪 Wan200+） | 瓶 | 380 | \ | 否 | 200ml/瓶 | 1、适用于全自动化学发光免疫分析仪 Wan200+ ★2、激发液与预激发液的所投货物应具备对应的医疗器械注册证或备案证（请投标人逐一提供证明材料） |
| 7 | 预激发液（适用于全自动化学发光免疫分析仪 Wan200+） | 瓶 | 380 | \ | 否 | 200ml/瓶 |  |
| 8 | 清洗液（适用于全自动化学发光免疫分析仪 Wan200+） | 瓶 | 500 | \ | 否 | 500m1/瓶 |  |
| 9 | 压力灭菌锅生物指示剂 | 套 | 15 | \ | 否 | 套 | 1、含菌量5*105cfu/片～5*106cfu/片。在121℃±0.5℃饱和蒸汽作用下，存活时间≥3.9min，杀灭时间≤19min,D值≤1.3～1.9min。 |
| 10 | 载玻片 | 盒 | 40 | \ | 否 | 75mm*25mm，≥50片/盒 | 1、带磨砂边 |

采购包4：

核心产品：带滤芯移液枪tip头4（加长型）

| 序号 | 货物名称 | 计量单位 | 单价预算（元） | 数量 | 是否进口 | 规格要求 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 带滤芯移液枪tip头1 | 盒 | 50 | \ | 否 | 1250uL,96支/盒 | ★1、带滤芯，灭菌盒装，低吸附，无RNase/DNase（无DNA及RNA酶）活性，无热原，pp材质，圆锥形设计，适配各品牌移液器，可耐高压而不变形，送货时提供COA文件。 |
| 2 | 带滤芯移液枪tip头2 | 盒 | 36 | \ | 否 | 200uL,96支/盒 |  |
| 3 | 带滤芯移液枪tip头3 | 盒 | 36 | \ | 否 | 100uL,96支/盒 |  |
| 4 | 带滤芯移液枪tip头4（加长型） | 盒 | 36 | \ | 否 | 10uL,96支/盒 |  |
| 5 | 荧光定量PCR用200uL八连管及配套管（盖） | 盒 | 200 | \ | 否 | 125条/盒 | 1、适合各型号PCR仪，不含RNase/DNase非热源，锥形底。八联管盖适配200ul平盖透明PCR八联管，送货时提供COA文件。 |
| 6 | 荧光定量PCR用100uL八连管及配套管（盖） | 盒 | 200 | \ | 否 | 125条/盒 |  |
| 7 | 冻存盒 | 个 | 15 | \ | 否 | 100孔/个 | 1、10*10孔/个，适用于2ml冻存管。 |
| 8 | 医用护理垫 | 包 | 30 | \ | 否 | 60*80cm，≥30片/包 | 1、规格：60*80cm。 |
| 9 | 利器盒5L | 个 | 5 | \ | 否 | 5L,方形 | 1、符合国家环境保护总局、卫生部发布的HJ421-2008《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》. 垃圾袋厚度≥0.035mm。 |
| 10 | 利器盒15L | 个 | 12 | \ | 否 | 15L,方形 |  |
| 11 | 黄色医疗垃圾袋 | 包 | 50 | \ | 否 | 大号120L, ≥50个/包 |  |
| 12 | 医疗垃圾袋 | 包 | 0.5 | \ | 否 | 背心式（40*50cm）≥50个/包 |  |
| 13 | 高压灭菌袋1 | 袋 | 210 | \ | 否 | 100*110cm，≥25个/袋 | ★1、可121℃高压灭菌15-20分钟不融化。厚度≥0.035mm。 |
| 14 | 高压灭菌袋2 | 盒 | 120 | \ | 否 | 38*28cm，≥100个/盒 |  |
| 15 | 封板膜 | 包 | 75 | \ | 否 | ≥100张/包 | 1、适用于96孔板。 |
| 16 | 高温灭菌压力指示带 | 卷 | 80 | \ | 否 | 24mm*55m/卷 | ★1、指示温度：115℃~121℃,15~20min 2、须防水，有效期≥18个月。 |
| 17 | 医疗废物封口扎带 | 包 | 30 | \ | 否 | 4*200mm，≥100条/包 | 1、规格：4*200mm |
| 18 | 75%医用酒精 | 瓶 | 10 | \ | 否 | 500mL/瓶 | 1、浓度：75% |
| 19 | 厨房纸巾 | 卷 | 5.6 | \ | 否 | ≥75节/卷 | 1、食品级 |
| 20 | 日立样品杯 | 个 | 0.6 | \ | 否 | 16*38mm | 1、PS聚苯乙烯透明材质，外径17±2mm，内径11±2mm.高38±2mm。 |
| 21 | 整装反应杯 | 盘 | 105 | \ | 否 | 96支/盘 | 1、适用于全自动化学发光免疫分析仪 Wan200+ |
| 22 | 整装吸头 | 盘 | 35 | \ | 否 | 96支/盘 |  |

## 二、商务要求（适用于每个采购包）

（一）交付时间：本项目采用分批供货，中标人在收到采购人提交订货单后5个工作日内完成供货，并交付给采购人正常使用。

（二）交货地点：广州白云国际机场东南工作区空港四路机场海关2号楼采购人指定地点。中标人应负责卸车、打包及搬运到指定位置。送达货物后，中标人在交货时对实际供货情况作记录，并由双方签字确认。

（三）付款进度和方式：

1、本项目采取中标人按采购人订单供货，中标人在完成当批次供货订单及采购人确认并验收合格后，凭发票和销售清单向采购人申请付款，采购人收到发票后在10个工作日内办理支付手续，在办理付款手续之前双方须对供应货物的品种、数量、单价、金额等进行统计，并核实无误。采购人在不超过本合同的最高结算金额、数量、单价预算内(详见《详见采购标的汇总表)，按照中标人实际供货量据实结算，支付相应合同费用。

2、中标人按照采购人提供的清单进行报价及采购，产品价格结算公式：产品最终价格=产品单价预算*（1-中标统一下浮率）。

3、付款前中标人应向采购人提供付款申请、等额正规发票以及采购人指定所需其他材料。如中标人怠于或者拒绝提供资料或者办理手续的，则因此产生的付款迟延的责任全部由中标人承担。

4、中标人知悉本项目使用经费由政府拨款，如因政策影响，拨款未能及时到位，中标人不得以此为由而主张采购人迟延付款违约责任以及不履行本合同规定的义务。

（四）包装及运输要求：

1、中标供应商提供的货物必须是制造厂商全新的原厂原装产品（含零部件、配件、随机工具、技术文件等），包装外观完好、表面无划损、破损，无任何缺陷及隐患，每台设备上均应钉有铭牌（内容包括：制造商、设备名称、型号规格、序列号等并附有产品质量检验合格标志），且进货渠道合法，在中国境内可依常规安全合法使用，应符合相关国际运输标准。并应使用产品标准出厂包装，适合于空运、海运、陆运等长途运输方式及气候变化，防潮、防震、防雨、防锈、防冻等。如因包装造成的一切损失（包括但不限于商品损坏、损失、锈蚀、费用增长等），概由中标供应商负责赔偿。

2、所有货物由中标供应商负责运输，货物应送到采购人指定地点。

（五）售后服务：

1、本合同项下货物的质保期为不少于1年（采购需求中有另外要求的，以实际要求的为准），自采购人验收合格之日起计算。

2、质保期内，中标人按照中标人承诺、货物生产厂家质保规定和国家相关法律规定（以标准较高者为准）提供质保服务。

3、货物质保期内如采购人遇突发事件需更换货物，中标人应在接到采购人紧急通知后24小时内响应，48小时内完成货物更换。

4、合同履行期限：自合同签订之日起一年。

5、项目试剂耗材供应及配送须满足相关国家、行业的标准和产品说明书相关要求，如涉及冷链运输，送货时需出示全程冷链运输证明。

（六）验收要求

1、采购人应在收到货物后10个工作日内，按照中标人提供的货物清单对货物品名、品牌、规格、型号、数量、外包装等进行验收。

2、如货物验收合格，采购人签发货物验收确认单予以确认。采购人对货物验收合格的行为仅系对货物品名、品牌、规格、型号、数量、外包装等的初步确认，若采购人在使用过程中发现货物有质量瑕疵的，采购人仍有权要求中标人采取修理、更换等补救措施。

3、若采购人对货物质量、数量等有异议，采购人有权在收到货物后10个工作日内书面通知中标人，中标人应在收到采购人货物异议通知后10个工作日内完成更换货物、补齐短缺货物或其他补救措施。。

（七）质量要求：

1、投标人应针对所投采购包，制定质量保证体系及措施，包括产品生产、包装、运输各环节的质量保证措施、因产品质量问题造成事故的责任承担及赔偿方案、产品的“三包”、产品的合法货源（采购渠道）说明等内容。

# 投标人须知

## 投标人须知前附表

本表中相关选择项，以在“□”中标黑“■”或打勾“√”为准。本表内容须与《投标人须知》正文对应条款的内容一起阅读理解，《投标人须知》正文与《投标人须知前附表》描述存在不一致之处，以《投标人须知前附表》为准。

| 条款号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 采购包情况 | 本项目共4采购包。 注：除非特别说明，本项目招标公告、招标文件各条款内容均适合每个采购包；如同一个供应商参加多个采购包的投标时，其投标文件应按每个采购包分别独立编制、装订和封装；其投标保证金（如要求）应按每个采购包分别提供。 |
| 4.3 | 采购代理服务费 | 1.收费对象：中标供应商 2.收费标准： □（方式一）固定金额收费： 。 ☑（方式二）差额定率累进法收费：参照计价格【2002】1980号文件及发改办价格【2003】857号文件的相关规定服务费以各项目的中标(成交)金额为计算基数采用差额定率累进法下浮 10% 计算,本项目有四个采购包，代理服务费按每个采购包单独收取。 费率 项目类型 中 标（成交） 金 额N（万元） 货物类; 服务类; 工程类. 0＜N≤100; 1.5; 1.5%; 1.0. 100＜N≤500; 1.1%; 0.8; 0.7%. 500＜N≤1000; 0.8%; 0.45%; 0.55%. 1000＜N≤50; 0 0.5%; 0.25%; 0.35%. 5000＜N≤10000; 0.25%; 0.1%; 0.2%. 10000＜N≤100000; 0.0; % 0.; 5% 0. 100000以上0 %; 0.0; % 0.01%; 0.01%. 【例如：某货物类项目采购成交金额/预算金额为人民币600万元，计算采购代理服务收费额如下： 100万元×1.5%=1.5万元 （500-100）万元×1.1%=4.4万元 （600-500）万元×0.8%=0.8万元 合计收费=1.5+4.4+0.8=6.70（万元）】 （1）计费基数：对应采购包的预算金额 （2）收费折扣： 90% （3）最低收费： / 元 |
| 7.2 | 样品或演示 | ☑不需要提供样品 □需要提供样品。详见《采购需求》。 |
|  |  | ☑不需要提供演示 □需要提供演示。详见《采购需求》。 |
| 11.5 | 报价形式 | □总价。 □单价。 ☑下浮率 |
| 11.6 | 报价要求 | 本项目采购清单及单价限价作为招标采购的最高限价，投标报价采用整体下浮率报价（投标下浮率报价不能大于或等于100%，也不为负数，且是固定唯一值，否则将导致投标无效），产品最终价格=产品单价预算*（1-中标统一下浮率）。 |
| 12.1；12.2 | 是否接受备选投标方案 | ☑不接受。 □接受。 |
| 12.3 | 是否允许分包 | ☑不允许。 □允许。详见《采购需求》。 □允许。采用预留份额（合同分包形式）专门面向中小企业采购，详见《投标邀请》。 |
| 13.1 | 联合体投标 | ☑不接受。所有有关联合体的条款内容不适用。 □接受。详见本项目《投标邀请》。 |
| 15 | 投标保证金 | ☑不收取。所有有关投标保证金的条款内容不适用。 |
|  |  | □收取。 （1）金额：人民币 元 （2）递交时间：提交投标文件截止时间前完成缴纳或递交。投标人必须提前办理缴纳投标保证金的事宜，否则需自行承担保证金无法成功缴纳的风险。 （3）形式（可自行选择）：银行转账、支票、汇票、本票、投标保函或担保函或保证保险函。 （4）有效期：与投标有效期一致。 （5）缴纳方式： ①如采用银行转账形式提交的，请供应商自行登录广东华伦招标有限公司网站“供应商在线服务”查询由系统随机为每个项目每位供应商随机分配的投标保证金缴纳账号（此账号仅限收取投标保证金）。详细操作详见广东华伦招标有限公司网站（https://www.gdhualun.com.cn/）“通知公告”栏中《供应商操作指南》。缴纳凭证的原件可单独封装或放在《开标信封》中，复印件或打印件放在投标文件中，注明事由：（项目文件编号0809-XXXXXXXXXXXX）投标保证金。到账情况以提交投标文件截止时间时广东华伦招标有限公司查询的信息为准。 ②如采用支票、汇票、本票形式提交的：请供应商自行登录广东华伦招标有限公司网站“供应商在线服务”查询由系统随机为每个项目每位供应商随机分配的投标保证金缴纳账号（此账号仅限收取投标保证金）。详细操作详见广东华伦招标有限公司网站（https://www.gdhualun.com.cn/）“通知公告”栏中《供应商操作指南》。票据原件可单独封装或放入《开标信封》内，与投标文件同时送达指定的投标文件递交地点，票据复印件或打印件放入投标文件中。注明事由：（项目文件编号0809-XXXXXXXXXXXX）投标保证金。 ③如采用金融机构、担保公司或保险机构开具的投标保函或担保函或保证保险函等形式提交的，保函或担保函或保证保险函须开具给采购人（保险受益人须为采购人），并与投标文件一同递交（原件可单独封装或放在《开标信封》中，复印件或打印件放在投标文件中）。 如供应商根据相关规定可办理电子保函的，电子保函与纸质保函具有同样效力。供应商须提供电子保函打印件或购买凭证作为核验凭证，并与投标文件一同递交（可单独封装或放在《开标信封》中）。 |
| 16.1 | 投标有效期 | 从提交投标文件的截止之日起90日历天。 |
| 17.1；17.4；17.5 | 投标文件组成及份数； 投标文件的封装 | 序号; 投标文件组成; 数量; 封装要求. 1; 纸质正本; 1份; 一个包装 （封装在一起）. 电; 文件 1份. 2; 纸; 副本 5份; 一个或多个. 3装; 开标信封; 1份; 一. 包装备注： 1.电子文件采用光盘或U盘，详见第17.3条。 2.投标样品（如要求）详见《采购需求》。 3.所有包装封面标注要求详见第17.5条。 |
| 17.2 | 投标文件盖章、签署 | 1.如接受联合体投标的：详见第13.5条。 2.如接受分支机构投标的：详见第14.3条、17.6条。 3.如要求以合同分包形式投标的：详见第17.6条。 |
| 20.2 | 是否授权评标委员会确定中标人 | ☑否 □是 |
| 21.1 | 合同签订时间 | 自中标通知书发出之日起 30日内 |
| 22 | 履约保证金 | □要求，履约保证金的形式：详见合同文本 履约保证金的金额：合同金额的 % ☑不要求 |
| 28.1 | 采购信息发布网站 | 中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）； 广东华伦招标有限公司网站（https://www.gdhualun.com.cn/）等。 相关公告在法定媒体上公布之日即视为有效送达，不再另行通知。 |
| 28.2 | 政府采购合同融资 | 符合条件的供应商在中标（成交）后可根据自身情况申请政府采购合同融资。详情请见《广东省财政厅 广东省地方金融监督管理局 中国人民银行广州分行 关于开展省级政府采购合同融资工作的通知》（粤财采购〔2020〕6号）。 |
| 28.3 | 现场考察 | 不组织。 |
| 28.4 | 开标前答疑会 | 不组织。 |
| 28.5 | 采购活动监督管理部门 | 财政部国库司政府采购监督裁决处 地 址：北京市西城区月坛北小街13号中船宾馆北楼四层8401室、8403室 电 话：010-68513070、010-68519967 如有最新调整，以财政部调整的信息为准。 |

投标人须知

## 说明

### 适用范围

  - 适用范围：本招标文件适用于本投标邀请中所涉及的项目和内容。

### 定义

  - “采购人”是采购活动当事人之一，负责项目的整体规划、技术方案可行性设计论证与实施，作为合同采购方（用户）的主体承担质疑回复、履行合同、验收与评价等义务，在合同签定后亦称为“甲方”或“买方”或“需方”或“发包人”。

  - “供应商/投标人”是指按规定获取了招标文件并参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

  - “联合体”是指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加采购活动。

  - “中标人”是指经过法定采购程序被依法确定并授予合同的投标人。在合同签定后亦称为“乙方”或“卖方”或“供方”或“承包人”。

  - “监管部门”是指具有依法对本项目采购活动履行监督管理职责的部门。

  - “采购代理机构”是指接受采购人委托，在委托的范围内依法组织采购活动的专业中介机构，本项目是指广东华伦招标有限公司。

  - “货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

  - “进口产品”是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。若本项目允许采购进口产品，供应商应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。若本项目不允许采购进口产品，如供应商所投产品为进口产品，其响应将被认定为响应无效。

  - 综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

  - 最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

  - 日期、天数、时间：未有特别说明时，均为公历日（天）及北京时间。

### 合格的标的

  - 合格的标的：是指投标人提供符合招标文件要求的采购标的对应的货物及与标的相配套的伴随服务、售后服务。

### 投标责任、风险及费用

  - 投标责任、风险：投标人自愿参加本项目的投标，自行承担投标的相关工作、责任和风险。

  - 投标费用：投标人应当自行承担其准备和参加投标有关的一切费用。不论采购结果如何，采购人和采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。

  - 采购代理服务费：采购代理机构向《投标人须知前附表》中约定的对象收取采购代理服务费（如未约定的，为中标人）。如招标文件约定向中标供应商收取的，采购代理服务费不在投标报价中单列，由投标供应商综合考虑在报价中。

## 招标文件

### 招标文件的构成及解释

  - 招标文件的构成：招标文件由下列部分以及在采购过程中发出的澄清、修改、答疑文件（如有）构成：

    - 投标邀请

    - 采购需求

    - 投标人须知

    - 评标办法

    - 拟签订的合同文本

    - 投标文件格式

    - 在采购过程中由采购人或者采购代理机构发出的澄清、修改、答疑文件等

  - 本招标文件的解释权归本招标文件中所述的采购人、采购代理机构所有。

  - 按采购人、采购代理机构解释后，招标文件中相关描述仍有歧义或前后不一致的地方或缺陷，由评标委员会进行评判。

### 招标文件的澄清与修改

  - 无论出于何种原因，采购人或者采购代理机构可主动地或在解答投标人提出的询问、质疑时对招标文件进行澄清或修改。澄清或修改在原公告发布媒体上发布。澄清或修改的内容为招标文件、投标邀请的组成部分，对潜在投标人具有与招标文件、投标邀请同等约束力。澄清或修改的内容一经在指定媒体上发布后，将作为通知所有招标文件收受人的书面形式。

  - 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间；澄清或者修改的内容不影响投标文件编制的，或采购人或者采购代理机构在征得所有获取招标文件的潜在投标人确认不影响投标文件编制后，可不改变投标截止时间。

  - 潜在投标人在知悉或应当知悉上述相关澄清/修改/更正公告、通知后，应立即以书面形式（纸质形式或电子形式中任意一种）向采购人或者采购代理机构予以确认。本项目一旦在原公告发布媒体上发布澄清/修改/更正公告，视为已经通知潜在投标人，若潜在投标人没有在24小时内以书面形式予以确认的，视为其已经收到。

## 投标文件

### 投标文件的构成

  - 投标文件不限于由商务、技术、价格等部分构成，包括但不限于《采购需求》、《投标文件格式》要求的所有内容。

  - 样品（演示）

7.2.1   招标文件规定投标人提交样品的，样品属于投标文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由投标人自理。

7.2.2   投标截止时间前，投标人应将样品送达至指定地点。若需要现场演示的，投标人应提前做好演示准备（包括演示设备）。

7.2.3  采购结果公告发布后，中标供应商的样品由采购人封存，作为履约验收的依据之一。未中标供应商在接到采购代理机构通知后，应按规定时间尽快自行取回样品，否则视同供应商不再认领，代理机构有权进行处理。

### 投标的语言及计量单位

  - 除招标文件另有规定外，投标人提交的投标文件以及投标人与采购人或者采购代理机构就与投标有关的所有来往函电均应使用简体中文，若有不同文本，以中文文本为准。投标文件提供的全部资料中，若原件属于非中文描述，应提供具有翻译资质的机构翻译的中文译本。前述翻译机构应为中国翻译协会成员单位，翻译的中文译本应由翻译人员签名并加盖翻译机构公章，同时提供翻译人员翻译资格证书。中文译本、翻译机构的成员单位证书及翻译人员的资格证书可为复印件。

  - 除非招标文件另有规定，投标人在投标文件中及其与采购人或者采购代理机构的所有往来文件中的计量单位均应采用中华人民共和国法定计量单位。

### 投标文件合规性

  - 投标文件的编制应符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件及招标文件的要求，技术及服务方案应符合国家、地方和行业相关强制性标准和规范。

### 投标文件的编制

  - 投标人应认真阅读、并充分理解招标文件的全部内容（包括所有的澄清、修改、答疑、更正内容、重要事项、格式、条款和技术、商务要求等）。投标人没有按照招标文件要求（包括形式要求和内容要求）提交全部资料，或者其投标没有对招标文件的所有要求做出实质性响应，由此造成的一切风险及后果均由投标人自行承担。上述风险及后果包括有可能导致其投标被拒绝或被认定为无效投标或投标无效；如项目采用综合评分法评审的，也有可能造成对其不利评审得分的结果。

  - 投标文件应当按照招标文件第六部分《投标文件格式》中已规定的格式编制和盖章、签署。格式中给定的表格，投标人可以根据投标实际情况自行增减行数。格式中注明“供参考”或“格式自定”字样的部分，投标人可以根据投标实际情况自行增减内容或自定格式，但不得删改其实质性内容和要求（包括盖章、签署要求）。格式中注明“如适用”、“如有”字样的部分，投标人可以根据招标文件本条款规定或第六部分《投标文件格式》中的总说明（如有）及自身投标实际适用或有无情况使用（如不适用或无，可保留相关格式，并相应注明“不适用”或“无此内容”字样）。

  - 投标人应当对投标文件进行牢固装订，对未经装订或装订不牢的投标文件可能发生的文件散落或缺损，由此产生的后果由投标人承担。

  - 投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性、完整性承担法律责任，无条件接受采购人、采购代理机构或者有关监管机构在采购过程中对其中任何资料依法进行必要的核实的要求。

  - 投标人须确保其提供投标文件的全部内容均未侵犯任何第三方合法权益和知识产权。因此构成任何侵权行为，均由投标人承担全部责任，由此造成的法律责任、经济处罚和补偿全部由投标人承担，与采购人无关。

### 投标报价

  - 投标人所提供的货物和相关服务均应采用人民币报价。

  - 投标人应在《采购需求》及合同条款规定的采购范围、内容、标准、责任范围按照招标文件给定的格式和要求进行合理报价。除非《采购需求》中另有约定，否则投标报价为完成本次采购项目全部采购内容的报价。投标报价中包含不在采购范围内和与采购无关的其他商品、服务的，在评审过程中计算其投标报价时不予核减；若中标，签订合同时予以核减。

投标报价中对投标标的的主体、关键内容（如核心产品或主要产品或主要服务内容等）有漏项、缺项的，其投标无效。除上述规定外，投标人有非主体、非关键内容的缺项、漏项（数量不符合将被视为漏项），均视为报价中已包含相关费用，如中标不得再向采购人收取任何该费用。

  - 投标报价时应符合下列要求：

    - 对于报价已含在其他部分的项目应当标明“已含在……中”；

    - 除非《采购需求》中另有约定，根据合同约定和现行税法税则及政府有关行政主管部门规定完成本项目应缴纳一切税费均应包含在投标报价中；

    - 除非《采购需求》中另有约定，投标报价应包含项目标的主体实施及相关配套、伴随和售后服务的所有费用。不论《采购需求》中是否规定，凡属于本项目合法实施所必需的货物、服务、工作，以及相应的费用及须向第三方支付必要的知识产权使用费，均应包含在投标报价内。

  - 除非《采购需求》或《投标人须知前附表》中另有规定，投标人对每一种规格的货物和每一项服务只允许一个固定报价，不接受具有附加条件的报价，否则其投标将被视为无效。

### 投标方案

  - 除非《采购需求》或《投标人须知前附表》中另有规定，只允许投标人提供一个投标方案（即不接受提供备选方案），否则其投标将被视为无效。

  - 如果本项目允许投标人提供备选方案，投标人在编制投标文件时提供两个或以上方案时，应当明确注明其中一个方案为主选方案，其他方案为备选方案。评审时，如无特别说明，仅以主选方案参与评审。

  - 本项目（采购包）不允许转包。除非《投标邀请》或《采购需求》或《投标人须知前附表》中另有规定，本项目（采购包）不允许分包。根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，中标人确需将本项目的非主体、非关键性内容分包给其他承担主体的，须经采购人同意，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，同时符合法律、法规的其他规定。落实政府采购政策要求以合同分包形式参加投标的采购项目（采购包），合同分包应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。

### 联合体投标（不允许联合体投标的项目不适用）

  - 本项目是否允许联合体投标见《投标邀请》。如未明确载明的，视为允许联合体投标。

  - 参加联合体的各供应商均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并应当向采购人提交联合协议并在投标文件中提供联合体各方的相关证明材料，载明联合体各方承担的工作和义务。如中标，联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

  - 联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

  - 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动，若违反规定则其参与的所有投标将视为无效投标。

  - 以联合体形式投标的，除非投标文件格式有特别说明和《投标人须知前附表》另有规定，全部投标文件（包括联合体各成员提供的自身独立的证明文件）可以由联合体各方共同盖公章、联合体各方法定代表人共同签字（或盖章）、共同推选的授权代表签字（或盖章），也可以根据《联合协议》约定的方式加盖公章及签署。联合体的名称统一表述为“成员1全称、成员2全称、……、成员……全称联合体”。

### 投标人资格、资信、落实政策和满足要求的证明文件

  - 投标人应按招标文件的要求，提交相关资格、资信证明文件，为落实政府采购政策，采购标的满足的要求，以及投标人须提供的证明材料。

  - 投标人信用信息查询

    - 查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。

    - 查询截止时点：本项目投标截止时间。

    - 信用信息查询记录方式：由采购人或者采购代理机构于本查询截止时点后在查询渠道查询。

    - 证据留存方式：查询渠道查询结果纸质打印件或网页截屏电子件。

    - 信用信息的使用规则：采购人或者采购代理机构对供应商信用记录进行甄别，对不符合规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

- 联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

- 如适用，投标人为分支机构或联合体有成员为分支机构的，同时对该分支机构所属总公司（总所）进行信用记录查询，该分支机构所属总公司（总所）存在不良信用记录的，视同供应商（联合体）存在不良信用记录。

- 未查询到信用信息的主体，视为其未被列入记录名单。

  - 对可接受分支机构投标的项目，分支机构投标的，须提供分支机构的营业执照（执业许可证）复印件、总公司（总所）的营业执照副本复印件及总公司（总所）出具给分支机构的授权书，授权书须加盖总公司（总所）公章。总公司（总所）可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具授权书。已由总公司（总所）授权的，总公司（总所）取得的相关资质证书对分支机构有效，法律法规或者行业另有规定的除外。对可接受联合体投标的项目，联合体须满足招标公告及本部分第13条的规定并提供相关资格、资信证明文件。

  - 关联企业投标说明

14.4.1  对于不接受联合体投标的采购项目（采购包）：法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一采购包的投标。如同时参加，则其投标将被拒绝。

14.4.2	对于接受联合体投标的采购项目（采购包）：除联合体外（但不包括以联合体形式部分预留专门面向中小企业的项目（采购包）），法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一采购包的投标。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。

  - 关于中小微企业投标

中小微企业响应是指在政府采购活动中，供应商提供的货物均由中小微企业制造、工程均由中小微企业承建或者服务均由中小微企业承接，并在响应文件中提供《中小企业声明函》。本条款所称中小微企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。		 中小企业划分见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号) 。

根据《财政部		 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加参加政府采购活动时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》。

根据《财政部 民政部		 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号），在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足《财政部 民政部		 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》所列条件。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

对采用预留份额（要求以联合体形式或合同分包形式参加投标）专门面向中小企业采购的项目（采购包），投标供应商须满足招标公告的规定并提供《联合协议》或《分包意向协议》等相关资格、资信证明文件。

### 投标保证金（不要求缴纳投标保证金的项目不适用）

  - 投标保证金交纳

    - 本项目是否要求交纳投标保证金见《投标人须知前附表》。

    - 如要求交纳投标保证金的，投标人（联合体投标的，为联合体任何一方或多方成员；要求以合同分包形式报价的，为直接参加投标的供应商）应按招标文件规定的金额在投标截止时间前交纳投标保证金，否则其投标无效。

  - 投标保证金退还

    - 招标成功的，采购人或者采购代理机构自中标通知书发出之日起5个工作日内,退还未中标人的投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内，退还中标人的投标保证金或者转为中标人的履约保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

    - 招标失败的，采购人或者采购代理机构自失败通知书发出之日起5个工作日内,退还所收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

    - 招标终止的，采购人或者采购代理机构在终止采购活动后5个工作日内，退还所收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

    - 投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，采购人或者采购代理机构自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

  - 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

    - 提供虚假材料谋取中标（成交）的；

    - 投标人在招标文件规定的投标有效期内撤销其投标；

    - 中标后，无正当理由放弃中标资格；

    - 中标后，无正当理由不与采购人签订合同；

    - 法律法规和招标文件规定的其他情形。

### 投标有效期

  - 投标有效期从提交投标文件的截止之日起算，本项目投标有效期见《投标人须知前附表》。投标人在投标文件中承诺的投标有效期不得少于招标文件中载明的投标有效期，否则其投标无效。

  - 在特殊情况下，采购人或者采购代理机构可在投标有效期届满前要求投标人延长投标有效期，上述要求与答复均应以书面形式进行，投标人可以拒绝上述要求而如要求交纳投标保证金的，其投标保证金不被没收。投标人可以拒绝上述要求，但导致其投标文件无效；投标人同意延长投标有效期的，投标人根据原截止期前应负之权利及责任相应也延至新的截止期。如本项目要求交纳投标保证金且投标人采用投标保函或担保函或保证保险函方式交纳的，投标人应确保相关投标保函或担保函或保证保险函的保证期覆盖新的投标有效期或重新按规定交纳投标保证金。

### 投标文件的制作、盖章、签署、数量、密封和标记

  - 投标人应按规定制作一定数量的纸质版正本和副本投标文件及电子版投标文件，具体数量见《投标人须知前附表》。副本可以采用正本的复印件，若副本与正本不符，以正本为准。

  - 纸质版投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由法定代表人或经其正式授权的代表根据投标文件格式要求盖章及签字或签章。授权代表须出具书面授权证明，其《法定代表人授权书》应附在投标文件中。投标文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签章或签字才有效。

  - 电子版投标文件由可编辑版本（文字和表格采用WORD或EXCEL格式，图纸采用DWG格式或PDF格式，图片采用JPG或PNG格式或PDF格式）和扫描版本（采用经盖章、签署后的纸质版正本投标文件的电子扫描件，采用PDF格式）两部分组成，若有《分项报价明细表》，投标人需在电子文档里另外放入《分项报价明细表》（如有）的 excel 格式文件。电子版投标文件的介质媒体为光盘或U盘。所有电子版本文件均不留任何密码，无病毒。

  - 为方便开标时唱标，投标人应按照《投标文件格式》的要求制作《开标信封》一份并单独密封提交。

  - 投标人应将纸质投标文件正本和电子版投标文件密封在同一包装内；将纸质投标文件副本密封在一个或多个包装内（建议副本包装数尽可能少）；将开标信封密封在一个包装内。包装封口处应加盖投标人公章。上述包装封面上建议按下列要求标注：

“纸质正本和电子文件”/“纸质副本”/“开标信封” 采购项目名称：（填写招标文件《投标邀请》中写明的项目名称） 采购文件编号：（填写招标文件《投标邀请》中写明的文件编号） 竞投采购包（如有）：（填写招标文件《投标邀请》中写明的采购包编号） 投标人名称：（请填写名称并加盖公章） 投标人地址： 投标人法定代表人或其授权委托人姓名、联系电话： 在（填写《投标邀请》中规定的开标时点，如有澄清/修改/更正，请按澄清/修改/更正的时间填写）之前不得启封

  - 凡招标文件及投标文件格式中要求投标人盖章及投标人提供的相关（证明）材料的复印件，除自然人投标人可以由自然人签字或签章外，其他形式的法人投标人均应加盖投标人法人公章（法人最高效力的印章）。凡投标文件格式中要求投标人法定代表人和其授权代表签字的，均应由相应人员亲笔签字；凡投标文件格式中要求投标人法定代表人和其授权代表签章的，均应由相应人员亲笔签字或加盖其私章或签字章。

除非《投标邀请》或《投标人须知前附表》有特别约定（如非分支机构投标的项目但允许投标人分支机构印章代替的，须在投标文件中附投标人授权盖章声明内容，并明确加盖其分支机构印章部分与投标人自身印章具有同等法律效力，其造成的一切责任和后果均由投标人承担），否则不得采用投标人分支机构的印章代替。

对可接受分支机构投标的项目（采购包），分支机构投标的，除有特别说明的投标文件格式外，投标文件可以采用总公司（总所）或分支机构的印章。

对采用预留份额（合同分包形式）专门面向中小企业采购的项目（采购包）,除非投标文件格式有特别说明和《供应商须知前附表》另有规定外，接受分包合同的企业（即接受分包方）仅需在《分包意向协议》盖章及签署，其他全部投标文件（包括各方提供的自身独立的证明文件，如有）均可以仅由直接参加本项目（采购包）政府采购活动的投标供应商（即分包方）加盖公章及签署（接受分包合同的企业无需盖章及签署）。投标文件中供应商的名称统一表述为“投标供应商的全称”，不需要标注接受分包合同企业的名称。

  - 不足以造成投标文件可从外包装内散出而导致投标文件泄密的，不认定为投标文件未密封。

  - 采购代理机构对不可抗力造成的投标文件的损坏、丢失不承担任何责任。

  - 如果未按要求密封和标记的，采购代理机构对误投或提前启封概不负责。

## 投标文件的递交

### 投标文件的送达

  - 投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件密封送达投标地点。逾期送达或者密封未完好的投标文件，采购人、采购代理机构予以拒收。

  - 采购人或者采购代理机构收到投标文件后，如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。

### 投标文件的补充、修改和撤回

  - 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。在投标截止时间后，投标人不得对其投标文件做任何补充、修改或者撤回，也不得撤销其投标文件。

  - 除投标人不足3家不得开标的情形外，投标人所提交的纸质投标文件和电子投标文件在本项目投标截止时间后均不予退还。

## 开标、评标和定标

见招标文件第四部分《评标办法》。

## 中标和合同

### 中标

  - 采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

  - 采购人自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人或根据招标文件的约定授权评标委员会确定中标人。

  - 采购人或者采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果。中标公告期限为1个工作日。中标公告同时作为采购代理机构通知除中标供应商外的其他投标人没有中标的书面形式，采购代理机构可以不再以其它方式另行通知。

  - 在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构向中标人发出中标通知书。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

  - 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

  - 如本项目约定由中标人支付采购代理服务费的，中标人应按照招标文件的约定一次性向采购代理机构缴纳足额采购代理服务费。

### 合同的订立

  - 采购人应当自中标通知书发出之日起在《投标人须知前附表》规定的期限内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

  - 采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。（说明：按规定不能在省级人民政府财政部门指定的媒体上发布公告的项目除外）

### 履约保证金

  - 采购人可根据采购合同履行需要，要求中标人提交履约保证金。

  - 履约保证金可以采用银行转账、支票、汇票、本票或者银行保函（或《政府采购履约担保函》）等形式提交。

### 合同的履行

  - 政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报监管部门备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报监管部门备案。

  - 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的10%。依法签订的补充合同，也应在补充合同签订之日起2个工作日内按规定公告。（说明：按规定不能在省级人民政府财政部门指定的媒体上发布公告的项目除外）

## 询问、质疑与投诉

### 询问

  - 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以采用口头或书面形式向采购人或者采购代理机构提出询问（具体联系人及联系方式见《投标邀请》）。

  - 采购人或者采购代理机构在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。答复的内容不得涉及商业秘密。

  - 具体询问函的格式详见本须知附件。

### 质疑

  - 投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人应知其权益受到损害之日，是指：

    - 对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

    - 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

    - 对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

  - 投标人提出的质疑超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知投标人向采购人提出。

  - 投标人质疑应当提交质疑函且有明确的请求和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

    - 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

    - 质疑项目的名称、编号；

    - 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

    - 事实依据；

    - 必要的法律依据；

    - 提出质疑的日期。

  - 投标人可以委托代理人进行质疑。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑，应当提交投标人签署的授权委托书。以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由联合体成员委托主体提出。

  - 接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址

    - 接收方式：采购代理机构办公现场当面接收或邮寄接收或《投标人须知前附表》规定的其他接收方式。

    - 联系部门：总工室

    - 联系电话：020-83172166-862

    - 通讯地址：广东省广州市越秀区广仁路1号广仁大厦7楼

  - 采购人或者采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

  - 质疑供应商须提供相关证明材料，包括但不限于权益受损害的情况说明及受损害的原因、证据内容等，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料不能作为质疑的证明材料。

  - 质疑函和投诉书应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签字。相关当事人向财政部门提供的在中华人民共和国领域外形成的证据，应当说明来源，经所在国公证机关证明，并经中华人民共和国驻该国使领馆认证，或者履行中华人民共和国与证据所在国订立的有关条约中规定的证明手续。相关当事人提供的在香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区内形成的证据，应当履行相关的证明手续。

  - 对在质疑答复过程中知悉的国家秘密、商业秘密、个人隐私和依法不予公开的信息，采购人、采购代理机构等相关知情人应当保密。

  - 具体质疑函的格式详见本须知附件。

### 投诉

  - 质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

  - 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》（第658号）第七十三条，“供应商捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动。”

## 相关法律

### 适用法律

  - 本招标文件依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及其配套的法律、法规、规章制度编制。

## 其他事项

### 需要补充的其他内容

见《投标人须知前附表》。

## 附表与附件

## 附件1：供应商提交询问函、质疑函、投诉函的格式

### 格式1：询问函格式

询问函

广东华伦招标有限公司：

我单位已按规定获取招标文件并准备参与广州白云机场海关综合技术服务中心2025年卫生检疫法检试剂耗材采购项目（采购文件编号：0809-25411GJG102002501）的投标（或报价）活动，现有以下几个内容（或条款）存在疑问（或无法理解），特提出询问。

一、                     （事项一）

（1）                    （问题或条款内容）

（2）                    （说明疑问或无法理解原因）

（3）                    （建议）

二、                     （事项二）

……

随附相关证明材料如下：（请提供目录）。

询问人：（公章）

法定代表人（授权代表）：

地址/邮编：

电话/传真：

年  月  日

### 格式2：质疑函格式

质疑函

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                                                邮编：

联系人：                                              联系电话：

授权代表：                                            联系电话：

地址：                                                邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的文件编号：                                  采购包号：

采购人名称：

招标文件获取日期：

质疑环节：采购文件/开标过程/评审过程、中标或者成交结果/其他：（请填写具体环节）

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：（质疑事项1标题或简要描述）

事实依据：

法律依据：

质疑事项2：（质疑事项1标题或简要描述）

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

代表（签字或盖章）：                     （机构供应商）公章：

质疑日期：        年    月    日

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一采购包进行质疑，质疑函中应列明具体采购包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

### 格式3：投诉书格式

投诉书

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地址：                                                邮编：

法定代表人/主要负责人：                               联系电话：

授权代表：                                            联系电话：

地址：                                                邮编：

被投诉人1：

地址：                                                邮编：

联系人：                                              联系电话：

被投诉人2：

……

相关供应商：

地址：                                                邮编：

联系人：                                              联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购文件编号：                                        采购包号：

采购人名称：

采购代理机构名称：

采购文件公告：是/否  公告期限：

采购结果公告：是/否  公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于    年  月  日，向              提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于    年  月  日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2：

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

代表（签字或盖章）：                     （机构供应商）公章：

投诉日期：        年    月    日

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

8.	《中华人民共和国政府采购法实施条例》（第658号）第七十三条：“供应商捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动。”

# 评标办法

## 评标办法前附表（适用每个采购包）

本表中相关选择项，以在“□”中标黑“■”或打勾“√”为准。本表内容须与《评标办法》正文对应条款的内容一起阅读理解，《评标办法》正文与《评标办法前附表》描述存在不一致之处，以《评标办法前附表》为准。

| 条款号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | 评标委员会 | 本次招标依法组建评标委员会。 |
| 3.9 | 投标无效情形 | 《资格审查表》、《符合性审查表》和招标文件中其他投标无效条款。 |
| 4.1 | 评标办法 | ☑综合评分法：满分100分，分值构成如下： 评审项目; 技术部分; 商务部分; 价格部分. 项目分值; 50分; 20分; 30分. 综合得分=技术部分得分+商务部分得分+价格部分得分 |
|  |  | □最低评标价法 |
| 5.1 | 资格审查标准 | 详见附表1《资格审查表》 |
| 5.2 | 符合性审查标准 | 详见附表2《符合性审查表》 |
| 6. | 技术、商务评审标准 | 详见附表3《技术评审表》、附表4《商务评审表》 |
| 7. | 价格评审标准 | 详见附表5《价格评审表》 |
| 7.2 | 小型、微型企业产品的评审优惠 | □不属于专门面向中小企业的采购项目（采购包）： □价格扣除比例：C1=10% □价格扣除比例：C2=4%（若允许联合体投标） □价格扣除比例：C2=4%（若允许合同分包） |
|  |  | ☑属于专门面向中小企业的采购项目（采购包）： 不再执行价格评审优惠的扶持政策。 |
|  | 节能产品的评审优惠 | ☑价格扣除方式：扣除比例C3= 1 %。 □技术加分方式：详见《技术评审表》。 |
|  | 环境标志产品的评审优惠 | ☑价格扣除方式：扣除比例C4= 1 %。 □技术加分方式：详见《技术评审表》。 |
| 9.1.2；9.2.2 | 核心产品 | □本项目为单一产品采购项目。 ☑本项目为非单一产品采购项目。核心产品：详见《采购需求》。 |
| 9.3 | 中标候选人数量 | 推荐中标候选人数量：3名 |
| 10.1 | 中标供应商数量 | 1名 |
| 12.1 | 如本项目有多个采购包 | □本项目兼投兼中。 ☑兼投不兼中: （1）评标委员会按照本项目各采购包的顺序（采购包1、采购包2、采购包3、采购包4）依次进行评审，并推荐各采购包的中标候选供应商；（2）投标人可就上述所有采购包或者任意采购包进行投标，允许兼投但不允许兼中（即投标人已获得前序采购包的第一中标候选供应商资格，不再具有其他采购包的中标候选供应商资格）；（3）如某采购包的部分投标人在前序采购包中已被推荐为第一中标候选供应商，导致该采购包无法按采购文件要求推荐2名中标候选供应商的，则该采购包只推荐1名中标候选供应商；（4）如某采购包的投标人在前序采购包中均已被推荐为第一中标候选供应商，导致该采购包按采购文件要求无法推荐中标候选供应商的，则该采购包采购失败。 |

附评审标准如下：

### 附表1：资格审查表（适用每个采购包）

| 审查项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 资格性审查 | 与本项目招标公告及本文件《投标邀请》中供应商的资格要求一致（如有不一致的，以招标公告发布的内容为准）。 |
| 结论 |  |

备注：资格审查时：

1.每一项符合的打“√”或“O”，不符合的打“×”。

2.“结论”一栏填写“通过”或“不通过”；任何一项出现“×”的，结论为不通过；不通过的为无效投标。

### 附表2：符合性审查表（适用每个采购包）

| 序号 | 审查项目 | 招标文件要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 投标函 | 已按规定格式编制及盖章、签署，投标有效期满足招标文件要求。 |
|  | 授权文件（如适用） | 法定代表人（负责人）证明书、法定代表人（负责人）授权委托书已按要求提供。 |
|  | 投标文件签署、盖章 | 以下格式文件已按要求签署、盖章： ①投标函 ②供应商资格声明函 ③法定代表人（负责人）证明书及法定代表人（负责人）授权委托书（如适用） ④开标一览表 ⑤分项报价明细表（如有） ⑥实质性响应一览表（如有） |
|  | “★”号条款响应 | 实质性响应招标文件中“★”号条款要求。 |
|  | 投标保证金 （如适用） | 已按招标文件要求交纳足额投标保证金。 |
|  | 投标报价 | （1）投标供应商报价（含分项/单价报价，如有要求）确定且未超过采购文件中列出的采购预算（最高限价）； （2）投标报价是唯一确定的，对采购标的的主体、关键内容无漏项、缺项； （3）如有，对评标委员会按照招标文件规定修正后的投标报价，投标人按规定书面确认； （4）如评标委员会认为投标人的报价明显低于（总价或单价或折扣率报价时）或高于（下浮率或优惠率报价时）其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响项目质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。投标人能证明其报价合理性。 |
|  | 无效情形 | 未发现投标文件存在法律、法规、规章或招标文件规定的属于投标无效情形。（招标文件规定的投标无效情形详见《第四部分 评标办法》第3.9款） |
|  | 结论 |  |

备注：评标委员会审查时：

1.每一项符合的打“√”，不符合的打“×”。

2.“结论”一栏填写“通过”或“不通过”；任何一项出现“×”的，结论为不通过；不通过的为无效投标

3.评标委员会汇总时出现不同意见的，按简单多数原则表决决定。

### 附表3：技术评审表

### （采购包1）技术评审表

| 评审因素 | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 技术标准和要求 | 30分 | 根据供应商所投产品对《第二章 采购需求》中“技术参数要求”的响应情况进行评审（凡是标有序号且为最末级编号的技术参数要求均以一项单独的条款计算）： 1、重要技术参数要求（带“▲”技术参数要求，共2项）的响应程度：每有一项优于或完全满足采购需求的，得5分，本项最高得10分。不满足或负偏离的不得分。 2、供应商的一般需求内容（非标注“★”号及“▲”号的条款）：每有一项优于或完全满足采购需求的,得2分（本项目共有10个一般条款），本项最高得20分。 注：如采购需求有明确要求提供的证明材料，供应商须按要求提供相应的证明材料；如采购需求未明确要求提供证明材料，以供应商《技术条款响应表》的响应情况为评审依据，否则评标委员会有权视相应技术参数要求响应不符合招标要求。 |
| 质量保证及措施 | 8分 | 针对投标人提供的质量保证体系及措施进行评审，包括产品生产、包装、运输各环节的质量保证措施、因产品质量问题造成事故的责任承担及赔偿方案、产品的“三包”、产品的合法货源（采购渠道）说明等内容： （1）方案有非常具体完整的质量保证措施，各阶段品质监控措施制非常严谨，科学合理，对于货源来自原厂生产的有提供相关证明材料，并提供有针对性的技术支持方案，得8分； （2）方案有具体完整的质量保证措施，各阶段品质监控措施制比较合理、合理，对于货源来自原厂生产的有提供相关证明材料，且提供有一定针对性的技术支持方案，得5分； （3）方案有基本的质量保证措施，各阶段品质监控措施制基本合理，对货源来自原厂生产的有提供相关证明材料，无提供或提供的技术支持方案不够科学、详细，得2分； （4）方案有基本的质量保证措施，但无提供或有提供部分阶段品质监控措施制，对货源来自原厂生产的无提供或提供相关证明材料不完整，且无提供或提供的技术支持方案简单，得1分； （5）未提供或其他情况不得分。 |
| 售后服务方案 | 7分 | 根据投标人提供的售后服务方案(售后服务计划、售后保障措施、因货物质量问题的退换货以及因错送货物的退换货流程和措施、备品备件的充足程度)进行评审： （1）售后服务方案制定非常详细，针对性强，且具有非常完善的服务计划和服务、备品备件保障措施，退换货对接人员、流程安排非常清晰合理，有具体的时间节点和步骤，运输措施非常可靠，得7分； （2）售后服务方案制定比较详细，针对性较强，且具有完善的服务计划和服务、备品备件保障措施，退换货对接人员、流程安排较清晰合理，有具体的时间节点和步骤，运输措施较可靠，得4分； （3）售后服务方案制定不够详细，针对性不强，具有服务计划和服务、备品备件保障措施但不够详细、具体，退换货对接人员、流程安排合理性一般，有简单的时间节点和步骤，运输措施可靠性一般，得2分； （4）未提供或其他情况不得分。 |
| 团队人员情况 | 5 | 根据投标人拟投入本项目的团队人员情况进行评审： 每提供1名药学及相关专业毕业，且工作年限不少于4年（从获得学历证书起计）的人员，得2.5分，最多得5分。 注：（1）提供①上述人员名单、②上述人员的工作经历说明（格式自拟）、③学历证书复印件和④投标截止日前六个月内任意一个月在投标人单位购买社保的证明文件复印件作为证明材料，证明材料加盖投标人公章；（2）同一人员如有不同专业，以其最高工作年限的专业计算，不重复计算。 |
| 合计 | 50分 |  |

备注：

1.供应商应根据评审项目或内容提交相关的证明材料。

2.供应商未提供各项评审的相关内容证明文件或证明文件模糊不清（有有效期的，须在有效期内），以致评委无法做出准确评判时，该项得分为0分。

### （采购包2）技术评审表

| 评审因素 | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 技术标准和要求 | 30分 | 根据供应商所投产品对《第二章 采购需求》中“技术参数要求”的响应情况进行评审（凡是标有序号且为最末级编号的技术参数要求均以一项单独的条款计算）： 1、重要技术参数要求（带“▲”技术参数要求，共1项）的响应程度：每有一项优于或完全满足采购需求的，得9分，本项最高得9分。不满足或负偏离的不得分。 2、供应商的一般需求内容（非标注“★”号及“▲”号的条款）：每有一项优于或完全满足采购需求的,得3.5分（本项目共有6个一般条款），本项最高得21分。 注：如采购需求有明确要求提供的证明材料，供应商须按要求提供相应的证明材料；如采购需求未明确要求提供证明材料，以供应商《技术条款响应表》的响应情况为评审依据，否则评标委员会有权视相应技术参数要求响应不符合招标要求。 |
| 质量保证及措施 | 8分 | 针对投标人提供的质量保证体系及措施进行评审，包括产品生产、包装、运输各环节的质量保证措施、因产品质量问题造成事故的责任承担及赔偿方案、产品的“三包”、产品的合法货源（采购渠道）说明等内容： （1）方案有非常具体完整的质量保证措施，各阶段品质监控措施制非常严谨，科学合理，对于货源来自原厂生产的有提供相关证明材料，并提供有针对性的技术支持方案，得8分； （2）方案有具体完整的质量保证措施，各阶段品质监控措施制比较合理、合理，对于货源来自原厂生产的有提供相关证明材料，且提供有一定针对性的技术支持方案，得5分； （3）方案有基本的质量保证措施，各阶段品质监控措施制基本合理，对货源来自原厂生产的有提供相关证明材料，无提供或提供的技术支持方案不够科学、详细，得2分； （4）方案有基本的质量保证措施，但无提供或有提供部分阶段品质监控措施制，对货源来自原厂生产的无提供或提供相关证明材料不完整，且无提供或提供的技术支持方案简单，得1分； （5）未提供或其他情况不得分。 |
| 售后服务方案 | 7分 | 根据投标人提供的售后服务方案(售后服务计划、售后保障措施、因货物质量问题的退换货以及因错送货物的退换货流程和措施、备品备件的充足程度)进行评审： （1）售后服务方案制定非常详细，针对性强，且具有非常完善的服务计划和服务、备品备件保障措施，退换货对接人员、流程安排非常清晰合理，有具体的时间节点和步骤，运输措施非常可靠，得7分； （2）售后服务方案制定比较详细，针对性较强，且具有完善的服务计划和服务、备品备件保障措施，退换货对接人员、流程安排较清晰合理，有具体的时间节点和步骤，运输措施较可靠，得4分； （3）售后服务方案制定不够详细，针对性不强，具有服务计划和服务、备品备件保障措施但不够详细、具体，退换货对接人员、流程安排合理性一般，有简单的时间节点和步骤，运输措施可靠性一般，得2分； （4）未提供或其他情况不得分。 |
| 团队人员情况 | 5 | 根据投标人拟投入本项目的团队人员情况进行评审： 每提供1名工作年限不少于4年（从获得学历证书起计）的人员，得2.5分，最多得5分。 注：（1）提供①上述人员名单、②上述人员的工作经历说明（格式自拟）、③学历证书复印件和④投标截止日前六个月内任意一个月在投标人单位购买社保的证明文件复印件作为证明材料，证明材料加盖投标人公章；（2）同一人员如有不同专业，以其最高工作年限的专业计算，不重复计算。 |
| 合计 | 50分 |  |

备注：

1.供应商应根据评审项目或内容提交相关的证明材料。

2.供应商未提供各项评审的相关内容证明文件或证明文件模糊不清（有有效期的，须在有效期内），以致评委无法做出准确评判时，该项得分为0分。

### （采购包3）技术评审表

| 评审因素 | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 技术标准和要求 | 30分 | 根据供应商所投产品对《第二章 采购需求》中“技术参数要求”的响应情况进行评审（凡是标有序号且为最末级编号的技术参数要求均以一项单独的条款计算）： 1、供应商的一般需求内容（非标注“★”号及“▲”号的条款）：每有一项优于或完全满足采购需求的,得7.5分（本项目共有4个一般条款），本项最高得30分。 注：如采购需求有明确要求提供的证明材料，供应商须按要求提供相应的证明材料；如采购需求未明确要求提供证明材料，以供应商《技术条款响应表》的响应情况为评审依据，否则评标委员会有权视相应技术参数要求响应不符合招标要求。 |
| 质量保证及措施 | 8分 | 针对投标人提供的质量保证体系及措施进行评审，包括产品生产、包装、运输各环节的质量保证措施、因产品质量问题造成事故的责任承担及赔偿方案、产品的“三包”、产品的合法货源（采购渠道）说明等内容： （1）方案有非常具体完整的质量保证措施，各阶段品质监控措施制非常严谨，科学合理，对于货源来自原厂生产的有提供相关证明材料，并提供有针对性的技术支持方案，得8分； （2）方案有具体完整的质量保证措施，各阶段品质监控措施制比较合理、合理，对于货源来自原厂生产的有提供相关证明材料，且提供有一定针对性的技术支持方案，得5分； （3）方案有基本的质量保证措施，各阶段品质监控措施制基本合理，对货源来自原厂生产的有提供相关证明材料，无提供或提供的技术支持方案不够科学、详细，得2分； （4）方案有基本的质量保证措施，但无提供或有提供部分阶段品质监控措施制，对货源来自原厂生产的无提供或提供相关证明材料不完整，且无提供或提供的技术支持方案简单，得1分； （5）未提供或其他情况不得分。 |
| 售后服务方案 | 7分 | 根据投标人提供的售后服务方案(售后服务计划、售后保障措施、因货物质量问题的退换货以及因错送货物的退换货流程和措施、备品备件的充足程度)进行评审： （1）售后服务方案制定非常详细，针对性强，且具有非常完善的服务计划和服务、备品备件保障措施，退换货对接人员、流程安排非常清晰合理，有具体的时间节点和步骤，运输措施非常可靠，得7分； （2）售后服务方案制定比较详细，针对性较强，且具有完善的服务计划和服务、备品备件保障措施，退换货对接人员、流程安排较清晰合理，有具体的时间节点和步骤，运输措施较可靠，得4分； （3）售后服务方案制定不够详细，针对性不强，具有服务计划和服务、备品备件保障措施但不够详细、具体，退换货对接人员、流程安排合理性一般，有简单的时间节点和步骤，运输措施可靠性一般，得2分； （4）未提供或其他情况不得分。 |
| 团队人员情况 | 5 | 根据投标人拟投入本项目的团队人员情况进行评审： 每提供1名药学及相关专业毕业，且工作年限不少于4年（从获得学历证书起计）的人员，得2.5分，最多得5分。 注：（1）提供①上述人员名单、②上述人员的工作经历说明（格式自拟）、③学历证书复印件和④投标截止日前六个月内任意一个月在投标人单位购买社保的证明文件复印件作为证明材料，证明材料加盖投标人公章；（2）同一人员如有不同专业，以其最高工作年限的专业计算，不重复计算。 |
| 合计 | 50分 |  |

备注：

1.供应商应根据评审项目或内容提交相关的证明材料。

2.供应商未提供各项评审的相关内容证明文件或证明文件模糊不清（有有效期的，须在有效期内），以致评委无法做出准确评判时，该项得分为0分。

### （采购包4）技术评审表

| 评审因素 | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 技术标准和要求 | 33分 | 根据供应商所投产品对《第二章 采购需求》中“技术要求”的响应情况进行评审（凡是标有序号且为最末级编号的技术参数要求均以一项单独的条款计算）： 1、供应商的一般需求内容（非标注“★”号及“▲”号的条款）：每有一项优于或完全满足采购需求的,得3分（本项目共有11个一般条款），本项最高得33分。 注：如采购需求有明确要求提供的证明材料，供应商须按要求提供相应的证明材料；如采购需求未明确要求提供证明材料，以供应商《技术条款响应表》的响应情况为评审依据，否则评标委员会有权视相应技术参数要求响应不符合招标要求。 |
| 质量保证及措施 | 8分 | 针对投标人提供的质量保证体系及措施进行评审，包括产品生产、包装、运输各环节的质量保证措施、因产品质量问题造成事故的责任承担及赔偿方案、产品的“三包”、产品的合法货源（采购渠道）说明等内容： （1）方案有非常具体完整的质量保证措施，各阶段品质监控措施制非常严谨，科学合理，对于货源来自原厂生产的有提供相关证明材料，并提供有针对性的技术支持方案，得8分； （2）方案有具体完整的质量保证措施，各阶段品质监控措施制比较合理、合理，对于货源来自原厂生产的有提供相关证明材料，且提供有一定针对性的技术支持方案，得5分； （3）方案有基本的质量保证措施，各阶段品质监控措施制基本合理，对货源来自原厂生产的有提供相关证明材料，无提供或提供的技术支持方案不够科学、详细，得2分； （4）方案有基本的质量保证措施，但无提供或有提供部分阶段品质监控措施制，对货源来自原厂生产的无提供或提供相关证明材料不完整，且无提供或提供的技术支持方案简单，得1分； （5）未提供或其他情况不得分。 |
| 售后服务方案 | 7分 | 根据投标人提供的售后服务方案(售后服务计划、售后保障措施、因货物质量问题的退换货以及因错送货物的退换货流程和措施、备品备件的充足程度)进行评审： （1）售后服务方案制定非常详细，针对性强，且具有非常完善的服务计划和服务、备品备件保障措施，退换货对接人员、流程安排非常清晰合理，有具体的时间节点和步骤，运输措施非常可靠，得7分； （2）售后服务方案制定比较详细，针对性较强，且具有完善的服务计划和服务、备品备件保障措施，退换货对接人员、流程安排较清晰合理，有具体的时间节点和步骤，运输措施较可靠，得4分； （3）售后服务方案制定不够详细，针对性不强，具有服务计划和服务、备品备件保障措施但不够详细、具体，退换货对接人员、流程安排合理性一般，有简单的时间节点和步骤，运输措施可靠性一般，得2分； （4）未提供或其他情况不得分。 |
| 团队人员情况 | 2 | 根据投标人拟投入本项目的团队人员情况进行评审： 每提供1名工作年限不少于4年（从获得学历证书起计）的人员，得1分，最多得2分。 注：（1）提供①上述人员名单、②上述人员的工作经历说明（格式自拟）、③学历证书复印件和④投标截止日前六个月内任意一个月在投标人单位购买社保的证明文件复印件作为证明材料，证明材料加盖投标人公章；（2）同一人员如有不同专业，以其最高工作年限的专业计算，不重复计算。 |
| 合计 | 50分 |  |

备注：

1.供应商应根据评审项目或内容提交相关的证明材料。

2.供应商未提供各项评审的相关内容证明文件或证明文件模糊不清（有有效期的，须在有效期内），以致评委无法做出准确评判时，该项得分为0分。

### 附表4：商务评审表（适用每个采购包）

| 评审因素 | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 服务响应程度 | 2分 | 根据供应商所投产品对《第二章 采购需求》中的商务要求“售后服务”的非“★”条款、非“▲”号条款响应情况进行评审: 所有条款均响应为 “正偏离”或“无偏离”的得2分，所有条款中存在响应为“负偏离”的得0分。最高得2分。 【注：投标人应按照投标文件格式填写偏离表，如用户需求中有明确要求提供证明资料的，投标人应同时提供有效的证明材料，否则评标委员会有权认定为“负偏离”不予计分。】 |
| 认证管理体系情况 | 3分 | 投标人具备质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证，每提供一类有效认证证书得1分，满分得3分。 【注：需同时提供 ①有效期内的认证证书复印件加盖单位公章； ②在全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn ）对上述认证证书的信息查询结果页面截图作为评审依据； 已失效或撤销的不得分。未按要求提供的不得分。】 |
| 同类项目业绩 | 5分 | 2023年1月1日以来，投标人具有该采购包同类项目经验，每提供一个业绩项目得1分；满分为5分。 【注：时间以合同签订时间为准。需同时提供 ①发票复印件（可提供其中部分发票）； ②合同关键页（含签订合同双方的单位名称、合同或项目名称、签订合同双方的落款盖章、合同签订日期的关键页）复印件； 未按要求提供或提供的证明材料不清晰，评标委员会无法判定不予计分。】 |
| 用户评价 | 5分 | 投标人具有2023年1月1日至今的用户满意评价材料，每提供一份得1分；满分5分。 【注： （1）提供用户单位盖章的评价材料复印件，评价材料必须≥90分或带有“满意”或“好评”或“优秀”等类似正面评价，同一个用户不可累积计分； （2）评价材料必须与同类项目业绩的有效业绩相对应，否则不得分。 （3）未按要求提供或提供的证明材料不清晰，评标委员会无法判定不予计分。】 |
| 遇到突发事件需更换货物的响应情况 | 5分 | 投标人针对采购人遇到突发事件需更换货物的响应、更换情况： 1、响应时间 （1）投标人在接到采购人紧急通知后4小时内响应的，得2分； （2）投标人在接到采购人紧急通知后4小时（不含）至8小时内响应的，得1分； （3）投标人在接到采购人紧急通知后8小时（不含）至12小时内响应的，得0.5分； （4）其他情况不得分。 注：投标人提供承诺函并加盖公章，不提供不得分。 2、完成货物更换时间 （1）投标人在接到采购人紧急通知后12小时内完成货物更换的，得3分； （2）投标人在接到采购人紧急通知后12小时（不含）至24小时内完成货物更换的，得2分； （3）投标人在接到采购人紧急通知后24小时（不含）至36小时内完成货物更换的，得1分； （4）其他情况不得分。 注：投标人提供承诺函并加盖公章，不提供不得分。 |
| 合计 | 20分 |  |

备注：

1.供应商应根据评审项目或内容提交相关的证明材料。

2.供应商未提供各项评审的相关内容证明文件或证明文件模糊不清（有有效期的，须在有效期内），以致评委无法做出准确评判时，该项得分为0分。

### 附表5：价格评审表（适用每个采购包）

| 序号 | 项目 | 说明 |
| --- | --- | --- |
|  | 投标报价 | 开标价格 |
|  | 核实价 | 按本部分第3.8.1条款对投标报价进行算术修正后的投标报价。 |
|  | 价格扣除 （如适用） | 按本部分第7.2条规定对算术修正后的投标报价进行价格调整。 |
|  | 评标价 | 经算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除后的价格。 |
|  | 评标基准价 | 评标基准价=1-满足招标文件要求且投标价格最低（即下浮率最高）的投标报价 |
|  | 投标报价得分 | 价格得分=（评标基准价÷（1-投标报价））×价格部分分值 |

注：因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格（即评标价）计算评标基准价和投标报价。

### 评标办法

### 开标

- 开标在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间进行。开标地点为招标文件中预先确定的地点。开标由采购人或者采购代理机构主持，邀请投标人参加。参加开标的代表应签到以证明其出席。

- 开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

- 开标过程由采购人或者采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。发现工作人员唱错或唱漏的，可以当场予以纠正或对错漏部分重新唱标。投标人未参加开标的，视同认可开标结果，并放弃其对开标环节质疑的权利。

- 投标人不足3家的，不得开标，同时，本次采购活动结束。

### 评标委员会

2.1.    评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

- 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

- 要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

- 对投标文件进行比较和评价；

- 确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

- 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

2.2.    评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

### 评标注意事项

3.1.    采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

3.2.    评标委员会将按照招标文件确定的评标方法进行评标。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权按法律法规的规定进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

3.3.    澄清、说明或者补正：对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，投标人的澄清文件是其投标文件的组成部分。代理机构可根据记录的供应商代表联系方式发送短信提醒或电话告知。若因投标人联系方式错误未接收短信、未接听电话或超时未进行澄清（响应）造成的不利后果由供应商自行承担。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。

3.4.    比较与评价：评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.5.    评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响项目质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.6.    评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

3.7.    评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

3.8     投标文件差异修正原则

3.8.1  投标文件报价出现前后不一致，除非招标文件另有规定，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；（但是单价金额计算结果超过预算价/最高限价的，对其按无效响应处理）

同时出现上述两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价须经投标人加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力；投标人不确认的，其投标无效。

3.8.2  对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

3.9.    投标无效的情形

详见以下条款及《资格审查表》、《符合性审查表》和招标文件中其他投标无效条款。

- 投标人存在下列情况之一的，投标无效:

（1）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；（不需要缴纳投标保证金的项目不适用）

（2）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（3）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（4）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（5）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（6）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

- 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。（不需要缴纳投标保证金的项目不适用）

说明：在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效。同时，项目评审时被认定为串通投标的投标人不得参加该合同项下的采购活动。

- 其他无效投标的情形：

（1）评标期间，投标人没有按评标委员会的要求提交法定代表人或其委托代理人签字的澄清、说明、补正或改变了投标文件的实质性内容的；

（2）投标文件提供虚假材料的；

（3）投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

（4）投标人对采购人、采购代理机构、评标委员会及其工作人员施加影响，有碍招标公平、公正的。

3.10.有下列情形之一的，属于恶意串通投标，中标无效：

（1）	供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件；

（2）	供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件；

（3）	供应商之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容；

（4）	属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）	供应商之间事先约定由某一特定供应商中标；

（6）	供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

（7）	供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

### 评标方法

### 评标方法

- 本次评标采用的评标方法见《评标办法前附表》，未载明的，为综合评分法。

### 评标程序和标准

### 资格审查和符合性审查

- 资格审查：公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构对投标人的资格进行审查（详见《评标办法前附表》）。

- 符合性审查：评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查（详见《评标办法前附表》），以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

- 只有通过资格审查和符合性审查的投标才是有效投标，只要不满足资格审查和符合性审查所列各项要求之一的，将被认定为无效投标。无效投标不能进入技术、商务及价格评审。对各投标人进行资格审查和符合性审查过程中，对初步被认定为无效投标者，应将集体意见及时告知投标当事人。

### 技术及商务评审

- 评标委员会依据招标文件规定的技术、商务评审因素独立对每个有效投标文件进行详细审查（详见《评标办法前附表》）。

### 价格评审

- 价格核准（核实价的确定）：评标委员会对有效投标人的详细报价进行复核，修正错误的原则详见上述第3.8.1条的规定。经修正后的报价即为核实价。

- 价格扣除：评标委员会根据政府采购政策功能，对符合条件的供应商报价进行价格扣除，详见《评标办法前附表》和本部分附件《政策功能性评审优惠》。

- 评标价的确定：评标委员会经上述步骤进行价格评审后，得出各有效投标人的评标价（指投标报价经算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除后的价格）。

- 价格评审结果

7.4.1  采用最低评标价法评标时：除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不能对投标人的投标价格进行任何调整。

7.4.2  采用综合评分法评标时：价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。因落实政府采购政策进行价格扣除的，以扣除后的价格（即评标价）计算评标基准价和投标报价。价格分计算详见《价格评审表》。

### 评分汇总（采用综合评分法评标时）

- 综合得分汇总：

综合得分计算详见《评标办法前附表》。

- 评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

### 评标结果排序与推荐中标候选人

  - 采用最低评标价法评标时：

- 评标结果按投标报价由低到高顺序排列，投标报价相同的，由评标委员会采取随机抽取的方式确定。排名第一的投标人为第一中标候选人，排名第二的投标人为第二中标候选人，依次类推。

- 提供相同品牌产品（非单一产品采购项目，以核心产品为准）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；投标报价相同的，由评标委员会采取随机抽取的方式确定，其他投标无效。

  - 采用综合评分法评标时：

    - 评标结果按评审后综合得分由高到低顺序排列。综合得分相同的，按下列顺序比较确定：①投标报价（由低到高）；②技术（服务）部分得分（由高到低）；③综合得分相同、投标报价和技术（服务）得分均相同的，名次由评标委员会采取随机抽取的方式确定；④法律法规有明确规定的，以法律法规规定为准。排名第一的投标人为第一中标候选人，排名第二的投标人为第二中标候选人，依次类推。

    - 提供相同品牌产品（非单一产品采购项目，以核心产品为准）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会采取随机抽取的方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

  - 本项目（采购包）推荐的中标候选人数量见《评标办法前附表》，如未载明的，为3名中标候选人。

### 定标

- 根据评标委员会的评标结果，中标供应商的确定详见《投标人须知》第20.条。

- 中标价的确定：评标价仅用于计算价格评分和排序。除了按本部分第3.8.1条进行算术修正并经投标人确认的投标报价作为中标价外，中标价以开标时公开唱标读额为准。

### 项目废标

11.1.   根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条及招标文件的约定，本项目或采购包出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合资格条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的（说明：使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品（非单一产品采购的，以核心产品为准）且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算）；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）	因重大变故，采购任务取消的。

11.2    终止公告

项目废标后，采购人或采购代理机构将在采购公告发布的媒体上发布终止公告，终止公告的公告期限为1个工作日。

### 其他内容

### 需要补充的其他内容

见《评标办法前附表》。

### 附件

附件1：政策功能性评审优惠

### 附件1：政策功能性评审优惠

政策功能性评审优惠

一、对中小企业参加政府采购活动的评审优惠

1.  中小企业参加政府采购活动的评审优惠执行《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）（以下简称《办法》）的相关规定。

2.  在货物采购项目中，货物应当由中小企业制造，不对其中涉及的服务的承接商作出要求；在工程采购项目中，工程应当由中小企业承建，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求；在服务采购项目中，服务的承接商应当为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商作出要求。

3.  专门面向中小企业的采购项目（或者采购包），包括通过预留采购项目、预留专门采购包、要求以联合体形式参加或者合同分包形式参加政府采购活动的项目（采购包），不再执行价格评审优惠的扶持政策。

4.  不属于专门面向中小企业采购的项目（或者采购包），包括未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小型和微型企业参加政府采购活动，满足条件的响应供应商按照下表所述评审优惠给予相应的价格扣除。价格扣除比例详见《评标办法前附表》，如未载明的，为取值范围的最低限。

| 序号 | 情形 | 优惠方式 | 价格扣除比例取值范围 | 计算公式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （1） | 【货物类项目】投标供应商（包括以联合体形式或合同分包形式参加投标）提供的所有采购标的均为小微企业制造且使用该小微企业商号或者注册商标。 | 对投标报价给予C1的价格扣除 | C1=10%～20% | 评标价＝核实价×（1-C1）； |
|  | 【服务类项目】投标供应商为小微企业（包括：成员全部为小微企业的联合体、接受分包合同的企业全部为小微企业） | 对投标报价给予C1的价格扣除 | C1=10%～20% | 评标价＝核实价×（1-C1）； |
| （2） | 【货物类项目、服务类项目】投标供应商为大中型企业（和其他自然人、法人或者其他组织）与小微企业组成的联合体，且《联合协议》中约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%或以上。 | 对投标报价给予C2的价格扣除 | C2=4%～6% | 评标价＝核实价×（1-C2） |
| （3） | 【货物类项目、服务类项目】投标供应商为大中型企业（和其他自然人、法人或者其他组织）向一家或多家小微企业分包，且《分包意向协议》中约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%或以上。 | 对投标报价给予C2的价格扣除 | C2=4%～6% | 评标价＝核实价×（1-C2） |
| 注： - 上述第（1）条、第（2）条、第（3）三种价格扣除原则不同时使用。 - 上述第（2）条、第（3）条，组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。 - 货物类项目，大中型企业提供的所有采购标的均为小微企业制造且使用该小微企业商号或者注册商标的，可享受价格评审优惠政策。 - 投标供应商统一在一份《中小企业声明函》（格式见《投标文件格式》）中说明联合体各方（以合同分包形式参加政府采购活动时，包括分包方和接受分包方）的中小微情况，否则不享受本办法规定的政策。 - 监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位以《残疾人福利性单位声明函》（格式见《投标文件格式》）为判定标准，监狱企 业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱 企业的证明文件，否则不予认定。 - 以联合体形式参加投标的，投标供应商还需要提供《联合协议》（格式见《投标文件格式》）。 - 以合同分包形式参加投标的，投标供应商还需要提供《分包意向协议》（格式见《投标文件格式》）。 - 《办法》第九条中关于联合体和分包的规定中的“小微企业”应当满足《办法》第四条的相关规定，“小微企业的合同份额”应当为小微企业制造的货物（货物类项目）【/承建的工程（工程类项目）或者承接的服务（服务类项目）】的合同份额。 |  |  |  |  |

5. 本项目（采购包）采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：见《投标邀请》或《采购需求》或《投标须知前附表》或《评标办法前附表》。

- 节能产品、环境标志产品的评审优惠【货物类项目、服务类项目】

  - 投标供应商提供节能产品、环境标志产品的评审优惠执行《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关规定。

  - 拟采购产品属于节能产品政府采购品目清单规定必须强制采购的，实行强制采购，不进行评审优惠。

  - 对报价中属于《节能产品政府采购品目清单》或《环境标志产品政府采购品目清单》范围中政府优先采购产品类别的节能产品或环境标志产品，按照以下方式给予相应的评审优惠，价格扣除比例详见《评标办法前附表》，如未载明的，为取值范围的最低限。

| 报价产品 | 优惠方式 | 价格扣除比例取值范围 | 计算公式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 节能产品 | 对节能产品报价给予C3的价格扣除 | C3=1%～5% | 评标价＝核实价-节能产品核实价×C3 |
| 环境标志产品 | 对环境标志产品报价给予C4的价格扣除 | C4=1%～5% | 评标价＝核实价-环境标志产品核实价×C4 |
| 注： - 同一种货物同时属于节能产品和环境标志产品的，仅享受一次评审优惠。 - 上述价格扣除的评审优惠不能与技术加分评审优惠同时使用。 - 投标供应商须填写所报价节能产品或环境标志产品的情况（格式见《投标文件格式》），并提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书资料。 |  |  |  |

# 拟签订的合同文本

（注：合同格式为合同的参考文本，除实质性内容外，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。若本项目（采购包）属于专门面向中小企业采购，则本合同为中小企业预留合同	）

广州白云机场海关

综合技术服务中心

货

物

采

购

合

同

书

采购编号：

合同编号：

采购项目：

甲方（采购方）：广州白云机场海关综合技术服务中心

联系人：          电话：020-          邮箱：

地址：广州市白云区人和镇广州白云国际机场空港四路横一路

乙方（供货方）：

联系人：          电话：              邮箱：

地址：

根据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿的基础上，经充分协商达成以下合同条款。

一、货物及价款

| 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同总价：人民币 元（￥ 元） 注：合同金额为最高结算金额，届时将根据乙方实际供货量据实结算合同实际款项。 |  |  |  |  |  |

【 】货物详见附件一《货物采购清单》

上述合同单价为固定不变价，包含乙方将货物运至甲方指定交货地点并交付给甲方使用的所有费用（包括但不限于成本及利润、税金、包装费、运输费、保险费、仓储费、损耗费、安装调试费、保修和维修费等全部费用）。

二、货物交付

1．交货时间：

2．交货地点：

3．交货方式：乙方自行组织运输送货到交货地点。

4．乙方应在甲方收货时提供货物验收确认单交由甲方签章确认，该确认单作为乙方履行本合同项下交货义务的唯一凭证。

三、货物验收

1．甲方应在收到货物后__个工作日内，按照乙方提供的货物清单对货物品名、品牌、规格、型号、数量、外包装等进行验收。

2．如货物验收合格，甲方签发货物验收确认单予以确认。甲方对货物验收合格的行为仅系对货物品名、品牌、规格、型号、数量、外包装等的初步确认，若甲方在使用过程中发现货物有质量瑕疵的，甲方仍有权要求乙方采取修理、更换等补救措施。

3．若甲方对货物质量、数量等有异议，甲方有权在收到货物后__个工作日内书面通知乙方，乙方应在收到甲方货物异议通知后__个工作日内完成更换货物、补齐短缺货物或其他补救措施。

四、货款支付

1．支付方式及时间：甲乙双方同意选择以下第（4）。

（1）预付货款：本合同签订之日起_/_个工作日内预付全部货款。

（2）货到付款：甲方收到全部货物并验收合格后 / 个工作日内支付全部货款。

（3）分期付款：

a、本合同签订之日起/_个工作日内支付货物总价款的_/_%，即人民币 / 元（￥  / 元）。

b、甲方收到全部货物并验收合格后_/_个工作日内支付货物总价款的/ %，即人民币 / 元（￥ / 元）。

（4）双方当事人约定的其他方式： 本项目采取乙方按甲方订单供货，乙方在完成当批次供货订单及甲方确认并验收合格后，乙方向甲方提供付款申请、等额正规发票以及甲方指定所需其他材料（包括但不限于《请款函》、货物清单等）且经甲方确认无误后10个工作日内办理支付手续，在办理付款手续之前双方须对供应货物的品种、数量、单价、金额等进行统计，并核实无误。甲方在不超过本合同的最高结算金额、数量、单价内（详见附件内商品配送清单计价表），按照乙方实际供货量据实结算，支付相应合同费用。该款项包括但不限于成本及利润、税金、包装费、运输费、保险费、仓储费、损耗费、安装调试费、保修和维修费等全部费用）。

2．乙方收款账户资料：

开户行：           户名：             账号：           。

- 3．付款前乙方应向甲方提供付款申请、等额正规发票以及甲方指定所需其他材料。如乙方怠于或者拒绝提供资料或者办理手续的，则因此产生的付款迟延的责任全部由乙方承担。

- 4．乙方在甲方付清货款前应提交合同总金额  %的【 】银行保函【 】现金作为质量保证金。质保期满无质量及违约问题时对现金质保金办理无息退还手续。

- 5．乙方知悉本合同使用经费由政府拨款，如因政策影响，拨款未能及时到位，乙方不得以此为由而主张甲方迟延付款违约责任以及不履行本合同规定的义务。

五、质保期及售后服务条款

1．本合同项下货物的质保期为1年或不低于质保期三分之二，自甲方验收合格之日起计算。

2．质保期内，乙方按照乙方承诺、货物生产厂家质保规定和国家相关法律规定（以标准较高者为准）提供质保维修服务。质保期外，乙方提供有偿保修服务，收取配件成本（出厂价）费用。【 】详见附件二《有偿保修服务价格表》

3．乙方在收到甲方质保维修通知  日内或甲方发出质保维修通知之日起__日内（以时间较短者为准）未提供质保维修服务的，甲方可自行或委托第三方维修，相关费用由乙方承担。

4．特别约定：乙方承诺保修期内遇到突发事件，维修人员应在接到甲方报修通知  小时内响应，  小时内到达现场。一般性或境内备有零配件的故障问题，承诺  小时内修复；对于复杂和疑难性或境内没有零配件(需要向国外订购）的故障，乙方承诺在  日内保证修复。如需更换或者送修设备或修复时间超过   日的，乙方必须在  日内提供不低于同档次的设备予甲方临时使用。保修期内修理两次，仍不能正常使用的产品，凭修理记录和证明由乙方负责调换同型号同规格的产品或者退货。

5．                                              。

六、违约责任

- 1．如乙方未按合同约定时间供货，每逾期1日，乙方应向甲方支付合同总价款万分之  的违约金，甲方有权在货款中相应扣除；逾期超过  日，甲方有权解除本合同，乙方除应返还甲方已支付款项外，还应支付甲方合同总价款  %的违约金。同时乙方给甲方造成损失的还应当赔偿甲方。

- 2．如乙方提供货物质量不合格或者数量短缺，乙方应在收到甲方货物异议通知后  个工作日内完成更换合格货物或者补齐短缺货物，因此导致交货时间逾期，按照本条第1款规定处理。

- 3．如乙方提供货物系假冒伪劣商品，乙方应按照《中华人民共和国消费者权益保护法》的有关规定，以所提供货物本合同价格的三倍赔偿给甲方，甲方也可选择按照本条第2款的规定要求乙方承担违约责任。

- 4．如乙方提供货物遭受其他任何第三人提出权利主张（含知识产权）和索赔的，乙方应在接到甲方通知后立即负责协调解决并承担相关费用和索赔。如乙方在接到甲方通知后  日内仍未妥善解决，甲方有权解除合同，乙方除应返还甲方已支付款项外，还应支付甲方合同总价款  %的违约金和第三方主张的索赔。

- 5．如乙方未按约定履行质保义务或者履行质保义务不合格，甲方可自行或者委托第三方维修，相关费用由乙方承担。因此导致甲方遭受损失的，乙方应在接到甲方通知  日内赔偿甲方所遭受的全部损失。

- 6．甲方逾期付款的，每逾期1日，按照当期逾期付款额的万分之  向乙方支付违约金，此项违约金不得超过当期逾期金额的10%。

- 7．针对任何一方的其他违约行为，违约方应在守约方通知后立即纠正，并赔偿导致守约方所遭受的经济损失。

- 8．本条违约责任的损失赔偿包括但不限于法律规定损失、因违约给守约方造成的直接损失、律师费、公证费以及诉讼费等。

七、争议解决

凡因执行本合同所发生的或与合同有关的一切争议，双方应首先友好协商解决，协商不成的，任何一方均可诉诸 甲 方所在地人民法院。

八、其他

- 1．乙方声明并承诺如下：

- （1）对在本合同有效期内知悉的甲方的所有工作秘密及其他相关秘密，负有永久保密义务。

- （2）乙方所提供的货物应符合相应的国家标准、行业标准及合同约定标准（以较高者为准），符合国家有关知识产权、信息安全及环保等法律法规的规定。

- （3）乙方若违反上述声明和承诺事项，应对甲方承担全部责任并赔偿甲方因此遭受的全部损失。

- 2．乙方承诺按时足额地向其所雇佣的员工支付工资报酬，并按有关规定为其购买全部的保险，在货物生产制造、销售运输、安装调试及售后维保中发生的人身损害和财产损坏均由乙方负责处理和赔偿。

- 3．其他补充：                                 。

- 4．本合同所载明的地址、联系方式均是法定通知地址和联系方式，如发生变化均应在变更之日起两日内书面告知对方，否则应承担相应的法律责任。

- 5．本合同未尽事宜由双方另行协商，所签补充协议与本合同具有同等法律效力，约定不一致的，以补充协议约定为准。

- 6．本合同附件为本合同的重要组成部分，构成本合同不可分割的一个整体。

- 7．本合同经双方代表签字或盖章后生效，至乙方货物质保期届满日终止。

- 8．本合同一式  份，连附件一共  页，甲方持  份，乙方持  份，具有同等法律效力。

- 甲方：广州白云机场海关综合技术服务中心  乙方：

- 负责人/授权代表：                       负责人/授权代表：

日期：                                  日期：

# 投标文件格式

## 总说明

1.投标文件包括但不限于投标文件格式所要求的内容，请按顺序制作编排，并请编制目录和页码，否则有可能影响对投标文件的评审。

2.招标文件提供的注明“如适用”、“如有”、“选用”的格式，投标人认为不需要提供的，可以按《投标人须知》第10.2条的规定及具体格式中要求注明“不适用”或“无此内容”保留相关格式（并按格式盖章和签署）；也可以不注明任何内容仅保留相关格式（可以不盖章不签署）；也可以删除不需要的格式。不提供的格式可仅在目录中提交情况对应的“无”栏目中注明，不需要删除，后续序号不需修改。

3.非多采购包的项目，格式中的采购包号全部可以删除。

4.相关证明材料在投标文件其他部分内容中已经提供的，可不重复提供，可仅列明所在投标文件中的页码。

5.部分格式注明“如有”或“不适用”或“如要求”或“选用”的，请供应商根据自身情况选用。

6.如投标人为联合体或分支机构或以合同分包形式投标时，须注意按照招标文件要求提供各方资料及盖章签署。具体详见《投标人须知》 第13.5条、第14.3条、第17.6条及本部分第4.条格式。

7.招标文件在投标文件格式中提供的备注内容，仅是对格式的补充说明，投标人编制投标文件时可以删除备注说明内容。

## 封面格式（供参考）

投标文件

（正本/副本）

采购项目名称：广州白云机场海关综合技术服务中心2025年卫生检疫法检试剂耗材采购

采购文件编号：0809-25411GJG102002501

采购包号、采购包名称（内容）：（如适用）

投标人名称（加盖公章）：                     .

授权代表（签字或盖章）：                     .

日期：                年        月        日

## 目录

目录

| 序号 | 文件内容 | 提交情况 |  | 内容所在 页码范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 有 | 无 |  |
| 一、 | 封面（供参考） |  |  | / |
| 二、 | 目录 |  |  | 第（ ）页 |
| 三、 | 自查、索引表 |  |  | 第（ ）页 |
| 1. | 自查表 |  |  | / |
| 1.1 | 资格 性自查表 |  |  | 第（ ）页 |
| 1.2 | 符合性自查表 |  |  | 第（ ）页 |
| 1.3 | 实质性条款响应自查表 |  |  | 第（ ）页 |
| 2. | 评审要素资料索引表 |  |  | / |
| 2.1 | 技术评审资料索引表 |  |  | 第（ ）页 |
| 2.2 | 商务评审资料索引表 |  |  | 第（ ）页 |
| 四、 | 资格、资信证明文件 |  |  | / |
| 3. | 投标函和供应商资格声明函 |  |  | / |
| 3.1 | 投标函 |  |  | 第（ ）页 |
| 3.2 | 供应商资格声明函 |  |  | 第（ ）页 |
| 4. | 资格、资信证明文件 |  |  | / |
| 4.1. | 投标人具备《政府采购法》第二十二条规定的条件的证明文件 |  |  | 第（ ）页 |
| 4.2. | 落实政府采购政策需满足的资格要求的证明文件（如要求） |  |  | 第（ ）页 |
|  | 其中：格式4.4《联合协议》（以联合体投标时适用） |  |  | 第（ ）页 |
|  | 其中：格式4.5《分包意向协议》（以合同分包形式投标时适用） |  |  | 第（ ）页 |
| 4.3. | 本项目的特定资格要求的证明文件 |  |  | 第（ ）页 |
|  | 其中：格式4.4《联合协议》（以联合体投标时适用） |  |  | 第（ ）页 |
| 4.6. | 除上述证明材料外，投标人认为有必要提供的其他资格、资信证明文件（如有） |  |  | 第（ ）页 |
| 5. | 法定代表人证明书及授权委托书 |  |  | / |
| 5.1. | 法定代表人证明书（适用于非自然人投标人） |  |  | 第（ ）页 |
| 5.2. | 法定代表人授权委托书（如适用） |  |  | 第（ ）页 |
| 6. | 供应商综合概况 |  |  | 第（ ）页 |
| 7. | 制造商或总代理商授权书（要求提供授权书时供参考） |  |  | 第（ ）页 |
| 8. | 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位声明（如适用） |  |  | / |
| 8.1. | 中小企业声明函（货物）（如适用） |  |  | 第（ ）页 |
| 8.2. | 监狱企业证明文件（如适用） |  |  | 第（ ）页 |
| 8.3. | 残疾人福利性单位声明函（如适用） |  |  | 第（ ）页 |
| 9. | 采购代理服务费支付承诺书 |  |  | 第（ ）页 |
| 五 | 技术文件 |  |  | / |
| 10. | 技术条款响应表 |  |  | 第（ ）页 |
| 11. | 技术方案 |  |  | / |
| 11.1. | 货物选型及实施方案 |  |  | 第（ ）页 |
| 11.2. | 投标产品/核心产品所投品牌情况 |  |  | 第（ ）页 |
| 11.3. | 售后服务方案 |  |  | 第（ ）页 |
| 11.4. | 拟派人员情况 |  |  | 第（ ）页 |
| 12. | 投标人认为有必要说明或提供的其他技术文件（如有） |  |  | 第（ ）页 |
| 六、 | 商务文件 |  |  | / |
| 13. | 商务条款偏离表 |  |  | 第（ ）页 |
| 14. | 合同条款偏离表 |  |  | 第（ ）页 |
| 15. | 商务情况 |  |  | / |
| 15.1. | 类似项目业绩（如有） |  |  | 第（ ）页 |
| 15.2. | 获得的荣誉、资信、认证情况（如有） |  |  | 第（ ）页 |
| 16. | 投标人认为有必要说明或提供的其他商务文件（如有） |  |  | 第（ ）页 |
| 七、 | 价格文件 |  |  | / |
| 17. | 开标一览表 |  |  | 第（ ）页 |
| 18. | 分项报价明细表（如有） |  |  | 第（ ）页 |
| 19. | 政策适用性说明（如适用） |  |  | 第（ ）页 |
| 八、 | 开标信封 |  |  | / |
| 20. | 开标信封（独立包装） |  |  | / |
| 九、 | 附件（如有） |  |  | / |
| 21. | 投标保证金（如有） |  |  | / |
| 21.1 | 投标保证金交纳凭证（如有） |  |  | 第（ ）页 |
| 21.2 | 投标保证金退还说明（如有） |  |  | 第（ ）页 |
| 22. | 开票资料说明函 |  |  | 第（ ）页 |
| 23. | 其他附件（如有，投标人自行补充） |  |  | 第（ ）页 |

备注：

1、提交情况在对应“有”或“无”栏内打“√”，或直接填写“有”或“无”，不提交的资料不需要填写页码，也不需要修改后续格式的序号。

2、投标人认为有必要提交的其他文件可自行增加表格栏目，以上投标文件提交时按照《目录》的排列顺序装订成册。

## 自查、索引表

### 1.自查表

#### 1.1资格性自查表

资格性自查表

采购项目名称：广州白云机场海关综合技术服务中心2025年卫生检疫法检试剂耗材采购

采购包号：

| 自查项目 | 招标文件要求（简述） （详见招标公告及本文件《投标邀请》的供应商资格要求） |  |  | 自查结论 | 证明资料所在页码范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件（说明：若接受联合体投标且为联合体投标的，各方均需满足） | 1）具有独立承担民事责任的能力 |  |  | □通 过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 |  |  | □通 过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 3）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 |  | 依法缴纳税收 | □通 过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  |  |  | 依法缴纳社会保障资金 | □通 过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 4）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |  | □通 过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  |  | □通 过 □不通过 | 第（ ）页 |
| 2.落实政府采购政策需满足的资格要求 | （投标人自行查阅本文件《投标邀请》的“二、申请人的资格要求”，如属于专门面向中小企业采购的项目，须提供中小微企业的相关证明文件，若要求以联合体形式投标的，还须提供《联合协议》；若要求以合同分包形式投标的，还须提供《分包意向协议》。） |  |  | □通 过 □不通过 | 第（ ）页 |
| 3.本项目的特定资格要求 | （1）信用记录 | “信用中国”网：未被列入①“记录失信被执行人”、 ②“重大税收违法失信主体”、 ③“政府采购严重违法失信行为”记录名单 |  | □通 过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  |  | 中国政府采购网 ：未被列入“政府采购严重违法失信行为信息记录” |  | □通 过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | （2）法律、行政法规规定的其他条件 |  |  | □通 过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | （3）已按招标公告及招标文件的规定获取了招标文件 |  |  | □通 过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | （4）关于联合体投标（是否接受联合体投标详见本文件《投标邀请》的“二、申请人的资格要求”） |  |  | □通 过 □不通过 □不适用 | 第（ ）页 |
|  | （5）供应商应当具备的其他资格条件（投标人自行查阅本文件《投标邀请》的“二、申请人的资格要求”，如要求，投标人须按招标文件的规定提供证明文件） |  |  | □通 过 □不通过 □不适用 | 第（ ）页 |

备注：

1.以上材料将作为投标人资格性审核的重要内容之一，投标人应当严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对资格证明文件的任何缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！

2.请根据自身响应情况勾选（在□内打√）“自查结论”栏目相应结论。

3.供应商资格条件详见招标公告及本文件《投标邀请》“二、申请人的资格要求”，有关证明材料按投标文件格式第4.条的说明提供。

#### 1.2符合性自查表

符合性自查表

采购项目名称：广州白云机场海关综合技术服务中心2025年卫生检疫法检试剂耗材采购

采购包号：

| 序号 | 审查项目 （按《评标办法》的附表2《符合性审查表》各项） | 自查结论 | 证明资料所在页码范围 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 投标函 | □通 过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 授权文件（如适用） | □通 过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 投标文件的签署、盖章（以下格式文件已按要求签署、盖章）： ①投标函 ②供应商资格声明函 ③法定代表人（负责人）证明书及法定代表人（负责人）授权委托书（如适用） ④开标一览表 ⑤分项报价明细表（如有） ⑥实质性响应一览表（如有） | □通 过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | “★”号条款响应 | □通 过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 投标保证金 （如适用） | □通 过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 投标报价 | □通 过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 无效情形（招标文件规定的投标无效情形详见《第四部分 评标办法》第3.9款） | □通 过 □不通过 |  |

备注：

1.以上材料将作为投标人有效性审核的重要内容之一，投标人应当严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对符合性证明文件的任何缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！

2.请根据自身响应情况勾选（在□内打√）“自查结论”栏目相应结论。

#### 1.3实质性条款响应自查表（实质性响应一览表）

实质性条款响应自查表（实质性响应一览表）

采购项目名称：广州白云机场海关综合技术服务中心2025年卫生检疫法检试剂耗材采购

采购包号：

| 序号 | 实质性条款要求 | 实质性条款响应情况 | 自查结论 | 证明文件所在页码范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 招标文件中标记“★”号的要求（如有，请逐条填写） |  | □正偏离 □无偏离 □负偏离 | 第（ ）页 |
|  |  |  | □正偏离 □无偏离 □负偏离 | 第（ ）页 |
|  |  |  | □正偏离 □无偏离 □负偏离 | 第（ ）页 |

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：        年    月    日

备注：1.此表内容应当与投标文件中其他部分描述的内容保持一致。

2.请根据自身响应情况勾选（在□内打√）“自查结论”栏目相应结论。

3.响应情况（含偏离内容）在“实质性条款响应情况”栏目中说明。投标人应当如实填写上表“实质性条款响应情况”处内容，对采购文件提出的要求和条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，不能照搬采购文件的内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求。投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

4.“自查结论”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

### 2.评审要素资料索引表

#### 2.1技术评审资料索引表

技术评审资料索引表

采购项目名称：广州白云机场海关综合技术服务中心2025年卫生检疫法检试剂耗材采购

采购包号：

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 | 投标人响应内容简述 （可选） | 证明文件所在页码范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 第（ ）页 |
| 2 |  |  |  | 第（ ）页 |
| ... |  |  |  | 第（ ）页 |

备注：

1.此表内容应当根据招标文件要求及投标文件响应情况如实填写。

2.此表评审因素和评审标准分别对应招标文件《评标办法》中相关采购包《技术评审表》中相应栏目内容，并请逐一填写；投标人可以自行增减表格行数。

#### 2.2商务评审资料索引表

商务评审资料索引表

采购项目名称：广州白云机场海关综合技术服务中心2025年卫生检疫法检试剂耗材采购

采购包号：

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 | 投标人响应内容简述 （可选） | 证明文件所在页码范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 第（ ）页 |
| 2 |  |  |  | 第（ ）页 |
| ... |  |  |  | 第（ ）页 |

备注：

1.此表内容应当根据招标文件要求及投标文件响应情况如实填写。

2.此表评审因素和评审标准分别对应招标文件《评标办法》中相关采购包《商务评审表》中相应栏目内容，并请逐一填写；投标人可以自行增减表格行数。

## 资格、资信证明文件

### 投标函和供应商资格申明函

#### 投标函

投标函

致：广东华伦招标有限公司

我方确认收到贵方广州白云机场海关综合技术服务中心2025年卫生检疫法检试剂耗材采购的招标文件[采购文件编号为：0809-25411GJG102002501]的全部内容。我方已详细研究了招标文件的所有内容，包括澄清、修改文件（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也不存在排斥潜在投标供应商的内容，我方同意招标文件的相关条款，放弃对招标文件提出误解和质疑的一切权力。

我方已完全明白招标文件的所有条款要求，自愿参加投标，并声明如下：

（一）按招标文件提供的全部标的的投标报价详见《开标一览表》。

（二）本投标文件的有效期为投标截止时间起（投标有效期）天。如中标，有效期将延至合同终止日为止。在此提交的资格证明文件均至投标截止日有效，如有在投标有效期内失效的，我方承诺在中标后补齐一切手续，保证所有资格证明文件能在签订采购合同时直至采购合同终止日有效。

（三）我方明白并同意，在规定的开标日之后，投标有效期之内撤回投标或中标后不按规定与采购人签订合同或不提交履约保证金（如项目（采购包）要求），则我方承担违约责任（如项目（采购包）要求缴纳投标保证金的，我方同意贵方不退还投标保证金）。

（四）我方同意按照贵方可能提出的要求而提供与投标有关的任何其它数据、信息或资料。

（五）我方理解贵方不一定接受最低投标价或任何贵方可能收到的投标。

（六）我方如果中标，将保证履行招标文件及其澄清、修改文件（如果有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《采购需求》及《合同文本》中的全部工作。

（七）如我方被授予合同，我方承诺按照招标文件的约定支付就本次采购应支付或将支付的采购代理服务费（详见按招标文件要求格式填写的《采购代理服务费支付承诺书》）。

（八）我方作为是在法律、财务和运作上独立于采购人、采购代理机构的投标供应商，在此保证所提交的所有文件和全部说明是真实的和正确的。

（九）我方保证，采购人在中华人民共和国境内使用我方报价货物、资料、技术、服务、工程或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任由我方承担。我方的报价已包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

（十）我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。如果我方未对招标文件全部要求作出实质性响应，则完全同意并接受按无效投标处理。

（十一）我方对在本函及投标文件中所作的所有承诺承担法律责任。

（十二）我方承诺中标后不将项目分包或转包给任何单位和个人（招标文件允许的分包除外），否则，采购人有权即刻终止合同，并由我方赔偿相应损失。

（十三）所有与本招标有关的函件请发往下列地址：

地    址：                        . 邮政编码：                        .

电    话：                        . 传    真：                        .

代表姓名：                        . 职    务：                        .

以上内容如有虚假或与事实不符的，评审委员会可将我方做无效响应处理，我方愿意承担相应的法律责任。

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：        年    月    日

备注：

1.本格式文件承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期，其他内容不得擅自删改，否则可能被视为无效投标。

#### 供应商资格声明函

供应商资格声明函

广东华伦招标有限公司：

关于贵方发布广州白云机场海关综合技术服务中心2025年卫生检疫法检试剂耗材采购[采购文件编号：0809-25411GJG102002501]的招标公告，本单位愿意参加上述项目/采购包号（如有，填写投标采购包号）投标，并已清楚招标文件的要求及有关文件规定，声明如下：

（一）我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条所规定的条件（说明：若接受联合体报价且为联合体报价的，各方均需满足）：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（4）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（5）我方（如前三年内有名称变更的，含变更前名称）参加本项目政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指没有因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）；

（二）我方未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（说明：若接受联合体投标且为联合体投标的，各方均需满足）

（三）我方符合法律、行政法规规定的其他条件：

1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（采购包）投标（响应）。（说明：联合体投标的除外，但不包括以联合体形式部分预留专门面向中小企业的项目（采购包））

2）供应商为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务，不得再参加本项目（采购包）投标（响应）。（说明：若接受联合体投标且为联合体投标的，各方均需满足）

（四）我方已按招标公告及招标文件的规定获取了招标文件。

（五）	若本项目不接受联合体报价的，我方承诺以独立供应商名义即非联合体方式参加本项目的投标。

（六）我方郑重承诺公平竞争：我方保证所提交的相关资质文件和证明材料的真实性，有良好的历史诚信记录，并将依法参与本项目（采购包）的公平竞争，不以任何不正当行为谋取不当利益，否则承担相应的法律责任。

我方对上述承诺的真实性负责，自愿按照招标文件的要求（若有要求）配合提供相关证明材料。以上内容如有虚假或与事实不符的，评标委员会可将我方做无效投标处理，我方自愿承担提供虚假材料谋取中标（成交）的法律责任。我方承诺在本次采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我方承担。

特此声明！

供应商名称（加盖公章）：

供应商法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：       年       月       日

备注：

- 本声明函必须提供且内容不得擅自删改，否则视为无效投标。

- 本声明函如有虚假或与事实不符的，作无效投标处理

- 除上述声明函外，供应商应按招标文件《投标邀请》“二、申请人的资格要求”的要求配合提供相应的证明材料。

### 资格、资信证明文件

备注：

1.投标人须按照本文件《投标邀请》“二、申请人的资格要求”逐项提供有关	资格、资信证明文件。招标公告和本文件《投标邀请》中对应供应商的资格要求，如有不一致的，以招标公告发布的内容为准。

2.关于落实政府采购政策需满足的资格要求证明材料：如本项目属于专门面向中小企业采购的项目,参加采购活动的投标供应商须按本部分格式第8.条提供下列材料：《中小企业声明函》，属于监狱企业的，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，属于残疾人福利性单位的，提供《残疾人福利性单位声明函》。

3.以联合体形式参加投标的项目（采购包）：联合体投标的，联合体各方均需提供相应第4.1条、第4.2条规定的证明文件，其中除联合体各成员自身独立的证明文件须分别提供外，其余按照格式《供应商资格声明函》内容提供书面承诺的，可以统一出具《供应商资格声明函》，该书面承诺不需要分别提供。除特别说明的格式外，联合体各成员提供的自身独立的证明文件均可以由《联合协议》约定的方式加盖公章及签署。

4.可接受分支机构投标的项目（采购包）：分支机构投标的，总公司（总所）及分支机构均需提供相应第4.1条的（1）、（2）、（3）及第4.2条规定的证明文件，其余按照格式《供应商资格声明函》内容提供书面承诺，可以统一出具《供应商资格声明函》，该书面承诺不需要分别提供。除特别说明的格式外，均可以由总公司（总所）或分支机构加盖公章及签署。

5.以合同分包形式参加投标的项目（采购包）：需提供直接参加本项目（采购包）政府采购活动的投标供应商的相应资格证明文件。投标供应商还应提供与接受分包合同的中小企业签订的《分包意向协议》，并按照《中小企业声明函》格式填写签订《分包意向协议》的中小企业相关信息。

#### 投标人具备《政府采购法》第二十二条规定的条件的证明文件

- 具有独立承担民事责任的能力的证明文件

按照本文件《投标邀请》“二、申请人的资格要求”提供。

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明文件

按照本文件《投标邀请》“二、申请人的资格要求”提供。

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的证明文件

按照本文件《投标邀请》“二、申请人的资格要求”提供。

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明文件

按照本文件《磋商邀请》“二、申请人的资格要求”提供。

设备及专业技术能力情况表（需要时，可参考）

| 我方为本项目实施提供以下设备及专业技术人员： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称或专业技术人员 | 数量及单位 | 备注 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的证明文件

提供《供应商资格声明函》。

#### 落实政府采购政策需满足的资格要求的证明文件（如要求）

投标人自行查阅本文件《投标邀请》的“二、申请人的资格要求”，如属于专门面向中小企业采购的项目，须提供中小微企业的相关证明文件，若要求以联合体形式投标的，还须提供《联合协议》（参照格式4.4）；若要求以合同分包形式投标的，还须提供《分包意向协议》（参照格式4.5）。

#### 本项目的特定资格要求的证明文件

- 信用记录证明文件

投标人可提供其在投标截止前任何一天自行查询的“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中①“记录失信被执行人”和②“重大税收违法失信主体”和③“政府采购严重违法失信行为”记录名单，中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”查询结果。如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明材料。

（说明：①由采购人、采购代理机构于投标截止日在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准，如在上述网站查询结果均显示没有相关记录，视为不存在上述不良信用记录。②采购代理机构同时对信用信息查询记录和证据截图或下载存档；③投标人为联合体或要求投标人以联合体形式参加投标的，同时对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体任何一方存在不良信用记录的，视同投标供应商存在不良信用记录。④投标人为分支机构或联合体有成员为分支机构的，同时对该分支机构所属总公司（总所）进行信用记录查询，该分支机构所属总公司（总所）存在不良信用记录的，视同供应商（联合体）存在不良信用记录。）

- 法律、行政法规规定的其他条件的证明文件

- 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得同时参加本采购项目（同一采购包）的投标。（提供《供应商资格声明函》）

- 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目（同一采购包）的投标。（提供《供应商资格声明函》）。

- 已按招标公告及招标文件的规定获取了招标文件。（提供《供应商资格声明函》。最终以采购代理机构的记录为准）

- 关于联合体投标。接受联合体投标且以联合体投标的，提供《联合协议》（参照格式4.4）。

- 供应商应当具备的其他资格条件：投标人自行查阅本文件《投标邀请》的“二、申请人的资格要求”，如要求，投标人须按招标文件的规定提供证明文件。

#### 关于联合体投标

备注：不接受联合体投标的项目（采购包），以按规定获取招标文件供应商的名单情况为准。供应商也可以提供《供应商资格声明函》，也可以不作声明。接受联合体投标的项目（采购包），且供应商为联合体投标时，参考下列格式提供《联合协议》。

#### 联合协议

联合协议

立约方：（成员1全称）、（成员2全称）、……（成员……全称）

（成员1全称）、（成员2全称）、……（成员……全称）经各方充分协商一致，自愿组成联合体就项目的投标和合同实施阶段的有关事务协商一致订立协议如下：

一、联合体各方关系

1.（成员1全称）、（成员2全称）、……（成员……全称）共同组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加广州白云机场海关综合技术服务中心2025年卫生检疫法检试剂耗材采购（采购文件编号：0809-25411GJG102002501）的投标。立约各方作为联合体成员，若中标，联合体各方共同与广州白云机场海关综合技术服务中心签订政府采购合同。

2.联合体各方承担的工作和义务为：

（成员1全称）承担的工作及相应义务：       。

（成员2全称）承担的工作及相应义务：       。

……

其中：联合体成员中（某成员或部分成员……全称）为中小微企业，将承担合同总金额不低于  %的工作内容（其中：小微企业承担合同总金额不低于   %的工作内容）。我方确认，组成联合体的中小微企业与联合体内其他企业之间不存在直接控股、管理关系。（联合体成员中有中型、小型、微型企业时选用）。

其中：联合体成员中（某成员或部分成员……全称）为小微企业，将承担合同总金额不低于  %的工作内容。我方确认，组成联合体的小微企业与联合体内其他企业之间不存在直接控股、管理关系。（联合体成员中有小型、微型企业时选用）。

二、联合体内部有关事项约定如下：

1.（某个成员……全称）为本联合体的牵头人，代表联合体各方负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

2.联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，切实执行一切合同文件，共同承担合同规定的一切义务和责任，同时按照内部职责的划分，承担自身所负的责任和风险，在法律上承担连带责任。

3.如中标，联合体各方共同与广州白云机场海关综合技术服务中心签订合同书，并就中标项目向采购人负责有连带的和各自的法律责任；

三、联合体各方不再以自己名义参与本项目投标，联合体各方不作为其它联合体或单独投标的项目组成员参加本项目投标。因发生上述问题导致联合体投标无效，联合体的其他成员可追究其违约责任和经济损失。

四、联合体如因违约过失责任而导致采购人经济损失或被索赔时，本联合体任何一方均同意无条件优先清偿采购人的一切债务和经济赔偿。

五、本协议在自签署之日起生效，投标有效期内有效，如获中标资格，合同有效期延续至合同履行完毕之日。

六、本协议书正本一式   份，随投标文件装订   份，送采购人   份，联合体成员各一份；副本一式   份，联合体成员各执   份。

本《联合协议》同时作为各成员的法人证明书和法人授权委托书（附各成员法定代表人（最高负责人）身份证明、共同推选的授权代表身份证明）。

成员1全称（加盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

签署日期：        年    月    日

成员2全称（加盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

签署日期：        年    月    日

……

成员……全称（加盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

签署日期：        年    月    日

附：各成员法定代表人（最高负责人）身份证件扫描件或复印件（分别提供）

身份证件（正反面）扫描件或粘贴复印件

附：联合体共同推选的授权代表（授权代表姓名）身份证件扫描件或复印件

身份证件（正反面）扫描件或粘贴复印件

备注：

1.联合投标时需签本协议，联合体各方成员应在本协议上共同盖章、签署确认。

2.本协议关键内容不得擅自修改。此协议将作为签订合同的附件之一。可选内容选定后可以删除多余内容。

3.联合体投标文件除特别说明的格式及本《联合协议》外，均可以按本协议约定的方式进行盖章、签署。

#### 分包意向协议（以合同分包形式参加投标时适用）

备注：若以合同分包形式参加投标时，参考下列格式提供《分包意向协议》。不要求以分包形式参加投标的，可不提供本协议。

分包意向协议

立约方：

投标（响应）供应商（即分包方）：（甲公司全称）

接受分包方：（乙公司全称）

接受分包方：（……公司全称）

（甲公司全称）就（项目名称/采购包名称）（项目编号/采购包编号）的投标（响应）事宜，与（乙公司全称），（……公司全称）通过友好协商达成以下协议：

- 在本次投标（响应）有效期内，（乙公司全称），（……公司全称）同意（甲公司全称）代理上述投标（响应）事宜。若中标（成交），各方按照本协议中约定的分工事项，完成各方对应的工作。

- 各方分工：

- 本项目投标（响应）工作由（甲公司全称）负责。

- 本项目由（甲公司全称）授权人员负责与采购人联系。

- 分包方：（甲公司全称），拟承担的工作和责任: （主要标的名称）及负责项目的全部主办协调工作。

- 接受分包方：

①（乙公司全称），拟承担的工作和责任:  （主要标的名称） 。（乙公司全称）为（请填写：中型、小型、微型）企业，将承担合同总金额约____%的工作内容（接受分包合同方有中型、小型、微型企业时适用）。

②（丙公司全称），拟承担的工作和责任:  （主要标的名称） 。（丙公司全称）为（请填写：中型、小型、微型）企业，将承担合同总金额约____%的工作内容（接受分包合同方有中型、小型、微型企业时适用）。

③（……公司全称），.......

- 分包给中小企业承担的合同金额比例□符合□不符合（请勾选）本项目采购文件的要求（若有要求）。

- 如本项目或采购包属于预留份额专门面向中小企业，接受分包合同的中小企业与分包企业之间不存在直接控股、管理关系。

- 如中标（成交），各方应按照采购文件的各项要求和内部职责的划分，承担自身所负的责任和风险。

- 本协议在自签署之日起生效，投标（响应）有效期内有效，如获中标（成交）资格，协议有效期延续至合同履行完毕之日。

- 本协议书正本一式   份，随投标（响应）文件装订   份，分包意向协议成员各一份；副本一式   份，分包意向协议成员各执    份。

甲公司全称：（盖章）

年   月   日

乙公司全称：（盖章）

年   月   日

丙公司全称：（盖章）

年   月   日

……公司全称（盖章）

年   月   日

备注：

1.供应商投标（响应）时应签订本协议，协议各方成员应在本协议上共同盖章确认。

2.本协议内容不得擅自修改。此协议将作为签订合同的附件之一。

#### 投标人认为有必要提供的其他资格、资信证明文件（如有）

投标人认为有必要提供的其他资格、资信证明文件

采购项目名称：广州白云机场海关综合技术服务中心2025年卫生检疫法检试剂耗材采购

采购包号：

| 序号 | 其他资格、资信证明文件名称 | 证明材料所在页码范围 |
| --- | --- | --- |

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：        年    月    日

备注：

1.除上述4.1～4.5证明材料外，投标人可根据招标文件《投标邀请》的“二、申请人的资格要求”及招标文件的规定，对其认为有必要提供的其他资格、资信证明文件作出说明并在上表后附相关证明材料。

2.如果投标人认为无其他资格、资信证明文件提供的，请在上表第一行填写“无其他资格、资信文件”	。

3.联合体投标的，涉及各成员方的证明材料分别提供。各成员提供的自身独立的证明材料（如有）均可以由《联合协议》约定的方式加盖公章及签署。

4.分支机构投标的，总公司（总所）、分支机构的证明材料分别提供，均可以由总公司（总所）或分支机构加盖公章及签署。

5.以合同分包形式报价的，各接受分包合同企业提供的自身独立的证明材料（如采购文件有要求），可以由各接受分包合同企业加盖公章及签署，也可以由投标供应商按《分包意向协议》约定的方式加盖公章及签署。

### 法定代表人证明书及授权委托书

#### 法定代表人证明书（适用于非自然人投标人）

法定代表人证明书

（法定代表人姓名）现任我单位（法定代表人职务）职务，为法定代表人，特此证明。

本证明书自签发之日起生效，有效期与本公司投标文件中标注的投标有效期相同。

附：代表人性别：   年龄：  周岁 身份证件号码：

注册或登记或证书号码：                        机构类型：

经营/许可范围：                                                            。

投标人名称（加盖公章）：

法定地址：

投标人法定代表人（签字或盖章）：

日期：        年    月    日

附：投标人法定代表人身份证件扫描件或复印件

身份证件（正反面）扫描件或粘贴复印件

备注：

1.投标人可使用上述格式，也可使用政府行政管理部门统一印制的法定代表人证明书格式；

2.如投标人机构无法定代表人，可以该机构最高负责人替代。

3.联合体投标的，《联合协议》可以作为联合体各成员的法定代表人证明书，不需再重复提供。

4.分支机构投标的，以该机构最高负责人替代。

5.以合同分包形式投标的，《分包意向协议》可以作为投标供应商的法定代表人证明书，不需再重复提供。

#### 法定代表人授权委托书（如适用）

法定代表人授权委托书

致：广东华伦招标有限公司

本授权委托书声明：（法定代表人姓名）是注册于（国家或地区）的（投标人名称）的法定代表人，现授权（授权代表姓名，职务）作为我公司的全权代理人，就广州白云机场海关综合技术服务中心2025年卫生检疫法检试剂耗材采购项目采购[采购文件编号为0809-25411GJG102002501]的投标、合同签署和执行，以我方的名义处理与之相关的一切事宜。

本授权书自法定代表人签字（盖个人名章）之日起生效，本授权书有效期与我方投标文件中标注的投标有效期相同。

特此声明。

投标人名称（加盖公章）：

法定地址：

投标人法定代表人（签字或盖章）：

投标人授权代表（签字或盖章）：

日期：        年    月    日

附：投标人授权代表身份证件扫描件或复印件

身份证件（正反面）扫描件或粘贴复印件

备注：

1.投标人可使用上述格式，也可使用政府行政管理部门统一印制的法定代表人授权委托书格式。

2.联合体投标的，《联合协议》可以作为联合体全部成员的法定代表人授权委托书，不需再重复提供。

3.以合同分包形式投标的，《分包意向协议》可以作为投标供应商的法定代表人授权委托书，不需再重复提供。

### 供应商综合概况

供应商基本情况表

| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 办公地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 统一信用代码 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人（负责人） |  | 职务 |  |  |  | 电话 |  |  |
| 联系人 |  | 职务 |  |  |  | 电话 |  |  |
| 邮编 |  | 电话 |  |  |  | 传真 |  |  |
| 单位简介及机构设置 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标人关联企业情况 （包括但不限于与投标人法定代表人（单位负责人）为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同单位） | （如有） |  |  |  |  |  |  |  |
| 主营业务介绍 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位概况 | 注册资本 | 万元 | 办公场所面积 |  | M2 |  |  |  |
|  | 职工总数 | 共 人 |  |  |  |  |  |  |
| 分支机构情况 （如有） | 机构名称 |  |  |  |  | 地址 |  |  |
|  | 负责人 |  |  |  |  | 电话 |  |  |
| 售后服务机构 （如有） | 机构名称 |  |  |  |  | 地址 |  |  |
|  | 负责人 |  |  |  |  | 电话 |  |  |
|  | 服务机构性质 | 供应商自有/委托/合作 |  |  |  |  |  |  |

与投标（响应）供应商存在关联关系的单位名称说明

我方名称：

| 序号 | 关联关系 | 与我方存在关联关系的单位名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 与我方的法定代表人（单位负责人）为同一人的单位 |  |
| 2 | 我方的控股股东（我方的母公司、对我方直接或间接持股50％及以上的投资单位） |  |
| 3 | 我方直接控股的单位（直接或间接持股50％及以上的被投资单位 |  |
| 4 | 与我方存在管理、被管理关系的单位 |  |

注：1.有以上情况的单位名称请应列尽列，若无相关情况请填写“无”。

- 接受联合体投标的，联合体各方分别提供（每个成员独立表格）。

- 以合同分包形式参加投标的，投标（响应）供应商（即分包方）与各接受分包方分别提供（每个单位独立表格）。

名称变更、机构并立、分立情况（如有）

| 发生日期 | 事项 | 核准机构 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 年 月 日 |  |  |  |
| 年 月 日 |  |  |  |
| 年 月 日 |  |  |  |
| 年 月 日 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

备注：

1.供应商应如实填写上述各表，不得弄虚作假；

2.供应商可根据实际情况在表后提供相关证明材料；

3.如不具有相应情况，可填写“无”。

4.联合体投标的，各成员分别列表说明。各成员提供的自身独立的证明材料（如有）均可以由《联合协议》约定的方式加盖公章及签署。

5.分支机构投标的，总公司（总所）和分支机构分别列表说明，证明材料均可以由总公司（总所）或分支机构加盖公章及签署。

6.以合同分包形式投标的，除非特别说明，仅需提供投标供应商的证明材料。

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：        年    月    日

### 制造商或总代理商授权书（要求提供授权书时供参考）

制造商（或总代理）授权书

（采购人名称）/广东华伦招标有限公司：

我方（制造商或总代理名称）是依法成立、有效存续并以制造（或总代理）（产品名称）为主的法人，主要营业的地点设在（制造商或总代理法定地址）。兹授权（投标人名称）作为我方真正的合法代理人进行下列活动：

1.代表我方办理贵方采购文件编号为0809-25411GJG102002501、项目名称：广州白云机场海关综合技术服务中心2025年卫生检疫法检试剂耗材采购的文件要求提供的由我方制造（或总代理）的（投标货物名称）的有关事宜，并对我方具有约束力。

2.作为制造商（或总代理），我方保证以投标人合作者身份来约束自己，并对该响应共同和分别负责。

3.我方兹授权（投标人名称）全权办理和履行此项目文件中规定的相关事宜。兹确认（投标人名称）及其正式授权代表依此办理一切合法事宜。

4.授权有效期为本授权书签署生效之日起至该项目的采购合同履行完毕止，若投标人未中标，其有效期至该项目采购活动结束时自动终止。

5.我方于        年    月    日签署本文件。

制造商（或总代理）名称（加盖公章）：

制造商（或总代理）法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

签署人职务：

签署人部门：

备注：

1.本格式仅为生产厂家（制造商或总代理商）授权书的参考格式，可根据授权内容进行调整。

2.供应商非生产厂家或制造商的，如招标文件要求提供授权书时，应提供产品来源渠道合法的证明文件（包括但不限于原厂授权销售协议、代理协议、授权书等）；若属于总代理商授权的，如招标文件有要求，必须同时提供生产厂家或制造商向总代理商出具的有效授权证明文件。

### 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位证明文件（如适用）

备注：如本项目不属于专门面向中小企业采购的项目,供应商为中小企业或监狱企业或残疾人福利性单位的，应按本部分格式提供证明材料，否则不能享受政府采购政策的评审优惠。如本项目属于专门面向中小企业采购的项目,参加采购活动的中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位，须按本部分格式提供证明材料。

#### 中小企业声明函（货物）（如适用）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业

（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（货物名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（货物名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：（投标供应商）

日期：

备注：

1.  从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2. 《中小企业声明函》由参加本项目（采购包）政府采购活动的报价供应商出具。声明函的企业名称为报价供应商的名称，以联合体形式报价的，企业名称可表述为“成员1全称、成员2全称、……、成员……全称联合体”，并由《联合协议》约定的方式加盖公章及签署；以合同分包形式投标的，企业名称可表述为“投标供应商全称”，并由投标供应商加盖公章及签署。

3.  要求以联合体形式（或合同分包形式）参加政府采购活动的，《中小企业声明函》中需填写联合体中的中小企业或签订分包意向协议的中小企业相关信息。对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造（货物类项目）【/承建（工程类项目）或者承接（服务类项目）】。供应商应当在声明函“（标的名称）”处标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

4.  新成立企业应参照国务院批准的中小企业划分标准，根据企业自身情况如实判断。认为该企业属于中小企业的，可按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定出具《中小企业声明函》，享受相关扶持政策。

5.  投标供应商应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标供应商出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。投标供应商提供其他小微企业制造的货物（货物类项目）【/承建的工程（工程类项目）或者承接的服务（服务类项目）】，希望获得《办法》规定政策支持的，应从相关其他小微企业处获得充分、准确的信息，确保出具的《中小企业声明函》真实、准确。如为货物采购项目，《中小企业声明函》应当充分、准确反映货物制造商的信息。《中小企业声明函》中相关企业[制造商、承建（承接）企业]所属行业应当与采购标的的所属行业相一致。

6.  温馨提示：投标人对其出具的《中小企业声明函》的信息可以参照以下内容进行完善和规范。

（1）对于已纳入统计部门统计范围的企业，所属行业、从业人员、营业收入、资产总额、规模类型应与统计部门报表保持一致。

（2）对于未纳入统计部门统计范围的企业，应对照《国民经济行业分类》确定所属行业，当企业从事两种以上的经济活动时，则按照主要活动确定其所属行业；从业人数可以社会保险参保人数为准；营业收入、资产总额可以第三方出具的报告为准。

（3）对于采购文件确实允许非独立法人参与采购活动的，应按其所属集团公司合并财务报表数据情况予以填报。以联合体形式参加或者合同分包的，需填写联合体中的中小企业或签订分包意向协议的中小企业相关信息。

#### 监狱企业证明文件（如适用）

监狱企业证明文件

根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件（加盖投标人公章），否则不能享受政府采购政策评审优惠。

备注：

1.联合体投标的，联合体成员中有多个监狱企业的，各监狱企业分别提供证明文件复印件，均加盖投标人公章确认。

2.以合同分包形式参加投标的，成员中有多个监狱企业的，各监狱企业分别提供证明文件复印件，再按《分包意向协议》的约定加盖投标人公章确认。

#### 残疾人福利性单位声明（如适用）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（采购人名称）单位的广州白云机场海关综合技术服务中心2025年卫生检疫法检试剂耗材采购项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖公章）：  （单位名称为出具声明函的单位名称，并盖该单位公章）

日期：        年    月    日

备注：

1.中标人为残疾人福利性单位的，将会随中标结果同时公告其《残疾人福利性单 位声明函》，接受社会监督。

2.提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

3.联合体投标的，联合体成员中有多个残疾人福利性单位的，各残疾人福利性单位分别提供《残疾人福利性单位声明函》（由各残疾人福利性单位盖章确认）。

4.以合同分包形式投标的，成员中有多个残疾人福利性单位的，各残疾人福利性单位分别提供《残疾人福利性单位声明函》（由各残疾人福利性单位盖章确认）。

### 采购代理服务费支付承诺书

采购代理服务费支付承诺书

致：广东华伦招标有限公司

如果我方在贵公司组织的广州白云机场海关综合技术服务中心2025年卫生检疫法检试剂耗材采购招标中获中标（采购文件编号：0809-25411GJG102002501），我方保证在收取《中标通知书》前，按招标文件规定向贵公司交纳采购代理服务费。

我方如违约，愿凭贵公司开出的违约通知，由采购人从我方提交的投标保证金中支付，不足部分由采购人在支付我方的中标合同款中代为扣付；以投标保函或担保函或保证保险函方式提交投标保证金时，我方同意和要求相应的金融机构、担保公司或保险机构应广东华伦招标有限公司的要求办理支付手续；如项目不需要缴纳投标保证金的，由采购人在支付我方的中标合同款中代为扣付。

特此承诺！

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：        年    月    日

## 技术文件

### 技术条款响应表

技术条款响应表

采购项目名称：广州白云机场海关综合技术服务中心2025年卫生检疫法检试剂耗材采购

采购包号：

| 序号 | 招标文件技术条款要求 | 投标文件技术条款响应 | 响应状态（正/负/无偏离） | 偏离说明 | 投标文件响应页码（如有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：        年    月    日

备注：

1.投标人应对招标文件第二部分《采购需求》中各技术条款逐一如实填写上表，投标人应当如实填写上表“投标文件技术条款响应”处内容，对采购文件提出的要求和条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，不能照搬采购文件的内容，仅注明符合、满足等无具体内容表述的，将可能被视为未实质性满足招标文件要求。投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答。

2.上表中“响应状态”应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。“正偏离”或“负偏离”应在“偏离说明”列中进行说明。

3.招标文件中带“▲”的重要性条款（如有），投标人须标识清楚。带“★”的条款（如有）在《实质性响应一览表》中罗列，本表不需要重复。

### 技术方案

#### 货物选型及实施方案

货物选型及实施方案

采购项目名称：广州白云机场海关综合技术服务中心2025年卫生检疫法检试剂耗材采购

采购包号：

请投标人根据《采购需求》、《技术评审表》、《商务评审表》的相关要求提出本次投标的货物选型及实施方案（格式及内容自定），必要时请在本方案后附相关证明材料。货物应与《分项报价明细表》中的货物（如有）保持一致。

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：        年    月    日

#### 投标产品/核心产品所投品牌情况

投标产品/核心产品所投品牌情况

采购项目名称：广州白云机场海关综合技术服务中心2025年卫生检疫法检试剂耗材采购

采购包号：

| 序号 | 投标产品/核心产品名称 | 品牌 | 型号、规格 | 制造商 | 产地 | 说明资料（如有，注明所在页码） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | △核心产品（如有）须逐一列明 |  |  |  |  | （有，第（）页/无） |
|  | 其他产品 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：        年    月    日

备注：

- 非单一产品采购项目（采购包），供应商须在上表中填写所投核心产品的品牌，否则按无效投标（响应）处理。上表中的核心产品名称、品牌须与《分项报价明细表》（如有）中的产品名称、品牌一致。

- 本表中所列货物应与《分项报价明细表》中的货物（如有）保持一致。说明资料可按《采购需求》、《技术评审表》、《商务评审表》的相关要求（如有）提供，注明在投标文件中的页码。

#### 售后服务方案

售后服务方案

采购项目名称：广州白云机场海关综合技术服务中心2025年卫生检疫法检试剂耗材采购

采购包号：

请投标人根据《采购需求》、《技术评审表》、《商务评审表》的相关要求提出本次投标的售后服务方案（承诺）（格式及内容自定），必要时请在本方案后附相关证明材料。

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：        年    月    日

#### 拟派人员情况

拟派人员情况

采购项目名称：广州白云机场海关综合技术服务中心2025年卫生检疫法检试剂耗材采购

采购包号：

| 姓名 | 拟在本项目中担任的职务或职责 | 最高学历 | 毕业专业 | 获得认证资质证书名称 | 从业年限 | 同类项目经验 | 证明材料（如有，注明所在页码） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 第（）页 |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：        年    月    日

备注：

1.投标人应如实填写拟派人员情况，不得弄虚作假；“毕业专业”可填写最高学历专业或其他资格证书上的专业。

2.请在上表后附拟派人员的相关材料（如评分表中对相关材料作出要求的，按其要求提供；如评分表中未对相关材料作出要求的，可以根据《采购需求》的要求（如有）提供人员资料不限于身份证明、毕业证、职称证、注册执业证、职业资格证、其他资格证（如培训证、上岗证、操作证等）、依法缴纳社会保障资金或个人所得税证明等）。

3.对项目经理（项目负责人或主要团队人员）（如要求），供应商可以分别以履历表形式具体说明情况（格式自定）。

### 投标人认为有必要说明或提供的其他技术文件（如有）

投标人认为有必要说明或提供的其他技术文件

采购项目名称：广州白云机场海关综合技术服务中心2025年卫生检疫法检试剂耗材采购

采购包号：

| 序号 | 说明事项 | 证明材料所在页码范围 |
| --- | --- | --- |

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：        年    月    日

备注：

1.投标人认为有必要说明或提供的其他技术文件可在此做出说明并在上表后附相关证明材料。

2.如果投标人无上述任何情况说明和相关证明材料，请在上表第一行填写“无相关情况说明”。

## 商务文件

### 商务条款偏离表

商务条款偏离表

采购项目名称：广州白云机场海关综合技术服务中心2025年卫生检疫法检试剂耗材采购

采购包号：

| 序号 | 招标文件商务条款要求 | 投标文件商务条款响应 | 响应状态（正/负/无偏离） | 偏离说明 | 投标文件响应页码（如有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：        年    月    日

备注：

1.投标人应对招标文件第二部分《采购需求》中各商务条款逐一如实填写上表。投标人应当如实填写上表“投标文件商务条款响应”处内容，对采购文件提出的要求和条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，不能照搬采购文件的内容，仅注明符合、满足等无具体内容表述的，将可能被视为未实质性满足招标文件要求。投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答。

2.上表中“响应状态”应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。“正偏离”或“负偏离”应在“偏离说明”列中进行说明。

3.如果投标人对一般商务条款（指不带“★”和“▲”）无任何偏离，请在上表正文内容第一行填写“无一般商务条款偏离”，可不详细填写一般商务条款内容。

4.招标文件中带“▲”的重要性条款（如有），投标人须标识清楚。带“★”的条款（如有）在《实质性响应一览表》中罗列，本表不需要重复。

### 合同条款偏离表

合同条款偏离表

采购项目名称：广州白云机场海关综合技术服务中心2025年卫生检疫法检试剂耗材采购

采购包号：

| 序号 | 招标文件合同条款要求 | 投标文件合同条款响应 | 响应状态（正/负/无偏离） | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：        年    月    日

备注：

1.投标人应对招标文件第五部分《拟签订的合同文本》中各合同条款有偏离或不能响应的条款逐一如实填写上表；凡未在上表中填写的合同条款，均被视为投标人承诺完全响应招标文件中各合同条款的约定，若中标须完全接受。

2.上表中“响应状态”应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。“正偏离”或“负偏离”应在“偏离说明”列中进行说明。

3.如果投标人对一般合同条款（指不带“★”和“▲”）无任何偏离，请在上表正文内容第一行填写“无一般合同条款偏离”，可不详细填写一般合同条款内容。

4.带“▲”的重要性条款（如有），投标人须标识清楚。带“★”的条款（如有）在《实质性响应一览表》中罗列，本表不需要重复。

### 商务情况

#### 类似项目业绩（如有）

类似项目业绩

采购项目名称：广州白云机场海关综合技术服务中心2025年卫生检疫法检试剂耗材采购

采购包号：

| 序号 | 项目名称 | 项目主要内容 | 合同签订时间 | 业主名称及联系电话 | 合同金额 （万元） | 证明材料（如有，在投标文件页码） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 第（）页 |
|  | …… |  |  |  |  |  |

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：        年    月    日

备注：

1.投标人应如实填写类似项目业绩，不得弄虚作假；

2.如果投标人有类似项目业绩，请在上表后附业绩的相关材料（如评分表中对相关材料作出要求的，按其要求提供；如评分表中未对相关材料作出要求的，提供反映业绩各方当事人名称、合同金额、合同签订时间及当事人盖章签署等合同关键页及验收报告或业主验收证明等）；

3.如果投标人没有类似项目业绩，请在上表正文内容第一行填写“无类似项目业绩”。

4.分支机构投标的，除非招标文件另有规定，认可总公司（总所）的类似项目业绩。

#### 获得的荣誉、资信、认证情况（如有）

获得的荣誉、资信、认证情况

采购项目名称：广州白云机场海关综合技术服务中心2025年卫生检疫法检试剂耗材采购

采购包号：

| 颁发日期 | 名称 | 颁发机构 | 等级（如有） | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 年 月 日 |  |  |  |  |
| 年 月 日 |  |  |  |  |
| 年 月 日 |  |  |  |  |
| 年 月 日 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：        年    月    日

备注：

1.投标人应如实填写获得的荣誉、资信、认证（资质）情况（或根据资格条件和评分因素对应内容的要求填写），不得弄虚作假；

2.如果投标人获得过任何荣誉、资信、认证，请在上表后附荣誉、资信、认证的相关材料；

3.如果投标人未获得过任何荣誉、资信、认证，请在上表正文内容第一行填写“无荣誉、资信、认证情况”。

4.分支机构投标的，除非招标文件另有规定，认可总公司（总所）的荣誉、资信、认证情况。

### 投标人认为有必要说明或提供的其他商务文件（如有）

投标人认为有必要说明或提供的其他商务文件

采购项目名称：广州白云机场海关综合技术服务中心2025年卫生检疫法检试剂耗材采购

采购包号：

| 序号 | 说明事项 | 证明材料所在页码范围 |
| --- | --- | --- |

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：        年    月    日

备注：

1.投标人可对其他商务情况（如有）做出说明并在上表后附相关证明材料。

2.联合体投标的，如有，联合体各方应分别做出说明并附相关证明材料。

3.分支机构投标的，如有，总公司（总所）、分支机构应分别做出说明并附相关证明材料。

4.以合同分包形式投标的，除非特别说明，可以仅对投标供应商做出说明并附相关证明材料。

## 价格文件

### 开标一览表

开标一览表

采购项目名称：广州白云机场海关综合技术服务中心2025年卫生检疫法检试剂耗材采购

采购包号：

| 项目名称 | 合同履行期限 | 投标下浮率 |
| --- | --- | --- |
|  | （至少满足《投标邀请》中的合同履行期限） | （大写）百分之 （小写） % |

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：        年    月    日

备注：

1.此表报价包括《采购需求》要求的货物设备以及必须的附属设备、随机附件、专用工具、试验仪器和相关技术服务等全部内容。

2.报价中必须包含货物设计、生产制造、购置、安装、运输保险、装卸、培训辅导、质保期售后服务、全额含税发票、雇员费用、合同实施过程中应预见和不可预见费用等。所有价格均应予人民币报价，金额单位为元。

3.温馨提示：中文大写金额用汉字，如壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零、整（正）等。

### 分项报价明细表

分项报价明细表

采购项目名称：广州白云机场海关综合技术服务中心2025年卫生检疫法检试剂耗材采购

采购包号：

格式自拟

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：        年    月    日

备注：

1.此表为《开标一览表》的分项报价明细表，以上各部分合计（总价）应与开标一览表中的投标总价保持一致。

2.如《采购需求》提供了货物清单，投标人须按照《采购需求》的货物清单逐项提供各分项货物及相关服务报价；如《采购需求》没有提供货物清单，投标人可参照本表格式提供各分项货物及相关服务报价，也可以自定格式提供各分项货物及相关服务报价。

3.投标人提供各分项货物及相关服务报价，应明确列明各分项货物名称、数量及关键（主要）内容（如品牌	型号、规格、	制造商、产地等），投标人未按《采购需求》的货物清单（如有）逐项列明分项货物的，如中标，招标人有权按照对项目最有利原则要求中标供应商完善，招标人无需另外支付任何费用。投标人需在电子文档里放入《分项报价明细表》（如有）的 excel 格式文件。

### 政策适用性说明（如适用）

政策适用性说明（如适用）

采购项目名称：广州白云机场海关综合技术服务中心2025年卫生检疫法检试剂耗材采购

采购包号：

| 中小企业政策扶持 | 是否出具如下文件材料，在如下“□”标记黑“■”或打勾“√”： □《中小企业声明函》 □监狱企业证明文件 □《残疾人福利性单位声明函》 □《联合协议》 □《分包意向协议》 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 节能 产品 | 序号 | 产品名称（品牌、型号） | 制造商 | 对应品目清单中的名称 | 节能产品认证证书 |  |  | 金额（元） |
|  |  |  |  |  | 认证机构 | 认证证书编号 | 证书有效期 |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 节能产品金额合计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 节能产品证明材料见投标文件第（ ）页。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境标志产品 | 序号 | 产品名称（品牌、型号） | 制造商 | 对应品目清单中的名称 | 环境标志产品认证证书 |  |  | 金额（元） |
|  |  |  |  |  | 认证机构 | 认证证书编号 | 证书有效期 |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境标志产品金额合计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境标志产品证明材料见投标文件第（ ）页。 |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：        年    月    日

备注：

1.如适用，请供应商正确填写本表，所填内容将作为评标的依据。其内容或数据应与对应的证明资料相符。

2.本表的产品名称、品牌、型号和金额应与《分项报价明细表》（如有）对应的货物一致。

3.中小企业政策扶持

（1）投标供应商希望获得《办法》规定政策扶持的，须提供相关中小企业声明函（监狱企业、残疾人福利性单位视同为小型、微型企业）和证明材料（详见投标文件格式第8.条）。

（2）非专门面向中小企业采购的项目（采购包），如投标供应商为大中型企业（其他自然人、法人或者其他组织）与小型、微型企业组成联合体或以合同分包形式参加政府采购活动，《联合协议》或《分包意向协议》中约定，小微企业的协议合同金额占到协议合同总金额30%以上，享受政府采购政策评审优惠，组成联合体或者接受分包合同的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系，否则不能进行价格扣除。

4.节能、环境标志产品

（1）供应商所投节能产品属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府优先采购产品类别的，须在上表中明确列明具体的产品名称及认证证书编号，并提供由国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，同时按照采购需求或评审标准的规定提供其他证明材料（如要求）（注：属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品类别的，在价格评审中不作价格扣除，投标人无需将该产品填写在此表中）。

（2）供应商所投环境标志产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》范围的，须在上表中明确列明具体的产品名称及认证证书编号，并提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件，同时按照采购需求或评审标准的规定提供其他证明材料（如要求）。

## 开标信封

### 开标信封

将下列内容单独密封装入“开标信封”。

| 序号 | 内容名称 | 资料形式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 《开标一览表》 | 1份，复印件 | 从投标文件正本中复印并盖章 |
|  | 《法定代表人证明书》 | 1份，原件 | 另外提供（除投标文件正本也放置外） |
|  | 《法定代表人授权委托书》（如适用） | 1份，原件 | 如不是法定代表人签署投标文件时另外提供（除投标文件正本也放置外） |
|  | 《联合协议》（如适用） | 1份，复印件 | 从投标文件正本中复印并盖章 |
|  | 《分包意向协议》（如适用） | 1份，复印件 | 从投标文件正本中复印并盖章 |
|  | 《投标保证金交纳凭证》 | 1份，复印件 | 原件放在投标文件正本中 |
|  | 银行回单（银行转账方式） | 1份，复印件 | 复印件放在投标文件正本中 |
|  | 支票或汇票或本票或投标保函或担保函或保证保险函 | 1份，原件 | 复印件放在投标文件正本中 |
|  | 《投标保证金退还说明》 | 1份，原件 | 复印件放在投标文件正本中 |
|  | 开票资料说明函 | 1份，原件 | 复印件放在投标文件正本中 |

备注：

1.序号6的资料仅适合需要缴纳投标保证金的项目。

2.以联合体形式或合同分包形式投标的，按本文件格式提供的《联合协议》或《分包意向协议》可以作为法定代表人证明书及授权代表证明书，不需要提供上述第2、3项资料。

3.如“开标信封”中的内容与投标文件正本不一致的，以投标文件正本为准。

## 附件（如有）

### 投标保证金（如要求）

#### 21.1投标保证金交纳凭证

（采用投标保函或担保函或保证保险函提交的，格式（2）、（3）由供应商根据需要选用）

（1）以支票、汇票、本票、银行转账等非现金形式提交投标保证金

投标保证金交纳凭证

（采购人）/广东华伦招标有限公司：

（投标人名称）参加贵方组织的、采购文件编号为0809-25411GJG102002501的广州白云机场海关综合技术服务中心2025年卫生检疫法检试剂耗材采购项目采购活动。按招标文件的规定，已通过（请填写交纳形式：支票、汇票、本票、银行转账）形式交纳项目/采购包    投标保证金人民币（大写）      元、（小写）¥      。

投标人名称：

投标人开户银行：

投标人银行帐号：

说明：1.上述要素供银行转账及银行汇款方式填写，其他形式可不填。其他方式以现场递交为依据。

2.上述要素的填写必须与银行转账或银行汇款凭证的要素一致，收款机构依据此凭证信息退还投标保证金。

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：        年    月    日

附：

粘贴交纳投标保证金有效凭证的复印件（加盖公章）

备注：

1.投标人投标时，应当按招标文件要求交纳投标保证金。

2.采用银行转账方式的，这里附上银行回单复印件。采用支票、汇票、本票方式，或采用投标保函或担保函或保证保险函方式的，凭证原件须放入《开标信封》中与投标文件一同递交，这里附上相应的票据复印件。

（2）以金融机构出具的银行保函等非现金形式提交投标保证金

银行保函（可选）

（可按照金融机构格式提供，但保证金额、主要权利和义务不得偏离）

开具日期：        年    月    日

不可撤销保函第            号

致：（采购人）

本保函作为(投标人名称)（以下简称投标人)响应采购文件编号0809-25411GJG102002501的广州白云机场海关综合技术服务中心2025年卫生检疫法检试剂耗材采购采购项目的投标邀请提供的投标保证金，（开具银行名称）在此无条件及不可撤销地具结保证并承诺，本行或其后继者或受让人一旦收到贵方提出的下述任何一种情况的书面通知（贵方不需要说明理由，不需要提供证明），立即无条件地向贵方支付人民币（大写）（投标保证金金额）元整，（小写）¥（投标保证金金额）：

1.从开标之日起到投标有效期满前，投标供应商撤回投标；

2.投标人未能按中标通知书的要求与采购人签订合同；

3.中标人未能按《投标人须知》的要求在规定期限内提交履约保证金。

本保函自出具之日起至该投标有效期满后30天内持续有效，除非贵方提前终止或解除本保函。如果贵方和投标人同意需延长本保函有效期，只需在到期日前书面通知本行，本保函在任何延长的有效期内保持有效。本保函适用于中华人民共和国法律并按其进行解释。

银行名称（打印）(公章)：

银行地址：                                            邮政编码：

联系电话：                                            传真号码：

法定代表人或其授权的代理人亲笔签字：

法定代表人或其授权的代理人姓名和职务（打印）：（姓名）  职    务：

日期：        年    月    日

（3）以担保机构出具的担保函等非现金形式提交投标保证金（参考）

信用担保函办理指南

- 根据财政部和广东省财政厅关于进一步推广信用担保机制的精神，在政府采购活动中引入信用担保机制，有利于降低中小企业参与政府采购的成本和风险，为中小企业提供有政策保障、便利的融资渠道，有效缓解资金短缺压力，优化中小企业发展环境。

- 供应商可以以专业担保机构出具的担保函的形式交纳投标保证金或履约保证金，供应商可自主决定是否使用信用担保方式，并选择专业担保机构提供的任何一种信用担保品种。

- 供应商委托广东尚贤雅集政府采购信用担保有限公司办理信用担保函，可参考以下办理指南：

- 扫描下方二维码，进入“尚贤雅集”小程序后按指示办理信用担保函。

- 办理过程有任何疑问可联系“尚贤客服”咨询。

客服电话：18681024486

公司电话：0769-21665661

客服微信二维码：

投标担保函

编号：第           号

（采购人）：

鉴于（投标人名称）（以下简称“投标人”）拟参加编号为0809-25411GJG102002501的广州白云机场海关综合技术服务中心2025年卫生检疫法检试剂耗材采购项目（以下简称“本项目”）的投标，根据本项目招标文件，供应商参加投标时应向你方交纳投标保证金，且可以投标担保函的形交纳投标保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向您方提供如下投标保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在投标人出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1.中标后投标人无正当理由不与采购人签订《政府采购合同》；

2.招标件规定的投标人应当缴纳投标保证金的其他情形。

（二）我方承担保证责任的最高金额为人民币         元（大写        元整），即本项目的投标保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：自本保函生效之日起至超过投标有效期30天（如项目采购失败重新采购，则延长至重新采购之日起至超过投标有效期30天）。

三、承担保证责任的程序

1.你方要求我方承担上述第一款保证责任时，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有证明投标人发生我方应承担保责任情形的事实材料。

2.我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在五个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方应按照你方的要求代投标人向你方支付投标保证金。

四、保证责任的终止

1.保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2.我方按照本保函向你贵方履行了保证责任后，自我方向你贵方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3.按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项目的保证责任亦终止。

五、免责条款

1.依照法律规定或你方与投标人的另行约定，全部或者部分免除投标人投标保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2.因你方原因致使投标人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3.因不可抗力造成投标人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4.你方或其他有权机关对招标文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，委托人同意提交担保人所在地人民法院审理。

七、保函的生效：本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：广东尚贤雅集政府采购信用担保有限公司

法定代表人：

年    月    日

#### 21.2投标保证金退还说明

投标保证金退还说明

（仅适用于以支票、汇票、本票、转账等非现金形式提交投标保证金）

广东华伦招标有限公司：

我方为“广州白云机场海关综合技术服务中心2025年卫生检疫法检试剂耗材采购”（采购文件编号：0809-25411GJG102002501）提交的投标保证金，在符合退还条件时请代划入下列账户：

| 保证金提交方式 | □银行转账 □银行汇票 □银行支票 □银行本票 |
| --- | --- |
| 开 户 人 名 称 |  |
| 开 户 银 行 |  |
| 银 行 账 号 |  |
| 总 金 额 |  |

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：        年    月    日

备注：采用其他形式提交投标保证金的，不须提供此说明。

### 开票资料说明函

开票资料说明函

广东华伦招标有限公司:

本单位       (供应商名称)      在参加在贵公司举行的       (项目名称)      (采购文件编号：          )的采购中如获中标（成交），则开票类型选择（请在对应的“□”打“√”，且只能选择其中一项）

□增值税普通发票   ； □增值税专用发票。

以及我单位的开票资料如下：

| 单位名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 纳税人识别号 |  |  |  |
| 地址 |  |  |  |
| 开户银行 （具体到XX银行XX支行） |  | 联系电话 |  |
| 账 号 |  | 联系人 |  |
| 附件：一般纳税人资格认定税务通知书或其他可证明具有该项资格证明文件的复印件。（加盖公章） |  |  |  |

投标（响应）截止日，如我单位未按该要求填写、未提供有效的开票资料、未确认开具发票类型或确认的发票类型有误，则视为开具增值税普通发票。同意广东华伦招标有限公司不予更换发票类型，并愿承担由此引起的一切后果。

供应商名称（单位盖公章）：

供应商地址：

### 其他附件（如有）

1.请提供附件详细清单并标注附件所在页码范围（格式及内容自定）。

2.如投标（响应）供应商提出需要采购人提供的附加条件的，可参考以下格式提供。

需要采购人提供的附加条件

| 序号 | 投标人需要采购人提供的附加条件 |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |

备注：投标（响应）供应商完成本项目（采购包）需要采购人配合或提供的条件必须在上表列出，否则将视为投标（响应）供应商同意按现有条件完成本项目（采购包）。如上表所列附加条件含有采购人不能接受的，将被视为投标（响应）无效。