采购需求具体建议函

各供应商：

请参考以下模板，填入以下表格，并注意以下事项：

1.所有内容，供应商均应当认真填写，未填写或未认真填写的单位，将不予参加后期的答疑会（如举办）。

2.以下的格式供应商若有调整，应以方便采购人准确了解为前提。

3.以下所有资料填写完后应加盖供应商公章（如多页，加盖骑缝章）

一、拟提供的4K-3D/荧光腹腔镜摄像系统的行业、产业发展情况。

二、拟提供的4K-3D/荧光腹腔镜摄像系统目前市场供给情况。

三、本项目预算金额或最高限价合理设定值建议（应合理填写，以便于采购人决策）

| 序号 | 调研的基本要求 | 响应产品的品牌和型号 （只允许同品牌不同型号，不接受不同品牌） | 响应产品的参数 | 请明确是否可以实现“单套主机、单根镜子同时具有3D、4K、荧光”的功能，或者是如何的功能？请详尽明确。 | 3D、4K、荧光的实现路径：是通过光学模式、电子模式还是其他模式，请详尽明确。 | 最高限价建议（单价：XX万元/套）------价格应当合理，否则，影响采购人选择，请谨慎。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第一类4K-3D/荧光腹腔镜，摄像系统具有： 1.每套摄像系统配三个摄像头及三个光学镜（或三套电子一体镜）； 2.满足4K\3D\荧光的基本要求； 3.制造商对整套系统（含所有主件和配件）保修5年。 |  |  |  |  |  |
| 2 | 第二类三维内窥镜荧光摄像系统，摄像系统具有： 1.一体式摄像头，轻便，减少感控风险； 2.景深大，能自动变焦，视野清晰，3D画面向远处延伸，无眩晕感； 3.荧光模式下，支持美兰、ICG、甲状旁腺自体荧光等多荧光示踪； 4.具备2D、3D、白光、荧光等多种模式，可以一键切换，带拍照，录像等功能； 5.摄像头支持180度自动翻转，主动防雾，视野清晰； 6.制造商对整套系统（含所有主件和配件）保修5年。 |  |  |  |  |  |
| 3 | - 第三类4K-3D/荧光腹腔镜，摄像系统具有： - 1.4K-3D/荧光腹腔镜摄像系统集合腹腔镜三大主流技术，在技术上可以实现单套主机、单根镜子同时具有3D、4K、荧光的功能； - 2.镜头可以大角度旋转，可以去到360度； - 3.黑白荧光和彩色荧光（均在3D模式下）； - 4.镜头要具备防雾功能； - 5.制造商对整套系统（含所有主件和配件）保修5年。 |  |  |  |  |  |

四、针对以上第三点，供应商对于三类不同的产品，提供2022年至今同品牌同型号的产品在三甲医院（最好是广东省内三甲医院）历史成交信息（填写以下表格即可，同一品牌同一型号产品的业绩6份或以上即可，如果针对以上第三点提供的是三类同品牌不同型号的产品，则业绩各6份或以上。业绩中标成交供应商可以是制造商，也可以是其他供应商，但体现的产品应当是同品牌同型号————如果不明白，请致电代理机构了解）

| 序号 | 项目名称 | 采购人 | 预算（万元） | 中标供应商 | 数量 | 中标金额（万元） | 品牌 | 型号 | 质保期 | 质保期内是否主件和配件均全保 | 是否进口 | 中标成交公告发布时间 | 在中国政府采购网或者广东省政府采购网等政府采购网站的中标公告或者合同公告网址链接 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：采购人在前期已经通过一些数据网站查询了相关同类产品的价格，因此建议供应商在填写预算金额（最高限价）建议值时，合理填写，切莫虚高，否则影响采购人的参数制定决策。

- 技术（服务）参数建议（包括功能参数、具体配置清单建议等）

- 商务（服务）要求建议（采购人极为关注保修年限，因此，应当包含保修年限）

七、供应商认为需要提交的其他建议（例如其他重要功能等，或者其他相关情况。）

供应商（加盖公章）：

2024 年 月 日