采购需求具体建议函

各供应商：

请参考以下模板，将目前代理或者生产的产品，填入以下表格，并注意以下事项：

      - 结合对《基本要求》的理解，客观真实地将贵单位拟提供的产品的技术参数、配置数量和商务响应情况等填入（也就是可供采购人后期招标的技术参数，但不应将自身产品中有倾向性、排他性和限制性的技术参数填入其中）；

      - 对于《基本要求》中，不够详细、不够具体，不利于采购人后期招标采购的内容，供应商可以根据自身的项目经验，提供补充的建议和意见，以确保后期招标采购时，不会出现因采购需求不明确，而使得个别供应商“钻空子”；

3. 供应商认为需要标注“★”指标的参数，应从采购人角度出发，客观真实，不应将自身代理或者生产的产品中带有歧视性、排他性或者限制性，且对采购人后期使用没有多大意义指标，标注“★”。

4.供应商拟在后期参与投标时提供的产品，如果是符合国家节能要求和环境标志产品的相关要求。

5.所有内容，供应商均应当认真填写，未填写或未认真填写的单位，将不予参加后期的答疑会。

6.以下的格式供应商若有调整，应以方便采购人准确了解为前提。

7.以下所有资料填写完后应加盖供应商公章（如多页，加盖骑缝章）

一、拟提供品牌的产品的行业、产业发展情况。

二、拟提供品牌的产品目前市场供给情况。

三、2020年至今同类项目历史成交信息（2份或以上即可，单个合同金额不限，填写以下表格，并递交合同复印件关键页）

| 序号 | 项目名称 | 合同签订时间 | 合同金额 | 采购人单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

四、本项目预算金额或最高限价合理设定值建议（应合理填写，以便于采购人决策）

预算金额（最高限价）建议值为人民币：              （万元）

五、设备清单模板

| 序号 | 设备及主要配件名称 | 指标重要性 | 技术指标 | 数量 | 制造商是否属于中小企业 | 品牌、型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 根管显微镜 |  | 1、目镜：10x/22B高眼点目镜，可获得更大视野。 | 2台 |  |  |
|  |  | ▲ | 2、双目镜筒：加长 0-210°（内置式瞳距调节）连续可调角度双目镜筒，满足不同医生的操作体位，可以连续变倍、变焦 |  |  |  |
|  |  |  | 3、总放大率：3.6 x~23.3 x，目镜屈光度调节范围：±7D |  |  |  |
|  |  |  | 4、照明光源：内置高可靠性医用级LED光源，亮度连续可调，照明光斑直径:≥40mm |  |  |  |
|  |  | ▲ | 5、最大臂展：1650mm；横臂回转半径：570mm（360°旋转）；底座尺寸：516mm×516mm，以便节省诊室空间。还可以安装墙壁上 |  |  |  |
|  |  |  | 6、内置超高清摄录像系统：存储介质：TF卡；录像分辨率：3840x2160 |  |  |  |
|  |  |  | 7、性能指标： 输入电压：220V 50Hz，最大功率：≤ 86W |  |  |  |
|  |  |  | 8、操作手柄/消毒罩/防尘罩/HDMI高清线/电源线/安装工具//读卡器 |  |  |  |
|  |  | ▲ | 9、钟摆系统：实现镜头左右摆动，目镜保持不变 |  |  |  |
|  |  |  | 10、中文操作手册 1套以上 |  |  |  |
|  |  |  | 11、显微镜自带wifi功能，可通过APP软件支持手机、平板多种移动互联方式查看图片和视频 |  |  |  |

- 六、商务要求模板

| 序号 | 内容 | 详细要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 付款方式、时间、条件 | 国内供货 预付30%，剩余部分验收合格后30天内一次性付清，每次付款前应由乙方提供等额发票； |  |
|  | 交货时间 | 国内供货： 在合同签订后（ ）天内完成供货、安装和调试并交付用户单位使用； | 供应商明确具体时间 |
|  | 交货地点 | A.国内供货：用户指定地点 |  |
|  | 质保期（自验收合格之日起开始计算。） | A、由投标人提供（5）年或以上免费上门保修服务； |  |
|  | 履约保函 | 需要，履约保证金不超过合同金额的5%。 |  |
|  | 踏勘要求 | 投标（响应）前，供应商对设备安装现场进行自行踏勘 A. 不需要 B. 需要，采购用户联系方式（填写以下内容）： | 请供应商明确选择 |
|  | 现场陈述/演示 | 供应商在评审现场进行现场陈述及答辩//原型演示及答辩： A. 不需要 B. 需要，陈述/演示内容包括（勾选） □响应方案 □企业概况 □货物性能 □其他（请补充要求 ） | 请供应商明确选择 |
|  | 提交实物样品 | 投标（响应）当日，供应商提供实物样品： A. 不需要 B. 需要（须列明样品的评审标准，另附页） | 请供应商明确选择 |
|  | 其他要求 | 合同签订后供货前，提供制造商原厂售后服务承诺函。 |  |

七、供应商认为需要提交的建议（可能涉及的运行维护、升级更新、备品备件、耗材等后续采购，以及其他相关情况。）

供应商（加盖公章）：

2023 年 月 日