公开招标文件

项目编号：0809-26405GZL301007501

项目名称：医用耗材、试剂供应链延伸服务（SPD）和医用耗材、试剂集中配送服务

采购人：广州医科大学附属妇女儿童医疗中心

采购代理机构：广东华伦招标有限公司

温馨提示

（本提示内容非招标文件的组成部分，仅为善意提醒。如有不一致，以招标文件为准）

1、潜在投标人须按招标文件及公告要求报名登记（招标文件可在招标公告发布的网站上自行下载）。

2、我司启用网上登记系统进行投标人报名登记，不设线下发售招标文件。请登录中招联合招标采购平台（网址：http://www.365trade.com.cn）进行投标人注册并报名登记。

3、请仔细检查投标文件是否已按招标文件要求盖章、签字（签章）、签署日期。

4、请正确填写《报价一览表》。多包组项目请仔细检查包组号，包组号与包组名称必须对应。

5、中标人须通过广东华伦招标有限公司发出的缴费通知中获取子账号的方式递交中标服务费。

6、如招标文件有澄清、修改或者延期的，我司会在相关媒体上发布公告。

7、如投标人以非独立法人注册的分公司名义代表总公司盖章和签署文件的，须提供总公司的营业执照副本复印件及总公司针对本项目投标的授权书原件。

8、采购需求中加注“★”的条款均被视为不可偏离条款，投标人要特别加以注意，必须对此响应并完全满足或优于这些条款，否则若有一项加注“★”的条款未响应或不满足，投标将被否决。采购需求中加注“▲”的条款为重要条款，如不满足将会导致评审时严重扣分。

目  录

第一章：投标邀请

第二章：投标人须知

第三章：采购需求

第四章：开启、评审和定选

第五章：合同格式

第六章：投标文件格式

第一章  投标邀请

广东华伦招标有限公司（以下简称“采购代理机构”）受广州医科大学附属妇女儿童医疗中心（以下简称“采购人”）的委托，就以下采购项目进行公开招标，邀请符合资格要求的投标人参与。有关事项如下：

- 一、采购项目简介

  - （一）项目名称：医用耗材、试剂供应链延伸服务（SPD）和医用耗材、试剂集中配送服务

  - （二）项目编号：0809-26405GZL301007501

  - （三）项目类别：服务类

  - （四）采购预算（最高投标限价）：见第三章采购需求。

  - （五）采购内容及用途：见第三章采购需求。

  - （六）服务期：见第三章采购需求。

- 二、投标人资格要求

1、投标人具备《政府采购法》第二十二条所规定的条件：

1.1投标人必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人（提交有效的营业执照（或事业法人登记证等相关证明）副本复印件）；

1.2投标人有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供《资格声明函》）。

1.3投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供《资格声明函》）。

1.4投标人具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供《资格声明函》）。

1.5投标人参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供《资格声明函》）。重大违法记录，是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

1.6投标人必须符合法律、行政法规规定的其他条件（提供《资格声明函》）。

2、投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（采购代理机构将于投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)上查询相关信息。如查询结果未发现失信行为，视为评审时投标人符合本款要求）

3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的采购活动。（提供《资格声明函》）

4、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（提供《资格声明函》）

## 三、登记及获取招标文件的时间、方式

（一）登记及获取招标文件时间：详见招标公告。

（二）上述时间是否有改变，请密切留意变更公告的相关信息。

（三）登记及获取招标文件方式：

本项目只接受网上登记：

本项目采取网上获取招标文件的方式，潜在投标人可访问“中招联合招标采购平台（网址：http://www.365trade.com.cn）”获取招标文件。如投标人尚未注册，请根据网站指引进行注册，注册后完善主体资料并经平台审核后网上获取招标文件（多个包组的项目，供应商如参与多个包组投标的，须分别对相应包组进行登记、获取招标文件）。

获取招标文件、注册、完善主体资料的相关操作见网站“平台服务>>帮助中心>>中招联合招标采购平台投标人操作手册”。

投标人参与本项目过程中，如遇各类问题，可按以下途径解决：

（1）中招联合招标采购平台操作相关问题

请查阅《投标人操作手册》等手册，获取路径：平台网站右上角→帮助中心→左侧栏“投标人操作手册”。

（2）移动CA、电子签章及电子保函相关问题

1）通过微信搜索“粤企签”申请移动数字证书或点击中招联合招标采购平台（网址：http://www.365trade.com.cn）中的CA申请，进行CA办理（如有问题可致电平台公司咨询，平台统一服务热线400-9033175）。CA办理完成后，登陆平台，下载“环境检测工具”，安装“投标文件客户端”打开招标文件，并按照提示进行逐步填写，生成投标文件，投标文件编辑完成后通过平台进行上传。

2）电话客服：拨打400-9033175联系。

（3）中招联合招标采购平台账号问题、技术故障等

1）服务热线：拨打400-9033175，每日8:30～12:00，14:00～17:30（节假日除外）。（四）招标文件售价：免费。

## 四、递交电子投标人文件起止时间、投标人截止及开启时间、开启地点

（1）递交电子投标人文件起止时间：详见招标公告

（2）投标人截止及开启时间、开启地点：详见招标公告

（3）投标人模式：本项目为全流程电子招投标项目，递交投标文件采用线上（电子版）方式，投标人需按招标文件要求于投标截止时间前在中招联合招标采购平台（网址：http://www.365trade.com.cn）上传对应包组的加密电子投标文件。投标人的电子投标文件是经过CA证书加密后上传提交的，任何单位或个人均无法在投标截止时间之前提取查看，不存在泄密风险。制作加密的电子投标文件需使用企业CA证书，投标人在获取招标文件后应及时办理，以免影响本次投标。

- （4）上述时间和地点是否有改变，请密切留意变更公告的相关信息。

## 五、采购公告发布网站

广东华伦招标有限公司网站（https://gdhualun.com.cn/）、中国招标投标公共服务平台（http://www.cebpubservice.com/）。

## 六、采购结果公告网站

广东华伦招标有限公司网站（https://gdhualun.com.cn/）

## 七、对本次采购活动提出询问，请按以下方式联系

1.采购人

名称：广州医科大学附属妇女儿童医疗中心

2.采购代理机构

名称：广东华伦招标有限公司

地址：广州市越秀区广仁路1号广仁大厦7楼

3.项目联系方式

项目联系人：詹小姐

联系电话：020-83172166-814

E-mail：hualunyibu@163.com

广东华伦招标有限公司

第二章  投标人须知

投标人必须认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和采购需求等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标无效或被拒绝。

- 一、定义

  - （一）采购人：是指依法进行采购的国家机关、事业单位、团体组织。

  - （二）采购代理机构：采购代理机构是依法设立、从事采购代理业务并提供相关服务的社会中介组织。

  - （三）投标人：是响应招标、参加招标竞争的法人或其他组织。

  - （四）采购合同：是指由采购人和投标人签订的规定双方权利和义务的协议。

  - （五）电子投标文件：是指中招联合招标采购平台（网址：http://www.365trade.com.cn）提供的投标文件管理软件制作的投标人文件。

  - （六）签名和签章：是指电子认证服务机构签发的电子签名认证证书和电子签章，投标人应当到上述服务机构（通过微信搜索“粤企签”申请移动数字证书；或点击中招联合招标采购平台（网址：http://www.365trade.com.cn）中的CA申请，进行CA办理（如有问题可致电平台公司咨询））办理。电子签名及电子签章与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。

- 二、一般要求

  - （一）投标的费用

    - 1.不论投标的结果如何，投标人应承担所有与编写和提交投标文件有关的费用。

    - 2.本次招标向中标人收取采购代理服务费，采购代理服务费不在分项报价表中单列。

    - 3.本次招标向中标人收取的中标服务费，按国家发展计划委员会颁发的[2002]1980号文《招标代理服务收费管理暂行办法》及[2011]534号文《国家发改委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》的有关规定执行，招标代理服务收费按服务类差额定率累进法计算，以采购人预估的每年度耗材试剂采购金额（约人民币6亿元）乘以3年乘以中标人向耗材供应商收取的非集采耗材服务费率的70%作为收费的计算依据。

  - 最终核算的中标服务费总额，由本项目全部六家中标人按约定比例分摊支付：包组1中标人承担总服务费的20%，包组2的五家中标人平均分摊剩余80% 的服务费（即每家中标人各承担总服务费的16%），各中标人实际支付金额以最终核算的总服务费为基数按上述比例计算确定。

  - （二）招标文件的澄清和修改

    - 1.经采购人同意，采购代理机构对招标文件进行必要的澄清或者修改的，按规定在相关媒体上发布公告，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，更正公告在投标截止时间至少15日前发出；不足15日的，代理机构顺延提交投标文件截止时间。

    - 2.更正公告及其所发布的内容或信息（包括但不限于：招标文件的澄清或修改、现场考察或答疑会的有关事宜等）作为招标文件的组成部分，对投标人具有约束力。一经在指定媒体上发布后，更正公告将作为通知所有投标文件收受人的书面形式。

    - 3.如更正公告有重新发布电子招标文件的，投标人应登录中招联合招标采购平台下载最新发布的电子招标文件制作投标文件。

    - 4.投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对投标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评审委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

  - （三）纪律与保密事项

    - 1.投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评审委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

    - 2.在确定中标人之前，投标人不得与采购人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判，也不得私下接触评审委员会成员。

    - 3.在确定中标人之前，投标人试图在投标文件审查、澄清、比较和评价时对评审委员会、采购人和采购代理机构施加任何影响都可能导致其投标无效。

    - 4.获得本招标文件者，不得将招标文件用作本次投标以外的任何用途，若有要求，开启后，投标人应归还招标文件中的保密文件和资料。

    - 5.由采购人向投标人提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其它资料，均为保密资料，仅被用于它所规定的用途。除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。开启结束后，应采购人要求，投标人应归还所有从采购人处获得的保密资料。

- 三、询问、质疑

  - （一）询问

投标人对招标文件、招标过程和中标结果有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构将及时作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。书面方式询问包括但不限于电子邮件、信函。

联系方式见《投标邀请》中“采购代理机构的名称、地址和联系方式”。

  - （二）质疑

1.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，逾期质疑无效。投标人应知其权益受到损害之日是指：

(1)对招标文件提出质疑的，为获取招标文件之日；

(2)对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

(3)对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

2.质疑函应当包括下列主要内容：

(1)质疑投标人和相关投标人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话等；

(2)质疑项目名称及编号、具体明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

(3)认为招标文件、招标过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的法律依据、事实依据、相关证明材料及证据来源；

(4)提出质疑的日期。

3.质疑函应当署名。质疑投标人为自然人的，应当由本人签字；质疑投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

4.以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由联合体成员委托主体提出。

5.投标人质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，采购人或采购代理机构有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将上报相关采购监督管理部门依法处理。

6.质疑联系方式如下：

质疑联系人：总工办

电话：020-83172166-811

传真：/

邮箱：hualunyibu@163.com

地址：广州市越秀区广仁路1号广仁大厦7楼（如采用邮寄形式提交，请提前跟我公司工作人员联系，并同步将邮寄底单发送至我公司邮箱）

邮编：510000

- 四、投标文件

  - （一）投标文件制作

    - 本项目为全流程电子招标项目，递交投标文件采用线上（电子版）的方式，投标人需于投标截止时间前在中招联合招标采购平台（网址：http://www.365trade.com.cn）上传电子投标文件。

    - 电子投标文件上传流程：

- 潜在投标人制作完成投标文件，导出为PDF格式。

- 登录中招联合招标采购平台系统，通过“投标文件客户端”的指示上传PDF格式的投标文件。

- 如PDF电子投标文件需使用电子章，可使用平台的在线签章功能。使用CA对投标文件进行在线签章。

- 在线填写报价一览表。

- 确认报价。

    - 本项目使用加密方式加密电子投标文件，投标人的电子投标文件是经过CA证书加密后上传提交的。相关操作见网站“平台服务>>帮助中心>>中招联合招标采购平台投标人操作手册”

    - 投标人完成电子投标文件上传后，递交时间以交易平台的传输完成时间为准。

    - 逾期送达的电子投标文件，中招联合招标采购平台将予以拒收。

    - 电子投标文件应按照招标文件的投标文件格式的要求，其中凡要求录入投标人名称且注明“盖单位章”处盖单位法人公章或电子签章，凡注明“签字”处由要求的人员签字；凡注明“签字或盖章”处由要求的人员签字或盖其私章或电子签章，签字均为签字人本人亲笔署名，所盖印章均为鲜章或电子签章。授权代表应将以书面形式出具的“授权证书”附在投标文件中。任何行间插字、涂改和增删，必须由投标文件签字人在旁边签字同时加盖鲜色公章或电子签章才有效。

  - （二）投标文件的提交

    - 投标人应在上传电子投标文件前，在中招联合招标采购平台中完成项目投标登记。

    - 本项目不接受投标人提交纸质投标文件方式投标。

    - 投标人通过中招联合招标采购平台递交电子投标文件，上传投标文件时，投标人须使用制作该投标文件的同一业务数字证书（CA）进行上传操作，相关操作见网站“平台服务>>帮助中心>>中招联合招标采购平台投标人操作手册”

    - 出现下述情形之一，属于未成功提交电子投标文件，按无效投标处理：

（1）至本项目递交电子投标文件截止时间，电子投标文件未完整上传至中招联合招标采购平台的。

（2）上传至中招联合招标采购平台的电子投标文件损坏或格式不正确或因投标人不按要求编制电子投标文件导致系统无法检索、读取相关信息的。

    - 采购代理机构不接受电报、电话、传真方式投标。

  - （三）投标文件的解密

本项目使用系统解密方式解密电子投标文件，到达开启时间后，采购代理机构操作启动解密，系统自动完成对投标文件的解密。

  - （四）投标文件的编写

    - 1.投标人应按招标文件的规定及附件要求的内容和格式完整地填写和提供资料。投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人对其中任何资料进行核实的要求。

    - 2.招标文件中，凡加注“★”的地方均为须实质响应条款，投标人若有一项加注“★”的条款未响应或不满足，将按无效投标处理。

    - 3.除在招标文件另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位，以人民币填报所有报价。

    - 4.投标文件报价的编写要求

    - 投标人必须按招标文件指定的格式填写各种报价，各报价合计应计算正确。

    - 投标文件报价包含招标范围内的所有费用、培训辅导、售后服务、税费、雇员费用、合同实施过程中应预见和不可预见费用等等一切有关费用，如涉及软件许可使用或技术指导、人员培训的，还应包括软件许可费以及一切技术服务费、人员培训费，投标人不得再向采购人收取任何费用。

    - 投标人漏报的单价或每单价报价中漏报、少报的费用，视为此项费用已隐含在投标报价中，中标后不得再向采购人收取任何费用。

    - 只允许投标人有一个投标方案，否则将被视为无效投标（允许报多个投标方案的除外）。

    - 5.投标文件以及投标人与采购人就有关投标的往来函电均应使用中文。投标人提交的支持性文件和印制的文件可以用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，在解释投标文件时以中文文本为准。

    - 6.投标文件须编制页码。

  - （五）投标文件的修改、撤回与撤销

    - 1.在提交投标文件截止时间前，投标人可以修改或撤回未解密的电子投标文件，并于投标截止时间前将修改后重新生成的电子投标文件上传至系统。

    - 2.在投标截止时间后，投标人不得补充、修改、更换或撤回投标文件。

  - （六）投标有效期

投标有效期：递交投标文件截止之日起90天。

在特殊情况下，采购人或采购代理机构可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均以书面形式进行，同时，投标保证金的有效期也相应延长。投标人可以拒绝上述要求，但其投标将会被拒绝并无息退还投标保证金（如有）；同意延期的投标人其权利与义务相应延至新的截止期。

  - （七）投标保证金

1.投标保证金：人民币0 元；

2.投标保证金缴纳方式：以银行转账、银行汇款、支票、汇票、本票等非现金形式。采购代理机构不接受以现金方式提交的投标保证金；

3.投标截止时间后不再接受投标人提交的投标保证金。

4.投标保证金作为投标人投标的组成部分，与投标文件一同递交。投标保证金递交注意事项：

（1）如采用支票、汇票、本票形式提交的：票据原件可单独封装，与电子投标文件同时送达指定的递交地点，票据复印件或打印件放入电子投标文件中。注明事由：（项目编号：0809-26405GZL301007501）包组   投标保证金。

（2）如采用银行转账形式的，必须于投标截止时间前到达下述指定账户，以到达指定账户的时间为准：

收款人：/

开户银行：/

账号：/

5.投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，采购代理机构在收到投标人书面撤回通知之日起五个工作日内，原路退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

6.对于中标人，投标保证金将保持全部的约束力，直到中标人与采购人签订了合同。

7.采购代理机构在中标通知书发出后的五个工作日内按采购代理机构规定程序原额无息退还未中标人的投标保证金。采购代理机构收到中标人提交的合同后五个工作日内原额退还其投标保证金。

8.有下列情况之一的，投标保证金不予退还：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）投标截止后投标人撤销投标文件，或投标人在招标文件规定的投标有效期内撤销其投标的；

（3）中标人无正当理由放弃中标资格的；

（4）中标人无正当理由不与采购人订立合同，或在签订合同时向采购人提出附加条件的，或不按照招标文件要求提交履约保证金的，取消其中标资格，投标保证金不予退还。

  - （八）投标样品（本项目不适用）

- 1.投标截止日当天，投标截止时间前半小时，投标人应将封装的样品送达招标代理机构。

- 2.本项目如要求提交投标样品的，采购代理机构或采购人在收取样品时不对样品外观进行验收及性能测试，对样品的破损或质量概不负责。

- 3.由于采购代理机构存放样品的空间有限，采购活动结束后，未中标人提供的样品，应当在中标公告发布之日起5个工作日内自行取回，否则视为投标人自动遗弃，采购代理机构有权处理。

- 4.中标人提供的样品，由采购人进行保管、封存，并作为履约验收的证据。

  - （九）现场踏勘（如有）“本项目不适用。”

集合时间：202 年   月   日   午   :00

集合地点：

联系人：

联系电话：届时请各投标人可安排不超过2人出席，并须携带本人身份证原件、复印件（加盖公章）及加盖公章的介绍信（证明函）。

- （十）本项目为多个包组进行采购，不兼投不兼中。投标人只能对本项目其中一个包组进行投标，且只能获得一个包组的中标资格，中标候选人规则如下：

- 【适用于包组1】1、本项目评审顺序按照包组的自然顺序进行独立评审；2、推荐综合得分排名第一的投标人为第一中标候选人，排名第二的投标人为第二中标候选人。

- 【适用于包组2】1、本项目评审顺序按照包组的自然顺序进行独立评审；2、推荐综合得分排名第一的投标人为第一中标候选人，排名第二的投标人为第二中标候选人，排名第三的投标人为第三中标候选人，排名第四的投标人为第四中标候选人，排名第五的投标人为第五中标候选人。

  - （十一）总体要求

1、项目属性：包组1：服务类；包组2：服务类。

2、投标人须对本项目以包组为单位的货物（服务）进行整体投标，任何只对包组内其中一部分内容进行的投标都被视为无效投标。

3、投标人只能选择个别包组进行投标，必须对包组内所有内容进行投标，不允许只对包组内其中部分内容进行投标。

4、报价：投标人对任何一项应当考虑在投标报价中的内容有漏报的单价，或每项投标单价中有漏报、少报的费用，均视为此项费用已包含在投标报价中；如中标，则不得再向采购人收取任何费用。所有价格均应以人民币报价，金额单位为元。

5、打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标（响应）无效。

6、打“▲”号条款为重要参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标（响应）条款。

7.采购异常低价审查：

7.1采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会将启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价＜全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价＜通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价＜采购项目最高限价×45%；

（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

7.2评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，将要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

7.3评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

  - （十二）招标文件的解释权

本招标文件由广东华伦招标有限公司负责解释。

第三章  采购需求

包组1  医用耗材、试剂供应链延伸服务（SPD）

第一部分 项目概况和总体要求

一、概况

1、概况：采购人预估合作期内年均非集采耗材及试剂采购金额约6亿元，采购金额为预估量，仅供参考之用，以实际发生为准。

2、最高限价（非集采服务费率）：≤1.68%。注：非集采服务费率的有效报价范围：0＜非集采服务费率≤1.68%，且必须为固定值（例如1.00%或1.50%），不接受区间值（例如1.40%-1.45%）。非集采服务费率可为整数（如1.00%）或最多带有两位小数（如1.50%）。中标非集采服务费率为中标人的投标（响应）非集采服务费率，合同履行期间该非集采服务费率为固定不变。非集采服务费率由各投标人根据企业自身情况自行报价。

3、服务期限：自签订合同之日起生效，服务期3年，具体履约起始时间根据合同约定处理。

4、服务地点：广州医科大学附属妇女儿童医疗中心所属院区（儿童院区、妇婴院区、珠江新城院区、白云院区、增城院区、南沙院区、花都院区）或其他采购人指定的工作地点。

二、总体要求

★（一）报价要求（含税）：本项目服务费采用包干制，包括管理服务成本、法定税费和服务企业的利润等一切应尽费用。投标人须报出完成本项目全部内容所需费用的非集采医用耗材及试剂服务费率（包括但不限于人工、保险、伴随服务、拟投入工具、材料设备、院外智慧仓租赁及建设费用、信息系统开发、接口费用、信息系统后续的维护保养升级、二维码或RFID 码成本费、将耗材及试剂配送至二级库的服务费及智能柜成本费、供应商平台对接、产学研及相关成果转换、各类税费,以及采购合同包含的所有风险、责任等各项应有费用）。投标人应充分考虑合同履行期间的各种成本和运营风险，自负盈亏，合同履行期间采购人无须向投标人支付任何费用。（提供承诺并加盖投标人公章）

★（二）本项目不接受联合体投标。合同期内，投标人不得将本合同转包、分包。（提供承诺并加盖投标人公章）

★（三）投标人资质要求：

1、投标人应当具备有效的《医疗器械经营许可证》以及第二类医疗器械经营备案凭证，国家另有规定的从其规定。

【注：①投标人须提供有效期内的证书扫描件。②若投标人的《医疗器械经营许可证》已依法涵盖第二类医疗器械经营相关内容，仅需提供该许可证，同时须提供营业执照，其载明的具体经营范围与国家企业信用信息公示系统（https://www.gsxt.gov.cn/index.html）公示的经营范围一致】

2、投标人须承诺经营类别至少包括第一类医疗器械、第二类医疗器械、第三类医疗器械、体外诊断试剂（归属器械的在器械经营许可范围），投标时须提供承诺并加盖投标人公章。

（四）其他

★1、服务内容：对采购人所有服务地点的医用耗材及试剂提供全流程智慧物流服务及配送管理服务、业务数据管理服务及相应的规范化、标准化体系建设。包括但不限于医用耗材及试剂全流程管理、参与并协助采购人完成相关规范化管理文件等工作、通过医用耗材及试剂供应链延伸服务管理系统进行管理，同时配备相应的服务设备（如货架、周转箱、PDA、智能柜、看板、机器人、智能门禁等）及运营团队。（提供承诺并加盖投标人公章）

★2、属于集采目录的医用耗材及试剂不得向采购人的耗材、试剂供应商收取对应发票的服务费（提供承诺并加盖投标人公章）

★3、投标人中标后为独立的医用耗材及试剂供应链延伸服务运营商，不得与采购人存在医用耗材及试剂购销业务关系。若中标人已为采购人医用耗材及试剂供应商的，或中标人与采购人的医用耗材及试剂供应商存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的”情形，必须在中标公告发出之日后5个工作日内将采购人的相应医用耗材及试剂供应份额全部转出；转出份额后，并向采购人提供相关证明。中标人确实因客观原因无法在上述期限内完成全部转出的，中标人须在5个工作日期限届满前向采购人提交书面延期申请及加盖公章的专项承诺函，延期最长不得超过20日历天（自中标公告发出之日起计算）。逾期未完成全部份额转出并提交有效证明材料的，或不按要求转出的，中标结果无效，由此产生的一切后果及责任由中标人自行承担。在合同期内，中标人不得出现“单位负责人与采购人的耗材、试剂供应商为同一人，或者中标人与采购人的耗材、试剂供应商存在直接控股、管理关系”情形，否则采购人有权立即终止合同，且不视为采购人违约。（提供承诺并加盖投标人公章）

4、投标人不得利用职务便利为采购人以外的企业或人员统计耗材、试剂信息，经采购人书面同意的除外。（提供承诺并加盖投标人公章）

★（五）投标文件真实性和有效性：在中标（成交）通知书发出之后合同签订之前，中标（成交）供应商配合核对相关文件和材料的真实有效、完整准确。同意采购人以任何形式对投标人投标文件内容及采购人认为有必要的相关资料的真实性和有效性进行审查、验证。（提供承诺并加盖投标人公章）

### （六）采购异常低价审查

### 1、采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会将启动异常低价投标（响应）审查程序：

### （1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价＜全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

### （2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价＜通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

### （3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价＜采购项目最高限价×45%；

### （4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

### 2、评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，将要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

### 3、评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

### （七）投标人如确定以中标（成交）通知书或采购合同融资的，须书面函告采购人并提供相关资料给采购人备案。合同签订后，投标人原则上不得擅自变更合同中的银行账户信息，确需变更的，投标人须向采购人书面申请，经采购人审核同意后方可变更。变更内容双方应签订合同补充协议。

★（八）不参与串通投标承诺

投标人须承诺在本项目招投标活动中，不参与各种情形的串通投标等违法违规行为。（提供加盖投标人单位鲜色公章的承诺函）

不参与串通投标承诺书 广州医科大学附属妇女儿童医疗中心： 我单位（投标人名称）清楚知晓参与医用耗材、试剂供应链延伸服务（SPD）和医用耗材、试剂集中配送服务投标响应对应采购包投标活动，并对以下事项作出承诺： 一、我单位遵守国家政府采购相关法律法规，依法依规参与本项目对应采购包投标。 二、我单位在本项目招投标活动中，未参与串通投标。 三、我单位如被查实在本项目中存在围标、串标、关联单位应标的，我单位法定代表人承担直接责任人员法律责任，接受相应处罚和失信惩戒，并无条件接受广州医科大学附属妇女儿童医疗中心给予的相应处罚（包括但不限于上报财政监管部门、通报批评、记录不良行为、违约罚款、采购人单方面无责解除合同、不予退还履约保证金（如有）等）。 四、我单位串通投标行为，构成犯罪的，依法承担刑事责任；尚不构成犯罪的，依据相关法律规定处罚，给采购人造成损失的，我单位承担所有后果及赔偿责任。 投标人（盖章）： 年 月 日

第二部分  项目要求

一、信息系统及库房技术要求

1、技术要求序号1、2：投标人提供系统界面截图进行佐证，已明确其他佐证资料的条款除外。

2、技术要求序号3：投标人根据技术条款要求提供佐证资料，没有明确佐证资料的，根据《采购需求非实质性条款响应表》响应进行评审。

3、本项目医用耗材及试剂SPD供应链运营服务与信息系统建设，须严格符合《三级医院评审标准（2022年版）》《医疗机构医用耗材管理办法（试行）》等相关三级甲等医院医用耗材与试剂管理的相关规范要求，保障全流程管理满足采购人在三甲医院评审及日常运营管理标准，实现耗材试剂全生命周期可追溯、质量安全能保证可控、运营过程能有合规的保障。

4、技术要求

| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 信息系统模块及信息化管理 | 多院区组织架构管理及信息基本要求 | - 多院区组织架构管理：SPD信息系统及管理需具备多院区架构管理，满足给各厂家、供应商、服务商、医院、政府等提供对应的安全账号登录，自动校验账号数据过滤，查询需要的信息； - SPD信息系统需已实现产品化落地，并应用于实际医院运作1年及以上。（注：提供1家或以上医院出具并加盖医院公章或对应科室章的：系统稳定运行证明（需包含系统上线时间、运行起止时间）或其他能体现起始运行时间的文件。扫描件加盖投标人公章）。 - SPD信息系统必须在采购人指定服务器上部署与运行，业务数据必须本地保存，并接受采购人信息中心与设备科安全监管与管理，并按照等级保护二级库及以上要求出具网络安全等级验收测评报告，提交验收测评报告到当地公安等级保护部门，并取得网络安全等级测评报告回执，完成网络安全的验收测评工作。（提供承诺并加盖投标人公章） - 4、信息系统安全等级（二级或以上）保护备案，投标时需提供《信息系统安全等级保护备案证明》扫描件，同时提供在网络安全等级保护网（https://www.djbh.net/）查询截图，备案证明必须在有效期内，且查询截图信息与证件信息一致。（软件名称可有差异，实质性内容满足即符合要求。）符合或达到国家信息安全等级保护二级及以上要求 |
|  |  | 供应商管理模块 | - 1、建设实现采购人能与供应商数据交互的平台，以便与采购人物流管理系统实现基础数据互联互通。须提供投标人现有具备与第三方（供应商）之间的数据交互界面截图； - 2、供应商能够上传医用耗材及试剂产品证照信息，实时通过手机、电脑端查看订单情况，执行进度、结算进度、上传发票等信息，有相关操作指引； - 3、采购人管理部门对证照进行审核的功能，有相关操作指引； - 4、具备证照有效期的预警功能，通过短信或平台消息等方式可通知提醒供应商及时更新，对已过期的证照有自动停用功能。 |
|  |  | 采购管理模块 | - 1、对耗材及试剂采购订单、结算数据等的线上化管理，如采购订单数据储存、查询功能，并有相关操作指引； - 2、对采购订单的查询分析及配送统计分析管理，具备可通过订单响应、产品质量、供货能力等考核功能对耗材、试剂供应商进行考核；自动根据订单响应情况生成响应数据及发送整改清单； - ▲3、实现与上级主管部门采购平台（含广州医用耗材采购交易平台、广东省药品和医用耗材招采管理系统等），以及采购人院内HRP等系统间的互联互通，具备耗材及试剂价格查询功能，并与采购订单实现有效联动。 - 4、具备采购订单数据报表功能，支持多维度筛选统计、全链路数据关联追溯及标准化格式导出，满足耗材及试剂采购管控与三甲医院管理溯源要求。 |
|  |  | 中心库管理模块 | - 1、对中心库耗材及试剂具备采购、验收、上架、拣货、退货、结算、盘点和查询等功能，同时对相关单据、报表有批量导出的功能，有相关操作指引； - 2、根据消耗量，对相关耗材、试剂有自动生成采购计划的功能； - 3、具备自动波次和手工波次的功能；具备扫描拣货标签提示拣货库位及拣货明细的功能，电子库位标签等； - 4、对于特定冷藏冷冻条件的耗材及试剂有全程电子化温度监测； - ▲5、对备货类耗材及试剂设置最大库存量及补货点，当中心库库存降至补货点时自动生成采购计划。对特定耗材及试剂要求具备控量管理，不进行常规补货，要求功能包括定额定量初始、定额定量调整，控制项目可以与科室请领及消耗使用结合，实现科室定额的实时控制。 |
|  |  | 科室库管理模块 | - 1、对科室耗材及试剂具备验收、上架、拣货、退货、结算、盘点和效期查询等功能，同时对相关单据、报表有批量导出的功能，有相关操作指引； - 2、对各科室库设置耗材及试剂专属库位的功能，按照科室需求对商品进行定数包的个性化加工，同时具备定数补货或手工请领的功能；二级库库存量降至补货点时自动生成补货计划。 - ▲3、二级库管理：科室二级库以智能门禁管理模式为主，自动感应RFID标签出库。所有耗材、试剂均实现二级库出库结算管理，明确各节点物权及管理责任归属； - 1）高值耗材及试剂实现一物一码管理，低值耗材及试剂通过定数包等形式管理。可收费耗材均实现与EMR等系统关联收费，自动扣减库存，实现全流程闭环； - 2）试剂入库验收近效期自动提醒及冷链信息录入，专业组可支持自动校验批号，进行有效期管理等。 - ▲4、三级库管理：具备低值可收费耗材收费时SPD三级库库存校验，病人收费情况系统实时查询，支持盘点生成差异化报表；具备不同病区之间的差异率对比分析； - 5、具备科室入库、科室出库、科室消耗数据的报表功能，形成统计分析报表； - 6、具备与智能终端设备互联互通功能，与HRP、HIS等系统的数据交互，实现数据自动同步。 |
|  |  | 手术室管理模块 | - 1、对手术室耗材及试剂具备验收、上架、拣货、消耗、退货、结算、盘点和查询等功能，同时对相关单据、报表有批量导出的功能，有相关操作指引； - ▲2、通过数据采集分析，对术式套包进行基础资料维护、加工、领用、回库、盘点、结算等。能准确定位到患者等信息，具备套包定数自动补货、手工请领等两种或以上模式； - ▲3、具备物流机器人对耗材及试剂的推送和定数管理，并联动SPD系统进行数据监测； - 4、对手术室低值可收费耗材和不可收费耗材提供全流程闭环管理模块； - 5、手术室电子看板：展示所有手术间的手术状态，联动物流机器人，实现数据自动同步看板播报管理； - 6、具备与手术排程系统、手术行为管理系统、智能终端设备信息互联互通功能，对HRP、HIS等系统实现数据交互； |
|  |  | 跟台耗材（含骨科）耗材管理模块 | - 1、对跟台耗材（含骨科）耗材具备加工、验收、上架、拣货、消耗、退货、结算、盘点和查询等功能,能够利用智能设备辅助验收、消耗等（包括但不限于验收工作台等），有相关操作指引； 2、具备跟台耗材（含骨科）组套内耗材信息维护和回填功能，对接供应商平台信息回填；具备读取UDI产品信息、扫码收费功能； ▲3、具备紧急申购消毒类跟台耗材（含骨科）组套的模块，包括但不限于系统信息推送、线上登记等； 4、具备与消毒追溯系统的互联互通功能，与HRP、HIS、高值系统等系统实现数据交互。 |
|  |  | 智能耗材及试剂存储设备管理模块 | - 内容包括但不限于智能柜、智能门禁、智慧试剂冰箱等设备管理，并配备相关操作指引： - 1、具备自动存储、请领消耗、智能补货、智能盘点、效期预警、防丢报警、远程开门、紧急响应等功能； - 2、具备身份数据采集、权限访问控制、存取记录查询、库存数据展示、温度记录等功能； - 3、具备与医院 HRP、HIS等系统实现数据互联互通。 |
|  |  | 医用耗材及试剂数据分析模块 | - 1、具备可视化数据展示和数据监控功能，包括但不限于大屏展示，数据驾驶舱展示； - 2、具备采购人物流数据分析功能，同比、环比分析：包括但不限于库存周转率分析、库存效期分析、消耗异常分析等； - ▲3、具备使用合理性分析功能，同比、环比分析：全院全年耗占比趋势分析，全院耗材比科室对比分析，全院科室耗材使用排名分析，全院年度、月度耗材使用排名分析。耗材品种、品规、厂家等多维度，分析用耗，具备自定义报表设置功能； - ▲4、结合病种管理（DRGs/DIP）对使用耗材分析，实现耗材全流程管理和监控，并结合耗材价格进行预警提醒； - 5、结合LIS系统，结合试剂品种、上机情况、检测项目报告、使用情况等，和试剂物流数据进行使用监测，完成试剂物流和后续使用数据的闭环管理，形成从科室、实验组、关联使用设备等各维度的检验试剂成本分析报表； - 6、具备与 HRP、HIS、LIS 、PACS等各系统数据的互联互通功能。 |
|  |  | 产品质量问题反馈模块 | - 1、可利用耗材试剂产品自身码、RFID标签等扫码，对产品质量问题上报、跟进、反馈、处理。 |
| 2 | 智能设备建设 | 耗材及试剂存储智能设备建设（为提升耗材以及试剂存储智能设备建设能力，投标人通过综合考虑投入使用，例如：智能屋、智能柜、智能门禁、智能冷库冰箱、智能货架、物流机器人等） | 1、具备自动盘点、库存预警、效期预警等功能，对科室库位进行信息识别和联通； 2、具备 IC 卡、指纹、人脸等识别功能，配有显示屏、触屏操作等功能； 3、具备一维码、二维码、RFID射频标签等其他自动识别功能； 4、对存储设备（如智能柜、智能屋）具备应急开门、自动报警等应急功能； 5、具备监控摄像头、重量传感器等技术； 6、具备与中心库管理系统、科室库管理系统、手术室、跟台耗材（含骨科）管理系统间的数据交互；和院内HIS、HRP等系统的数据交互； 7、物流机器人具备自动规划路线，自动导航、自动定位等功能； 8、配置备用 UPS 电源。（注：投标人在《采购需求非实质性条款响应表》中的响应为无偏离或正偏离，则视为符合） |
|  |  | 客户终端设备建设 | - 包括但不限于临床科室及需求管理部门的PC端、手机（APP端、微信端）、平板电脑、智能电视等客户终端应用管理系统（可支持在验证环境下的外网登录）： - 1、具备连通各信息系统模块的数据展示功能，包括中心库管理、科室管理、手术室管理、跟台耗材（含骨科）耗材管理、报表数据管理等，对数据进行日常更新； - 2、具备一维码、二维码、RFID 条码的识别功能，具备有线/无线传输数据的功能； - 3、具备各类耗材及试剂使用数据的数据展示功能，实现采购人的数据可视化需求并及时更新。 |
| 3 | 库房建设 | 中心库房建设 | - ★1、中心库进行院外智慧仓设置，建设费用由投标人承担。（提供承诺并加盖投标人公章） - 2、配备相应的信息网络及物流运输配置及完整规划，以便进行日常管理工作。 - 3、投标人的院外中心智慧仓能承担采购人现有院内仓库的部分或全部功能并在其中进行 SPD 打包工作，场地条件符合医疗器械及试剂存储相关法律法规的要求（如符合《医疗器械监督管理条例》（国务院令第739号）、《医疗器械经营质量管理规范》（国家药监局2023年第153号公告）等相关规定）； - 4、库房面积：院外智慧仓（含冷库）建设面积不少于1000平方米； - 5、运输能力：配备专用运输车辆不少于4台，其中冷链运输车辆不少于1台，满足冷藏、冷冻类医用试剂及耗材的合规温控运输需求； - 6、配送时效：1）承诺运输应急医用物资到各院区4小时内送到；特殊加急医用物资2小时内送到；一般医用物资配送不超过24小时，最长不超过48小时送到。（提供承诺并加盖投标人公章）；2）满足采购人各院区每天最少1次的配送需求。（提供承诺并加盖投标人公章） |
|  |  | 科室库房建设 | - 1、采购人可无偿向投标人提供现有科室库房，现有科室库房约117间，后续库房数量、布局及设置将根据采购人的整体要求及发展规划进行增加、调整。投标人对该科室库房的使用须满足以下要求，同时由此产生的一切费用均由投标人自行承担（包括但不限于设计费、施工费、材料费、设备费、规划费及验收费用）：科室库房的面积应满足 SPD存储和作业的要求，库房的选址、设计、布局、建造、改造和维护应符合医用耗材及试剂存储及消防安全的要求。 - 2、科室库房应配备智能门禁等相关智能设备，货架根据科室需求定制尺寸。 |

- 商务要求

（一）驻场人员要求

1、岗位设置应满足医用耗材及试剂 SPD 日常运营服务需要，包括但不限于：采购岗、验收岗、上架岗、加工岗、拣货岗、推送岗、运维岗、手术室服务岗、信息岗等；

2、驻场人员要求

- ★（1）不少于46名驻场服务人员，其中：项目总监1名，项目经理1名，主管人员及服务人员（含信息工程师）不少于44名，若采购人因业务规模扩大、服务范围增加等业务发展需要的原因提出人员增配要求，投标人须在收到书面通知后20个工作日内补充符合合同要求的驻场人员，增配人员产生的全部费用由投标人承担。（提供承诺并加盖投标人公章）

- （2）学历要求

①项目总监：具有本科或以上学历；

②项目经理：具有本科或以上学历；

④项目主管：具有相关医疗器械或医学或护理学或管理学或财务或物流供应链类等教育背景的大专或以上学历；

⑤其他驻场人员：具有医学或护理学或医疗器械或管理类或财务类或物流供应链类相关专业人员不少于15人。

3、对项目管理主要人员（主管人员、项目经理、项目总监），投标人在驻场前需对以上每个岗位提供2个或以上候选人，由采购人审核后确定岗位人选；

4、驻场人员须按照采购人指定的服务地点的工作，正常上下班，遵守采购人相关管理制度，配合采购人的临时工作任务；服务期间，投标人对驻场人员的变动，需提交书面申请，经过采购人的书面同意后方可更换或变动。

5、项目管理主要人员须具有医用耗材、试剂供应链延伸服务（SPD）项目管理经验且熟悉医疗器械相关法律、法规，项目管理主要人员未经医院书面同意不得进行更换：

①项目总监：具有以上同类项目经验≥5年；

②项目经理：具有以上同类项目经验≥5年；

③项目主管：具有以上同类项目经验≥3年。

6、为保证工作连续性，在同等条件下优先录用采购人现有项目的驻场人员。

7、服务期内，投标人应遵守国家《中华人民共和国劳动合同法》及有关法律、法规，与派驻人员签订劳动合同，建立劳动关系，人员薪金不得低于《广州市企业职工最低工资标准》，因投标人与派驻人员产生劳动争议时，投标人应承担一切法律责任。

8、人员岗位职责

（1）项目总监：负责整个项目督导和监察，确保项目服务质量和安全；

（2）项目经理：负责整个项目工作计划安排，人员管理等工作；

（3）主管人员：负责项目的管理工作安排及各院区的工作和人员管理；协助运维经理做好项目的整体统筹工作，协调、指导、监督院内运营团队做好日常各项工作，确保院内供应链的正常运转；

（4）服务人员：负责院区相关耗材及试剂项目工作，包括但不限于资料整理、库房上架、协助资质审核等；

（5）服务人员-信息技术人员：负责对信息系统的维护、更新、功能开发等。

（二）投标人应建立的制度及安全保障

1、建立采购、赋码、验收、入库、上架、拣货、加工、推送、消耗、出库、盘点、结算、退库、运维等管理流程；

2、建立健全医用耗材及试剂管理相应的工作制度、操作规程和工作记录，并组织实施；

3、建立详细管理制度以保证医用耗材及试剂院内物流的准确率和效率；

4、建立详细管理制度对医用耗材及试剂SPD建设和服务人员的工作进行评价，保障日常工作的质量和安全；

5、对各类耗材及试剂安全事件、信息系统故障、不良事件等紧急情况配有应急预案制度；

6、安全防范系统、网络安全、数据安全、信息保密符合相关制度规定。

（三）服务要求

1、投标人严格按照采购人及采购文件的要求提供服务，确保所有服务都达到相应的质量标准或技术规范。如果投标人需要采购人对派驻人员进行培训、考核、业务指导，则投标人按采购人授课人员的职称和市场价支付培训费。采购人免费提供培训场所。

2、投标人无条件接受采购人的监督。

3、合同期内，投标人所提供的医用耗材及试剂SPD服务管理系统应根据采购人物流配送管理和临床使用的需求进行及时的更新与调整，并配合采购人完成相关拓展工作需求。如无法满足物流配送管理和临床使用需求，在采购人下达的《整改通知书》规定期限内投标人仍无改进的，采购人有权终止合同。

★4、医用耗材及试剂的目录、品规（品名、型号、规格、厂家、价格等）由采购人决定，投标人无权更改及决定，投标人应严格按采购人提供的耗材试剂目录和品规进行管理和配送。（提供承诺并加盖投标人公章）

★5、采购人对中标人为本项目部署的医用耗材及试剂供应链信息管理系统（SPD）享有永久使用权；服务期内，中标人负责该系统的免费升级与维保，系统上线后须向采购人交付为本项目开发的软件源代码、系统文档、操作流程等可支撑独立运营的全部资料，保障采购人监管及后续正常使用需求。合同服务期届满双方不再续签，或履约过程中因政策变化导致合同终止的，采购人对中标人投入本项目的设备设施及软件系统享有长期使用权，直至采购人另有安排；若采购人继续使用该软件，后续产生的维保、开发等费用由采购人另行支付。如合同执行期间相关约定与政府政策规定不符，经双方书面协商一致后可作相应调整或终止合同，此前已完成的合同内容及产生的费用由双方各自承担，由此造成的损失互不追究责任。（提供承诺并加盖投标人公章）

★6、投标人为采购人提供医用耗材及试剂物流全过程服务，所有医用耗材及试剂均实行二级库出库结算，产品在采购人二级库出库结算前的储存、运输等管理环节由投标人负责，产品在采购人二级库出库结算后的相关工作环节由投标人协助采购人完成。（提供承诺并加盖投标人公章）

★7、保证采购人现有医用耗材及试剂供应，不得因本项目的实施导致断供或涨价，不得就物资采购价格等实质性内容与第三方商议谈判。（提供承诺并加盖投标人公章）

8、投标人应按照国家三级甲等医院评审和标准的要求，制订各工种相关服务程序、培训计划、管理标准、考核细则、操作手册、业务流程等进行风险评估（符合法律法规要求），并交采购人审定；若采购人对投标人拟定的各医用耗材及试剂供应链延伸服务和管理制度等、管理、检查、培训文件审核后认为需要修改的,投标人应于七个作日内按采购人要求修改完成。投标人须严格按照标准化的操作程序、完善的培训体系和质量控制体系完成本项目，以保证采购人整个系统能安全、高效、有序和有计划地运转与不断发展的医疗水平相一致。

9、投标人具有从事类似项目业绩。

10、投标人提供的服务管理系统能与采购人现有的信息管理系统对接，投标人使用的系统与第三方系统的接口开发费用（含第三方接口费用）均由投标人负责。合同期内如采购人更换相关信息系统、购买相关协助管理的信息系统服务、协助聘请外援服务等，投标人必须负责所有接口的二次开发费用及购买费用，采购人审核并负责各方的协调工作。（提供承诺并加盖投标人公章）

## 11、管理标准及要求

（1）投标人提供全天候及时对医用耗材及试剂供应链延伸服务进行响应。包括应急事务处理。如出现特殊或紧急情况，投标人应服从采购人的临时安排，全力配合直至完成任务为止。

（2）根据采购人相关科室电话或系统对医用耗材及试剂的申领等其他事宜，投标人应在30分钟内派出现场服务人员进行响应，跟踪处理相关情况，并做好记录。

（3）投标人对医用物资的运输，需保证物品包装完好，无变形破损。投标人承诺应急医用物资4小时内送到；特殊加急医用物资2小时内送到；一般医用物资配送不超过24小时，最长不超过48小时送到。如违约，按照合同违约条款处理。

（4）投标人对中心库、科室二级库每季度须进行一次常规的巡检工作。巡检内容为：硬件配套是否完整、软件运行有无异常情况等，并由使用科室负责人签名确认，投标人每季度向采购人提供书面汇总资料。

（5）保证员工上岗前培训合格率100%，且必须体检合格后，方可开始工作。如采购人对投标人提供的人员不满意要求更换时，投标人必须及时且无条件地为采购人更换人员，直至采购人满意为止。

（6）投标人派驻的服务人员在从事本项目的相关工作时必须佩戴工作证，服务人员及工作证必须报采购人有关部门备案。投标人应制定岗前培训和继续教育培训计划、人员及岗位责任、岗位考核标准、投标人对各岗位监督检查标准、综合满意度的评价标准，投标人驻场前必须提供所有员工的个人档案资料交采购人确认。

（7）投标人应根据合同配备人力，驻场前列出驻场人员花名册，并保持员工队伍的稳定，人员流失率要求≤8%/月，缺岗人员必须在15天或以内补充，如有调离或离职，需书面通知采购人需求管理部门并得到批准后才能实施。

（8）投标人驻场人员应严格遵守采购人有关规章制度、应急防控规定、保密承诺及安全作业等承诺。违反以上守则并经查实的,采购人有权要求投标人即时更换驻场服务人员。因投标人驻场人员违反以上守则给采购人造成的损失及因更换人员造成的损失均由投标人承担。若投标人驻场人员出现违法行为，所造成的一切后果及损失，由投标人承担一切责任和负责所有赔偿；出现严重违纪、违规行为，采购人按合同违约条款处理。

（9）在合同期委托管理期限内，采购人可无偿提供相关办公场所供投标人使用。如因工作场地或施工条件等环境因素危及投标人驻场人员的人身安全的，投标人有权要求采购人协助做好职业安全措施。

（10）在日常服务管理过程中自觉维护采购人的权益及声誉，妥善保管保养好采购人的相关设施设备，办公场所等，如人为造成损坏，投标人按采购人要求予以赔偿。对无法解决的事项要及时向采购人反映。

（11）合同终止时，中标人应在一周内移交采购人提供给中标人无偿使用的管理用房、办公用品、工具等。移交管理服务的档案资料，协助采购人作好交接和善后工作。投标人只能带走与员工签订的合同材料，其余员工档案及相关采购人服务全部档案资料应向采购人全部移交并提交移交清单，经采购人确认后，采购人才退还履约保证金。

## ★12、保密要求（提供承诺并加盖投标人公章）

（1）投标人及医用耗材及试剂供应链信息管理系统须对知悉本项目有关采购人人员的个人信息及采购人的尚未对外公开披露的任何有关信息，均应承担保密责任。

（2）未经采购人书面许可，投标人不得将涉及本项目的任何资料透露或以其他方式提供给第三方或投标人内部与本合同无关的任何人员，投标人不得对保密信息进行拷贝或抄写或传阅。

（3）无论在合同期内，或是合同期满后，本项目的保密信息除用于采购人允许公开使用的工作外，投标人无权使用、转让或处理，且不得向除采购人以外的任何单位和个人（即第三方）提供。

（4）在合同履行期间，投标人对知悉的采购人信息保密（包括业务信息、病人信息、数据库信息、双方交流的有关数据口头言语信息等），同样应承担保密责任。

（5）投标人驻场人员在项目实施过程中，必须严格遵守采购人的有关规章制度，服从管理。

（6）投标人必须与参与本项目的驻场人员签订保密协议，驻场人员应严格遵守采购人的规章制度和政府相关法规，不得擅自翻阅、复制、传播所接触的用户资料或数据，保证不向外露用户设备数据或用作其他用途。以明确参与人员在项目实施期间及离职后的保密责任。

（7）如投标人被要求向政府部门或法院提供保密信息，投标人应立即向采购人予以通报。

（8）本项目保密期限：永久。

（9）如投标人违反保密要求并给采购人造成任何损失，投标人须予以采购人足额赔偿，该损失包括但不限于：采购人的实际损失、期得的商业利益及其他因中标人擅自使用、披露或许可他人使用上述保密信息而产生的损失、法院诉讼的费用、合理的律师酬金和费用等。

- ★13、知识产权（提供承诺并加盖投标人公章）

（1）合同服务期间，采购人与投标人合作推动而产生或二次研发的新增设的功能或模块，其所有权与知识产权为采购人与中标人共同享有，成果收益分配双方另外协商。

（2）投标人承诺确保本项目在实施过程中，保证采购人在使用该医用耗材及试剂供应链信息管理系统的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其他知识产权等任何违反法律法规的一切起诉。如因第三方提出的起诉造成采购人的权益受损时，投标人须无条件地承担采购人所提出的赔偿及解除合同等后果。

- ★14、合同期内，中标人发生合并、分立、被第三方兼并、股权变更或发生直接或间接控制权变更等情形的，中标人须在事项发生30个自然日前向采购人书面备案并提交变更材料，未经采购人书面同意不得实施。经采购人书面同意的，本合同对权利义务承继主体继续有效，承继主体须全面承接中标人本项目合同全部权利义务、按原合同标准履约，中标人与承继主体对本合同履约承担连带清偿及违约责任。中标人未提前备案、未经采购人同意擅自实施变更，或变更后承继主体无法正常履约的，采购人有权单方解除合同、没收履约保证金，并要求中标人承担由此给采购人造成的全部损失，按照合同违约处理。（提供承诺并加盖投标人公章）

（四）应急预案

1、提供发生高低值耗材及试剂安全事件的应急预案；

2、提供信息系统故障的应急信息化预案（包括但不限于系统突然瘫痪不能及时修复的应急预案）；

3、提供高低值耗材及试剂出现不良事件及其他突发状况的应对方案；

4、提供投入智能设备使用的应急预案（包括但不限于智能设备故障不能短期内维修的应急预案、备用智能设备）；

5、提供处理运输应急物资的应对方案。

★（五）验收及履约要求（提供承诺并加盖投标人公章）

                - 1、投标人员工到岗率100%，每月提供考勤表；员工岗前培训合格率100%，上岗前提供。

                - 2、《医用耗材及试剂供应链延伸服务考核表》是项目验收、服务费用收取依据，由采购人需求管理部门负责每月进行验收考核。

3、每月进行考核，若考核得分≥90分，为考核合格，可全额收取当期供应商服务费用；若80分≤考核得分＜90分的，每低于1分罚款人民币0.5万元（例如当月得分85分，罚金为25000元，如此类推）；若70分≤考核得分＜80分的，每低于1分罚款人民币1万元（例如当月得分75分，罚金为50000元，如此类推）；60分≤考核得分＜70分的，每低于1分罚款人民币2万元（例如当月得分65分，罚金为100000元，如此类推）；考核得分＜60分，视为考核不及格，不得收取当期供应商服务费用；罚金直接从履约保证金扣除；如合同到期前履约保证金已扣完，发生的罚金，投标人接到采购人《罚金通知书》5个工作日内通过银行转账向采购人缴纳。

- 4、连续三个月考核低于60分，或一年内累计有4个月满意度均低于60分，采购人有权解除合同，违约责任由投标人负责，由此造成的一切损失均由投标人负责。

5、合同考核周期内因投标人管理不善，导致采购人使用不符合法规要求的耗材、试剂出现医疗事故或导致采购人被行政处罚或导致采购人进行赔付的，直接确定为考核不合格，由此造成的一切损失由投标人负责。

6、医用耗材及试剂供应链延伸服务考核表

| 医用耗材及试剂供应链延伸服务考核表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价内容 | 评价指标 | 衡量标准 | 评分标准 | 扣分 | 扣分原因 |
| 仓库管理（30分） | 配送及时性 | 在合同规定的配送时效内将物资送达科室 | 每发生一次不符合扣2分 |  |  |
|  | 配送准确性 | 实际配送的物资与送货单据一致(物资名称、规格 、数量、批号、有效期等) | 每发生一次不符合扣2分 |  |  |
|  | 配送耗材质量 | 确保送达院区的医用物资包装完好，无变形破损 | 每发生一次不符合扣2分 |  |  |
|  | 仓库环境 | 各级仓库整洁、干净，温度环境符合管理规范 | 每发生一次不符合扣2分 |  |  |
| 信息系统及硬件维护（30分） | 功能模块完整性 | 信息系统功能适配业务全流程，硬件设备布设合规、日常运行无异常，符合医院管理要求，且新增需求开发及时 | 每发生一次不符合扣3分 |  |  |
|  | 操作便捷性 | 系统及设备简洁易操作、顺畅不卡顿，且配置相应操作手册供参考使用 | 每发生一次不符合扣3分 |  |  |
|  | 运维及时性 | 系统及设备出现异常问题时，信息工程师能及时跟踪解决 | 每发生一次不符合扣3分 |  |  |
| 院内运维（30分） | 档案管理 | SPD系统物资档案及基础资料的日常管理与维护符合合同要求 | 每发生一次不符合扣2分 |  |  |
|  | 票据整理 | 1、根据采购人要求，协助完成每月单据及发票的整理。 2、每月协助整理发票汇总表，并列明产品供应商、签收等信息，同时附上对应的发票。 | 每发生一次不符合扣2分 |  |  |
|  | 耗材试剂验收 | 产品包装完好，质量合格，实物信息与单据、系统(物资名称、规格、数量、批号、有效期等)一致 | 每发生一次不符合扣2分 |  |  |
|  | 客服服务 | - 服务态度良好。 - 能准确解答科室咨询 - 及时处理科室问题 | 每发生一次不符合扣2分 |  |  |
|  | 异常情况处理 | 出现异常情况时能随机应变，在最短时间内协调解决 | 每发生一次不符合扣2分 |  |  |
| 人员考核（5分） | 运维服务 | 1、工作人员到岗人数与合同相符。 2、服务态度好，行为规范，3、熟悉科室常用耗材、试剂，备货准确，主动协助科室完成工作，积极跟进科室需求。 | 每发生一次不符合扣2分 |  |  |
| 使用科室满意度（5分） |  | - 科室无投诉，满意整体人员的服务 - 满意系统使用 - 满意库房管理 | 每发生一次不符合扣2分 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |
| 填表说明： - 1、本表由设备科人员填写。 - 2、如收到投诉，后勤部核实为有效投诉的，在本表部分扣分，每次3分，上不封顶。 |  |  |  |  |  |

★（六）服务费用收取及要求（中标人费用收取）

1、服务费用收取方式：投标人可在项目实施过程中每月向进入SPD 服务管理系统的医用耗材、试剂供应商收取SPD 服务费，采购人配合投标人收取服务费但不再支付额外费用。

- 2、履约保证金：

（1）中标人与采购人签订合同后15个工作日内，按非集采耗材及试剂采购金额约18亿元乘以中标服务费率的5%以银行转账或支票（汇票、本票）或保函（保险）等非现金形式向采购人需求管理部门提交履约保证金【保函（保险）方式提交的，须提供保函（保险）原件交予采购人需求管理部门备案】，同时须保持履约保证金有效期覆盖合同服务期限。若不提交履约保证金或履约保证金在服务期内失效后15个工作日内不向采购人更新提交，采购人有权终止合同，由此产生的一切责任及损失均由中标人承担。

（2）退还：若合同期内中标人没有违约行为，采购人无息退还履约保证金：

①以保函（保险）形式提交的履约保证金：在合同期满后或合同终止后30个工作日内自动失效；

②以银行转账或支票（汇票）提交的履约保证金在合同期满后或合同终止后30个工作日内，中标人书面提出退还申请，同时提交采购人开具的履约保证金收据原件，采购人需求管理部门收到退还申请资料后5个工作日内提交采购人支付部门无息退还给中标人；

③如逾期退还，采购人按每日逾期款总额的1‰向中标人偿付违约金。下列任何一种情况发生时，采购人有权不予退还履约保证金：A.中标人未完全履行项目投标文件承诺或合同约定的；B.中标人的原因导致采购人损失的。

- 方案要求

1、现场演示及答辩

本项目设有“现场演示及答辩”环节，投标人简要介绍投标人基本情况，介绍本项目服务及优势等，重点包括各级库房建设、各品类耗材试剂精细化管理方案，使用数据分析，重点需要演示内容包括：

（1）省市平台耗材试剂价格对比和耗材试剂控量；

（2）结合病种管理的耗材试剂使用量数据多维度分析；

（3）结合LIS系统对耗材试剂使用数据的多维度分析；

（4）各类耗材试剂管理方案（包含但不限于各类收费不可收费耗材试剂、配备的智能设备等）。

评标委员会根据以上要求对投标人的现场演示及答辩情况进行评审。

【注：①每家投标人的演示时长不超过10分钟（不含评委提问及答辩时间），投标人所提供的现场含演示及答辩人员不超过2人。投标人在含演示及答辩过程所需要的一切设备须自行准备（除电源和投影设备由采购代理机构准备之外）。②在本项目的投标截止时间前30分钟内，投标人将密封完好并注明有关信息（包装封面标明内容包括项目名称、投标人名称）的演示资料以U盘形式向采购代理机构递交，逾时递交的演示资料，采购代理机构不予接收；投标人没有递交的演示资料内容，在演示及答辩过程中则不得展示或播放（若因投标人原因导致无法正常展示或播放的，由投标人自行承担后果。展示或播放方式不限，如PPT、Word、视频等方式。）。除此之外，投标人不得在演示答辩现场向采购人或采购代理机构或评委提交任何纸质资料。③演示及答辩人员须出具现场演示及答辩人员的委派证明，格式自定并加盖投标人公章，委派证明原件与放有演示资料的U盘一同放入密封袋中；否则不予参加本项目的现场演示及答辩环节。】

- 2、服务保障措施

- 投标人应针对本项目特点制定完整的服务质量控制计划和保障措施方案，内容须包括：

- （1）项目质量控制计划，明确各环节质量控制标准、检查方法和改进机制；

- （2）合同履行过程中的过程保障措施，确保各阶段工作按计划推进；

- （3）质量保障措施，覆盖人员、设备、流程、信息系统等关键要素；

- （4）对关键节点（如多院区配送衔接、紧急订单响应、冷链产品温控等）的工作计划和保证措施。

- 【注：服务保障措施方案应确保项目质量目标的全面实现，并具备可操作性和可考核性。】

- 3、应急预案

- 投标人须根据本项目服务特点及可能发生的突发事件，制定完善的应急保障方案及制度，内容须包括但不限于以下五个方面：

- （1）高低值医用耗材及试剂安全事件的应急预案；

- （2）信息系统故障的应急信息化预案，包括但不限于SPD系统突然瘫痪且不能及时修复时的应急处理流程及备用信息系统方案；

- （3）高低值耗材及试剂出现不良事件及其他突发状况的应对方案；

- （4）投入使用的智能设备故障的应急预案，包括但不限于智能设备短期内无法维修时的备用设备调配方案；

- （5）运输应急物资的调度与配送应对方案。

- 【注：应急预案应明确应急响应流程、责任人员、处置时限、信息报告路径及事后复盘机制，确保突发事件发生时能够快速响应，最大限度保障采购人医用耗材及试剂的正常供应。】

- 4、重点难点分析及解决方案

- 投标人应根据本项目采购需求，结合自身服务经验，对本项目的重点难点进行分析并提供针对性的解决方案，内容须包括以下四个方面：

- （1）对本项目储存、运输、配送频次等采购需求特点的分析，以及服务过程中可能存在的主要重点、难点问题的识别与剖析，如多院区（七个院区）协同配送的时效性、冷链产品全程温控管理、应急状态下的紧急供应保障、SPD系统对接与日常运维等；

- （2）针对所识别重点、难点问题提出的具体解决思路、应对措施及实施方案，明确各环节操作流程和关键控制节点；

- （3）针对重点、难点问题的应对措施在人员配置（含驻场及对接人员）、设备投入（含仓储设施、配送车辆、智能设备等）、流程优化、信息化支撑等方面的资源保障方案；

- （4）针对重点、难点环节可能引发的供应风险、质量风险、系统风险等制定的风险预警机制及应急处置预案。

- 【注：投标人的重点难点分析应深入具体、有针对性，解决方案应具备可行性、可操作性和可持续性。】

包组2 医用耗材及试剂集中配送服务

第一部分 项目概况和总体要求

一、概况

（一）与采购人建立医用耗材及试剂销售业务关系，负责对采购人全院医用耗材及试剂提供配送服务，保障医用耗材及试剂的及时供应。

（二）目的：保障采购人医用耗材及试剂的及时供应和产品质量；降低采购人医用耗材及试剂的库存及损耗；提升医用耗材及试剂供应链服务质量和效率；建立现代化医用耗材及试剂供应配送保障体系。

（三）服务期限：自签订合同之日起生效，服务期3年，具体履约起始时间根据合同约定处理。

（四）服务地点：广州医科大学附属妇女儿童医疗中心所属院区（儿童院区、妇婴院区、珠江新城院区、白云院区、增城院区、南沙院区、花都院区）或其他采购人指定的地点。

二、总体要求

（一）集中配送服务商数量及配送比例：5家医用耗材及试剂配送商，按照中标结果的中标人综合评分总分排名由高到低分配配送份额（集采品种除外），分配比例依次不高于30%、20%、20%、15%、10%（以上配送份额仅为预估份额，不作为采购人最终配送份额分配的承诺）；剩余5%由采购人自行支配。

★（二）SPD平台服务费缴纳要求：中标人配送的医用耗材及试剂需经采购人指定的医用耗材及试剂SPD服务平台进行配送，中标人必须向采购人指定的SPD平台运营商缴纳服务费；服务费率以采购人医用耗材及试剂供应链延伸服务（SPD）项目的成交服务费率为准。由采购人的SPD平台运营商与中标人在限价范围内自行约定结算方式，采购人负责监督双方是否履行合同义务。因中标人无法履行以上义务，影响采购人耗材及试剂的及时配送，采购人有权解除合同。中标人向SPD平台运营商缴纳的SPD平台服务费包括包装、送货、卸货、搬运及运输、售后服务、税费等合同履约的一切费用。（提供承诺并加盖投标人公章）

★（三）中标后或合同期内，包组2的中标人不得有与采购人的医用耗材及试剂供应链延伸服务（SPD）运营商存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”情形，经核查发现存在上述情形的，采购人有权取消其中标资格或有权终止合同。（提供承诺并加盖投标人公章）

★（四）投标人资质要求：

1、投标人应当具备有效的《医疗器械经营许可证》以及第二类医疗器械经营备案凭证，国家另有规定的从其规定。

【注：①投标人须提供有效期内的证书扫描件。②若投标人的《医疗器械经营许可证》已依法涵盖第二类医疗器械经营相关内容，仅需提供该许可证，同时须提供营业执照，其载明的具体经营范围与国家企业信用信息公示系统（https://www.gsxt.gov.cn/index.html）公示的经营范围一致】

2、投标人须承诺经营类别至少包括第一类医疗器械、第二类医疗器械、第三类医疗器械、体外诊断试剂（归属器械的在器械经营许可范围），投标时须提供承诺并加盖投标人公章。

★（五）本项目不接受联合体投标。合同期内，投标人不得将本包组合同转包、分包。（提供承诺并加盖投标人公章）

★（六）投标文件真实性和有效性：在中标（成交）通知书发出之后合同签订之前，中标（成交）供应商配合核对相关文件和材料的真实有效、完整准确。同意采购人以任何形式对投标人投标文件内容及采购人认为有必要的相关资料的真实性和有效性进行审查、验证。（提供承诺并加盖投标人公章）

★（七）不参与串通投标承诺

投标人须承诺在本项目招投标活动中，不参与各种情形的串通投标等违法违规行为。（提供加盖投标人单位鲜色公章的承诺函）

不参与串通投标承诺书 广州医科大学附属妇女儿童医疗中心： 我单位（投标人名称）清楚知晓参与医用耗材、试剂供应链延伸服务（SPD）和医用耗材、试剂集中配送服务投标响应对应采购包投标活动，并对以下事项作出承诺： 一、我单位遵守国家政府采购相关法律法规，依法依规参与本项目对应采购包投标。 二、我单位在本项目招投标活动中，未参与串通投标。 三、我单位如被查实在本项目中存在围标、串标、关联单位应标的，我单位法定代表人承担直接责任人员法律责任，接受相应处罚和失信惩戒，并无条件接受广州医科大学附属妇女儿童医疗中心给予的相应处罚（包括但不限于上报财政监管部门、通报批评、记录不良行为、违约罚款、采购人单方面无责解除合同、不予退还履约保证金（如有）等）。 四、我单位串通投标行为，构成犯罪的，依法承担刑事责任；尚不构成犯罪的，依据相关法律规定处罚，给采购人造成损失的，我单位承担所有后果及赔偿责任。 投标人（盖章）： 年 月 日

第二部分 项目要求

一、服务要求：

1、搭建医用耗材及试剂的供应渠道，保障医用耗材及试剂及时配送供应。

2、提供采购人配送目录内产品的合法资质、授权，保证货源渠道正规、符合法规要求。

3、负责将配送目录内医用耗材及试剂的产品资质、授权等文件上传至采购人指定的管理系统，相关资质须在效期届满前及时更新，同时配合采购人完成核验。

4、有完善的服务质量保证体系和制度，有完善的应急预案及重大公共卫生事件物资保障能力，在接到采购人订单需求后，及时、准确地将符合订单需求和法规要求的耗材、试剂配送至采购人中心仓库或指定的地点，并配合采购人办理验收、入库工作。

5、投标人对自身配送业务的适配优化，按采购人实际需求协助采购人完善医用耗材及试剂延伸服务等升级改造，包括但不限于耗材、试剂、相关系统设备的数据流、信息流、业务活动等对接。（提供承诺函并加盖投标人公章）

- 6、仓储保障与运输要求：

（1）投标人应具备仓储、物流配送能力。具备常温仓库，阴凉库，冷链仓库，合计仓库面积不少于15000平方米，满足采购人产品的实际储存与配送要求，仓储选址与布局符合《医疗器械监督管理条例》（国务院令第739号）、《医疗器械经营质量管理规范》（国家药监局2023年第153号公告）及其他现行有效的存储监管规范要求，功能分区清晰、存储条件合规，满足医用耗材及试剂分类存储需求；应能满足医用耗材及试剂说明书和标签标示要求的运输储存条件。

（2）有配送冷链车及常温产品运输车辆，常温运输车辆不少于8辆，其中冷链车不少于3辆，且可同时承担至少3条不同院区线路的配送任务，保障常规配送与应急调度可同步开展；配送可满足各院区一天三次运输配送要求，急需耗材及试剂随时配送。对于有温控要求的产品，运输中能够全程自动监控温度并有记录。

7、提供产品要求：

★（1）投标人须保证所供医用耗材及试剂货源渠道合法正规，具备从生产企业到各级代理再到投标人的完整逐级授权文件，授权不得断档、超期、违规转授权；须保证所有产品对应的医疗器械注册证或备案凭证、生产许可证、经营许可证、产品合格证、质量检验报告等资质文件真实有效，保障采购人使用产品的合法性、安全性与稳定性。每批产品须清晰标注生产厂家、厂址、生产批号、生产日期及有效期（失效期），需保证物品包装完好，无变形破损。且以送达采购人仓库日期为准，产品剩余灭菌失效期须满足以下要求：有效期两年及以上的产品，剩余期限不少于一年；有效期一年的产品，剩余期限不少于半年；有效期为半年的产品，剩余期限不少于三个月。投标人须严格按照采购人指定的医用耗材及试剂配送目录执行配送，不得擅自修改或变更产品品牌、品名、型号、规格、价格等实质性内容，采购人对所有产品实质性内容享有最终决定权。（提供承诺并加盖投标人公章）

★（2）采购人按照法律法规规定对供货产品及随附文件进行到货查验，核对文件与实物的一致性、文件的形式有效性与有效期；投标人须对所提供的全部资质文件、产品的真实性、合法性、有效性承担全部法律责任。若因投标人提供虚假、无效文件或不合格产品导致采购人被监管部门处罚、产生经济损失的，采购人有权解除合同、扣除履约保证金，并向投标人追偿全部损失及相关费用。（提供承诺并加盖投标人公章）

- 8、配送时限要求：投标人必须在保证供货质量的前提下，按期按量供应。根据采购人的订单需求，做到常规耗材24小时内送达，最长不超过48小时，一般应急所需医用耗材及试剂4小时内送达，特急所需医用耗材及试剂2小时内送达，节假日照常配送。此处送达是指投标人配送货物到达采购人中心仓库或采购人指定的地点并完成验收与签收。如投标人不能在规定时限内为采购人配送所需产品，应及时通知采购人且说明原因，经采购人同意并在双方约定的合理时间内恢复产品的正常供应（投标人需留存邮件、微信等书面沟通记录），不得影响采购人的正常业务运作。如违约，按照合同违约条款处理。（提供承诺并加盖投标人公章）

- 9、设施设备要求：投标人应具备满足医用耗材及试剂贮存等相应要求的设施设备，具备现代化仓储技术，投标人通过综合考虑投入使用物流配送相关技术应用,例如物流机器人、智能仓、信息系统、扫码设备等等智能化、自动化的物流配送相关技术应用。

- 10、配送管理制度与管理体系要求：投标人应具备完善的配送管理制度，能实现配送的耗材及试剂进销存全流程跟踪、溯源与质量控制管理。具备符合要求的信息系统及建立信息数据库，确保配送的耗材试剂可追溯和动态管理。植入类、介入类等高风险医疗器械应当建立完整的追溯管理体系，满足电子监管的实施条件。

- 11、人员要求：

（1）投标人应具备相关管理人员和专业技术人员，对医用耗材及试剂集中配送服务进行响应，协助采购人做好医用耗材及试剂资质证件的提供、更新、运输、验收等工作。配备不少于3名稳定人员与采购人对接，人员需熟悉医疗器械监督管理的法律法规，同时配合医院建立应急处理小组，如出现特殊或紧急情况，投标人应服从采购人的临时安排，全力配合直至完成任务为止，保证整个服务流程高效运行。

（2）根据采购人相关科室电话或系统对医用耗材及试剂的申领等其他事宜，投标人应在30分钟内进行响应，跟踪处理相关情况，并做好记录。

- （3）投标人所投入本项目的服务人员应严格遵守采购人有关规章制度、应急防控规定、保密承诺及安全作业等承诺。违反以上守则并经查实的,采购人有权要求投标人及时更换服务人员。因投标人的服务人员违反以上守则给采购人造成的损失及因更换人员造成的损失均由投标人承担。若投标人服务人员出现违法行为，所造成的一切后果及损失，由投标人承担一切责任和负责所有赔偿；出现严重违纪、违规行为，采购人按合同违约条款处理。

- 12、应急预案保障要求：投标人应有应对各类突发事件的应急保障方案及制度，包括但不限于①各类耗材及试剂安全事件、不良事件、临时替代产品等突发状况应急预案；②信息系统故障、瘫痪等紧急预案；③自然灾害、重特大事故、环境公害等突发状况应对预案。

13、售后及增值服务要求：投标人提供售后服务承诺，如耗材试剂有效期内质量发生变化等情况实行退换服务，由此产生的一切费用均由投标人自行承担。（提供承诺并加盖投标人公章）

★14、合同期内，投标人营业执照、经营许可、生产许可、注册证、产品授权等资质等即将到期的，须提前30个工作日向采购人提交更新资料。资质逾期未更新、变更未报备、资质造假的，采购人有权暂停对应耗材及试剂的配送权限，并按照合同违约处理。（需提供承诺函并加盖投标人公章）

- ★15、二级库出库结算要求：投标人为采购人提供的医用耗材及试剂供应，均实行二级库出库结算，在产品送到采购人一级中心仓库（或采购人指定的地点）前，产品因储存、搬运发生的风险由投标人负责。产品在采购人二级库出库结算后才视为产品的所有权转移给采购人，采购人通过SPD平台按月发布结算名单与清单。（提供承诺并加盖投标人公章）

- ★16、投标人需保证采购人现有医用耗材及试剂的供应，不得因本项目的实施导致断供或涨价，不得就采购人确定的物资采购价格等实质性内容与合同以外的第三方商议谈判，如发生耗材及试剂配送不及时导致影响采购人正常业务开展的，采购人扣除中标人履约保证金30%，如达到3次以上，采购人有权无责单方面解除合同。（提供承诺并加盖投标人公章）

17、如采购人需要投标人供应港澳药械通产品，投标人必须严格按照《粤港澳大湾区药品医疗器械监管创新发展工作方案》（国市监药〔2020〕159号）、《广东省粤港澳大湾区内地九市进口港澳药品医疗器械管理条例》等法规执行。

- 18、如合同执行期间发生与相关政府政策或规定不符，经双方协商一致后做相应的调整或合同终止，在此之前已完成的合同内容及费用等双方各自承担，所造成的损失，双方互不追究责任。

★19、保密要求（提供承诺并加盖投标人公章）

（1）投标人须对知悉本项目有关采购人人员的个人信息及采购人的尚未对外公开披露的任何有关信息，均应承担保密责任。

（2）未经采购人书面许可，投标人不得将涉及本项目的任何资料透露或以其他方式提供给第三方或投标人内部与本合同无关的任何人员，投标人不得对保密信息进行拷贝或抄写或传阅。

（3）无论在合同期内，或是合同期满后，本项目的保密信息除用于采购人允许公开使用的工作外，投标人无权使用、转让或处理，且不得向除采购人以外的任何单位和个人（即第三方）提供。

（4）在合同履行期间，投标人对知悉的采购人保密信息（包括业务信息、病人信息、数据库信息、双方交流的有关数据口头言语信息等），不得私自泄露采购人的采购产品的实质性内容、本合同的相关信息，不得有商业统方行为。投标人在合同签署后30日内与采购人签署信息保密承诺协议，杜绝敏感信息泄露与商业统方行为的发生，承担保密责任。

（5）投标人必须与参与本项目的服务人员签订保密协议，服务人员应严格遵守采购人的规章制度和政府相关法规，不得擅自翻阅、复制、传播所接触的用户资料或数据，保证不向外露用户设备数据或用作其他用途，明确投标人服务人员在项目实施期间及离职后的保密责任。

（6）如投标人被要求向政府部门或法院提供保密信息，投标人应立即向采购人予以通报。

（7）本项目保密期限：永久。

（8）如投标人违反保密要求并给采购人造成任何损失，投标人须予以采购人足额赔偿，该损失包括但不限于：采购人的实际损失、期得的商业利益及其他因中标人擅自使用、披露或许可他人使用上述保密信息而产生的损失、法院诉讼的费用、合理的律师酬金和费用等。

★20、知识产权（提供承诺并加盖投标人公章）

- （1）合同服务期间，采购人与投标人合作推动而产生或二次研发的新增设的功能或模块，其所有权与知识产权为采购人与投标人共同享有，成果收益分配双方另外协商。

- （2）投标人承诺确保本项目在实施过程中，保证采购人免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其他知识产权等任何违反法律法规的一切起诉。如因第三方提出的起诉造成采购人的权益受损时，投标人须无条件地承担采购人所提出的赔偿及解除合同等后果。

★21、合同期内，中标人发生合并、分立、被第三方兼并、股权变更或发生直接或间接控制权变更等情形的，中标人须在事项发生30个自然日前向采购人书面备案并提交变更材料，未经采购人书面同意不得实施。经采购人书面同意的，本合同对权利义务承继主体继续有效，承继主体须全面承接中标人本项目合同全部权利义务、按原合同标准履约，中标人与承继主体对本合同履约承担连带清偿及违约责任。中标人未提前备案、未经采购人同意擅自实施变更，或变更后承继主体无法正常履约的，采购人有权单方解除合同、没收履约保证金，并要求中标人承担由此给采购人造成的全部损失，按照合同违约处理。（提供承诺并加盖投标人公章）

- 22、投标人应按照国家三级甲等医院评审和标准的要求，制订各工种相关服务程序、培训计划、管理标准、考核细则、操作手册、业务流程等进行风险评估（法律法规要求），投标人所制定的配送管理相关服务程序和管理制度须经采购人审核同意后方可实施。在合同履约期间，维持自有仓储、物流配送能力（包括但不限于仓库、运输车辆、冷链供应等），保证采购人医用耗材及试剂供应，全流程可追溯。

- 二、商务要求

- （一）服务案例：投标人有医用耗材及试剂供应销售业务经验，需提供投标人与医院签订的平台交易或者采购合同。（平台包括但不限于：①广东省药品交易中心有限公司运营的广东省第三方药品电子交易平台（https://www.gdmede.com.cn/）、②广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）运营的广州药品和医用耗材采购平台（https://gpo.gzggzy.cn/）、③广东医保服务平台（广东招采子平台）（https://igi.hsa.gd.gov.cn/ggfw/hsa-local/web/hallEnter/#/Index）【投标人提供在以上平台的交易情况截图，须体现投标人信息】）

- （二）投标人有相关同类服务项目案例。

- ★（三）验收及履约要求（提供承诺并加盖投标人公章）

- 1、采购人每月对中标人进行考核，采购人有权根据服务质量考核结果对份额分配比例进行调整。若出现中标人履约考核不合格，或中标人发生包括但不限于合并、分立、直接股权或管理关系变化导致中标人不能继续履约等重大变更的情况，采购人有权根据实际情况对份额比例进行重新调整。

2、《医用耗材及试剂集中配送商服务考核表》是项目验收、付款依据，由采购人需求管理部门负责每月进行验收考核。

3、每月考核，若考核得分≥90分，为考核合格；若80分≤考核得分＜90分，每低于1分罚款人民币0.5万元（例如当月得分85分，罚金为25000元，如此类推）；若70分≤考核得分＜80分的，每低于1分罚款人民币1万元（例如当月得分75分，罚金为50000元，如此类推）；60分≤考核得分＜70分的，每低于1分罚款人民币2万元（例如当月得分65分，罚金为100000元，如此类推）；考核得分＜60分，视为考核不及格。罚金直接从履约保证金扣除；如合同到期前履约保证金已扣完，发生的罚金，投标人接到采购人《罚金通知书》5个工作日内通过银行转账向采购人缴纳。

- 4、连续三个月考核低于60分，或一年内累计有4个月满意度均低于60分，采购人有权解除合同，违约责任由投标人负责，由此造成的一切损失均由投标人负责。

5、合同期内因投标人管理不善，导致采购人使用不符合法规要求的耗材、试剂出现医疗事故或导致采购人被行政处罚或导致采购人进行赔付的，直接确定为考核不合格，由此造成的一切损失由投标人负责。

- 6、医用耗材及试剂集中配送商服务考核表

| 医用耗材及试剂集中配送商服务考核表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价指标 | 主要内容 | 衡量及评分标准 | 分值 | 得分 |
| 产品质量 | 供应产品质量合格率 | - 1.合格率=考核期内合格到货批次/总到货批次×100% - 2.合格率≥99%得满分；每降1个百分点扣2分；<90%不得分 - 3.不合格判定：证照不符、质量抽检不合格、包装破损漏液、产品过期/临期未告知。 | 10 |  |
|  | 供应产品的规范性 | ①产品UDI标识/注册证信息合规：发现1批次不合规扣1分； ②随货同行单/检验报告齐全：每缺1份单证扣1分； ③包装/标签符合储运要：每发现1批次不规范扣1分。 | 10 |  |
|  | 产品使用情况评估 | 每发生一次因产品原因导致使用问题出现的扣2分。 | 10 |  |
| 供货能力 | 供货方式符合采购人管理要求 | 严格按照医院目录产品的品牌、产地、规格、型号、价格进行配送。每出现一次配送错误扣1分 | 5 |  |
|  | 供货的准确度、增减供货数量的应变能力 | 根据医院订单信息准确送货。每错漏一次扣2分。 | 8 |  |
|  | 交货及时性 | 在合同规定的配送时效内将物资送达采购人指定地点，每超时一次扣2分，扣完为止。 | 8 |  |
|  | 业务员的服务协调能力 | 考核周期内未因服务态度或沟通问题被临床科室投诉，被投诉1次扣1分，扣完为止。 | 7 |  |
| 售后服务 | 资质证件提供、更新速度 | - 1.完整性（3分）：供应商资质、产品注册证、授权书等证照齐全，缺1项扣1分，扣完为止； - 2.时效性（3分）：证照到期前30天主动提供更新证照，逾期1天扣1分，扣完为止； - 3.准确性（2分）：提供的证照信息与实际情况一致，发现1处不一致扣1分，扣完为止。 | 8 |  |
|  | SPD平台结算及发票提交响应速度 | 1.当月结算单下月10号前提交发票不扣分，延迟1日扣1分，扣完为止。 | 6 |  |
|  | 包装破损、质量不合格、临期的耗材更换 | 换货响应时间：确认换货需求后24小时送达得6分，每超时1天扣2分，如因换货导致临床科室缺货影响诊疗，本项直接不得分。 | 6 |  |
|  | 产品质量问题处理速度 | 质量投诉1小时内响应，2小时内给出解决方案 评分规则：全达标得满分；响应超时扣1分 | 6 |  |
|  | 突发公共卫生事件或紧急情况应急服务能力 | 1.应急物资按约定储备量备货，抽查缺货率≤90%（3分），每超出1个百分点扣1分； 2.应急响应测试中，紧急订单在承诺时间内完成配送（3分），每超时1次扣1分。 | 6 |  |
| 科室满意度 | 相关使用部门满意度 | 科室无投诉，满意整体人员的服务，收到一次投诉扣3分 | 10 |  |
| 总分 |  |  | 100 |  |
| 填表说明： |  |  |  |  |
| 1、本表由设备科人员填写。 |  |  |  |  |
| 2、如收到投诉，后勤部核实为有效投诉的，在本表部分扣分，每次3分，上不封顶。 |  |  |  |  |

★（四）结算方式及要求

- 1、结算方式：银行转账。

- 2、结算要求

（1）每月     日前，中标人提供结算资料，采购人收到结算资料确认无误后5个工作日内开始办理支付手续。

（2）每次的合同费用，中标人需凭以下资料与采购人结算：

1）采购人签名确认的《医用耗材及试剂集中配送商服务考核表》；

2）采购人签名确认的：①发票汇总表（包括但不限于产品名称、规格、数量、供应商、签收等信息），②对应的发票。

3、因采购人使用的是财政性资金，采购人在前款规定的付款时间为向支付部门提出办理支付申请手续的时间（不含支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为采购人已经按期支付。

4、履约保证金：

（1）本项目非集采耗材及试剂预估采购总金额约 18亿元，履约保证金按各中标人对应份额上限的0.5%计算，为固定缴纳金额，具体如下：

①第一家中标人所提交的履约保证金金额为：人民币270万元；

②第二家中标人所提交的履约保证金金额为：人民币180万元；

③第三家中标人所提交的履约保证金金额为：人民币180万元；

④第四家中标人所提交的履约保证金金额为：人民币135万元；

⑤第五家中标人所提交的履约保证金金额为：人民币90万元。

（2）中标人与采购人签订合同后15个工作日内，以银行转账或支票（汇票、本票）或保函（保险）等非现金形式向采购人需求管理部门提交履约保证金【保函（保险）方式提交的，须提供保函（保险）原件交予采购人需求管理部门备案】，同时须保持履约保证金有效期覆盖合同服务期限。若不提交履约保证金或履约保证金在服务期内失效后15个工作日内不向采购人更新提交，采购人有权终止合同，由此产生的一切责任及损失均由中标人承担。

（3）退还：若合同期内中标人没有违约行为，采购人无息退还履约保证金：

①以保函（保险）形式提交的履约保证金：在合同期满后或合同终止后30个工作日内自动失效；

②以银行转账或支票（汇票）提交的履约保证金在合同期满后或合同终止后30个工作日内，中标人书面提出退还申请，同时提交采购人开具的履约保证金收据原件，采购人需求管理部门收到退还申请资料后5个工作日内提交采购人支付部门无息退还给中标人；

③如逾期退还，采购人按每日逾期款总额的1‰向中标人偿付违约金。下列任何一种情况发生时，采购人有权不予退还履约保证金：A.中标人未完全履行项目投标文件承诺或合同约定的；B.中标人的原因导致采购人损失的。

- 三、方案要求

- 1、服务保障措施

- 投标人应根据本项目包组2（医用耗材及试剂集中配送服务）的采购需求，制定完整的项目服务质量控制计划和保障措施方案。方案须包括以下四个方面：

- （1）针对本项目配送服务特点编制质量控制计划，明确各环节质量控制标准、检查方法与改进机制；

- （2）合同履行全过程的过程保证措施和质量保障措施，涵盖供货渠道管理、产品验收、仓储养护、配送时效、资质证照管理等关键环节，确保项目质量目标全面实现；

- （3）对关键节点（包括但不限于各个院区的配送衔接、紧急订单响应、冷链产品运输温控、SPD平台服务费缴纳与结算对接等）制定针对性的工作计划和保证措施；

- （4）根据采购人实际业务需要，按采购人实际需求协助采购人完善医用耗材及试剂延伸服务等升级改造，包括但不限于耗材、试剂、相关系统设备的数据流、信息流、业务活动等对接，保障信息传递的及时性与准确性。

- 【注：服务保障措施方案应具备可操作性、可考核性，并与本项目多院区、多品类、高频次的配送特点相适应。】

- 2、售后服务方案

- 投标人须针对本项目制定完整的售后服务方案，内容须包括以下六个方面：

- （1）专门售后服务人员的岗位设置及工作安排，明确各岗位职责及考核要求；

- （2）售后服务跟进人员的具体信息及联系方式及售后方案；

- （3）服务质量问题的改进流程及具体措施；

- （4）产品退换货流程及响应时限，确保问题产品及时更换；

- （5）服务纠纷的解决机制及处理措施；

- （6）全过程的售后跟进服务安排，确保从配送、验收到临床使用的全链条服务闭环。

- 【注：售后服务方案应明确响应时效、责任到人，并具备与考核表挂钩的量化指标。】

3、配送时限要求

- 投标人须具备完善的应急配送保障能力，应急配送方案须满足以下要求：

- （1）一般应急所需医用耗材及试剂须在4小时内送达采购人中心仓库或指定地点；

- （2）特急所需医用耗材及试剂须在2小时内送达采购人中心仓库或指定地点；

- （3）应急配送方案须有量化的应急响应时间及配送到达时间承诺；

- （4）须明确应急事件值班人员安排及有效联系方式；

- （5）须有完善的应急保障措施，可行性强，能完全满足采购人多院区、多场景的紧急配送需求，节假日照常配送。

- 4、配送管理制度与管理体系要求

- 投标人须建立健全的配送管理制度与管理体系，具体要求如下：

- （1）投标人须在投标文件中提供各层级配送管理制度、操作规范及业务流程，涵盖采购订货、入库验收、仓储、分拣拣配、出库复核、运输配送、签收确认等全流程，制度及管理方案应详细、科学合理、切实可行，并与本项目的多院区配送特点相适应；

- （2）投标人须具备信息系统及信息数据库，能够有效实现配送耗材及试剂的全流程可追溯和动态管理，信息系统应能保障与采购人现有管理系统之间数据流、信息流的顺畅对接与协同运行，管理方案应详细、科学合理、切实可行。

- 5、团队人员要求

- 投标人须为本项目配备充足、稳定的服务团队，具体要求如下：

- （1）投标人须明确为本项目配置的团队人员情况，包括管理人员、运输人员、专业技术人员等，团队人员分工明确且须提供具体联系方式；

- （2）人员配置须能覆盖各配送环节（包括但不限于分拣、配送、运输等），各岗位在对应分工及响应流程完整、清晰；

- （3）团队配置须完全满足或优于本项目的实际服务需求，包括但不限于配备不少于3名稳定人员与采购人对接，人员须熟悉医疗器械监督管理的法律法规，具备相应的专业素质和服务能力。

- 6、应急预案保障要求

- 投标人须针对本项目服务特点制定完善的应急预案保障体系，具体要求如下：

- （1）综合性应急预案

- 提供对各类突发状况的应急预案，包括但不限于：

- ①高低值耗材及试剂安全事件、不良事件等突发状况的应急预案；

- ②信息系统故障、系统瘫痪等紧急情况的应急方案，须包含系统故障时的备用信息系统方案及数据恢复措施；

- ③自然灾害、重特大事故、环境公害等突发状况的应对方案；

- ④智能设备故障的应急预案，含备用智能设备调配方案。

- 【注：以上应急预案须提供突发性问题的全面解决措施及特殊紧急情况的合理化处理措施，针对系统故障替换须有专业的应急方案，应急方案应科学合理、内容完整、详细、切实可行。】

- （2）重大公共卫生事件物资保障能力要求

- 为应对重大公共卫生事件，投标人须具备充分的物资保障能力，具体要求包括但不限于：

- ①紧急供应渠道的建立与维护，确保非常规时期货源稳定；

- ②专项储备机制，明确应急物资储备品类、数量及轮换更新制度；

- ③快速调配能力，包括应急状态下的人员调度、车辆调配、物资分拣与多院区同时配送的协同能力；

- ④相关服务案例或经验证明应急保障能力的可行性。

- 【注：投标人须在投标文件中提供重大公共卫生事件物资保障方案，方案须详实可行、能完全满足采购人在突发公共卫生事件下的医用耗材及试剂供应保障需求。】

- 开启、评审和定选

- 开启

  - 采购代理机构在《投标邀请》中规定的日期、时间和地点组织开启。

  - 到达开启时间后，采购代理机构操作启动解密，系统自动完成对投标文件的解密。

  - 完成投标文件解密后，采购代理机构在线发起开启确认，投标人需在开启确认截止时间前对报价一览表确认，在开启确认截止时间前投标人可对开启结果提出异议，若到了开启确认截止时间前未确认的，系统将自动确认。

- 评审

  - 投标供应商

包组1：截至投标截止时间，如递交投标文件的供应商不足三家的，或者初审（资格性、符合性审查）通过的供应商不足三家的，不得开标或继续评审，同时，本次包组1采购活动结束。

包组2：截至投标截止时间，如递交投标文件的供应商不足5家的，或者初审（资格性、符合性审查）通过的供应商不足5家的，不得开标或继续评审，同时，本次包组2采购活动结束。

- （二）本项目依法组建评审委员会。评审委员会由采购人的代表和从专家库随机抽取的社会专家依法组建。评委会将本着公平、公正、科学、择优的原则，严格按照法律法规和招标文件的评选方法、步骤、标准，对投标文件进行评选。评选结束后，对投标人的评选名次进行排序，推荐中标（成交）候选人。

- （三）评审专家有下列情形之一的，受到邀请应主动提出回避，采购人、采购代理机构和政府采购监管部门也可以要求该评审专家回避：

1.本人、配偶或直系亲属3年内曾在参加该采购项目的投标人中任职（包括一般工作）或担任顾问，或与参加该采购项目的投标人发生过法律纠纷；

2.任职单位与采购人或参加该采购项目投标人存在行政隶属关系；

3.曾经参加过该采购项目的进口产品或招标文件、采购需求、采购方式的论证和咨询服务工作；

4.是参加该采购项目投标人的上级主管部门、控股或参股单位的工作人员，或与该投标人存在其他经济利益关系；

5.评审委员会成员之间具有配偶、近亲属关系；

6.同一单位的评审专家在同一项目评审委员会成员中超过两名；

7.其他可能影响评审工作公正性情形。

- （四）评审委员会将按照招标文件确定的评审方法进行评审。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评审委员会有权按法律法规的规定进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

- （五）对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

- （六）评审委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评审委员会成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。

- （七）有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

    - 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

    - 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

    - 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

    - 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

    - 不同投标人的投标文件相互混装；

    - 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

    - 不同投标人的电子投标文件上传计算机的网卡MAC地址或IP地址相同的；

    - 投标人上传的电子投标文件使用该项目其他投标人的数字证书加密的或加盖该项目的其他投标人的电子印章的；

    - 投标人未按照投标文件要求提交投标保证金的。

- 本次评审采用综合评分法。评审以招标文件规定的条件为依据。

  - 投标人资格、符合性审查

- 采购人或采购代理机构根据《资格、符合性审查》（附表一）内容逐条对投标文件的资格性进行评审，审查每份投标文件是否满足投标人资格要求。

- 评审委员会根据《资格、符合性审》（附表一）内容逐条对投标文件进行符合性评审，审查每份投标文件是否符合招标文件的商务技术等实质性要求。对符合性评审认定意见不一致的，评审委员会按简单多数原则表决决定。

- 只有全部满足《资格、符合性审查》所列各项要求的投标才是有效投标，只要不满足上述所列各项要求之一的，将被认定为无效投标。无效投标不能进入服务、商务及价格评审。

  - 商务、技术评审

由评委对所有有效投标文件的商务、技术响应进行审核和评价，填写《商务技术评分表》（附表二）。

  - 价格评审

- 投标报价错误的处理原则：

（1）投标文件中报价一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以报价一览表（报价表）为准；大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。同时出现上述两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

（2）以上修正后的报价应当经投标人采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认，并对投标人产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

- 计算价格评分：以投标报价作为评审的依据，金额的中文大写与阿拉伯数字不一致时，以中文大写为准：

（1）报价方式采用投标总价（或非集采服务费率）的，投标人价格得分评分方法如下：

投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格分值【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。

  - 评审总得分及统计：

各评委的评分的算术平均值即为该投标人的商务技术得分。

包组1：评审总得分=商务得分+技术得分+价格得分（评审总得分分值按四舍五入原则精确到小数点后两位）。

包组2：评审总得分=商务得分+技术得分（评审总得分分值按四舍五入原则精确到小数点后两位）。

  - 评审结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评审结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评审委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评审委员会认定评分畸高、畸低的。

评审报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评审委员会应当当场修改评审结果，并在评审报告中记载；评审报告签署后，采购人或者集中采购机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评审委员会进行重新评审，重新评审改变评审结果的，书面报告本级财政部门。

  - 中标候选人

包组1：

1、递交投标文件的投标人或通过初审投标人达到三家或以上时：本项目推荐二名中标候选人。将各有效投标人按其评审总得分由高到低顺序排列，评审委员会根据最终评审的结果，推荐综合得分最高的投标人作为第一中标候选人，得分排名第二的作为第二中标候选人。第二中标候选人报价高于第一中标候选人报价20％以上的，只推荐1名中标候选人。评审总得分相同的，按下列顺序比较确定：（1）技术得分（由高到低）；（2）投标报价（由低到高）。如以上都相同的，名次由评审委员会抽签确定。第一中标候选人无正当理由不得随意放弃中标资格。中标候选人放弃中标资格的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。

包组2：

1、递交投标文件的投标人或通过初审投标人达到5家或以上时：本项目推荐5名中标候选人。将各有效投标人按其评审总得分由高到低顺序排列，评审委员会根据最终评审的结果，推荐综合得分最高的投标人作为第一中标候选人，得分排名第二的作为第二中标候选人，以此类推。评审总得分相同的，按下列顺序比较确定：（1）技术得分（由高到低）；如以上都相同的，名次由评审委员会抽签确定。

- 定选

  - 根据评审委员会的评审结果，采购人依法确定中标人。

  - 采购结果确认后，采购代理机构将中标结果在相关媒体进行公告。

  - 中标结果公告后，采购代理机构以书面形式向中标人发出《中标通知书》。

  - 《中标通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和中标人具有同等法律效力；《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果，或者中标人放弃中标的，均应承担相应的法律责任。

- 招标失败的情况

包组1：本包组招标出现下列情况之一，将视为招标失败：

1）投标登记的投标人少于三家的。

2）至投标截止时间止，递交投标文件的投标人少于三家的。

3）通过资格性审查的合格投标人不足三家的。

4）通过符合性审查的合格投标人不足三家的。

5）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

包组2：本包组招标出现下列情况之一，将视为招标失败：

1）投标登记的投标人少于五家的。

2）至投标截止时间止，递交投标文件的投标人少于五家的。

3）通过资格性审查的合格投标人不足五家的。

4）通过符合性审查的合格投标人不足五家的。

5）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

## 附表一：

资格、符合性审查

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资格审查 | *1、投标人具备《政府采购法》第二十二条所规定的条件： | 1.1投标人必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人（提交有效的营业执照（或事业法人登记证等相关证明）副本复印件）； 1.2投标人有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供《资格声明函》）。 1.3投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供《资格声明函》）。 1.4投标人具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供《资格声明函》）。 1.5投标人参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供《资格声明函》）。重大违法记录，是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。） 1.6投标人必须符合法律、行政法规规定的其他条件（提供《资格声明函》）。 |
|  |  | *2、信用记录 | 2、投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（采购代理机构将于投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)上查询相关信息。如查询结果未发现失信行为，视为评审时投标人符合本款要求） |
|  |  | *3、其他特殊要求（1） | 3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的采购活动。（提供《资格声明函》） |
|  |  | *4、其他特殊要求（2） | 4、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（提供《资格声明函》） |
| 2 | 符合性评审 | *符合性审查（1） | （1）投标报价确定且未超过报价范围； （2）投标报价是唯一确定的，对采购标的的主体、关键内容无漏项、缺项； （3）如有，对评审委员会按照招标文件规定修正后的投标报价，投标人按规定书面确认； （4）如评审委员会认为投标人的报价明显低于（投标总价、投标单价或折扣率报价时）其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响项目质量或者不能诚信履约的，将要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。投标人能证明其报价合理性。 |
|  |  | *符合性审查（2） | 投标文件按要求签署、盖章。 |
|  |  | *符合性审查（3） | 投标有效期满足招标文件要求。 |
|  |  | *符合性审查（4） | 投标文件符合招标文件加注“★”要求的内容。 |
|  |  | *符合性审查（5） | 未出现招标文件所列的视为串通投标情形。 |
|  |  | *符合性审查（6） | （1）评审期间，投标人没有按评审委员会的要求提交有效的澄清、说明、补正，或提交的澄清、说明、补正改变了投标文件的实质性内容； （2）投标人对采购人、采购代理机构、评审委员会及其工作人员施加影响，有碍公平、公正； （3）招标文件中规定的其它无效投标情形； （4）法律法规规定属于响应无效的其他情形。 |
|  |  | *符合性审查（7） | 投标人已缴纳足额的投标保证金。（如有） |

注：1.未通过资格性审查的投标人，不进入符合性审查。

2.未通过符合性审查的投标人，不进入技术、商务评审。

评分权重分配如下：

| 适用包组 | 评分项目 | 技术评分 | 商务评分 | 价格评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分值 | 59分 | 31分 | 10分 |
| 2 | 分值 | 67分 | 33分 | / |

## 附件二：

商务技术评分表【适用于包组1】

评标方法：综合评分法

去除最高最低分：不去掉最低最高分

评审环节是否启用权重：不启用

评审项是否启用权重：不启用

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务评审 满分31分 | 同类项目业绩 分值：0到3分 | 提供有效的同类项目（医用耗材、试剂供应链延伸服务（SPD））合同扫描件，同时提供其对应项目采购单位的履约证明材料（加盖采购单位公章或部室章），每提供一份合同扫描件得1分，最高得3分。 注： （1）须是以投标人名义独立承接（不含分包、转包）。 （2）以合同签订日期落款时间为准，落款时间自2023年1月1日起。 （3）同一客户提供多份合同，按一项计算； （4）附上合同关键页（含签订合同双方的单位名称、合同项目名称、合同清单/合同概况、签订合同双方的落款盖章、签订日期的关键页），及其对应项目采购单位的验收合格证明材料扫描件或验收单扫描件或上线回执截图等履约证明材料作为同类业绩证明资料。 （5）未按照要求提供证明材料不得分。 |
|  |  | 管理体系能力 分值：0到4分 | 投标人具有以下由经国家认证认可监督管理部门批准设立的认证机构颁发并在有效期内的证书： （1）质量管理体系认证证书； （2）环境管理体系认证证书； （3）职业健康安全管理体系认证证书； （4）提供信息安全管理体系认证证书。 每提供一种得1分，本小项最高得4分。 注： 1）提供有效期内的：①认证证书复印件、②在国家认监委网站（网址：http://www.cnca.gov.cn/）对证书的信息查询截图作为评审依据（以以上网站信息公布查询为准），已失效或撤销的不得分，公开信息中无法查询或与公开信息不一致的（如暂停的），投标人必须提供发证机构出具的证明函，否则不得分。 2）如因投标人成立时间不满足认证时间要求且办理认证所需要合理时间不足导致未能获得认证证书的，投标人提供相关佐证资料，情况属实的，可对应得分，否则不得分。 |
|  |  | 系统综合能力 分值：0到9分 | 1.投标人拥有（购买或自有）或获得合法授权与本项目采购需求相关的计算机软件著作权（例如耗材试剂管理类等），每提供1项得1.5分，本小项最高得6分； 注： （1）提供计算机软件著作权登记证书扫描件和操作截图并加盖投标人公章，如投标人所提供著作权证书的软件已部分或全部整合了所列的软件功能模块，应提供相关说明。 （2）属于投标人自有系统（或软件）的，须提供以投标人名义申领的计算机软件著作权登记证书扫描件【软件著作权必须在中国版权保护中心（https://register.ccopyright.com.cn/query.html）进行登记，提供网站截图，著作权人名称必须与投标人名称一致】； （3）属于非投标人自有系统（或软件）的，须同时提供以下证明材料： 1）计算机软件著作权登记证书扫描件【软件著作权必须在中国版权保护中心（https://register.ccopyright.com.cn/query.html）进行登记，提供网站截图，著作权人名称必须为出售方或授权方】； 2）软件购买合同和发票或有效的租赁合同和最近一期租赁的发票或有效的授权书的扫描件。 （4）不按要求提供的或不提供的不得对应分数。 2.投标人拥有（购买或自有）或获得合法授权的与本项目医用耗材试剂SPD运营相关的技术专利（如智能仓储、冷链温控、UDI识别、耗材试剂物流相关领域的有效发明专利或实用新型专利），每提供1项有效专利证书扫描件得1.5分，最高得3分。 注：1）提供有效的专利证书扫描件及专利登记簿副本扫描件（或中国专利公布公告网[http://epub.cnipa.gov.cn/]或国家知识产权局专利检索及分析系统[https://pss-system.cponline.cnipa.gov.cn/conventionalSearch]的查询截图）。专利证书与专利登记簿（或查询截图）中内容不一致的，以专利登记簿（或查询截图）中内容为准。 2）权属与来源证明，依据下述情形对应提供： ①若为投标人自有专利，专利权人名称须与投标人营业执照名称完全一致；因投标人名称变更导致不一致的，须补充提供市场监督管理部门出具的企业名称变更登记通知书扫描件或国家知识产权局出具的对应专利权人名称变更著录项目证明材料扫描件；专利为受让取得的，须补充提供国家知识产权局出具的专利权转移著录项目变更证明材料扫描件。 ②若为授权或许可使用（专利权人非投标人），提供专利权人出具的授权使用证明材料扫描件（须明确授权使用的专利号、授权范围及有效期）。 ③若为共有专利的，须提供全体共有权人签字（自然人）或盖章（法人及其他组织）的同意投标使用声明，明确同意该专利用于本次项目投标参评。 3）不按要求提供或不提供的，不得对应分数。 |
|  |  | 现场演示及答辩 分值：0到15分 | 简要介绍投标人基本情况，介绍本项目服务及优势等，重点包括各级库房建设、各品类耗材试剂精细化管理方案，使用数据分析，重点需要演示内容包括： ①省市平台耗材试剂价格对比和耗材试剂控量； ②结合病种管理的耗材试剂使用量数据多维度分析； ③结合LIS系统对耗材试剂使用数据的多维度分析； ④各类耗材试剂管理方案（包含但不限于各类收费不可收费耗材试剂、配备的智能设备等）。 评标委员会根据以上要求对投标人的现场演示及答辩情况进行评审： （1）在演示与答辩过程中，若内容准备充分且对相关事项进行了系统分类梳理与汇总，同时满足以下全部要求的，得15分：1）流畅自然地介绍项目各环节的完整流程；2）全面阐述对本项目服务要求的理解深度；3）详细清晰地说明公司自身具备的供应链服务能力优势、服务能力及基本情况；4）逐项详细演示说明上述①～④的内容；5）对评标委员会提出的问题能清晰明确且及时地回应。 （2）在演示与答辩过程中，若内容准备充分且对相关事项进行了分类汇总，同时满足以下全部要求的，得10分：1）顺畅介绍项目各环节的完整流程；2）简要阐述对本项目服务要求的理解程度；3）详细说明公司自身具备的供应链服务能力优势、服务能力及基本情况；4）只有部分详细说明上述①～④内容；5）对评标委员会提出的问题能清晰且及时地回应。 （3）在演示与答辩过程中，若内容准备不充分且仅对部分相关事项进行了分类汇总，同时满足以下全部要求的，得5分：1）能流畅介绍项目各环节流程，但缺乏重点；2）简要阐述对本项目服务要求的理解程度；3）简单说明公司自身具备的供应链能力优势、服务能力及基本情况；4）对上述①～④的个别条款，作出了简要响应说明；5）对评标委员会提出的问题能及时回应。 （4）在演示与答辩过程中，若内容准备不充分且未对相关事项进行分类汇总，同时符合以下要求的，得1分：1）简略介绍项目各环节流程；2）能简要阐述对本项目服务要求的理解程度；3）简单说明公司自身具备的供应链能力优势、服务能力及基本情况；4）未对上述①～④条款逐项作出详细响应说明；5）对评标委员会提出的问题能及时回应。 （5）其他情况或不按招标文件要求提供演示资料的或不提供演示及答辩的，不得分。 注： 1、每家投标人的演示时长不超过10分钟（不含评委提问及答辩时间），投标人所提供的现场含演示及答辩人员不超过2人。投标人在含演示及答辩过程所需要的一切设备须自行准备（除电源和投影设备由采购代理机构准备之外）。 2、在本项目的投标截止时间前30分钟内，投标人将密封完好并注明有关信息（包装封面标明内容包括项目名称、投标人名称）的演示资料以U盘形式向采购代理机构递交，逾时递交的演示资料，采购代理机构不予接收；投标人没有递交的演示资料内容，在演示及答辩过程中则不得展示或播放（若因投标人原因导致无法正常展示或播放的，由投标人自行承担后果。展示或播放方式不限，如PPT、Word、视频等方式。）。除此之外，投标人不得在演示答辩现场向采购人或采购代理机构或评委提交任何纸质资料。 3、演示及答辩人员须出具现场演示及答辩人员的委派证明，格式自定并加盖投标人公章，委派证明原件与放有演示资料的U盘一同放入密封袋中；否则不予参加本项目的现场演示及答辩环节。 |
| 2 | 技术评审 满分59分 | 对采购需求 “第二部分 项目要求 一、信息系统及库房技术要求技术要求序号1、2”中带“▲”号的重要技术条款的符合性 分值：0到18分 | 根据投标人对采购需求中“第二部分 项目要求一、信息系统及库房技术要求技术要求序号1、2”带“▲”号的重要技术条款响应情况进行评审： 完全满足或优于采购需求“第二部分 项目要求一、信息系统及库房技术要求”中带“▲”号的重要技术条款得18分； 有1条带“▲”号的重要技术条款负偏离，得16分； 有2条带“▲”号的重要技术条款负偏离，得14分； 有3条带“▲”号的重要技术条款负偏离，得12分； 有4条带“▲”号的重要技术条款负偏离，得10分； 有5条带“▲”号的重要技术条款负偏离，得8分； 有6条带“▲”号的重要技术条款负偏离，得6分； 有7条带“▲”号的重要技术条款负偏离，得4分； 有8条带“▲”号的重要技术条款负偏离，得2分； 有9条及以上带“▲”号的重要技术条款负偏离，得0分。 备注： 1、技术证明文件：《采购需求》要求提供技术证明文件的，投标人不提供技术证明文件或技术证明文件不足或技术证明文件没有按要求相应盖章或技术证明文件模糊不清或技术证明文件未能有效证明满足相应参数要求的，该条款将视为负偏离；如要求提供技术参数的证明文件涉及国家认证认可监督管理部门批准设立的第三方认证机构出具的检验检测报告的，因投标人成立时间不满足检测时间要求且办理检测所需要合理时间不足导致未能获得上述检验检测报告的，投标人提供相关佐证资料，情况属实的，可对应得分，否则不得分； 2、投标人提供的技术证明文件显示所投产品参数信息不符合采购文件要求的，如果投标人所提供的《采购需求非实质性条款响应表》的“是否偏离”响应情况为“无偏离或正偏离”的，则应判断为负偏离；投标人提供的技术证明文件模糊不清，导致评审专家无法判断的，如果投标人偏离程度响应为“无偏离或正偏离”的，则应判断为负偏离； 3、技术证明文件（均为扫描件）的提供要求： 投标人需在《采购需求非实质性条款响应表》中准确填写每一条技术参数所对应的技术证明文件的所在页码，并在技术证明文件中框选出对应内容且注明其所证明的技术参数序号。技术证明文件为外文版的，请同时提供中文版，中文版必须加盖参选人公章。评审依据以中文版内容为准，外文的技术证明文件仅供参考。资料的尺寸和清晰度应该能够在电脑上被阅读、识别和判断。 |
|  |  | 对采购需求 “第二部分 项目要求 一、信息系统及库房技术要求技术要求序号1、2”中不带“★”或“▲”号的一般技术条款的符合性 分值：0到5分 | 根据投标人对采购需求中“第二部分 项目要求一、信息系统及库房技术要求技术要求序号1、2”不带“★”或“▲”号的一般技术条款响应情况进行评审： 完全满足或优于采购需求 “第二部分 项目要求一、信息系统及库房技术要求”中不带“▲”号的一般技术条款得5分； 有1条不带“▲”号的一般技术条款负偏离，得4.5分； 有2条不带“▲”号的一般技术条款负偏离，得4分； 有3条不带“▲”号的一般技术条款负偏离，得3.5分； 有4条不带“▲”号的一般技术条款负偏离，得3分； 有5条不带“▲”号的一般技术条款负偏离，得2.5分； 有6条不带“▲”号的一般技术条款负偏离，得2分； 有7条不带“▲”号的一般技术条款负偏离，得1.5分； 有8条不带“▲”号的一般技术条款负偏离，得1分； 有9条不带“▲”号的一般技术条款负偏离，得0.5分； 有10条及以上不带“▲”号的一般技术条款负偏离，得0分。 备注： 1、技术证明文件：《采购需求》要求提供技术证明文件的，投标人不提供技术证明文件或技术证明文件不足或技术证明文件没有按要求相应盖章或技术证明文件模糊不清或技术证明文件未能有效证明满足相应参数要求的，该条款将视为负偏离；如要求提供技术参数的证明文件涉及国家认证认可监督管理部门批准设立的第三方认证机构出具的检验检测报告的，因投标人成立时间不满足检测时间要求且办理检测所需要合理时间不足导致未能获得上述检验检测报告的，投标人提供相关佐证资料，情况属实的，可对应得分，否则不得分； 2、投标人提供的技术证明文件显示所投产品参数信息不符合采购文件要求的，如果投标人所提供的《采购需求非实质性条款响应表》的“是否偏离”响应情况为“无偏离或正偏离”的，则应判断为负偏离；投标人提供的技术证明文件模糊不清，导致评审专家无法判断的，如果投标人偏离程度响应为“无偏离或正偏离”的，则应判断为负偏离； 3、技术证明文件（均为扫描件）的提供要求： 投标人需在《采购需求非实质性条款响应表》中准确填写每一条技术参数所对应的技术证明文件的所在页码，并在技术证明文件中框选出对应内容且注明其所证明的技术参数序号。技术证明文件为外文版的，请同时提供中文版，中文版必须加盖参选人公章。评审依据以中文版内容为准，外文的技术证明文件仅供参考。资料的尺寸和清晰度应该能够在电脑上被阅读、识别和判断。 |
|  |  | 拟投入智能设备 分值：0到3分 | 根据投标人针对本项目拟投入智能设备的情况（例如：智能屋、智能柜、智能门禁、智能冷库冰箱、智能货架、物流机器人等智能设备）进行评审：每提供任意一种智能设备得0.5分，本项最高得3分。【注：同一种智能设备，不重复得分（举例：投标人提供六个名称不一样的智能柜，视为同一种智能设备）】 备注：投标人须提供上述设备的购买发票或购买合同或有效期内的租赁合同等上述复印件作为证明材料，证明材料应载明设备名称，且加盖投标人公章。以上所列设备名称仅为简化描述，投标人提供的设备若有相同操作功能但名称表述有差别的，须同时提供相关佐证材料（例如产品彩页或产品说明书或技术白皮书），否则视为不符合要求。 |
|  |  | 服务保障措施 分值：0到10分 | 投标人根据本项目包组1的采购需求的要求，为采购人制定项目服务质量控制的计划和保障措施，项目服务保障措施方案应包括针对项目特点编制质量控制计划、合同履行过程的保证措施和质量保障措施，确保实现项目质量目标，对关键节点的工作计划和保证措施等方面，评标委员会根据投标人的服务保障措施内容进行评审： 1、投标人所提供的项目服务保障措施方案中，能详尽地涵盖了所有关键的服务细节，确保方案的完整性和可操作性；阐述逻辑严密、条理清晰，方案内容便于理解；与项目需求紧密相连，确保项目实施与项目目标一致的，得10分。 2、投标人所提供的项目服务保障措施方案包含了所有上述内容的要素，但在某些细节上缺乏深入阐述；阐述条理清晰，但未能全面覆盖项目的所有相关方面，存在遗漏；在大体上与项目目标和需求相吻合，但在某些方面与项目需求存在轻微偏差的，得5分。 3、投标人所提供的项目服务保障措施方案中缺少以上部分方案内容；表述不清晰，逻辑混乱，难以把握方案的具体内容和实施步骤；与项目目标和需求存在较大偏差，无法满足项目基本要求的，得1分。 4、不提供或其他情况的得0分 |
|  |  | 拟投入本项目的服务团队人员情况 分值：0到3分 | 1、项目总监 （1）具有本科或以上学历，得0.25分，本科以下学历不得分； （2）具有同类项目经验≥5年，得0.25分，5年以下不得分； 2、项目经理 （1）具有本科或以上学历，得0.25分，本科以下学历不得分； （2）具有同类项目经验≥5年，得0.25分，5年以下不得分； 3、项目主管 （1）具有大专或以上学历，得0.25分，大专以下学历不得分； （2）具有同类项目经验≥3年，且具有相关医疗器械或医学或护理学或管理学或财务等教育背景，得0.25分，3年以下或不具备上述教育背景之一的不得分。 4、其他驻场人员：具有医学或护理学或医疗器械或管理类或财务类或物流供应链类相关专业人员≥15人，得1.5分；具有医学或护理学或医疗器械或管理类或财务类或物流供应链类相关专业人员10-14人，得1分；具有医学或护理学或医疗器械或管理类或财务类或物流供应链类相关专业人员＜10人，得0.5分。 注：证明材料要求： （1）需提供人员名单、学历证书扫描件【如为国(境)外学历学位证书，提供中文翻译及通过教育部留学服务中心学历认证的网上截图或教育部门出具的鉴定证明文件的扫描件】，不提供不得分。 （2）需根据上述评分中对应人员经验提供证明材料：个人简历，内容需体现同类项目（同类项目指“医用耗材、试剂供应链延伸服务（SPD）项目”）工作经验，并附退休证明或对应从业单位的缴纳社保证明为佐证，不同公司可以累计。 （3）投标人单位为其缴交的载有社保部门公章的至投标截止时间前六个月内任意一个月的社保缴交证明或提供对应人员的返聘证明。 |
|  |  | 投标人仓储及运输能力 分值：0到3分 | 1、院外仓储能力：院外仓库（含冷库）面积≥1000平方米，得1.5分；500平方米≤院外仓库（含冷库）面积＜1000平方米，得1分；院外仓库（含冷库）面积＜500平方米，得0分。 2、运输能力：配备专用运输车辆≥4台，其中冷链运输车辆≥1台，得1.5分； 配备≥4台专用运输车辆，但没有冷链运输车辆的，得1分； 具备＜4台专用运输车辆且没有冷链运输车辆的，或只提供冷链运输车辆的，或完全不提供的，得0分。 注：证明材料要求 （1）提供投标人产权证明或有效的租赁合同扫描件、现场照片，加盖投标人公章。 （2）提供投标人机动车产权证明或有效的租赁合同扫描件、机动车行驶证扫描件；同时提供各车辆的实车外部及内部照片，加盖投标人公章。 |
|  |  | 应急预案 分值：0到10分 | 投标人根据本项目的服务特性及可能发生突发事件的情况，为采购人提供应急保障方案及制度（内容包括但不限于：①发生高低值耗材及试剂安全事件的应急预案；②信息系统故障的应急信息化预案（包括但不限于系统突然瘫痪不能及时修复的应急预案、备用信息系统）；③高低值耗材及试剂出现不良事件及其他突发状况的应对方案；④提供投入智能设备使用的应急预案（包括但不限于智能设备故障不能短期内维修的应急预案、备用智能设备调配方案）；⑤处理运输应急物资的应对方案），评标委员会对投标人所提供的方案进行评审： 1、投标人针对本项目提供应急方案，能详尽地涵盖了所有关键的服务细节，确保方案的完整性和可操作性；对方案的阐述逻辑严密、条理清晰，方案内容便于理解；所制定的应急方案与项目需求紧密相连，确保项目实施与项目目标一致的，得10分。 2、投标人针对本项目提供应急方案，包含了内容的全部要素，但在某些细节上缺乏深入阐述；对方案的表述条理清晰，但未能全面覆盖项目的所有相关方面，存在遗漏；在大体上与项目目标和需求相吻合，但在某些方面与项目需求存在轻微偏差的，得5分。 3、投标人针对本项目提供应急方案中缺少对内容进行展开说明；方案表述不清晰，逻辑混乱，难以把握方案的具体内容和实施步骤；方案与项目目标和需求存在较大偏差，无法满足项目基本要求的，得1分。 （4）不提供或其他情况得0分。 |
|  |  | 重点难点分析及解决方案 分值：0到7分 | 投标人根据本项目包组1的采购需求，结合自身经验对本项目包组1的重点难点进行分析并提供解决方案，包含但不限于以下内容：①投标人对本项目的储存、运输、配送频次等采购需求特点的分析，以及对本项目服务过程中可能存在的主要重点、难点问题的识别与剖析；②投标人针对所识别的重点、难点问题提出的具体解决思路、应对措施及实施方案，包括但不限于多院区协同配送、冷链管理、紧急供应保障、SPD系统对接与运维等方面的针对性安排；③投标人对重点、难点问题的应对措施在人员配置、设备投入、流程优化、信息化支撑等方面的资源保障方案；④投标人针对重点、难点环节可能引发的供应风险、质量风险、系统风险等制定的风险预警机制及应急处置预案。评标委员会对投标人所提供的方案进行评审： 1、投标人针对本项目提供重点难点分析及解决方案内容，能详尽地涵盖了所有关键的服务细节，确保方案的完整性和可操作性；对方案的阐述逻辑严密、条理清晰，方案内容便于理解；所制定的重点难点分析及解决措施能与项目需求紧密相连，确保项目实施与项目目标一致的，得7分。 2、投标人针对本项目提供重点难点分析及解决方案内容包含了上述全部内容的要素，但在某些细节上缺乏深入阐述；对方案的表述条理清晰，但未能全面覆盖项目的所有相关方面，存在遗漏；所制定的解决措施在大体上与项目目标和需求相吻合，但在某些方面与项目需求存在轻微偏差的，得4分。 （3）投标人针对本项目提供重点难点分析及解决方案中缺少对上述方案内容进行展开说明；内容的表述不清晰，逻辑混乱，难以把握方案的具体内容和实施步骤；所制定的解决措施与项目目标和需求存在较大偏差，无法满足项目的基本要求的，得1分。 （4）不提供或其他情况得0分。 |

商务技术评分表【适用于包组2】

评标方法：综合评分法

去除最高最低分：不去掉最低最高分

评审环节是否启用权重：不启用

评审项是否启用权重：不启用

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务评审 满分33分 | 同类项目业绩 分值：0到8分 | 提供有效的同类项目（医用耗材、试剂集中配送供应服务）合同，同时提供其对应项目采购单位的验收合格证明材料扫描件或验收单扫描件或上线回执截图或履约情况说明等履约证明材料（加盖采购单位公章或部室章），每提供一份得2分，最高得8分。 注： （1）须是以投标人名义独立承接（不含分包、转包）。 （2）以合同签订日期落款时间为准，落款时间自2023年1月1日起。 （3）同一客户提供多份合同，按一项计算； （4）附上合同关键页（含签订合同双方的单位名称、合同项目名称、合同清单/合同概况、签订合同双方的落款盖章、签订日期的关键页），及其对应项目采购单位的验收合格证明材料扫描件或验收单扫描件或上线回执截图等履约证明材料作为同类业绩证明资料。 （5）未按照要求提供证明材料不得分。 |
|  |  | 管理体系能力 分值：0到6分 | 投标人具有以下由经国家认证认可监督管理部门批准设立的认证机构颁发并在有效期内的证书：（1）质量管理体系认证证书；（2）环境管理体系认证证书；（3）职业健康安全管理体系认证证书。每提供一个得2分，本小项最高得6分。 注： 1）提供有效期内的：①认证证书复印件、②在国家认监委网站（网址：http://www.cnca.gov.cn/）对证书的信息查询截图作为评审依据（以以上网站信息公布查询为准），已失效或撤销的不得分，公开信息中无法查询或与公开信息不一致的（如暂停的），投标人必须提供发证机构出具的证明函，否则不得分。 2）如因投标人成立时间不满足认证时间要求且办理认证所需要合理时间不足导致未能获得认证证书的，投标人提供相关佐证资料，情况属实的，可对应得分，否则不得分。 |
|  |  | 信息追溯管理要求 分值：0到9分 | 投标人信息管理能够满足对产品的追溯要求，进销存信息化且准确，可进行UDI管理。 ①相关资料截图及方案科学合理、内容完整、详细、切实可行，得9分； ②相关资料截图及方案针对性较弱的，得4.5分； ③相关资料截图及方案不够合理及全面的，得1分； ④其他情况或未提供的，得0分。 |
|  |  | 医用耗材类、医用试剂类的供货稳定性 分值：0到10分 | 投标人提供与上游合法医疗器械生产或经营企业签订的、有效期内的医用耗材试剂类长期供货协议或框架采购协议，每提供1份得1分，本项最高得10分。 注：①协议合作期限须覆盖本项目（至少1年），且在投标截止日处于有效期内；单次零散采购合同、已过期协议不计入； ②协议对应的上游企业须具备对应品类的医疗器械生产许可证或经营许可证（备案凭证），具备合法供货资质； ③与同一上游企业签订的同品类多份补充协议、拆分协议，仅按1份计算； ④若同一份协议同时有医用耗材和医用试剂的，可以在相应评分中分别获得对应分数。 ⑤提供具备甲乙双方名称、公章、落款日期的协议关键页扫描件。 |
| 2 | 技术评审 满分67分 | 服务保障措施 分值：0到10分 | 投标人根据本项目包组2的采购需求要求，为采购人制定项目服务质量控制的计划和保障措施，项目服务保障措施方案应包括①针对项目特点编制质量控制计划，②合同履行过程的保证措施和质量保障措施，确保实现项目质量目标，③对关键节点的工作计划和保证措施，④根据采购人的实际需要，协助实现耗材、试剂、相关系统设备等业务活动数据流、信息流等对接等方面，评标委员会根据投标人的服务保障措施内容进行评审： 1、投标人所提供的项目服务保障措施方案中，能详尽地涵盖了所有关键的服务细节，确保方案的完整性和可操作性；对项目实施方案的阐述逻辑严密、条理清晰，方案内容便于理解，且能与项目需求紧密相连，确保项目实施与项目目标一致的，得10分。 2、投标人所提供的项目服务保障措施方案中包含了所有上述内容的要素，但在某些细节上缺乏深入阐述；对方案表述的条理清晰，但未能全面覆盖项目的所有相关方面，存在遗漏；在大体上与项目目标和需求相吻合，但在某些方面与项目需求存在轻微偏差的，得5分。 3、投标人所提供的项目服务保障措施方案中缺少以上部分内容；对方案的表述不清晰，逻辑混乱，难以把握方案的具体内容和实施步骤；项目实施方案与项目目标和需求存在较大偏差，无法满足项目的基本要求的，得1分。 4、其他情况或不提供的得0分。 |
|  |  | 投标人仓储及运输能力 分值：0到13分 | 1、常温、阴凉及冷链仓库的合计面积情况：总面积≥15000平方米，得7分；10000平方米≤仓库总面积＜15000平方米，得5分；8000平方米≤仓库总面积＜10000平方米，得3分；仓库总面积＜8000平方米，得1分；无仓库或者只有其中一种仓库或者无提供证明文件，得0分。 2、运输能力：1）具备配送车辆≥8辆，其中冷藏车≥3辆，得2分，在此基础上每增加1辆冷藏车或运输车加1分；本小项合计最高4分。2）投标人承诺采购人在需要同时多个院区配送的临时特殊需要，可根据采购人的要求同时派3辆或以上的车辆进行运输，满足得2分，不满足得0分。） 注：证明材料要求 （1）提供投标人产权证明或有效的租赁合同扫描件、仓库地址及面积大小的清单；加盖投标人公章。 （2）提供投标人机动车产权证明或有效的租赁合同扫描件，加盖投标人公章。 |
|  |  | 售后服务方案 分值：0到9分 | 评标委员会根据投标人针对本项目制定售后服务方案（内容包括：专门售后服务人员的岗位及工作安排、跟进人员、问题改进及措施、退换流程及响应、解决纠纷及措施、全过程跟进服务的安排）进行评审： 1、投标人所提供的售后服务方案中，能详尽地涵盖了所有关键的服务细节，确保方案的完整性和可操作性；对售后服务方案的阐述逻辑严密、条理清晰，方案内容便于理解，且能与项目需求紧密相连，确保项目实施与项目目标一致的，得9分。 2、投标人所提供的售后服务方案中包含了所有上述内容的要素，但在某些细节上缺乏深入阐述；对方案表述的条理清晰，但未能全面覆盖项目的所有相关方面，存在遗漏；在大体上与项目目标和需求相吻合，但在某些方面与项目需求存在轻微偏差的，得5分。 3、投标人所提供的售后服务方案中缺少以上部分内容；对方案的表述不清晰，逻辑混乱，难以把握方案的具体内容和实施步骤；售后服务方案与项目目标和需求存在较大偏差，无法满足项目的基本要求的，得1分。 4、不提供或其他情况的不得分。 |
|  |  | 配送时限要求 分值：0到10分 | 1、配送及时性 ①配送可满足各院区一天三次运输配送要求，急需耗材及试剂随时配送，得3分； ②配送可满足各院区一天两次运输配送要求，急需耗材及试剂随时配送，得1.5分； ③只有部分院区可满足一天两次或以上的配送要求的或只有部分院区能满足急需耗材及试剂随时配送的，得0分。 注：提供承诺并加盖投标人公章，不提供或承诺内容含糊的不得分。 2、应急配送方案（一般应急所需医用耗材及试剂4小时内送达，特急所需医用耗材及试剂2小时内送达） ①紧急配送方案有量化的应急响应时间及配送到达时间、有应急事件值班人员安排及联系方式，有完善的保障措施，可行性强，能完全满足采购人紧急配送的需求，得7分； ②方案有量化的应急响应时间及配送到达时间，具有可行性，能满足采购人紧急配送的需求，得4分； ③方案有量化的应急响应时间，可行性一般，能满足采购人紧急配送的需求，得1分； ④方案没有量化的时间，或不提供方案，得0分。 注：提供方案并加盖投标人公章，不提供不得分。 |
|  |  | 拟投入智能设备 分值：0到6分 | 投标人根据本项目的需求特点，为本项目拟投入智能设备（例如物流机器人、智能仓、信息系统、扫码设备等智能化、自动化的物流配送相关技术应用）：每提供一种得1分，本项最高得6分，没有或不提供相关证明文件的得0分。【注：同一种智能设备，不重复得分（举例：投标人提供2个名称不一样的智能仓，视为同一种智能设备，只能得2分）】以上所列设备名称仅为简化描述，投标人提供的设备若有相同操作功能但名称表述有差别的，须同时提供相关佐证材料（例如产品彩页或产品说明书或技术白皮书），否则视为不符合要求。 备注：投标人须提供上述设备的购买发票或购买合同或有效期内的租赁合同等上述扫描件作为证明材料，证明材料应载明设备名称，且加盖投标人公章。 |
|  |  | 配送管理制度与管理体系要求 分值：0到8分 | 1、对投标人在投标文件中提供各层级配送管理制度、操作规范及流程、各类管理体系进行综合评价： ①提供的制度及管理方案详细、科学合理、切实可行的得4分； ②提供的制度及管理方案基本完整科学、具有可行性的得2分； ③提供的制度及管理方案不完整、不够科学、可行性较差的得1分； ④没有提供相关制度及管理方案的，得0分。 2、有符合要求的信息系统及建立信息数据库，确保配送的耗材试剂可追溯和动态管理方案进行综合评价： ①提供的系统及管理方案详细、科学合理、切实可行的得4分； ②提供的系统及管理方案基本完整科学、具有可行性的得2分； ③提供的系统及管理方案不完整、不够科学、可行性较差的得1分； ④没有提供相关系统及管理方案的，得0分。 |
|  |  | 团队人员要求 分值：0到5分 | 投标人根据本项目包组2的需求，为本项目采购人配置的人员情况（包括管理人员、运输人员、专业技术人员等）： 1、团队人员分工明确且具有具体的联系方式；人员对应分工响应流程完整且完全满足或优于本项目的需求的得5分； 2、团队人员分工明确，但仅有部分人员的联系方式；所安排的人员对应分工响应流程完整但部分满足本项目的需求 得3分； 3、团队人员分工及联系方式含糊；所安排的人员对应分工响应流程含糊且部分满足本项目的需求得1分； 4、没有提供人员分工及联系方式清单的的或其他情况得0分。 |
|  |  | 应急预案保障要求 分值：0到6分 | 1、提供对各类耗材及试剂安全事件、不良事件等突发状况应急预案、信息系统故障等紧急情况、自然灾害、重特大事故、环境公害等突发状况应对方案： ①能提供突发性问题全面的解决措施及特殊紧急的合理化处理措施，针对系统故障替换有专业的应急方案，应急方案科学合理、内容完整、详细、切实可行，得3分； ②突发性问题解决措施及特殊紧急的处理措施方案基本满足项目要求的，应急方案针对性较弱的，得2分； ③突发性问题解决措施及特殊紧急的处理措施方案不能完全涵盖采购人服务需求，不够合理及全面的，得1分； ④其他情况或未提供的，得0分。 2、为应对重大公共卫生事件，需对投标人的重大公共卫生事件物资保障能力进行评审。包括但不限于紧急供应渠道，专项储备，快速调配能力，相关案例等进行综合评价： ①相关资料方案科学合理、内容完整、详细、切实可行，得3分； ②相关资料方案针对性较弱的，得2分； ③相关资料方案不够合理及全面的，得1分； ④其他情况或未提供的，得0分。 |

## 附件三：

价格评审表【适用于包组1】

| 序号 | 项目 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| - 1. | 投标报价 | 开标价格（即：非集采服务费率） |
| - 2. | 评标价 | 经算术修正后的价格。 |
| - 3. | 评标基准价 | 评标基准价=满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价 |
| 4. | 投标报价得分 | 价格得分=（评标基准价÷投标报价）×10分 |

第五章  合同格式

合同书

（适用于包组1）

（注：合同格式为合同的参考文本，除实质性内容外，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订）

合同名称：广州医科大学附属妇女儿童医疗中心

医用耗材、试剂供应链延伸服务（SPD）和医用耗材、试剂集中配送服务

包组1医用耗材、试剂供应链延伸服务（SPD）

合同编号： GWCMC-PC-E-20XXXXX

签约地点： 广州医科大学附属妇女儿童医疗中心

甲    方： 广州医科大学附属妇女儿童医疗中心

乙     方：XXX

甲  方：广州医科大学附属妇女儿童医疗中心

乙  方：

#### 根据广州医科大学附属妇女儿童医疗中心医用耗材、试剂供应链延伸服务（SPD）和医用耗材、试剂集中配送服务项目（项目编号： ，包组1）的采购结果，按照《中华人民共和国民法典》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同，供双方共同遵守执行。其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的采购文件、参选（响应）文件、中选通知书、在实施过程中双方共同签署的补充文件等均为本合同不可分割之一部分。

#### 第一部分 项目概况和总体要求

#### 一、概况

#### （一）概况：甲方预估合作期内年均非集采耗材及试剂采购金额约6亿元，采购金额为预估量，仅供参考之用，以实际发生为准。

#### （二）乙方中标非集采服务费率：【   】%

#### （三）服务期限：自签订合同之日起生效，服务期3年，具体履约起始时间为：【】年【】月【】日起至【】年【】月【】日止。

#### （四）服务地点：广州医科大学附属妇女儿童医疗中心所属院区（儿童院区、妇婴院区、珠江新城院区、白云院区、增城院区、南沙院区、花都院区）或其他甲方指定的工作地点。

#### 二、总体要求

#### （一）服务费用要求（含税）：本合同服务费采用包干制，包括管理服务成本、法定税费和服务企业的利润等一切应尽费用。乙方须为完成本项目全部内容所需费用的非集采医用耗材及试剂服务费率（包括但不限于人工、保险、伴随服务、拟投入工具、材料设备、院外智慧仓租赁及建设费用、信息系统开发、接口费用、信息系统后续的维护保养升级、二维码或RFID 码成本费、将耗材及试剂配送至二级库的服务费及智能柜成本费、供应商平台对接、产学研及相关成果转换、各类税费,以及采购合同包含的所有风险、责任等各项应有费用）。乙方应已充分考虑合同履行期间的各种成本和运营风险，自负盈亏，合同履行期间甲方无须向乙方支付任何费用。

#### （二）合同期内，乙方不得将本合同转包、分包。

#### （三）其他

#### 1、服务内容：对甲方所有服务地点的医用耗材及试剂提供全流程智慧物流服务及配送管理服务、业务数据管理服务及相应的规范化、标准化体系建设。包括但不限于医用耗材及试剂全流程管理、参与并协助甲方完成相关规范化管理文件等工作、通过医用耗材及试剂供应链延伸服务管理系统进行管理，同时配备相应的服务设备（如货架、周转箱、PDA、智能柜、看板、机器人、智能门禁等）及运营团队。

#### 2、属于集采目录的医用耗材及试剂不得向甲方的耗材、试剂供应商收取对应发票的服务费

#### 3、乙方为独立的医用耗材及试剂供应链延伸服务运营商，在合同期内，乙方不得出现“单位负责人与甲方的耗材、试剂供应商为同一人，或者乙方与甲方的耗材、试剂供应商存在直接控股、管理关系”情形，否则甲方有权立即终止合同，且不视为甲方违约。

#### 4、乙方不得利用职务便利为甲方以外的企业或人员统计耗材、试剂信息，经甲方书面同意的除外。

#### 第二部分  项目要求

一、信息系统及库房技术要求

1、本项目医用耗材及试剂SPD供应链运营服务与信息系统建设，须严格符合《三级医院评审标准（2022年版）》《医疗机构医用耗材管理办法（试行）》等相关三级甲等医院医用耗材与试剂管理的相关规范要求，保障全流程管理满足甲方在三甲医院评审及日常运营管理标准，实现耗材试剂全生命周期可追溯、质量安全能保证可控、运营过程能有合规的保障。

2、技术要求

| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 信息系统模块及信息化管理 | 多院区组织架构管理及信息基本要求 | - 1、多院区组织架构管理：SPD信息系统及管理需具备多院区架构管理，满足给各厂家、供应商、服务商、医院、政府等提供对应的安全账号登录，自动校验账号数据过滤，查询需要的信息； - 2、SPD信息系统需已实现产品化落地，并应用于实际医院运作1年及以上。 - 3、SPD信息系统必须在甲方指定服务器上部署与运行，业务数据必须本地保存，并接受甲方信息中心与设备科安全监管与管理，并按照等级保护二级库及以上要求出具网络安全等级验收测评报告，提交验收测评报告到当地公安等级保护部门，并取得网络安全等级测评报告回执，完成网络安全的验收测评工作。 - 4、具有信息系统安全等级（二级或以上）保护备案。 |
|  |  | 供应商管理模块 | - 1、建设实现甲方能与供应商数据交互的平台，以便与甲方物流管理系统实现基础数据互联互通。 - 2、供应商能够上传医用耗材及试剂产品证照信息，实时通过手机、电脑端查看订单情况，执行进度、结算进度、上传发票等信息，有相关操作指引。 - 3、甲方管理部门对证照进行审核的功能，有相关操作指引； - 4、具备证照有效期的预警功能，通过短信或平台消息等方式可通知提醒供应商及时更新，对已过期的证照有自动停用功能。 |
|  |  | 采购管理模块 | - 1、对耗材及试剂采购订单、结算数据等的线上化管理，如采购订单数据储存、查询功能，并有相关操作指引。 - 2、对采购订单的查询分析及配送统计分析管理，具备可通过订单响应、产品质量、供货能力等考核功能对耗材、试剂供应商进行考核；自动根据订单响应情况生成响应数据及发送整改清单。 - 3、实现与上级主管部门采购平台（含广州医用耗材采购交易平台、广东省药品和医用耗材招采管理系统等），以及甲方院内HRP等系统间的互联互通，具备耗材及试剂价格查询功能，并与采购订单实现有效联动。 - 4、具备采购订单数据报表功能，支持多维度筛选统计、全链路数据关联追溯及标准化格式导出，满足耗材及试剂采购管控与三甲医院管理溯源要求。 |
|  |  | 中心库管理模块 | - 1、对中心库耗材及试剂具备采购、验收、上架、拣货、退货、结算、盘点和查询等功能，同时对相关单据、报表有批量导出的功能，有相关操作指引。 - 2、根据消耗量，对相关耗材、试剂有自动生成采购计划的功能。 - 3、具备自动波次和手工波次的功能；具备扫描拣货标签提示拣货库位及拣货明细的功能，电子库位标签等。 - 4、对于特定冷藏冷冻条件的耗材及试剂有全程电子化温度监测。 - 5、对备货类耗材及试剂设置最大库存量及补货点，当中心库库存降至补货点时自动生成采购计划。对特定耗材及试剂要求具备控量管理，不进行常规补货，要求功能包括定额定量初始、定额定量调整，控制项目可以与科室请领及消耗使用结合，实现科室定额的实时控制。 |
|  |  | 科室库管理模块 | - 1、对科室耗材及试剂具备验收、上架、拣货、退货、结算、盘点和效期查询等功能，同时对相关单据、报表有批量导出的功能，有相关操作指引。 - 2、对各科室库设置耗材及试剂专属库位的功能，按照科室需求对商品进行定数包的个性化加工，同时具备定数补货或手工请领的功能；二级库库存量降至补货点时自动生成补货计划。 - 3、二级库管理：科室二级库以智能门禁管理模式为主，自动感应RFID标签出库。所有耗材、试剂均实现二级库出库结算管理，明确各节点物权及管理责任归属。 - 1）高值耗材及试剂实现一物一码管理，低值耗材及试剂通过定数包等形式管理。可收费耗材均实现与EMR等系统关联收费，自动扣减库存，实现全流程闭环。 - 2）试剂入库验收近效期自动提醒及冷链信息录入，专业组可支持自动校验批号，进行有效期管理等。 - 4、三级库管理：具备低值可收费耗材收费时SPD三级库库存校验，病人收费情况系统实时查询，支持盘点生成差异化报表；具备不同病区之间的差异率对比分析； - 5、具备科室入库、科室出库、科室消耗数据的报表功能，形成统计分析报表； - 6、具备与智能终端设备互联互通功能，与HRP、HIS等系统的数据交互，实现数据自动同步。 |
|  |  | 手术室管理模块 | - 1、对手术室耗材及试剂具备验收、上架、拣货、消耗、退货、结算、盘点和查询等功能，同时对相关单据、报表有批量导出的功能，有相关操作指引。 - 2、通过数据采集分析，对术式套包进行基础资料维护、加工、领用、回库、盘点、结算等。能准确定位到患者等信息，具备套包定数自动补货、手工请领等两种或以上模式。 - 3、具备物流机器人对耗材及试剂的推送和定数管理，并联动SPD系统进行数据监测。 - 4、对手术室低值可收费耗材和不可收费耗材提供全流程闭环管理模块。 - 5、手术室电子看板：展示所有手术间的手术状态，联动物流机器人，实现数据自动同步看板播报管理。 - 6、具备与手术排程系统、手术行为管理系统、智能终端设备信息互联互通功能，对HRP、HIS等系统实现数据交互。 |
|  |  | 跟台耗材（含骨科）耗材管理模块 | - 1、对跟台耗材（含骨科）耗材具备加工、验收、上架、拣货、消耗、退货、结算、盘点和查询等功能,能够利用智能设备辅助验收、消耗等（包括但不限于验收工作台等），有相关操作指引。 2、具备跟台耗材（含骨科）组套内耗材信息维护和回填功能，对接供应商平台信息回填；具备读取UDI产品信息、扫码收费功能。 3、具备紧急申购消毒类跟台耗材（含骨科）组套的模块，包括但不限于系统信息推送、线上登记等。 4、具备与消毒追溯系统的互联互通功能，与HRP、HIS、高值系统等系统实现数据交互。 |
|  |  | 智能耗材及试剂存储设备管理模块 | - 1、内容包括但不限于智能柜、智能门禁、智慧试剂冰箱等设备管理，并配备相关操作指引。 - 2、具备自动存储、请领消耗、智能补货、智能盘点、效期预警、防丢报警、远程开门、紧急响应等功能。 - 3、具备身份数据采集、权限访问控制、存取记录查询、库存数据展示、温度记录等功能。 - 4、具备与医院 HRP、HIS等系统实现数据互联互通。 |
|  |  | 医用耗材及试剂数据分析模块 | - 1、具备可视化数据展示和数据监控功能，包括但不限于大屏展示，数据驾驶舱展示。 - 2、具备甲方物流数据分析功能，同比、环比分析：包括但不限于库存周转率分析、库存效期分析、消耗异常分析等； - 3、具备使用合理性分析功能，同比、环比分析：全院全年耗占比趋势分析，全院耗材比科室对比分析，全院科室耗材使用排名分析，全院年度、月度耗材使用排名分析。耗材品种、品规、厂家等多维度，分析用耗，具备自定义报表设置功能。 - 4、结合病种管理（DRGs/DIP）对使用耗材分析，实现耗材全流程管理和监控，并结合耗材价格进行预警提醒；。 5、结合LIS系统，结合试剂品种、上机情况、检测项目报告、使用情况等，和试剂物流数据进行使用监测，完成试剂物流和后续使用数据的闭环管理，形成从科室、实验组、关联使用设备等各维度的检验试剂成本分析报表。 - 6、具备与 HRP、HIS、LIS 、PACS等各系统数据的互联互通功能。 |
|  |  | 产品质量问题反馈模块 | - 1、可利用耗材试剂产品自身码、RFID标签等扫码，对产品质量问题上报、跟进、反馈、处理。 |
| 2 | 智能设备建设 | 耗材及试剂存储智能设备建设（为提升耗材以及试剂存储智能设备建设能力，乙方通过综合考虑投入使用，例如：智能屋、智能柜、智能门禁、智能冷库冰箱、智能货架、物流机器人等） | 1、具备自动盘点、库存预警、效期预警等功能，对科室库位进行信息识别和联通。 2、具备 IC 卡、指纹、人脸等识别功能，配有显示屏、触屏操作等功能。 3、具备一维码、二维码、RFID射频标签等其他自动识别功能。 4、对存储设备（如智能柜、智能屋）具备应急开门、自动报警等应急功能。 5、具备监控摄像头、重量传感器等技术。 6、具备与中心库管理系统、科室库管理系统、手术室、跟台耗材（含骨科）管理系统间的数据交互；和院内HIS、HRP等系统的数据交互。 7、物流机器人具备自动规划路线，自动导航、自动定位等功能。 8、配置备用 UPS 电源。 |
|  |  | 客户终端设备建设 | - 包括但不限于临床科室及需求管理部门的PC端、手机（APP端、微信端）、平板电脑、智能电视等客户终端应用管理系统（可支持在验证环境下的外网登录）： - 1、具备连通各信息系统模块的数据展示功能，包括中心库管理、科室管理、手术室管理、跟台耗材（含骨科）耗材管理、报表数据管理等，对数据进行日常更新； - 2、具备一维码、二维码、RFID 条码的识别功能，具备有线/无线传输数据的功能； - 3、具备各类耗材及试剂使用数据的数据展示功能，实现甲方的数据可视化需求并及时更新。 |
| 3 | 库房建设 | 中心库房建设 | - 1、中心库进行院外智慧仓设置，建设费用由乙方承担。 - 2、配备相应的信息网络及物流运输配置及完整规划，以便进行日常管理工作。 - 3、乙方的院外中心智慧仓能承担甲方现有院内仓库的部分或全部功能并在其中进行 SPD 打包工作，场地条件符合医疗器械及试剂存储相关法律法规的要求（如符合《医疗器械监督管理条例》（国务院令第739号）、《医疗器械经营质量管理规范》（国家药监局2023年第153号公告）等相关规定）； - 4、库房面积：院外智慧仓（含冷库）建设面积不少于1000平方米； - 5、运输能力：配备专用运输车辆不少于4台，其中冷链运输车辆不少于1台，满足冷藏、冷冻类医用试剂及耗材的合规温控运输需求； - 6、配送时效：1）运输应急医用物资到各院区4小时内送到；特殊加急医用物资2小时内送到；一般医用物资配送不超过24小时，最长不超过48小时送到。2）满足甲方各院区每天最少1次的配送需求。 |
|  |  | 科室库房建设 | - 1、甲方可无偿向乙方提供现有科室库房，现有科室库房约117间，后续库房数量、布局及设置将根据甲方的整体要求及发展规划进行增加、调整。乙方对该科室库房的使用须满足以下要求，同时由此产生的一切费用均由乙方自行承担（包括但不限于设计费、施工费、材料费、设备费、规划费及验收费用）：科室库房的面积应满足 SPD存储和作业的要求，库房的选址、设计、布局、建造、改造和维护应符合医用耗材及试剂存储及消防安全的要求。 - 2、科室库房应配备智能门禁等相关智能设备，货架根据科室需求定制尺寸。 |

- 二、商务要求

（一）驻场人员要求

1、岗位设置应满足医用耗材及试剂 SPD 日常运营服务需要，包括但不限于：采购岗、验收岗、上架岗、加工岗、拣货岗、推送岗、运维岗、手术室服务岗、信息岗等；

2、驻场人员要求

- （1）不少于46名驻场服务人员，其中：项目总监1名，项目经理1名，主管人员及服务人员（含信息工程师）不少于44名，若甲方因业务规模扩大、服务范围增加等业务发展需要的原因提出人员增配要求，乙方须在收到书面通知后20个工作日内补充符合合同要求的驻场人员，增配人员产生的全部费用由乙方承担。

- （2）学历要求

①项目总监：具有本科或以上学历；

②项目经理：具有本科或以上学历；

④项目主管：具有相关医疗器械或医学或护理学或管理学或财务或物流供应链类等教育背景的大专或以上学历；

⑤其他驻场人员：具有医学或护理学或医疗器械或管理类或财务类或物流供应链类相关专业人员不少于15人。

3、对项目管理主要人员（主管人员、项目经理、项目总监），乙方在驻场前需对以上每个岗位提供2个或以上候选人，由甲方审核后确定岗位人选；

4、驻场人员须按照甲方指定的服务地点的工作，正常上下班，遵守甲方相关管理制度，配合甲方的临时工作任务；服务期间，乙方对驻场人员的变动，需提交书面申请，经过甲方的书面同意后方可更换或变动。

5、项目管理主要人员须具有医用耗材、试剂供应链延伸服务（SPD）项目管理经验且熟悉医疗器械相关法律、法规，项目管理主要人员未经医院书面同意不得进行更换：

①项目总监：具有以上同类项目经验≥5年；

②项目经理：具有以上同类项目经验≥5年；

③项目主管：具有以上同类项目经验≥3年。

6、为保证工作连续性，在同等条件下优先录用甲方现有项目的驻场人员。

7、服务期内，乙方应遵守国家《中华人民共和国劳动合同法》及有关法律、法规，与派驻人员签订劳动合同，建立劳动关系，人员薪金不得低于《广州市企业职工最低工资标准》，因乙方与派驻人员产生劳动争议时，乙方应承担一切法律责任。

8、人员岗位职责

（1）项目总监：负责整个项目督导和监察，确保项目服务质量和安全；

（2）项目经理：负责整个项目工作计划安排，人员管理等工作；

（3）主管人员：负责项目的管理工作安排及各院区的工作和人员管理；协助运维经理做好项目的整体统筹工作，协调、指导、监督院内运营团队做好日常各项工作，确保院内供应链的正常运转；

（4）服务人员：负责院区相关耗材及试剂项目工作，包括但不限于资料整理、库房上架、协助资质审核等；

（5）服务人员-信息技术人员：负责对信息系统的维护、更新、功能开发等。

（二）乙方应建立的制度及安全保障

1、建立采购、赋码、验收、入库、上架、拣货、加工、推送、消耗、出库、盘点、结算、退库、运维等管理流程；

2、建立健全医用耗材及试剂管理相应的工作制度、操作规程和工作记录，并组织实施；

3、建立详细管理制度以保证医用耗材及试剂院内物流的准确率和效率；

4、建立详细管理制度对医用耗材及试剂SPD建设和服务人员的工作进行评价，保障日常工作的质量和安全；

5、对各类耗材及试剂安全事件、信息系统故障、不良事件等紧急情况配有应急预案制度；

6、安全防范系统、网络安全、数据安全、信息保密符合相关制度规定。

（三）服务要求

1、乙方严格按照甲方及采购文件的要求提供服务，确保所有服务都达到相应的质量标准或技术规范。如果乙方需要甲方对派驻人员进行培训、考核、业务指导，则乙方按甲方授课人员的职称和市场价支付培训费。甲方免费提供培训场所。

2、乙方无条件接受甲方的监督。

3、合同期内，乙方所提供的医用耗材及试剂SPD服务管理系统应根据甲方物流配送管理和临床使用的需求进行及时的更新与调整，并配合甲方完成相关拓展工作需求。如无法满足物流配送管理和临床使用需求，在甲方下达的《整改通知书》规定期限内乙方仍无改进的，甲方有权终止合同。

4、医用耗材及试剂的目录、品规（品名、型号、规格、厂家、价格等）由甲方决定，乙方无权更改及决定，乙方应严格按甲方提供的耗材试剂目录和品规进行管理和配送。

5、甲方对乙方为本项目部署的医用耗材及试剂供应链信息管理系统（SPD）享有永久使用权；服务期内，乙方负责该系统的免费升级与维保，系统上线后须向甲方交付为本项目开发的软件源代码、系统文档、操作流程等可支撑独立运营的全部资料，保障甲方监管及后续正常使用需求。合同服务期届满双方不再续签，或履约过程中因政策变化导致合同终止的，甲方对乙方投入本项目的设备设施及软件系统享有长期使用权，直至甲方另有安排；若甲方继续使用该软件，后续产生的维保、开发等费用由甲方另行支付。如合同执行期间相关约定与政府政策规定不符，经双方书面协商一致后可作相应调整或终止合同，此前已完成的合同内容及产生的费用由双方各自承担，由此造成的损失互不追究责任。

6、乙方为甲方提供医用耗材及试剂物流全过程服务，所有医用耗材及试剂均实行二级库出库结算，产品在甲方二级库出库结算前的储存、运输等管理环节由乙方负责，产品在甲方二级库出库结算后的相关工作环节由乙方协助甲方完成。

7、保证甲方现有医用耗材及试剂供应，不得因本项目的实施导致断供或涨价，不得就物资采购价格等实质性内容与第三方商议谈判。

8、乙方应按照国家三级甲等医院评审和标准的要求，制订各工种相关服务程序、培训计划、管理标准、考核细则、操作手册、业务流程等进行风险评估（符合法律法规要求），并交甲方审定；若甲方对乙方拟定的各医用耗材及试剂供应链延伸服务和管理制度等、管理、检查、培训文件审核后认为需要修改的,乙方应于七个作日内按甲方要求修改完成。乙方须严格按照标准化的操作程序、完善的培训体系和质量控制体系完成本项目，以保证甲方整个系统能安全、高效、有序和有计划地运转与不断发展的医疗水平相一致。

9、乙方具有从事类似项目业绩。

10、乙方提供的服务管理系统能与甲方现有的信息管理系统对接，乙方使用的系统与第三方系统的接口开发费用（含第三方接口费用）均由乙方负责。合同期内如甲方更换相关信息系统、购买相关协助管理的信息系统服务、协助聘请外援服务等，乙方必须负责所有接口的二次开发费用及购买费用，甲方审核并负责各方的协调工作。

## 11、管理标准及要求

（1）乙方提供全天候及时对医用耗材及试剂供应链延伸服务进行响应。包括应急事务处理。如出现特殊或紧急情况，乙方应服从甲方的临时安排，全力配合直至完成任务为止。

（2）根据甲方相关科室电话或系统对医用耗材及试剂的申领等其他事宜，乙方应在30分钟内派出现场服务人员进行响应，跟踪处理相关情况，并做好记录。

（3）乙方对医用物资的运输，需保证物品包装完好，无变形破损。乙方承诺应急医用物资4小时内送到；特殊加急医用物资2小时内送到；一般医用物资配送不超过24小时，最长不超过48小时送到。如违约，按照合同违约条款处理。

（4）乙方对中心库、科室二级库每季度须进行一次常规的巡检工作。巡检内容为：硬件配套是否完整、软件运行有无异常情况等，并由使用科室负责人签名确认，乙方每季度向甲方提供书面汇总资料。

（5）保证员工上岗前培训合格率100%，且必须体检合格后，方可开始工作。如甲方对乙方提供的人员不满意要求更换时，乙方必须及时且无条件地为甲方更换人员，直至甲方满意为止。

（6）乙方派驻的服务人员在从事本项目的相关工作时必须佩戴工作证，服务人员及工作证必须报甲方有关部门备案。乙方应制定岗前培训和继续教育培训计划、人员及岗位责任、岗位考核标准、乙方对各岗位监督检查标准、综合满意度的评价标准，乙方驻场前必须提供所有员工的个人档案资料交甲方确认。

（7）乙方应根据合同配备人力，驻场前列出驻场人员花名册，并保持员工队伍的稳定，人员流失率要求≤8%/月，缺岗人员必须在15天或以内补充，如有调离或离职，需书面通知甲方需求管理部门并得到批准后才能实施。

（8）乙方驻场人员应严格遵守甲方有关规章制度、应急防控规定、保密承诺及安全作业等承诺。违反以上守则并经查实的,甲方有权要求乙方即时更换驻场服务人员。因乙方驻场人员违反以上守则给甲方造成的损失及因更换人员造成的损失均由乙方承担。若乙方驻场人员出现违法行为，所造成的一切后果及损失，由乙方承担一切责任和负责所有赔偿；出现严重违纪、违规行为，甲方按合同违约条款处理。

（9）在合同期委托管理期限内，甲方可无偿提供相关办公场所供乙方使用。如因工作场地或施工条件等环境因素危及乙方驻场人员的人身安全的，乙方有权要求甲方协助做好职业安全措施。

（10）在日常服务管理过程中自觉维护甲方的权益及声誉，妥善保管保养好甲方的相关设施设备，办公场所等，如人为造成损坏，乙方按甲方要求予以赔偿。对无法解决的事项要及时向甲方反映。

（11）合同终止时，乙方应在一周内移交甲方提供给乙方无偿使用的管理用房、办公用品、工具等。移交管理服务的档案资料，协助甲方作好交接和善后工作。乙方只能带走与员工签订的合同材料，其余员工档案及相关甲方服务全部档案资料应向甲方全部移交并提交移交清单，经甲方确认后，甲方才退还履约保证金。

## 12、保密要求

（1）乙方及医用耗材及试剂供应链信息管理系统须对知悉本项目有关甲方人员的个人信息及甲方的尚未对外公开披露的任何有关信息，均应承担保密责任。

（2）未经甲方书面许可，乙方不得将涉及本项目的任何资料透露或以其他方式提供给第三方或乙方内部与本合同无关的任何人员，乙方不得对保密信息进行拷贝或抄写或传阅。

（3）无论在合同期内，或是合同期满后，本项目的保密信息除用于甲方允许公开使用的工作外，乙方无权使用、转让或处理，且不得向除甲方以外的任何单位和个人（即第三方）提供。

（4）在合同履行期间，乙方对知悉的甲方信息保密（包括业务信息、病人信息、数据库信息、双方交流的有关数据口头言语信息等），同样应承担保密责任。

（5）乙方驻场人员在项目实施过程中，必须严格遵守甲方的有关规章制度，服从管理。

（6）乙方必须与参与本项目的驻场人员签订保密协议，驻场人员应严格遵守甲方的规章制度和政府相关法规，不得擅自翻阅、复制、传播所接触的用户资料或数据，保证不向外露用户设备数据或用作其他用途。以明确参与人员在项目实施期间及离职后的保密责任。

（7）如乙方被要求向政府部门或法院提供保密信息，乙方应立即向甲方予以通报。

（8）本项目保密期限：永久。

（9）如乙方违反保密要求并给甲方造成任何损失，乙方须予以甲方足额赔偿，该损失包括但不限于：甲方的实际损失、期得的商业利益及其他因乙方擅自使用、披露或许可他人使用上述保密信息而产生的损失、法院诉讼的费用、合理的律师酬金和费用等。

- 13、知识产权

（1）合同服务期间，甲方与乙方合作推动而产生或二次研发的新增设的功能或模块，其所有权与知识产权为甲方与乙方共同享有，成果收益分配双方另外协商。

（2）乙方承诺确保本项目在实施过程中，保证甲方在使用该医用耗材及试剂供应链信息管理系统的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其他知识产权等任何违反法律法规的一切起诉。如因第三方提出的起诉造成甲方的权益受损时，乙方须无条件地承担甲方所提出的赔偿及解除合同等后果。

- 14、合同期内，乙方发生合并、分立、被第三方兼并、股权变更或发生直接或间接控制权变更等情形的，乙方须在事项发生30个自然日前向甲方书面备案并提交变更材料，未经甲方书面同意不得实施。经甲方书面同意的，本合同对权利义务承继主体继续有效，承继主体须全面承接乙方本项目合同全部权利义务、按原合同标准履约，乙方与承继主体对本合同履约承担连带清偿及违约责任。乙方未提前备案、未经甲方同意擅自实施变更，或变更后承继主体无法正常履约的，甲方有权单方解除合同、没收履约保证金，并要求乙方承担由此给甲方造成的全部损失，按照合同违约处理。

（四）应急预案

1、提供发生高低值耗材及试剂安全事件的应急预案；

2、提供信息系统故障的应急信息化预案（包括但不限于系统突然瘫痪不能及时修复的应急预案）；

3、提供高低值耗材及试剂出现不良事件及其他突发状况的应对方案；

4、提供投入智能设备使用的应急预案（包括但不限于智能设备故障不能短期内维修的应急预案、备用智能设备）；

5、提供处理运输应急物资的应对方案。

（五）验收及履约要求

                - 1、乙方员工到岗率100%，每月提供考勤表；员工岗前培训合格率100%，上岗前提供。

                - 2、《医用耗材及试剂供应链延伸服务考核表》是项目验收、服务费用收取依据，由甲方需求管理部门负责每月进行验收考核。

3、每月进行考核，若考核得分≥90分，为考核合格，可全额收取当期供应商服务费用；若80分≤考核得分＜90分的，每低于1分罚款人民币0.5万元（例如当月得分85分，罚金为25000元，如此类推）；若70分≤考核得分＜80分的，每低于1分罚款人民币1万元（例如当月得分75分，罚金为50000元，如此类推）；60分≤考核得分＜70分的，每低于1分罚款人民币2万元（例如当月得分65分，罚金为100000元，如此类推）；考核得分＜60分，视为考核不及格，不得收取当期供应商服务费用；罚金直接从履约保证金扣除；如合同到期前履约保证金已扣完，发生的罚金，乙方接到甲方《罚金通知书》5个工作日内通过银行转账向甲方缴纳。

- 4、连续三个月考核低于60分，或一年内累计有4个月满意度均低于60分，甲方有权解除合同，违约责任由乙方负责，由此造成的一切损失均由乙方负责。

5、合同考核周期内因乙方管理不善，导致甲方使用不符合法规要求的耗材、试剂出现医疗事故或导致甲方被行政处罚或导致甲方进行赔付的，直接确定为考核不合格，由此造成的一切损失由乙方负责。

6、医用耗材及试剂供应链延伸服务考核表

| 医用耗材及试剂供应链延伸服务考核表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价内容 | 评价指标 | 衡量标准 | 评分标准 | 扣分 | 扣分原因 |
| 仓库管理（30分） | 配送及时性 | 在合同规定的配送时效内将物资送达科室 | 每发生一次不符合扣2分 |  |  |
|  | 配送准确性 | 实际配送的物资与送货单据一致(物资名称、规格 、数量、批号、有效期等) | 每发生一次不符合扣2分 |  |  |
|  | 配送耗材质量 | 确保送达院区的医用物资包装完好，无变形破损 | 每发生一次不符合扣2分 |  |  |
|  | 仓库环境 | 各级仓库整洁、干净，温度环境符合管理规范 | 每发生一次不符合扣2分 |  |  |
| 信息系统及硬件维护（30分） | 功能模块完整性 | 信息系统功能适配业务全流程，硬件设备布设合规、日常运行无异常，符合医院管理要求，且新增需求开发及时 | 每发生一次不符合扣3分 |  |  |
|  | 操作便捷性 | 系统及设备简洁易操作、顺畅不卡顿，且配置相应操作手册供参考使用 | 每发生一次不符合扣3分 |  |  |
|  | 运维及时性 | 系统及设备出现异常问题时，信息工程师能及时跟踪解决 | 每发生一次不符合扣3分 |  |  |
| 院内运维（30分） | 档案管理 | SPD系统物资档案及基础资料的日常管理与维护符合合同要求 | 每发生一次不符合扣2分 |  |  |
|  | 票据整理 | 1、根据甲方要求，协助完成每月单据及发票的整理。 2、每月协助整理发票汇总表，并列明产品供应商、签收等信息，同时附上对应的发票。 | 每发生一次不符合扣2分 |  |  |
|  | 耗材试剂验收 | 产品包装完好，质量合格，实物信息与单据、系统(物资名称、规格、数量、批号、有效期等)一致 | 每发生一次不符合扣2分 |  |  |
|  | 客服服务 | - 服务态度良好。 - 能准确解答科室咨询 - 及时处理科室问题 | 每发生一次不符合扣2分 |  |  |
|  | 异常情况处理 | 出现异常情况时能随机应变，在最短时间内协调解决 | 每发生一次不符合扣2分 |  |  |
| 人员考核（5分） | 运维服务 | 1、工作人员到岗人数与合同相符。 2、服务态度好，行为规范，3、熟悉科室常用耗材、试剂，备货准确，主动协助科室完成工作，积极跟进科室需求。 | 每发生一次不符合扣2分 |  |  |
| 使用科室满意度（5分） |  | - 科室无投诉，满意整体人员的服务 - 满意系统使用 - 满意库房管理 | 每发生一次不符合扣2分 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |
| 填表说明： - 1、本表由设备科人员填写。 - 2、如收到投诉，后勤部核实为有效投诉的，在本表部分扣分，每次3分，上不封顶。 |  |  |  |  |  |

（六）服务费用收取及要求（乙方费用收取）

1、服务费用收取方式：乙方可在项目实施过程中每月向进入SPD 服务管理系统的医用耗材、试剂供应商收取SPD 服务费，甲方配合乙方收取服务费但不再支付额外费用。

- 2、履约保证金：

（1）乙方与甲方签订合同后15个工作日内，按非集采耗材及试剂采购金额约18亿元乘以中标服务费率的5%以银行转账或支票（汇票、本票）或保函（保险）等非现金形式向甲方需求管理部门提交履约保证金【保函（保险）方式提交的，须提供保函（保险）原件交予甲方需求管理部门备案】，同时须保持履约保证金有效期覆盖合同服务期限。若不提交履约保证金或履约保证金在服务期内失效后15个工作日内不向甲方更新提交，甲方有权终止合同，由此产生的一切责任及损失均由乙方承担。

（2）退还：若合同期内乙方没有违约行为，甲方无息退还履约保证金：

①以保函（保险）形式提交的履约保证金：在合同期满后或合同终止后30个工作日内自动失效；

②以银行转账或支票（汇票）提交的履约保证金在合同期满后或合同终止后30个工作日内，乙方书面提出退还申请，同时提交甲方开具的履约保证金收据原件，甲方需求管理部门收到退还申请资料后5个工作日内提交甲方支付部门无息退还给乙方；

③如逾期退还，甲方按每日逾期款总额的1‰向乙方偿付违约金。下列任何一种情况发生时，甲方有权不予退还履约保证金：A.乙方未完全履行项目投标文件承诺或合同约定的；B.乙方的原因导致甲方损失的。

第三部分 其他

一、双方权利义务

## （一）甲方权利和义务

1、甲方有权指定甲方代表以维护甲方的合法权益。

2、甲方有权审定乙方拟定的医用耗材及试剂供应链延伸服务程序和管理制度。

3、负责检查监督乙方在甲方的医用耗材及试剂供应链延伸服务工作的实施执行情况。

4、有权对乙方提供的各项服务进行考核，如考核不合格按照合同条款处理。

5、甲方对乙方提供的人员不满意时有权利要求乙方立即无条件更换。

6、甲方耗材及试剂供应商如未按时缴纳平台服务费给乙方的，甲方应采取相应措施协助乙方，以确保本项目的正常开展。

7、在合同期内，甲方可无偿提供相关办公场所供乙方使用。如因工作场地或施工条件等环境因素危及乙方人员的人身安全的，乙方有权要求甲方协助做好职业安全措施。

- 乙方权利和义务

- 乙方应按照合同要求履约。

- 乙方按照合同要求，向甲方的耗材及试剂配送服务供应商收取非集采产品的服务费。

3、合同履约过程中，出现损害国家利益和社会公共利益情形的，双方须遵循相应的国家法律法规、规章制度和国家政策。

4、乙方完全遵守《中华人民共和国民法典》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。

二、违约条款

- 1、乙方违约情形：

- （1）乙方达不到合同的服务要求，甲方下达书面整改通知书，乙方未按《整改通知书》限期完成整改或同类问题第二次出现达不到合同服务要求的。

- （2）乙方因工作或劳资纠纷等引起其员工罢工的。

- （3）因乙方原因导致甲方发生安全事件或不良事件，或对甲方形象造成严重损害的。

- （4）在国家、省、市的重要检查或重大突击性任务中，发生属乙方质量责任问题，经查属实的，乙方不及时或不配合整改，使采购人受到上级批评的。

- （5）违反保密条款相关规定的，或从事商业贿赂行为或被列入商业贿赂不良记录的，给甲方及患者个人等造成任何损失或伤害。

- （6）合同期内，乙方与甲方医用耗材及试剂集中配送服务供应商存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的或出现不符合合同要求的乙方作为甲方独立医用耗材及试剂供应链延伸服务运营商情况。

- （7）合同转包、分包。

- （8）未经甲方审核同意私自更换、减少驻场人员的。

- （9）除本合同另有约定外，乙方存在不履行/不适当履行本合同约定的义务等情形，在甲方发出书面整改通知书后仍未能按期进行有效改正的。

- 2、乙方属于上述违约情形之一的，甲方应书面通知乙方并指出违约性质。乙方应自收到书面通知之日起20日历天内对违约事宜予以补救；如20日历天后违约事项仍未纠正，甲方有权终止合同，在甲方向乙方提交终止合同书面通知后第30天，视为合同终止，一切责任由乙方承担。由此造成的一切损失均由乙方负责赔偿，该损失包括但不限于：甲方的实际损失、法院诉讼的费用、律师费用等，损失的费用由相关机构进行评估。甲方有权不退还履约保证金。上述违约情形每发生一次，乙方均需通过银行转账方式向甲方赔付人民币5万元违约金。

三、不可抗力

1、不可抗力指战争、严重火灾、洪水、台风、地震等或其它双方认定的不可抗力事件。

2、签约双方中任何一方由于不可抗力影响合同执行时，发生不可抗力一方应尽快将事故通知另一方。在此情况下，乙方仍然有责任采取必要的措施加速供货，双方应通过友好协商尽快解决本合同的执行问题。如不可抗力无法消除，致使合同目的无法实现的，双方均有权解除合同，且均不互相索赔。

四、争议和纠纷处理

1、本合同在履行期间，双方发生争议时，可采取协商解决或请有关部门进行调解。

2、争议或纠纷发生时，当事人应尽量协商解决，协商不成或调解无效的或当事人不愿通过该方式解决的，应当向甲方所在地人民法院提起诉讼。

五、医疗卫生机构医药产品廉洁购销条款

1、甲方应当严格执行医药产品购销合同验收、入库制度，对采购医药产品及发票进行查验，不得违反有关规定合同外采购、违价采购或从非规定渠道采购。

2、甲方严禁接受乙方以任何名义、形式给予的回扣，不得将接受捐赠资助与采购挂钩。甲方工作人员不得参加乙方安排并支付费用的营业性娱乐场所的娱乐活动，不得以任何形式向乙方索要现金、有价证券、支付凭证和贵重礼品等。被迫接受乙方给予的钱物，应予退还，无法退还的，有责任如实向有关纪检监察部门反映情况。

3、乙方不得以回扣、宴请等方式影响甲方工作人员采购或使用医药产品的选择权，不得在学术活动中提供旅游、超标准支付食宿费用。

4、严禁甲方工作人员利用任何途径和方式，为乙方统计医师个人及临床科室有关医药产品用量信息，或为乙方统计提供便利。

5、乙方指定   联系电话： 邮箱：  作为销售代表洽谈业务。销售代表必须在工作时间到甲方指定地点联系商谈，不得到住院部、门诊部、医技科室等推销医药产品，不得借故到甲方相关领导、部门负责人及相关工作人员家中访谈并提供任何好处费。

6、乙方如违反上述条款，一经发现，甲方有权终止合同，并向有关卫生计生行政部门报告。如乙方被列入商业贿赂不良记录，则严格按照《国家卫生计生委关于建立医药购销领域商业贿赂不良记录的规定》（国卫法制发[2013]50号）相关规定处理。

六、其他

1、本合同正本一式捌份，具有同等效力，甲方肆份，乙方叁份，采购代理机构执壹份。

2、本合同自双方法人代表（或其授权代表）签字并加盖公章或合同章之日起正式生效，合同履约完成后自动终止。

——以下无正文——

| 甲 方：广州医科大学附属妇女儿童医疗中心 | 乙 方： |
| --- | --- |
| 法人代表：周文浩 | 法人代表： |
|  | 签约代表： |
| 运营质量部主任： |  |
| 采购中心负责人： |  |
| 采购中心经办人： |  |
| 联系电话：020-38076626 |  |
| 税务证登记地址：广州市人民中路318号 | 地 址： |
| 财务部出纳: 020-38076029 | 电 话： |
| 统一社会信用代码：124401006832921365 | 统一社会信用代码： |
| 开户银行：中国建设银行股份有限公司广州人民中路支行 | 开户银行： |
| 账 号：44001450104053000838 | 账 号： |
| 签约日期： 年 月 日 |  |

合同附件：投标文件《不参与串通投标承诺》

合同书

（适用于包组2）

（注：合同格式为合同的参考文本，除实质性内容外，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订）

合同名称：广州医科大学附属妇女儿童医疗中心

医用耗材、试剂供应链延伸服务（SPD）和医用耗材、试剂集中配送服务

包组2医用耗材、试剂集中配送服务

合同编号： GWCMC-PC-E-20XXXXX

签约地点： 广州医科大学附属妇女儿童医疗中心

甲    方： 广州医科大学附属妇女儿童医疗中心

乙     方：XXX

甲  方  ：广州医科大学附属妇女儿童医疗中心

乙  方：

#### 根据广州医科大学附属妇女儿童医疗中心医用耗材、试剂供应链延伸服务（SPD）和医用耗材、试剂集中配送服务项目（项目编号：  ，包组2）的采购结果，按照《中华人民共和国民法典》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同，供双方共同遵守执行。其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的采购文件、参选（响应）文件、中选通知书、在实施过程中双方共同签署的补充文件等均为本合同不可分割之一部分。

#### 第一部分 项目概况和总体要求

一、概况

（一）与甲方建立医用耗材及试剂销售业务关系，负责对甲方全院医用耗材及试剂提供配送服务，保障医用耗材及试剂的及时供应。

（二）目的：保障甲方医用耗材及试剂的及时供应和产品质量；降低甲方医用耗材及试剂的库存及损耗；提升医用耗材及试剂供应链服务质量和效率；建立现代化医用耗材及试剂供应配送保障体系。

（三）服务期限：自签订合同之日起生效，服务期3年，具体履约起始时间为：【】年【】月【】日起至【】年【】月【】日止。

（四）服务地点：广州医科大学附属妇女儿童医疗中心所属院区（儿童院区、妇婴院区、珠江新城院区、白云院区、增城院区、南沙院区、花都院区）或其他甲方指定的地点。

二、总体要求

（一）配送份额（集采品种除外）：【 】%（以上配送份额仅为预估份额，不作为甲方最终配送份额分配的承诺）。

（二）SPD平台服务费缴纳要求：乙方配送的医用耗材及试剂需经甲方指定的医用耗材及试剂SPD服务平台进行配送，乙方必须向甲方指定的SPD平台运营商缴纳服务费；服务费率以甲方医用耗材及试剂供应链延伸服务（SPD）项目的成交服务费率为准（即：【 】%）。由甲方的SPD平台运营商与乙方在限价范围内自行约定结算方式，甲方负责监督双方是否履行合同义务。因乙方无法履行以上义务，影响甲方耗材及试剂的及时配送，甲方有权解除合同。乙方向SPD平台运营商缴纳的SPD平台服务费包括包装、送货、卸货、搬运及运输、售后服务、税费等合同履约的一切费用。

（三）合同期内，乙方不得有与甲方的医用耗材及试剂供应链延伸服务（SPD）运营商存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”情形，经核查发现乙方存在上述情形的，甲方有权终止合同。

（四）合同期内，乙方不得将本包组合同转包、分包。

#### 第二部分  项目要求

一、服务要求：

1、搭建医用耗材及试剂的供应渠道，保障医用耗材及试剂及时配送供应。

2、提供甲方配送目录内产品的合法资质、授权，保证货源渠道正规、符合法规要求。

3、负责将配送目录内医用耗材及试剂的产品资质、授权等文件上传至甲方指定的管理系统，相关资质须在效期届满前及时更新，同时配合甲方完成核验。

4、有完善的服务质量保证体系和制度，有完善的应急预案及重大公共卫生事件物资保障能力，在接到甲方订单需求后，及时、准确地将符合订单需求和法规要求的耗材、试剂配送至甲方中心仓库或指定的地点，并配合甲方办理验收、入库工作。

5、乙方对自身配送业务的适配优化，按甲方实际需求协助甲方完善医用耗材及试剂延伸服务等升级改造，包括但不限于耗材、试剂、相关系统设备的数据流、信息流、业务活动等对接。

- 6、仓储保障与运输要求：

（1）乙方应具备仓储、物流配送能力。具备常温仓库，阴凉库，冷链仓库，合计仓库面积不少于15000平方米，满足甲方产品的实际储存与配送要求，仓储选址与布局符合《医疗器械监督管理条例》（国务院令第739号）、《医疗器械经营质量管理规范》（国家药监局2023年第153号公告）及其他现行有效的存储监管规范要求，功能分区清晰、存储条件合规，满足医用耗材及试剂分类存储需求；应能满足医用耗材及试剂说明书和标签标示要求的运输储存条件。

（2）有配送冷链车及常温产品运输车辆，常温运输车辆不少于8辆，其中冷链车不少于3辆，且可同时承担至少3条不同院区线路的配送任务，保障常规配送与应急调度可同步开展；配送可满足各院区一天三次运输配送要求，急需耗材及试剂随时配送。对于有温控要求的产品，运输中能够全程自动监控温度并有记录。

7、提供产品要求：

（1）乙方须保证所供医用耗材及试剂货源渠道合法正规，具备从生产企业到各级代理再到乙方的完整逐级授权文件，授权不得断档、超期、违规转授权；须保证所有产品对应的医疗器械注册证或备案凭证、生产许可证、经营许可证、产品合格证、质量检验报告等资质文件真实有效，保障甲方使用产品的合法性、安全性与稳定性。每批产品须清晰标注生产厂家、厂址、生产批号、生产日期及有效期（失效期），需保证物品包装完好，无变形破损。且以送达甲方仓库日期为准，产品剩余灭菌失效期须满足以下要求：有效期两年及以上的产品，剩余期限不少于一年；有效期一年的产品，剩余期限不少于半年；有效期为半年的产品，剩余期限不少于三个月。乙方须严格按照甲方指定的医用耗材及试剂配送目录执行配送，不得擅自修改或变更产品品牌、品名、型号、规格、价格等实质性内容，甲方对所有产品实质性内容享有最终决定权。

（2）甲方按照法律法规规定对供货产品及随附文件进行到货查验，核对文件与实物的一致性、文件的形式有效性与有效期；乙方须对所提供的全部资质文件、产品的真实性、合法性、有效性承担全部法律责任。若因乙方提供虚假、无效文件或不合格产品导致甲方被监管部门处罚、产生经济损失的，甲方有权解除合同、扣除履约保证金，并向乙方追偿全部损失及相关费用。

- 8、配送时限要求：乙方必须在保证供货质量的前提下，按期按量供应。根据甲方的订单需求，做到常规耗材24小时内送达，最长不超过48小时，一般应急所需医用耗材及试剂4小时内送达，特急所需医用耗材及试剂2小时内送达，节假日照常配送。此处送达是指乙方配送货物到达甲方中心仓库或甲方指定的地点并完成验收与签收。如乙方不能在规定时限内为甲方配送所需产品，应及时通知甲方且说明原因，经甲方同意并在双方约定的合理时间内恢复产品的正常供应（乙方需留存邮件、微信等书面沟通记录），不得影响甲方的正常业务运作。如违约，按照合同违约条款处理。

- 9、设施设备要求：乙方应具备满足医用耗材及试剂贮存等相应要求的设施设备，具备现代化仓储技术，乙方通过综合考虑投入使用物流配送相关技术应用,例如物流机器人、智能仓、信息系统、扫码设备等等智能化、自动化的物流配送相关技术应用。

- 10、配送管理制度与管理体系要求：乙方应具备完善的配送管理制度，能实现配送的耗材及试剂进销存全流程跟踪、溯源与质量控制管理。具备符合要求的信息系统及建立信息数据库，确保配送的耗材试剂可追溯和动态管理。植入类、介入类等高风险医疗器械应当建立完整的追溯管理体系，满足电子监管的实施条件。

- 11、人员要求：

（1）乙方应具备相关管理人员和专业技术人员，对医用耗材及试剂集中配送服务进行响应，协助甲方做好医用耗材及试剂资质证件的提供、更新、运输、验收等工作。配备不少于3名稳定人员与甲方对接，人员需熟悉医疗器械监督管理的法律法规，同时配合医院建立应急处理小组，如出现特殊或紧急情况，乙方应服从甲方的临时安排，全力配合直至完成任务为止，保证整个服务流程高效运行。

（2）根据甲方相关科室电话或系统对医用耗材及试剂的申领等其他事宜，乙方应在30分钟内进行响应，跟踪处理相关情况，并做好记录。

- （3）乙方所投入本项目的服务人员应严格遵守甲方有关规章制度、应急防控规定、保密承诺及安全作业等承诺。违反以上守则并经查实的,甲方有权要求乙方及时更换服务人员。因乙方的服务人员违反以上守则给甲方造成的损失及因更换人员造成的损失均由乙方承担。若乙方服务人员出现违法行为，所造成的一切后果及损失，由乙方承担一切责任和负责所有赔偿；出现严重违纪、违规行为，甲方按合同违约条款处理。

- 12、应急预案保障要求：乙方应有应对各类突发事件的应急保障方案及制度，包括但不限于①各类耗材及试剂安全事件、不良事件、临时替代产品等突发状况应急预案；②信息系统故障、瘫痪等紧急预案；③自然灾害、重特大事故、环境公害等突发状况应对预案。

13、售后及增值服务要求：乙方提供售后服务承诺，如耗材试剂有效期内质量发生变化等情况实行退换服务，由此产生的一切费用均由乙方自行承担。

14、合同期内，乙方营业执照、经营许可、生产许可、注册证、产品授权等资质等即将到期的，须提前30个工作日向甲方提交更新资料。资质逾期未更新、变更未报备、资质造假的，甲方有权暂停对应耗材及试剂的配送权限，并按照合同违约处理。

- 15、二级库出库结算要求：乙方为甲方提供的医用耗材及试剂供应，均实行二级库出库结算，在产品送到甲方一级中心仓库（或甲方指定的地点）前，产品因储存、搬运发生的风险由乙方负责。产品在甲方二级库出库结算后才视为产品的所有权转移给甲方，甲方通过SPD平台按月发布结算名单与清单。

- 16、乙方需保证甲方现有医用耗材及试剂的供应，不得因本项目的实施导致断供或涨价，不得就甲方确定的物资采购价格等实质性内容与合同以外的第三方商议谈判，如发生耗材及试剂配送不及时导致影响甲方正常业务开展的，甲方扣除乙方履约保证金30%，如达到3次以上，甲方有权无责单方面解除合同。

17、如甲方需要乙方供应港澳药械通产品，乙方必须严格按照《粤港澳大湾区药品医疗器械监管创新发展工作方案》（国市监药〔2020〕159号）、《广东省粤港澳大湾区内地九市进口港澳药品医疗器械管理条例》等法规执行。

- 18、如合同执行期间发生与相关政府政策或规定不符，经双方协商一致后做相应的调整或合同终止，在此之前已完成的合同内容及费用等双方各自承担，所造成的损失，双方互不追究责任。

19、保密要求

（1）乙方须对知悉本项目有关甲方人员的个人信息及甲方的尚未对外公开披露的任何有关信息，均应承担保密责任。

（2）未经甲方书面许可，乙方不得将涉及本项目的任何资料透露或以其他方式提供给第三方或乙方内部与本合同无关的任何人员，乙方不得对保密信息进行拷贝或抄写或传阅。

（3）无论在合同期内，或是合同期满后，本项目的保密信息除用于甲方允许公开使用的工作外，乙方无权使用、转让或处理，且不得向除甲方以外的任何单位和个人（即第三方）提供。

（4）在合同履行期间，乙方对知悉的甲方保密信息（包括业务信息、病人信息、数据库信息、双方交流的有关数据口头言语信息等），不得私自泄露甲方的采购产品的实质性内容、本合同的相关信息，不得有商业统方行为。乙方在合同签署后30日内与甲方签署信息保密承诺协议，杜绝敏感信息泄露与商业统方行为的发生，承担保密责任。

（5）乙方必须与参与本项目的服务人员签订保密协议，服务人员应严格遵守甲方的规章制度和政府相关法规，不得擅自翻阅、复制、传播所接触的用户资料或数据，保证不向外露用户设备数据或用作其他用途，明确乙方服务人员在项目实施期间及离职后的保密责任。

（6）如乙方被要求向政府部门或法院提供保密信息，乙方应立即向甲方予以通报。

（7）本项目保密期限：永久。

（8）如乙方违反保密要求并给甲方造成任何损失，乙方须予以甲方足额赔偿，该损失包括但不限于：甲方的实际损失、期得的商业利益及其他因乙方擅自使用、披露或许可他人使用上述保密信息而产生的损失、法院诉讼的费用、合理的律师酬金和费用等。

20、知识产权

- （1）合同服务期间，甲方与乙方合作推动而产生或二次研发的新增设的功能或模块，其所有权与知识产权为甲方与乙方共同享有，成果收益分配双方另外协商。

- （2）乙方承诺确保本项目在实施过程中，保证甲方免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其他知识产权等任何违反法律法规的一切起诉。如因第三方提出的起诉造成甲方的权益受损时，乙方须无条件地承担甲方所提出的赔偿及解除合同等后果。

21、合同期内，乙方发生合并、分立、被第三方兼并、股权变更或发生直接或间接控制权变更等情形的，乙方须在事项发生30个自然日前向甲方书面备案并提交变更材料，未经甲方书面同意不得实施。经甲方书面同意的，本合同对权利义务承继主体继续有效，承继主体须全面承接乙方本项目合同全部权利义务、按原合同标准履约，乙方与承继主体对本合同履约承担连带清偿及违约责任。乙方未提前备案、未经甲方同意擅自实施变更，或变更后承继主体无法正常履约的，甲方有权单方解除合同、没收履约保证金，并要求乙方承担由此给甲方造成的全部损失，按照合同违约处理。

- 22、乙方应按照国家三级甲等医院评审和标准的要求，制订各工种相关服务程序、培训计划、管理标准、考核细则、操作手册、业务流程等进行风险评估（法律法规要求），乙方所制定的配送管理相关服务程序和管理制度须经甲方审核同意后方可实施。在合同履约期间，维持自有仓储、物流配送能力（包括但不限于仓库、运输车辆、冷链供应等），保证甲方医用耗材及试剂供应，全流程可追溯。

- 二、商务要求

- （一）服务案例：乙方有医用耗材及试剂供应销售业务经验（平台包括但不限于：①广东省药品交易中心有限公司运营的广东省第三方药品电子交易平台（https://www.gdmede.com.cn/）、②广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）运营的广州药品和医用耗材采购平台（https://gpo.gzggzy.cn/）、③广东医保服务平台（广东招采子平台）（https://igi.hsa.gd.gov.cn/ggfw/hsa-local/web/hallEnter/#/Index））

- （二）乙方有相关同类服务项目案例。

- （三）验收及履约要求

- 1、甲方每月对乙方进行考核，甲方有权根据服务质量考核结果对份额分配比例进行调整。若出现乙方履约考核不合格，或乙方发生包括但不限于合并、分立、直接股权或管理关系变化导致乙方不能继续履约等重大变更的情况，甲方有权根据实际情况对份额比例进行重新调整。

2、《医用耗材及试剂集中配送商服务考核表》是项目验收、付款依据，由甲方需求管理部门负责每月进行验收考核。

3、每月考核，若考核得分≥90分，为考核合格；若80分≤考核得分＜90分，每低于1分罚款人民币0.5万元（例如当月得分85分，罚金为25000元，如此类推）；若70分≤考核得分＜80分的，每低于1分罚款人民币1万元（例如当月得分75分，罚金为50000元，如此类推）；60分≤考核得分＜70分的，每低于1分罚款人民币2万元（例如当月得分65分，罚金为100000元，如此类推）；考核得分＜60分，视为考核不及格。罚金直接从履约保证金扣除；如合同到期前履约保证金已扣完，发生的罚金，乙方接到甲方《罚金通知书》5个工作日内通过银行转账向甲方缴纳。

- 4、连续三个月考核低于60分，或一年内累计有4个月满意度均低于60分，甲方有权解除合同，违约责任由乙方负责，由此造成的一切损失均由乙方负责。

5、合同期内因乙方管理不善，导致甲方使用不符合法规要求的耗材、试剂出现医疗事故或导致甲方被行政处罚或导致甲方进行赔付的，直接确定为考核不合格，由此造成的一切损失由乙方负责。

- 6、医用耗材及试剂集中配送商服务考核表

| 医用耗材及试剂集中配送商服务考核表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价指标 | 主要内容 | 衡量及评分标准 | 分值 | 得分 |
| 产品质量 | 供应产品质量合格率 | - 1.合格率=考核期内合格到货批次/总到货批次×100% - 2.合格率≥99%得满分；每降1个百分点扣2分；<90%不得分 - 3.不合格判定：证照不符、质量抽检不合格、包装破损漏液、产品过期/临期未告知。 | 10 |  |
|  | 供应产品的规范性 | ①产品UDI标识/注册证信息合规：发现1批次不合规扣1分； ②随货同行单/检验报告齐全：每缺1份单证扣1分； ③包装/标签符合储运要：每发现1批次不规范扣1分。 | 10 |  |
|  | 产品使用情况评估 | 每发生一次因产品原因导致使用问题出现的扣2分。 | 10 |  |
| 供货能力 | 供货方式符合甲方管理要求 | 严格按照医院目录产品的品牌、产地、规格、型号、价格进行配送。每出现一次配送错误扣1分 | 5 |  |
|  | 供货的准确度、增减供货数量的应变能力 | 根据医院订单信息准确送货。每错漏一次扣2分。 | 8 |  |
|  | 交货及时性 | 在合同规定的配送时效内将物资送达甲方指定地点，每超时一次扣2分，扣完为止。 | 8 |  |
|  | 业务员的服务协调能力 | 考核周期内未因服务态度或沟通问题被临床科室投诉，被投诉1次扣1分，扣完为止。 | 7 |  |
| 售后服务 | 资质证件提供、更新速度 | - 1.完整性（3分）：供应商资质、产品注册证、授权书等证照齐全，缺1项扣1分，扣完为止； - 2.时效性（3分）：证照到期前30天主动提供更新证照，逾期1天扣1分，扣完为止； - 3.准确性（2分）：提供的证照信息与实际情况一致，发现1处不一致扣1分，扣完为止。 | 8 |  |
|  | SPD平台结算及发票提交响应速度 | 1.当月结算单下月10号前提交发票不扣分，延迟1日扣1分，扣完为止。 | 6 |  |
|  | 包装破损、质量不合格、临期的耗材更换 | 换货响应时间：确认换货需求后24小时送达得6分，每超时1天扣2分，如因换货导致临床科室缺货影响诊疗，本项直接不得分。 | 6 |  |
|  | 产品质量问题处理速度 | 质量投诉1小时内响应，2小时内给出解决方案 评分规则：全达标得满分；响应超时扣1分 | 6 |  |
|  | 突发公共卫生事件或紧急情况应急服务能力 | 1.应急物资按约定储备量备货，抽查缺货率≤90%（3分），每超出1个百分点扣1分； 2.应急响应测试中，紧急订单在承诺时间内完成配送（3分），每超时1次扣1分。 | 6 |  |
| 科室满意度 | 相关使用部门满意度 | 科室无投诉，满意整体人员的服务，收到一次投诉扣3分 | 10 |  |
| 总分 |  |  | 100 |  |
| 填表说明： |  |  |  |  |
| 1、本表由设备科人员填写。 |  |  |  |  |
| 2、如收到投诉，后勤部核实为有效投诉的，在本表部分扣分，每次3分，上不封顶。 |  |  |  |  |

（四）结算方式及要求

- 1、结算方式：银行转账。

- 2、结算要求

（1）每月     日前，乙方提供结算资料，甲方收到结算资料确认无误后5个工作日内开始办理支付手续。

（2）每次的合同费用，乙方需凭以下资料与甲方结算：

1）甲方签名确认的《医用耗材及试剂集中配送商服务考核表》；

2）甲方签名确认的：①发票汇总表（包括但不限于产品名称、规格、数量、供应商、签收等信息），②对应的发票。

3、因甲方使用的是财政性资金，甲方在前款规定的付款时间为向支付部门提出办理支付申请手续的时间（不含支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为甲方已经按期支付。

4、履约保证金：

（1）本项目非集采耗材及试剂预估采购总金额约18亿元，履约保证金按乙方对应份额上限的0.5%计算，为固定缴纳金额，乙方所提交的履约保证金金额为：人民币【  】万元。

（2）乙方与甲方签订合同后15个工作日内，以银行转账或支票（汇票、本票）或保函（保险）等非现金形式向甲方需求管理部门提交履约保证金【保函（保险）方式提交的，须提供保函（保险）原件交予甲方需求管理部门备案】，同时须保持履约保证金有效期覆盖合同服务期限。若不提交履约保证金或履约保证金在服务期内失效后15个工作日内不向甲方更新提交，甲方有权终止合同，由此产生的一切责任及损失均由乙方承担。

（3）退还：若合同期内乙方没有违约行为，甲方无息退还履约保证金：

①以保函（保险）形式提交的履约保证金：在合同期满后或合同终止后30个工作日内自动失效；

②以银行转账或支票（汇票）提交的履约保证金在合同期满后或合同终止后30个工作日内，乙方书面提出退还申请，同时提交甲方开具的履约保证金收据原件，甲方需求管理部门收到退还申请资料后5个工作日内提交甲方支付部门无息退还给乙方；

③如逾期退还，甲方按每日逾期款总额的1‰向乙方偿付违约金。下列任何一种情况发生时，甲方有权不予退还履约保证金：A.乙方未完全履行项目投标文件承诺或合同约定的；B.乙方的原因导致甲方损失的。

第三部分 其他

一、双方权利义务

（一）甲方权利和义务

1、甲方有权指定甲方代表以维护甲方的合法权益。

2、监督乙方在合同实施执行情况。

3、有权对乙方提供的各项服务进行考核，如考核不合格按照合同条款处理。

4、及时支付乙方验收合格且符合结算要求的货款。

5、配合乙方做好服务管理工作。

## （二）乙方权利和义务

1、乙方应按照合同要求履约。

2、乙方按照合同要求，向甲方的医用耗材、试剂供应链延伸服务（SPD）系统运营商按时缴纳服务费。

3、合同履约过程中，出现损害国家利益和社会公共利益情形的，双方须遵循相应的国家法律法规、规章制度和国家政策。

4、乙方完全遵守《中华人民共和国民法典》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。

- 二、违约条款

- 1、乙方违约情形：

- 在合同期内，乙方需保证及时向甲方提供符合合同约定或甲方要求的产品或服务。如发生以下情况时，甲方有权：

- 1.1 拒绝接收相关货物或服务、不予支付相关品种的货款，向其他供应商采购服务或产品，由此产生的损失、责任和费用由乙方承担，且由乙方承担相应违约责任。

- 1.2 提前终止合同，违约责任由乙方负责，由此造成的一切损失均由乙方负责，该损失包括但不限于：甲方的实际损失、期得的商业利益、法院诉讼的费用、律师费用等，损失的费用由相关机构进行评估。

- （1）乙方达不到合同的服务要求，甲方下达书面整改通知书，乙方未按《整改通知书》限期完成整改或同类问题第二次出现达不到合同服务要求的。

- （2）因乙方原因导致甲方发生安全事件或其他不良事件发生，或对甲方形象造成严重损害的。

- （3）在国家、省、市的重要检查或重大突击性任务中，发生属乙方质量责任问题，经查属实，乙方不及时或不配合整改，使甲方受到上级批评的。

- （4）违反保密条款相关规定的，或从事商业贿赂行为或被列入商业贿赂不良记录的，给甲方及患者个人等造成任何损失或伤害。

- （5）合同转包、分包。

- （6）乙方配送的医用耗材及试剂相关资质、授权等相关证明文件存在弄虚作假或有其他违规违纪行为。

- （7）乙方配送的医用耗材及试剂存在假劣、不合格、过期或失效产品，不及时整改或未达到甲方需求的。

- （8）除本合同另有约定外，乙方存在不履行/不适当履行本合同约定的义务等情形，在甲方发出书面整改通知书后仍未能按期进行有效改正的。

- （9）合同期内，乙方与甲方医用耗材及试剂供应链延伸服务（SPD）运营商存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的情况。

- 2、乙方属于上述违约情形之一的，甲方应书面通知乙方并指出违约性质。乙方应自收到书面通知之日起20个日历天内对违约事宜予以补救；如20个日历天后违约事项仍未纠正，甲方有权终止合同，在甲方向乙方提交终止合同书面通知后第30天，视为合同终止，一切责任由乙方承担。由此造成的一切损失均由乙方负责赔偿，该损失包括但不限于：甲方的实际损失、法院诉讼的费用、律师费用等，损失的费用由相关机构进行评估。甲方有权不退还履约保证金。上述违约情形每发生一次，乙方均需通过银行转账方式向甲方赔付人民币5万元违约金。

三、不可抗力

1、不可抗力指战争、严重火灾、洪水、台风、地震等或其它双方认定的不可抗力事件。

2、签约双方中任何一方由于不可抗力影响合同执行时，发生不可抗力一方应尽快将事故通知另一方。在此情况下，乙方仍然有责任采取必要的措施加速供货，双方应通过友好协商尽快解决本合同的执行问题。如不可抗力无法消除，致使合同目的无法实现的，双方均有权解除合同，且均不互相索赔。

四、争议和纠纷处理

1、本合同在履行期间，双方发生争议时，可采取协商解决或请有关部门进行调解。

2、争议或纠纷发生时，当事人应尽量协商解决，协商不成或调解无效的或当事人不愿通过该方式解决的，应当向甲方所在地人民法院提起诉讼。

五、医疗卫生机构医药产品廉洁购销条款

1、甲方应当严格执行医药产品购销合同验收、入库制度，对采购医药产品及发票进行查验，不得违反有关规定合同外采购、违价采购或从非规定渠道采购。

2、甲方严禁接受乙方以任何名义、形式给予的回扣，不得将接受捐赠资助与采购挂钩。甲方工作人员不得参加乙方安排并支付费用的营业性娱乐场所的娱乐活动，不得以任何形式向乙方索要现金、有价证券、支付凭证和贵重礼品等。被迫接受乙方给予的钱物，应予退还，无法退还的，有责任如实向有关纪检监察部门反映情况。

3、乙方不得以回扣、宴请等方式影响甲方工作人员采购或使用医药产品的选择权，不得在学术活动中提供旅游、超标准支付食宿费用。

4、严禁甲方工作人员利用任何途径和方式，为乙方统计医师个人及临床科室有关医药产品用量信息，或为乙方统计提供便利。

5、乙方指定   联系电话： 邮箱：  作为销售代表洽谈业务。销售代表必须在工作时间到甲方指定地点联系商谈，不得到住院部、门诊部、医技科室等推销医药产品，不得借故到甲方相关领导、部门负责人及相关工作人员家中访谈并提供任何好处费。

6、乙方如违反上述条款，一经发现，甲方有权终止合同，并向有关卫生计生行政部门报告。如乙方被列入商业贿赂不良记录，则严格按照《国家卫生计生委关于建立医药购销领域商业贿赂不良记录的规定》（国卫法制发[2013]50号）相关规定处理。

六、其他

1、本合同正本一式捌份，具有同等效力，甲方肆份，乙方叁份，采购代理机构执壹份。

2、本合同自双方法人代表（或其授权代表）签字并加盖公章或合同章之日起正式生效，合同履约完成后自动终止。

——以下无正文——

| 甲 方：广州医科大学附属妇女儿童医疗中心 | 乙 方： |
| --- | --- |
| 法人代表：周文浩 | 法人代表： |
|  | 签约代表： |
| 运营质量部主任： |  |
| 采购中心负责人： |  |
| 采购中心经办人： |  |
| 联系电话：020-38076626 |  |
| 税务证登记地址：广州市人民中路318号 | 地 址： |
| 财务部出纳: 020-38076029 | 电 话： |
| 统一社会信用代码：124401006832921365 | 统一社会信用代码： |
| 开户银行：中国建设银行股份有限公司广州人民中路支行 | 开户银行： |
| 账 号：44001450104053000838 | 账 号： |
| 签约日期： 年 月 日 |  |

合同附件：投标文件《不参与串通投标承诺》

第六章  投标文件格式

投标文件

（正本/副本）

项目名称：医用耗材、试剂供应链延伸服务（SPD）和医用耗材、试剂集中配送服务

项目编号：0809-26405GZL301007501

包组号：

投标人名称（加盖公章）：

投标人地址：

联 系 人：

联系电话（手机/固话）：

电子邮箱：

日  期：   年   月   日

目  录

1.自查表

2.报价表

3.投标函

4.资格性审查证明文件

5.其他资格证明文件

6.财务报表

7.同类项目业绩

8.采购需求非实质性条款响应表

9.实施计划

10.投标人认为有必要说明的其他资料

11.中标服务费支付承诺书格式

12.投标保证金

13.询问函、质疑函格式

- 自查表

1.1资格性自查表

| 评审内容 | 招标文件要求 （详见《资格性审查表》各项） | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资格性审查 | 1、投标人具备《政府采购法》第二十二条所规定的条件： 1.1投标人必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人（提交有效的营业执照（或事业法人登记证等相关证明）副本复印件）； 1.2投标人有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供资格声明函）。 1.3投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供资格声明函）。 1.4投标人具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供资格声明函）。 1.5投标人参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供声明函）。重大违法记录，是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。） 1.6投标人必须符合法律、行政法规规定的其他条件（提供资格声明函）。 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
|  | 2、投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（采购代理机构将于投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)上查询相关信息。如查询结果未发现失信行为，视为评审时投标人符合本款要求） | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
|  | 3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的采购活动。（提供资格声明函） | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
|  | 4、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（提供资格声明函） | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |

注：以上材料将作为投标人有效性审核的重要内容之一，投标人必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对资格性证明文件的任何缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！

1.2符合性自查表

| 评审内容 | 招标文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 符合性审查 | （1）投标报价确定且未超过报价范围；（2）投标报价是唯一确定的，对采购标的的主体、关键内容无漏项、缺项；（3）如有，对评审委员会按照招标文件规定修正后的投标报价，投标人按规定书面确认；（4）如评审委员会认为投标人的报价属于采购文件中“采购异常低价审查”情形，投标人能证明其报价合理性。 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
|  | 投标文件按要求签署、盖章。 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
|  | 投标有效期满足招标文件要求。 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
|  | 投标文件符合招标文件加注“★”要求的内容。 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
|  | 未出现招标文件所列的视为串通投标情形。 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
|  | （1）评审期间，投标人没有按评审委员会的要求提交有效的澄清、说明、补正，或提交的澄清、说明、补正改变了投标文件的实质性内容；（2）投标人对采购人、采购代理机构、评审委员会及其工作人员施加影响，有碍公平、公正；（3）招标文件中规定的其它无效投标情形；（4）法律法规规定属于响应无效的其他情形。 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
|  | 投标人已缴纳足额的投标保证金。（如有） | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |

注：以上材料将作为投标人有效性审核的重要内容之一，投标人必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对符合性证明文件的任何缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！

1.3《实质性响应一览表》

《实质性响应一览表》【适用于包组1】

项目名称：医用耗材、试剂供应链延伸服务（SPD）和医用耗材、试剂集中配送服务

项目编号：0809-26405GZL301007501

包组号：01

| - 序号 | 实质性响应条款 | 投标人响应情况 | 差异 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1. | ★（一）报价要求（含税）：本项目服务费采用包干制，包括管理服务成本、法定税费和服务企业的利润等一切应尽费用。投标人须报出完成本项目全部内容所需费用的非集采医用耗材及试剂服务费率（包括但不限于人工、保险、伴随服务、拟投入工具、材料设备、院外智慧仓租赁及建设费用、信息系统开发、接口费用、信息系统后续的维护保养升级、二维码或RFID 码成本费、将耗材及试剂配送至二级库的服务费及智能柜成本费、供应商平台对接、产学研及相关成果转换、各类税费,以及采购合同包含的所有风险、责任等各项应有费用）。投标人应充分考虑合同履行期间的各种成本和运营风险，自负盈亏，合同履行期间采购人无须向投标人支付任何费用。（提供承诺并加盖投标人公章） |  |  |
| - 2. | ★（二）本项目不接受联合体投标。合同期内，投标人不得将本合同转包、分包。（提供承诺并加盖投标人公章） |  |  |
| - 3. | ★（三）投标人资质要求： 1、投标人应当具备有效的《医疗器械经营许可证》以及第二类医疗器械经营备案凭证，国家另有规定的从其规定。 【注：①投标人须提供有效期内的证书扫描件。②若投标人的《医疗器械经营许可证》已依法涵盖第二类医疗器械经营相关内容，仅需提供该许可证，同时须提供营业执照，其载明的具体经营范围与国家企业信用信息公示系统（https://www.gsxt.gov.cn/index.html）公示的经营范围一致】 2、投标人须承诺经营类别至少包括第一类医疗器械、第二类医疗器械、第三类医疗器械、体外诊断试剂（归属器械的在器械经营许可范围），投标时须提供承诺并加盖投标人公章。 |  |  |
| - 4. | ★1、服务内容：对采购人所有服务地点的医用耗材及试剂提供全流程智慧物流服务及配送管理服务、业务数据管理服务及相应的规范化、标准化体系建设。包括但不限于医用耗材及试剂全流程管理、参与并协助采购人完成相关规范化管理文件等工作、通过医用耗材及试剂供应链延伸服务管理系统进行管理，同时配备相应的服务设备（如货架、周转箱、PDA、智能柜、看板、机器人、智能门禁等）及运营团队。（提供承诺并加盖投标人公章） |  |  |
| - 5. | ★2、属于集采目录的医用耗材及试剂不得向采购人的耗材、试剂供应商收取对应发票的服务费（提供承诺并加盖投标人公章） |  |  |
| - 6. | ★3、投标人中标后为独立的医用耗材及试剂供应链延伸服务运营商，不得与采购人存在医用耗材及试剂购销业务关系。若中标人已为采购人医用耗材及试剂供应商的，或中标人与采购人的医用耗材及试剂供应商存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的”情形，必须在中标公告发出之日后5个工作日内将采购人的相应医用耗材及试剂供应份额全部转出；转出份额后，并向采购人提供相关证明。中标人确实因客观原因无法在上述期限内完成全部转出的，中标人须在5个工作日期限届满前向采购人提交书面延期申请及加盖公章的专项承诺函，延期最长不得超过20日历天（自中标公告发出之日起计算）。逾期未完成全部份额转出并提交有效证明材料的，或不按要求转出的，中标结果无效，由此产生的一切后果及责任由中标人自行承担。在合同期内，中标人不得出现“单位负责人与采购人的耗材、试剂供应商为同一人，或者中标人与采购人的耗材、试剂供应商存在直接控股、管理关系”情形，否则采购人有权立即终止合同，且不视为采购人违约。（提供承诺并加盖投标人公章） |  |  |
| - 7. | ★（五）投标文件真实性和有效性：在中标（成交）通知书发出之后合同签订之前，中标（成交）供应商配合核对相关文件和材料的真实有效、完整准确。同意采购人以任何形式对投标人投标文件内容及采购人认为有必要的相关资料的真实性和有效性进行审查、验证。（提供承诺并加盖投标人公章） |  |  |
| - 8. | ★（八）不参与串通投标承诺 投标人须承诺在本项目招投标活动中，不参与各种情形的串通投标等违法违规行为。（提供加盖投标人单位鲜色公章的承诺函） 不参与串通投标承诺书 广州医科大学附属妇女儿童医疗中心： 我单位（投标人名称）清楚知晓参与医用耗材、试剂供应链延伸服务（SPD）和医用耗材、试剂集中配送服务投标响应对应采购包投标活动，并对以下事项作出承诺： 一、我单位遵守国家政府采购相关法律法规，依法依规参与本项目对应采购包投标。 二、我单位在本项目招投标活动中，未参与串通投标。 三、我单位如被查实在本项目中存在围标、串标、关联单位应标的，我单位法定代表人承担直接责任人员法律责任，接受相应处罚和失信惩戒，并无条件接受广州医科大学附属妇女儿童医疗中心给予的相应处罚（包括但不限于上报财政监管部门、通报批评、记录不良行为、违约罚款、采购人单方面无责解除合同、不予退还履约保证金（如有）等）。 四、我单位串通投标行为，构成犯罪的，依法承担刑事责任；尚不构成犯罪的，依据相关法律规定处罚，给采购人造成损失的，我单位承担所有后果及赔偿责任。 投标人（盖章）： 年 月 日. |  |  |
| - 9. | ★1、中心库进行院外智慧仓设置，建设费用由投标人承担。（提供承诺并加盖投标人公章） |  |  |
| - 10. | ★（1）不少于46名驻场服务人员，其中：项目总监1名，项目经理1名，主管人员及服务人员（含信息工程师）不少于44名，若采购人因业务规模扩大、服务范围增加等业务发展需要的原因提出人员增配要求，投标人须在收到书面通知后20个工作日内补充符合合同要求的驻场人员，增配人员产生的全部费用由投标人承担。（提供承诺并加盖投标人公章） |  |  |
| - 11. | ★4、医用耗材及试剂的目录、品规（品名、型号、规格、厂家、价格等）由采购人决定，投标人无权更改及决定，投标人应严格按采购人提供的耗材试剂目录和品规进行管理和配送。（提供承诺并加盖投标人公章） |  |  |
| - 12. | ★5、采购人对中标人为本项目部署的医用耗材及试剂供应链信息管理系统（SPD）享有永久使用权；服务期内，中标人负责该系统的免费升级与维保，系统上线后须向采购人交付为本项目开发的软件源代码、系统文档、操作流程等可支撑独立运营的全部资料，保障采购人监管及后续正常使用需求。合同服务期届满双方不再续签，或履约过程中因政策变化导致合同终止的，采购人对中标人投入本项目的设备设施及软件系统享有长期使用权，直至采购人另有安排；若采购人继续使用该软件，后续产生的维保、开发等费用由采购人另行支付。如合同执行期间相关约定与政府政策规定不符，经双方书面协商一致后可作相应调整或终止合同，此前已完成的合同内容及产生的费用由双方各自承担，由此造成的损失互不追究责任。（提供承诺并加盖投标人公章） |  |  |
| - 13. | ★6、投标人为采购人提供医用耗材及试剂物流全过程服务，所有医用耗材及试剂均实行二级库出库结算，产品在采购人二级库出库结算前的储存、运输等管理环节由投标人负责，产品在采购人二级库出库结算后的相关工作环节由投标人协助采购人完成。（提供承诺并加盖投标人公章） |  |  |
| - 14. | ★7、保证采购人现有医用耗材及试剂供应，不得因本项目的实施导致断供或涨价，不得就物资采购价格等实质性内容与第三方商议谈判。（提供承诺并加盖投标人公章） |  |  |
| - 15. | ★12、保密要求（提供承诺并加盖投标人公章） （1）投标人及医用耗材及试剂供应链信息管理系统须对知悉本项目有关采购人人员的个人信息及采购人的尚未对外公开披露的任何有关信息，均应承担保密责任。 （2）未经采购人书面许可，投标人不得将涉及本项目的任何资料透露或以其他方式提供给第三方或投标人内部与本合同无关的任何人员，投标人不得对保密信息进行拷贝或抄写或传阅。 （3）无论在合同期内，或是合同期满后，本项目的保密信息除用于采购人允许公开使用的工作外，投标人无权使用、转让或处理，且不得向除采购人以外的任何单位和个人（即第三方）提供。 （4）在合同履行期间，投标人对知悉的采购人信息保密（包括业务信息、病人信息、数据库信息、双方交流的有关数据口头言语信息等），同样应承担保密责任。 （5）投标人驻场人员在项目实施过程中，必须严格遵守采购人的有关规章制度，服从管理。 （6）投标人必须与参与本项目的驻场人员签订保密协议，驻场人员应严格遵守采购人的规章制度和政府相关法规，不得擅自翻阅、复制、传播所接触的用户资料或数据，保证不向外露用户设备数据或用作其他用途。以明确参与人员在项目实施期间及离职后的保密责任。 （7）如投标人被要求向政府部门或法院提供保密信息，投标人应立即向采购人予以通报。 （8）本项目保密期限：永久。 （9）如投标人违反保密要求并给采购人造成任何损失，投标人须予以采购人足额赔偿，该损失包括但不限于：采购人的实际损失、期得的商业利益及其他因中标人擅自使用、披露或许可他人使用上述保密信息而产生的损失、法院诉讼的费用、合理的律师酬金和费用等。 |  |  |
| - 16. | ★13、知识产权（提供承诺并加盖投标人公章） （1）合同服务期间，采购人与投标人合作推动而产生或二次研发的新增设的功能或模块，其所有权与知识产权为采购人与中标人共同享有，成果收益分配双方另外协商。 （2）投标人承诺确保本项目在实施过程中，保证采购人在使用该医用耗材及试剂供应链信息管理系统的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其他知识产权等任何违反法律法规的一切起诉。如因第三方提出的起诉造成采购人的权益受损时，投标人须无条件地承担采购人所提出的赔偿及解除合同等后果。 |  |  |
| - 17. | ★14、合同期内，中标人发生合并、分立、被第三方兼并、股权变更或发生直接或间接控制权变更等情形的，中标人须在事项发生30个自然日前向采购人书面备案并提交变更材料，未经采购人书面同意不得实施。经采购人书面同意的，本合同对权利义务承继主体继续有效，承继主体须全面承接中标人本项目合同全部权利义务、按原合同标准履约，中标人与承继主体对本合同履约承担连带清偿及违约责任。中标人未提前备案、未经采购人同意擅自实施变更，或变更后承继主体无法正常履约的，采购人有权单方解除合同、没收履约保证金，并要求中标人承担由此给采购人造成的全部损失，按照合同违约处理。（提供承诺并加盖投标人公章） |  |  |
| - 18. | ★（五）验收及履约要求（提供承诺并加盖投标人公章） 1、投标人员工到岗率100%，每月提供考勤表；员工岗前培训合格率100%，上岗前提供。 2、《医用耗材及试剂供应链延伸服务考核表》是项目验收、服务费用收取依据，由采购人需求管理部门负责每月进行验收考核。 3、每月进行考核，若考核得分≥90分，为考核合格，可全额收取当期供应商服务费用；若80分≤考核得分＜90分的，每低于1分罚款人民币0.5万元（例如当月得分85分，罚金为25000元，如此类推）；若70分≤考核得分＜80分的，每低于1分罚款人民币1万元（例如当月得分75分，罚金为50000元，如此类推）；60分≤考核得分＜70分的，每低于1分罚款人民币2万元（例如当月得分65分，罚金为100000元，如此类推）；考核得分＜60分，视为考核不及格，不得收取当期供应商服务费用；罚金直接从履约保证金扣除；如合同到期前履约保证金已扣完，发生的罚金，投标人接到采购人《罚金通知书》5个工作日内通过银行转账向采购人缴纳。 4、连续三个月考核低于60分，或一年内累计有4个月满意度均低于60分，采购人有权解除合同，违约责任由投标人负责，由此造成的一切损失均由投标人负责。 5、合同考核周期内因投标人管理不善，导致采购人使用不符合法规要求的耗材、试剂出现医疗事故或导致采购人被行政处罚或导致采购人进行赔付的，直接确定为考核不合格，由此造成的一切损失由投标人负责。 6、医用耗材及试剂供应链延伸服务考核表 医用耗材及试剂供应链延伸服务考核表. 评价内容; 评价指标; 衡量标准; 评分标准; 扣分; 扣分原因. 仓库管理（30分）; 配送及时性; 在合同规定的配送时效内将物资送达科室; 每发生一次不符合扣2分. 配送准确性; 实际配送的物资与送货单据一致(物资名称、规格 、数量、批号、有效期等); 每发生一次不符合扣2分. 配送耗材质量; 确保送达院区的医用物资包装完好，无变形破损; 每发生一次不符合扣2分. 仓库环境; 各级仓库整洁、干净，温度环境符合管理规范; 每发生一次不符合扣2分. 信息系统及硬件维护（30分）; 功能模块完整性; 信息系统功能适配业务全流程，硬件设备布设合规、日常运行无异常，符合医院管理要求，且新增需求开发及时; 每发生一次不符合扣3分. 操作便捷性; 系统及设备简洁易操作、顺畅不卡顿，且配置相应操作手册供参考使用; 每发生一次不符合扣3分. 运维及时性; 系统及设备出现异常问题时，信息工程师能及时跟踪解决; 每发生一次不符合扣3分. 院内运维（30分）; 档案管理; SPD系统物资档案及基础资料的日常管理与维护符合合同要求; 每发生一次不符合扣2分. 票据整理; 1、根据采购人要求，协助完成每月单据及发票的整理。 2、每月协助整理发票汇总表，并列明产品供应商、签收等信息，同时附上对应的发票。; 每发生一次不符合扣2分. 耗材试剂验收; 产品包装完好，质量合格，实物信息与单据、系统(物资名称、规格、数量、批号、有效期等)一致; 每发生一次不符合扣2分. 客服服务; - 服务态度良好。 - 能准确解答科室咨询 - 及时处理科室问题; 每发生一次不符合扣2分. 异常情况处理; 出现异常情况时能随机应变，在最短时间内协调解决; 每发生一次不符合扣2分. 人员考核（5分）; 运维服务; 1、工作人员到岗人数与合同相符。 2、服务态度好，行为规范，3、熟悉科室常用耗材、试剂，备货准确，主动协助科室完成工作，积极跟进科室需求。; 每发生一次不符合扣2分. 使用科室满意度（5分）; - 科室无投诉，满意整体人员的服务 - 满意系统使用 - 满意库房管理; 每发生一次不符合扣2分. 总分. 填表说明： - 1、本表由设备科人员填写。 - 2、如收到投诉，后勤部核实为有效投诉的，在本表部分扣分，每次3分，上不封顶。. |  |  |
| - 19. | ★（六）服务费用收取及要求（中标人费用收取） 1、服务费用收取方式：投标人可在项目实施过程中每月向进入SPD 服务管理系统的医用耗材、试剂供应商收取SPD 服务费，采购人配合投标人收取服务费但不再支付额外费用。 2、履约保证金： （1）中标人与采购人签订合同后15个工作日内，按非集采耗材及试剂采购金额约18亿元乘以中标服务费率的5%以银行转账或支票（汇票、本票）或保函（保险）等非现金形式向采购人需求管理部门提交履约保证金【保函（保险）方式提交的，须提供保函（保险）原件交予采购人需求管理部门备案】，同时须保持履约保证金有效期覆盖合同服务期限。若不提交履约保证金或履约保证金在服务期内失效后15个工作日内不向采购人更新提交，采购人有权终止合同，由此产生的一切责任及损失均由中标人承担。 （2）退还：若合同期内中标人没有违约行为，采购人无息退还履约保证金： ①以保函（保险）形式提交的履约保证金：在合同期满后或合同终止后30个工作日内自动失效； ②以银行转账或支票（汇票）提交的履约保证金在合同期满后或合同终止后30个工作日内，中标人书面提出退还申请，同时提交采购人开具的履约保证金收据原件，采购人需求管理部门收到退还申请资料后5个工作日内提交采购人支付部门无息退还给中标人； ③如逾期退还，采购人按每日逾期款总额的1‰向中标人偿付违约金。下列任何一种情况发生时，采购人有权不予退还履约保证金：A.中标人未完全履行项目投标文件承诺或合同约定的；B.中标人的原因导致采购人损失的。 |  |  |

说明：1.本表所列条款必须一一予以响应，“投标人响应情况”一栏应填写具体的响应内容，有差异的要具体说明。

2.请投标人认真填写本表内容，如填写错误将可能导致投标（响应）无效。

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：        年    月    日

《实质性响应一览表》【适用于包组2】

项目名称：医用耗材、试剂供应链延伸服务（SPD）和医用耗材、试剂集中配送服务

项目编号：0809-26405GZL301007501

包组号：02

| - 序号 | 实质性响应条款 | 投标人响应情况 | 差异 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1. | ★（二）SPD平台服务费缴纳要求：中标人配送的医用耗材及试剂需经采购人指定的医用耗材及试剂SPD服务平台进行配送，中标人必须向采购人指定的SPD平台运营商缴纳服务费；服务费率以采购人医用耗材及试剂供应链延伸服务（SPD）项目的成交服务费率为准。由采购人的SPD平台运营商与中标人在限价范围内自行约定结算方式，采购人负责监督双方是否履行合同义务。因中标人无法履行以上义务，影响采购人耗材及试剂的及时配送，采购人有权解除合同。中标人向SPD平台运营商缴纳的SPD平台服务费包括包装、送货、卸货、搬运及运输、售后服务、税费等合同履约的一切费用。（提供承诺并加盖投标人公章） |  |  |
| - 2. | ★（三）中标后或合同期内，包组2的中标人不得有与采购人的医用耗材及试剂供应链延伸服务（SPD）运营商存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”情形，经核查发现存在上述情形的，采购人有权取消其中标资格或有权终止合同。（提供承诺并加盖投标人公章） |  |  |
| - 3. | ★（四）投标人资质要求： 1、投标人应当具备有效的《医疗器械经营许可证》以及第二类医疗器械经营备案凭证，国家另有规定的从其规定。 【注：①投标人须提供有效期内的证书扫描件。②若投标人的《医疗器械经营许可证》已依法涵盖第二类医疗器械经营相关内容，仅需提供该许可证，同时须提供营业执照，其载明的具体经营范围与国家企业信用信息公示系统（https://www.gsxt.gov.cn/index.html）公示的经营范围一致】 2、投标人须承诺经营类别至少包括第一类医疗器械、第二类医疗器械、第三类医疗器械、体外诊断试剂（归属器械的在器械经营许可范围），投标时须提供承诺并加盖投标人公章。 |  |  |
| - 4. | ★（五）本项目不接受联合体投标。合同期内，投标人不得将本包组合同转包、分包。（提供承诺并加盖投标人公章） |  |  |
| - 5. | ★（六）投标文件真实性和有效性：在中标（成交）通知书发出之后合同签订之前，中标（成交）供应商配合核对相关文件和材料的真实有效、完整准确。同意采购人以任何形式对投标人投标文件内容及采购人认为有必要的相关资料的真实性和有效性进行审查、验证。（提供承诺并加盖投标人公章） |  |  |
| - 6. | ★（七）不参与串通投标承诺 投标人须承诺在本项目招投标活动中，不参与各种情形的串通投标等违法违规行为。（提供加盖投标人单位鲜色公章的承诺函） 不参与串通投标承诺书 广州医科大学附属妇女儿童医疗中心： 我单位（投标人名称）清楚知晓参与医用耗材、试剂供应链延伸服务（SPD）和医用耗材、试剂集中配送服务投标响应对应采购包投标活动，并对以下事项作出承诺： 一、我单位遵守国家政府采购相关法律法规，依法依规参与本项目对应采购包投标。 二、我单位在本项目招投标活动中，未参与串通投标。 三、我单位如被查实在本项目中存在围标、串标、关联单位应标的，我单位法定代表人承担直接责任人员法律责任，接受相应处罚和失信惩戒，并无条件接受广州医科大学附属妇女儿童医疗中心给予的相应处罚（包括但不限于上报财政监管部门、通报批评、记录不良行为、违约罚款、采购人单方面无责解除合同、不予退还履约保证金（如有）等）。 四、我单位串通投标行为，构成犯罪的，依法承担刑事责任；尚不构成犯罪的，依据相关法律规定处罚，给采购人造成损失的，我单位承担所有后果及赔偿责任。 投标人（盖章）： 年 月 日. |  |  |
| - 7. | ★（1）投标人须保证所供医用耗材及试剂货源渠道合法正规，具备从生产企业到各级代理再到投标人的完整逐级授权文件，授权不得断档、超期、违规转授权；须保证所有产品对应的医疗器械注册证或备案凭证、生产许可证、经营许可证、产品合格证、质量检验报告等资质文件真实有效，保障采购人使用产品的合法性、安全性与稳定性。每批产品须清晰标注生产厂家、厂址、生产批号、生产日期及有效期（失效期），需保证物品包装完好，无变形破损。且以送达采购人仓库日期为准，产品剩余灭菌失效期须满足以下要求：有效期两年及以上的产品，剩余期限不少于一年；有效期一年的产品，剩余期限不少于半年；有效期为半年的产品，剩余期限不少于三个月。投标人须严格按照采购人指定的医用耗材及试剂配送目录执行配送，不得擅自修改或变更产品品牌、品名、型号、规格、价格等实质性内容，采购人对所有产品实质性内容享有最终决定权。（提供承诺并加盖投标人公章） |  |  |
| - 8. | ★（2）采购人按照法律法规规定对供货产品及随附文件进行到货查验，核对文件与实物的一致性、文件的形式有效性与有效期；投标人须对所提供的全部资质文件、产品的真实性、合法性、有效性承担全部法律责任。若因投标人提供虚假、无效文件或不合格产品导致采购人被监管部门处罚、产生经济损失的，采购人有权解除合同、扣除履约保证金，并向投标人追偿全部损失及相关费用。（提供承诺并加盖投标人公章） |  |  |
| - 9. | ★14、合同期内，投标人营业执照、经营许可、生产许可、注册证、产品授权等资质等即将到期的，须提前30个工作日向采购人提交更新资料。资质逾期未更新、变更未报备、资质造假的，采购人有权暂停对应耗材及试剂的配送权限，并按照合同违约处理。（需提供承诺函并加盖投标人公章） |  |  |
| - 10. | ★15、二级库出库结算要求：投标人为采购人提供的医用耗材及试剂供应，均实行二级库出库结算，在产品送到采购人一级中心仓库（或采购人指定的地点）前，产品因储存、搬运发生的风险由投标人负责。产品在采购人二级库出库结算后才视为产品的所有权转移给采购人，采购人通过SPD平台按月发布结算名单与清单。（提供承诺并加盖投标人公章） |  |  |
| - 11. | ★16、投标人需保证采购人现有医用耗材及试剂的供应，不得因本项目的实施导致断供或涨价，不得就采购人确定的物资采购价格等实质性内容与合同以外的第三方商议谈判，如发生耗材及试剂配送不及时导致影响采购人正常业务开展的，采购人扣除中标人履约保证金30%，如达到3次以上，采购人有权无责单方面解除合同。（提供承诺并加盖投标人公章） |  |  |
| - 12. | ★19、保密要求（提供承诺并加盖投标人公章） （1）投标人须对知悉本项目有关采购人人员的个人信息及采购人的尚未对外公开披露的任何有关信息，均应承担保密责任。 （2）未经采购人书面许可，投标人不得将涉及本项目的任何资料透露或以其他方式提供给第三方或投标人内部与本合同无关的任何人员，投标人不得对保密信息进行拷贝或抄写或传阅。 （3）无论在合同期内，或是合同期满后，本项目的保密信息除用于采购人允许公开使用的工作外，投标人无权使用、转让或处理，且不得向除采购人以外的任何单位和个人（即第三方）提供。 （4）在合同履行期间，投标人对知悉的采购人保密信息（包括业务信息、病人信息、数据库信息、双方交流的有关数据口头言语信息等），不得私自泄露采购人的采购产品的实质性内容、本合同的相关信息，不得有商业统方行为。投标人在合同签署后30日内与采购人签署信息保密承诺协议，杜绝敏感信息泄露与商业统方行为的发生，承担保密责任。 （5）投标人必须与参与本项目的服务人员签订保密协议，服务人员应严格遵守采购人的规章制度和政府相关法规，不得擅自翻阅、复制、传播所接触的用户资料或数据，保证不向外露用户设备数据或用作其他用途，明确投标人服务人员在项目实施期间及离职后的保密责任。 （6）如投标人被要求向政府部门或法院提供保密信息，投标人应立即向采购人予以通报。 （7）本项目保密期限：永久。 （8）如投标人违反保密要求并给采购人造成任何损失，投标人须予以采购人足额赔偿，该损失包括但不限于：采购人的实际损失、期得的商业利益及其他因中标人擅自使用、披露或许可他人使用上述保密信息而产生的损失、法院诉讼的费用、合理的律师酬金和费用等。 |  |  |
| - 13. | ★20、知识产权（提供承诺并加盖投标人公章） （1）合同服务期间，采购人与投标人合作推动而产生或二次研发的新增设的功能或模块，其所有权与知识产权为采购人与投标人共同享有，成果收益分配双方另外协商。 （2）投标人承诺确保本项目在实施过程中，保证采购人免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其他知识产权等任何违反法律法规的一切起诉。如因第三方提出的起诉造成采购人的权益受损时，投标人须无条件地承担采购人所提出的赔偿及解除合同等后果。 |  |  |
| - 14. | ★21、合同期内，中标人发生合并、分立、被第三方兼并、股权变更或发生直接或间接控制权变更等情形的，中标人须在事项发生30个自然日前向采购人书面备案并提交变更材料，未经采购人书面同意不得实施。经采购人书面同意的，本合同对权利义务承继主体继续有效，承继主体须全面承接中标人本项目合同全部权利义务、按原合同标准履约，中标人与承继主体对本合同履约承担连带清偿及违约责任。中标人未提前备案、未经采购人同意擅自实施变更，或变更后承继主体无法正常履约的，采购人有权单方解除合同、没收履约保证金，并要求中标人承担由此给采购人造成的全部损失，按照合同违约处理。（提供承诺并加盖投标人公章） |  |  |
| - 15. | ★（三）验收及履约要求（提供承诺并加盖投标人公章） 1、采购人每月对中标人进行考核，采购人有权根据服务质量考核结果对份额分配比例进行调整。若出现中标人履约考核不合格，或中标人发生包括但不限于合并、分立、直接股权或管理关系变化导致中标人不能继续履约等重大变更的情况，采购人有权根据实际情况对份额比例进行重新调整。 2、《医用耗材及试剂集中配送商服务考核表》是项目验收、付款依据，由采购人需求管理部门负责每月进行验收考核。 3、每月考核，若考核得分≥90分，为考核合格；若80分≤考核得分＜90分，每低于1分罚款人民币0.5万元（例如当月得分85分，罚金为25000元，如此类推）；若70分≤考核得分＜80分的，每低于1分罚款人民币1万元（例如当月得分75分，罚金为50000元，如此类推）；60分≤考核得分＜70分的，每低于1分罚款人民币2万元（例如当月得分65分，罚金为100000元，如此类推）；考核得分＜60分，视为考核不及格。罚金直接从履约保证金扣除；如合同到期前履约保证金已扣完，发生的罚金，投标人接到采购人《罚金通知书》5个工作日内通过银行转账向采购人缴纳。 4、连续三个月考核低于60分，或一年内累计有4个月满意度均低于60分，采购人有权解除合同，违约责任由投标人负责，由此造成的一切损失均由投标人负责。 5、合同期内因投标人管理不善，导致采购人使用不符合法规要求的耗材、试剂出现医疗事故或导致采购人被行政处罚或导致采购人进行赔付的，直接确定为考核不合格，由此造成的一切损失由投标人负责。 6、医用耗材及试剂集中配送商服务考核表 医用耗材及试剂集中配送商服务考核表. 评价指标; 主要内容; 衡量及评分标准; 分值; 得分. 产品质量; 供应产品质量合格率; - 1.合格率=考核期内合格到货批次/总到货批次×100% - 2.合格率≥99%得满分；每降1个百分点扣2分；<90%不得分 - 3.不合格判定：证照不符、质量抽检不合格、包装破损漏液、产品过期/临期未告知。; 10. 供应产品的规范性; ①产品UDI标识/注册证信息合规：发现1批次不合规扣1分； ②随货同行单/检验报告齐全：每缺1份单证扣1分； ③包装/标签符合储运要：每发现1批次不规范扣1分。; 10. 产品使用情况评估; 每发生一次因产品原因导致使用问题出现的扣2分。; 10. 供货能力; 供货方式符合采购人管理要求; 严格按照医院目录产品的品牌、产地、规格、型号、价格进行配送。每出现一次配送错误扣1分; 5. 供货的准确度、增减供货数量的应变能力; 根据医院订单信息准确送货。每错漏一次扣2分。; 8. 交货及时性; 在合同规定的配送时效内将物资送达采购人指定地点，每超时一次扣2分，扣完为止。; 8. 业务员的服务协调能力; 考核周期内未因服务态度或沟通问题被临床科室投诉，被投诉1次扣1分，扣完为止。; 7. 售后服务; 资质证件提供、更新速度; - 1.完整性（3分）：供应商资质、产品注册证、授权书等证照齐全，缺1项扣1分，扣完为止； - 2.时效性（3分）：证照到期前30天主动提供更新证照，逾期1天扣1分，扣完为止； - 3.准确性（2分）：提供的证照信息与实际情况一致，发现1处不一致扣1分，扣完为止。; 8. SPD平台结算及发票提交响应速度; 1.当月结算单下月10号前提交发票不扣分，延迟1日扣1分，扣完为止。; 6. 包装破损、质量不合格、临期的耗材更换; 换货响应时间：确认换货需求后24小时送达得6分，每超时1天扣2分，如因换货导致临床科室缺货影响诊疗，本项直接不得分。; 6. 产品质量问题处理速度; 质量投诉1小时内响应，2小时内给出解决方案 评分规则：全达标得满分；响应超时扣1分; 6. 突发公共卫生事件或紧急情况应急服务能力; 1.应急物资按约定储备量备货，抽查缺货率≤90%（3分），每超出1个百分点扣1分； 2.应急响应测试中，紧急订单在承诺时间内完成配送（3分），每超时1次扣1分。; 6. 科室满意度; 相关使用部门满意度; 科室无投诉，满意整体人员的服务，收到一次投诉扣3分; 10. 总分; 100. 填表说明：. 1、本表由设备科人员填写。. 2、如收到投诉，后勤部核实为有效投诉的，在本表部分扣分，每次3分，上不封顶。. |  |  |
| - 16. | ★（四）结算方式及要求 1、结算方式：银行转账。 2、结算要求 （1）每月 日前，中标人提供结算资料，采购人收到结算资料确认无误后5个工作日内开始办理支付手续。 （2）每次的合同费用，中标人需凭以下资料与采购人结算： 1）采购人签名确认的《医用耗材及试剂集中配送商服务考核表》； 2）采购人签名确认的：①发票汇总表（包括但不限于产品名称、规格、数量、供应商、签收等信息），②对应的发票。 3、因采购人使用的是财政性资金，采购人在前款规定的付款时间为向支付部门提出办理支付申请手续的时间（不含支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为采购人已经按期支付。 4、履约保证金： （1）本项目非集采耗材及试剂预估采购总金额约 18亿元，履约保证金按各中标人对应份额上限的0.5%计算，为固定缴纳金额，具体如下： ①第一家中标人所提交的履约保证金金额为：人民币270万元； ②第二家中标人所提交的履约保证金金额为：人民币180万元； ③第三家中标人所提交的履约保证金金额为：人民币180万元； ④第四家中标人所提交的履约保证金金额为：人民币135万元； ⑤第五家中标人所提交的履约保证金金额为：人民币90万元。 （2）中标人与采购人签订合同后15个工作日内，以银行转账或支票（汇票、本票）或保函（保险）等非现金形式向采购人需求管理部门提交履约保证金【保函（保险）方式提交的，须提供保函（保险）原件交予采购人需求管理部门备案】，同时须保持履约保证金有效期覆盖合同服务期限。若不提交履约保证金或履约保证金在服务期内失效后15个工作日内不向采购人更新提交，采购人有权终止合同，由此产生的一切责任及损失均由中标人承担。 （3）退还：若合同期内中标人没有违约行为，采购人无息退还履约保证金： ①以保函（保险）形式提交的履约保证金：在合同期满后或合同终止后30个工作日内自动失效； ②以银行转账或支票（汇票）提交的履约保证金在合同期满后或合同终止后30个工作日内，中标人书面提出退还申请，同时提交采购人开具的履约保证金收据原件，采购人需求管理部门收到退还申请资料后5个工作日内提交采购人支付部门无息退还给中标人； ③如逾期退还，采购人按每日逾期款总额的1‰向中标人偿付违约金。下列任何一种情况发生时，采购人有权不予退还履约保证金：A.中标人未完全履行项目投标文件承诺或合同约定的；B.中标人的原因导致采购人损失的。 |  |  |

说明：1.本表所列条款必须一一予以响应，“投标人响应情况”一栏应填写具体的响应内容，有差异的要具体说明。

2.请投标人认真填写本表内容，如填写错误将可能导致投标（响应）无效。

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：        年    月    日

1.4  技术评分自查表

| 序号 | 评审项目 | 自评内容及得分 | 证明文件（如有） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 2 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 3 |  |  | 见投标文件（）页 |
| … |  |  |  |

注：投标人应根据《技术评分表》的各项内容填写此表。

1.5  商务评分自查表

| 序号 | 评审项目 | 自评内容及得分 | 证明文件（如有） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 2 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 3 |  |  | 见投标文件（）页 |
| … |  |  |  |

注：投标人应根据《商务评分表》的各项内容填写此表。

- 报价表

2.1报价一览表

项目名称：医用耗材、试剂供应链延伸服务（SPD）和医用耗材、试剂集中配送服务

项目编号：0809-26405GZL301007501

投标人名称：

| 项目内容 |  |
| --- | --- |
| 投标报价 （%） | 小写： 大写： |
| 备注 | 本项目包组1采用费率形式进行报价，投标人所报费率不能超过本项目的最高限价。本项目包组2无需报价，该报价内容填写“无需报价”即可 |

投标人（单位公章）：

日期：    年   月   日

说明：

（1）采用总价形式进行报价的，投标人所报总价不能超过本项目的预算金额（最高限价）总价。

（2）采用费率形式进行报价的，有效报价范围：0＜非集采服务费率≤1.68%，且必须为固定值（例如1.00%或1.50%），不接受区间值（例如1.40%-1.45%）。非集采服务费率可为整数（如1.00%）或最多带有两位小数（如1.50%）。中标非集采服务费率为中标人的投标（响应）非集采服务费率，合同履行期间该非集采服务费率为固定不变。非集采服务费率由各投标人根据企业自身情况自行报价。

3.投标函

投标函

致：广东华伦招标有限公司

我方确认收到贵方提供的（医用耗材、试剂供应链延伸服务（SPD）和医用耗材、试剂集中配送服务）（0809-26405GZL301007501）的招标文件的全部内容，现提交我方的投标文件。

我方（投标人全称）授权（授权代表姓名，职务）为授权代表，参加贵方组织的采购项目的有关活动，并进行投标。

签字代表在此声明并同意：

1）我方愿意遵守招标文件中的各项规定，提供符合“采购需求”所要求的全部内容，投标报价详见《报价一览表》。

2）我方同意本投标从递交投标文件截止之日起90天有效。如果我方的投标被接受，则直至合同终止时止，本投标始终有效。

3）我方明白并同意，在规定的开启日之后，投标有效期之内撤回投标或中标后不按规定与采购人签订合同，则贵方将不予退还投标保证金。

4）我方在参与投标前已详细研究了招标文件的所有内容，包括澄清、修改文件（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也不存在排斥潜在投标人的内容，我方同意招标文件的相关条款，放弃对招标文件提出误解和质疑的一切权利。

5）我方作为在法律、财务和运作上独立于采购人、采购代理机构的投标人，在此保证所提交的所有文件和全部说明是真实的和正确的。

6）我方同意按照贵方可能提出的要求而提供与投标有关的任何其它数据、信息或资料。

7）我方理解，最低报价不能成为中标的唯一理由。

8）我方如果中标，将保证履行招标文件及其澄清、修改文件（如果有）中的全部责任和义务和投标文件中承诺的全部责任和义务，切实履行《合同》中的全部条款并按照招标文件的要求向贵公司足额缴纳招标代理服务费。

9）我方保证，采购人在中华人民共和国境内使用我方投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任由我方承担。我方的投标报价已包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

10）所有有关本次投标的函电请寄下列地址：

投标人（单位公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

地址：

联系电话（手机/固话）：

电子邮箱：

日期：

备注：本投标函内容不得擅自删改。

4.资格性审查证明文件

以下材料（加盖公章）将作为投标人资格性审查的证明文件，投标人必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对资格性证明文件的任何缺漏和不符合项将会直接导致投标无效！

4.1投标人必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人（提交有效的营业执照（或事业法人登记证等相关证明）副本复印件）。

4.2 资格声明函

《资格声明函》

广东华伦招标有限公司：

关于贵公司发布广州医科大学附属妇女儿童医疗中心医用耗材、试剂供应链延伸服务（SPD）和医用耗材、试剂集中配送服务（项目编号：0809-26405GZL301007501）的采购公告及采购文件，本单位愿意参加投标，并声明：

一、本单位具备以下条件：

（一）具有良好的社会、商业信誉和健全的内部治理结构、财务会计和资产管理制度；

（二）具备提供服务所必需的设施、人员和专业技术能力；

（三）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（四）本单位（如前三年内有名称变更的，含变更前名称）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指没有因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）；

（五）法律、法规规定要求的其他条件

二、本单位没有为采购项目同一合同项下提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

三、我方承诺如与本项目同一合同项下其他投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的情形，同意按投标无效处理。

四、本单位承诺在本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我单位承担。

特此声明！

说明：

1、本声明函必须提供且内容不得擅自删改，否则视为无效响应。

2、本声明函如有虚假或与事实不符的，作无效响应处理。

投标人名称（盖公章）：

地址：

日期：

4.3投标人资格要求中要求提交的其他资质证明文件。

| 序号 | 资格性审查要求 | 证明文件 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 见投标文件第（ ）页 |
| 2 |  | 见投标文件第（ ）页 |

- 5.其他资格证明文件

5.1 法定代表人证明书

（投标人可使用下述格式，也可使用广东省工商行政管理局统一印制的法定代表人证明书格式）

法定代表人证明书

现任我单位    职务，为法定代表人，特此证明。

有效期限至：    年    月    日

附：代表人性别：     年龄：    身份证号码：

统一社会信用代码：企业类型：

经营范围：                    。

法定代表人身份证复印件（正面）粘贴处

法定代表人身份证复印件（反面）粘贴处

投标人（单位公章）：

地   址：

法定代表人（签字或盖章）：

联系电话（手机）：

职   务：

5.2 法定代表人授权书格式

法定代表人授权书

致：广东华伦招标有限公司

本授权书声明： 是注册于（国家或地区）   的 （投标人名称）  的法定代表人，现任职务   ，有效证件号码：   。现授权（姓名、职务） 作为我公司的全权代理人，就医用耗材、试剂供应链延伸服务（SPD）和医用耗材、试剂集中配送服务 项目采购（项目编号： 0809-26405GZL301007501 ）的投标和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于年月日签字生效，特此声明。

授权代表身份证复印件（反面）粘贴处

授权代表身份证复印件（正面）粘贴处

投标人（单位公章）：

地址：

法定代表人（签字或盖章）：

职务：

被授权人（签字或盖章）：

联系电话（手机）：

职务：

说明：

1）法定代表人亲自签署“投标函”的，则无需提交本表。

2）“投标函”由委托代理人签署的，须提交本授权委托证明书（要加盖单位公章及法定代表人的亲笔签字或签章，缺一不可）。

3）非法人投标的，负责人指《营业执照》上载明的负责人。

5.3 名称变更

投标人如果有名称变更的，应提供由工商管理部门出具的变更证明文件。

- 6.财务报表

投标人按招标文件要求提供经独立会计师事务所出具的审计报告及经审计的财务报表（财务报表包含资产负债表、利润表及现金流量表等）。

- 7.同类项目用户合作业绩介绍

| 序号 | 合同名称 | 合同总价（万元） | 合同签订时间 | 联系人、联系电话 | 证明文件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| 2 |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| 3 |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| 4 |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| 5 |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| … |  |  |  |  |  |

注：根据评审表的要求提交相应资料。

- 8.采购需求非实质性条款响应表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件响应 (投标人应按响应货物/服务实际数据填写) | 响应/偏离 | 偏离说明 | 证明材料 （如有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| 2 |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| 3 |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| 4 |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| 5 |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| 6 |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| … |  |  |  |  |  |

注：1）投标人必须将第三章“采购需求”中的全部非“★”条款参数按顺序逐条填写。

2）请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

3）请在“证明材料”栏内注明相应证明材料在投标文件中的位置。

4）请投标人认真填写本表内容，如填写错误或有遗漏将可能导致投标无效。

- 9.实施计划

9.1服务方案

投标人结合自身实际情况，根据采购需求及服务、商务评分表内容自行编制。

9.2 拟投入本项目服务团队情况

| 职责分工 | 姓名 | 专业 | 职务 | 曾主持/参与的 同类项目经验 | 职称及注册证书编号 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 主要技术人员 |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |

注：提供以上人员的相关身份证、职称证书、注册证书及其在投标公司任职的外部证明材料（本项目投标截止日之前半年内任意一个月的社保缴存证明（新成立公司如无法提供缴存证明的，需提供相关证明文件））

9.3 其它重要事项说明及承诺（如有，请扼要叙述）

- 10.投标人认为有必要说明的其他资料

- 11.中标服务费支付承诺书格式

中标服务费支付承诺书

致：广东华伦招标有限公司

我司在贵司组织的 医用耗材、试剂供应链延伸服务（SPD）和医用耗材、试剂集中配送服务 项目（项目编号： 0809-26405GZL301007501 ）招标中如获中标，我司保证在领取“中标通知书”前，按照招标文件的相关规定向贵司缴纳中标服务费。

特此承诺！

另：

关于我司缴纳中标服务费后开具中标服务费发票的事宜，我司声明如下：

于下方打“√”：

请向我司开具中标服务费的“增值税普通发票”，开票信息如下：

（1）企业名称：

（2）纳税登记号：

请向我司开具中标服务费的“增值税专用发票”，开票信息为：

（1）企业名称：

（2）纳税登记号：

（3）企业地址：

（4）办公电话（固话）：

（5）开户银行：

（6）账号：

特此声明！

投标人名称（单位公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：   年   月   日

注：如中标人不能通过广东华伦招标有限公司网站（https://gdhualun.com.cn/）缴纳中标服务费，请联系项目负责人以其他方式（如银行转账等）缴纳。投标人请注意区分投标保证金及中标服务费收款账号的区别，务必将保证金按招标文件的要求存入指定的保证金专用账户，中标服务费存入中标通知书中指定的服务费账户。切勿将款项转错账户，以免影响保证金退还的速度。

- 投标保证金【本项目不适用】

- 12.1 投标保证金交纳凭证

广东华伦招标有限公司：

（投标人全称)     参加贵方组织的项目名称为 医用耗材、试剂供应链延伸服务（SPD）和医用耗材、试剂集中配送服务 ，项目编号为 0809-26405GZL301007501 的采购活动。按招标文件的规定，已通过（银行汇款、银行转账）等形式交纳人民币（大写）  　　  元的投标保证金。

投标人名称：

投标人开户银行：

投标人银行帐号：

说明：上述要素的填写必须与银行转账或银行汇款凭证的要素一致，广东华伦招标有限公司依据此凭证信息退还投标保证金。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖本人姓名章：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

附：

粘贴转帐或汇款的银行凭证复印件

注：1.投标人投标时，应当按招标文件要求交纳投标保证金。投标保证金可以采用银行汇款、银行转账等形式交纳。

2.采购代理机构在中标通知书发出后五个工作日内凭供应商的《退保证金说明》退还未成交供应商的投标保证金，在采购合同签订后五个工作日内退还中标供应商的投标保证金。

12.2 《退投标保证金说明》

致：广东华伦招标有限公司

我公司于     年   月参加广东华伦招标有限公司组织的 “ 医用耗材、试剂供应链延伸服务（SPD）和医用耗材、试剂集中配送服务 项目”（项目编号： 0809-26405GZL301007501 ）的招标，并按招标文件要求缴纳投标保证金“小写金额     （大写金额            ）”。在该项目中我公司为（中标供应商或未中标供应商）。现申请退办该笔投标保证金。保证金退回以下账户：

公司名称：

开户行：

公司账号：

电话：

联系

申请人：（加盖公章）

年  月  日

13.询问函、质疑函格式

（以下格式文件由投标人根据需要选用）

询问函、质疑函格式

说明：本部分格式为投标人提交询问函、质疑函时使用，不属于投标文件格式的组成部分。

询问函

广东华伦招标有限公司

我单位已登记并准备参与“医用耗材、试剂供应链延伸服务（SPD）和医用耗材、试剂集中配送服务”项目（项目编号：0809-26405GZL301007501）的招标活动，现有以下几个内容（或条款）存在疑问（或无法理解），特提出询问。

一、_____________________（事项一）

（1）____________________（问题或条款内容）

（2）____________________（说明疑问或无法理解原因）

二、_____________________（事项二）

...

随附相关证明材料如下：（目录）

询问人（公章）：_____________________

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：_____________________

地址/邮编：_____________________

电话/传真：_____________________

日期： 年 月 日

质疑函

一、质疑人基本信息

质疑人：

地址：_____________________邮编：_____________________

联系：_____________________联系电话：_____________________

法定代表人：_____________________

授权代表：_____________________

联系电话：_____________________

地址：_____________________邮编：_____________________

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：_____________________

质疑项目的编号：_____________________ 包号：_____________________

招标文件获取日期：_____________________

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：_____________________

事实依据：_____________________

法律依据：_____________________

质疑事项2：_____________________

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：__________________________________________

签字(签章)：_____________________ 公章：_____________________

日期： 年 月 日

质疑函制作说明：

## 1.投标人提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑投标人若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑投标人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑投标人若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体包组号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

## 5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑投标人为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑投标人为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖鲜色公章。