医疗设备报名文件

YLSB2024001-1

南方医科大学中西医结合医院

中国·广州

二〇二四年七月

公司

目      录

- 供应商报名须知

- 用户需求

- 材料基本目录

- 第一部分 供应商报名须知

贵公司代表：

- 报名方式：现场报名。递交两套报名材料纸质版盖章件（按第三部分 材料基本目录）到南方医科大学中西医结合医院行政楼215招标办公室。

- 每种设备应单独按“第三部分材料基本目录”准备报名材料。将每种设备的材料按采购清单的设备顺序排放好则为一套完整报名材料。

- 重要提示：如供应商响应设备需配套专机专用耗材或通用耗材使用，则需按耗材类响应文件模板（按第三部分材料基本目录的要求）编制耗材类响应文件。

二、院内评审会时间：待定。

医院地址：广州市海珠区石榴岗路13号大院

联系电话：020-61650036

三、贵公司必须对所提供材料的真实性负责，如发现虚假材料将列入采购黑名单，并依法追究相关责任。

四、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一项目报价, 一经发现按废标处理并标记为不诚信供应商。

- 第二部分  用户需求

- 说明：本技术要求仅做参考，最终以本项目采购文件明确的需求为准。

- 采购清单

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多功能医用创口冲洗机 | 台 | 1 |  |
| 2 | 医用冷藏冰箱 | 台 | 1 | 单开门 |
| 3 | 医用冷藏冰箱 | 台 | 1 | 双开门 |

一、多功能医用创口冲洗机

技术要求

（一）具体参数：

1.▲清水冲洗功能，使用压力可调的清水冲洗伤口，且冲洗时液流会有间歇式脉冲效果；清水冲洗加热功能，使用清水冲洗伤口时，可实现清水加热功能。

2.清洗液冲洗功能，使用清洗液冲洗喷洒伤口，且冲洗时液流会有间歇式脉冲效果；交替冲洗功能，清水冲洗和清洗液冲洗在预设的程序下自动交替冲洗。

3.▲喷头可调功能，使用可调式喷头，可实现冲洗过程中冲洗面积的调节。

4.▲打印功能，打印创口冲洗记录单。

5.可显示和设置冲洗流量及清水冲洗温度。

6.可显示及设置工作模式，显示当前模式的时间。

7.▲手柄上有流量调节按键和暂停冲洗按键，便于用户操作。

8.产品为床式一体机，产品尺寸约180cm×90cm×55cm（长宽高），且在长宽高值均不超过前面明确的尺寸±5%；

9.仪器需配置有便于排放清洗废液的专用隔栅

10.清洗床自动收集和排放清洗废液

11.配置清单：

- （1） 冲洗机主机 1台

- （2） 使用说明书1本

- （3） 合格证1张

- （4） 保修卡1张

- （5） 保险管2个

- （6） 隔柵3个

- （7） 头枕1个

- 商务要求

- （二）用户培训

- 卖方应提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能。卖方须向买方提供中文操作手册贰套。

- （三）售后服务

- 1.保修期限：设备整机保修至少两年，终身维修。

- 2.零配件在该设备停产后还需保证8年的供应；

- 3.投标人和所投产品及其相关耗材必须符合中华人民共和国所有相关法规要求；

- 4.设备安装和使用期间，必须提供多次免费培训，力求操作者掌握使用；

- 5.提供厂家及其代理商对采购人的售后服务承诺书；

- 6.供应商在接到设备出现故障通知后，要求4—6小时内到达现场，24小时内解决。若不能解决，采购人有权追究其责任和损失；

- 7.供应商应该提供设备的使用手册及维修手册；有专业的维修工程师和维修点及零配件库，并提供安装工程师名单和国内维修电话。

二、医用冷藏冰箱（单开门）

- 技术要求

- （一）具体参数：

- ▲1、样式：立式

- 2、有效容积：300-400升之间；

- 3、外部尺寸约（宽×深×高）：660x705x1940 mm；内部尺寸约（宽×深×高）：570x585x1370 mm，且在长宽高值均不超过前面明确的尺寸±5%；

- ▲4、门体配备：采用电加热双层钢化玻璃门，高温高湿下无凝露；

- 5、箱体外部材质：喷涂钢板，防腐蚀、抗氧化、易清洁；内胆材质：采用HIPS耐低温高强度复合材料，耐脏易清洁；

- ▲6、层架数量：配备大于等于5个可调节高度层架；

- 7、保温材料：整体采用高密度聚氨酯发泡箱体；

- 8、外门配有暗拉手，便于门体开启；

- 9、电压范围：宽电压设计，在187V～242V范围内正常使用；

- 10、双锁设计：产品配有暗锁，同时配备可挂锁的锁孔，单门双锁；噪音值：整体设备噪音值不高于60dB(A)（声功率）；

- ▲11、温度设置范围：2—8℃；温度设置精度：温度设置精度0.1℃；

- 12、显示控制器类型：微电脑控制,精准控温，箱内温度控制在2℃～8℃范围内，温度显示精确至0.1℃及以内；

- 13、压缩机情况：压缩机制冷性能稳定性、安全性高；制冷剂情况：碳氢环保无氟制冷剂；

- ▲14、温度均匀度：大风机和分层送风技术，确保温度均匀性和波动均匀度不高于1℃；温度波动性：波动值不高于2℃；

- 15、蒸发器及制冷方式：采用高性能翅片蒸发器真风冷制冷，确保温度均匀；降温时间：25℃环境下，空载从室温冷藏降温至特性点温度用时不高于45min；

- 16、多重报警功能：超温报警、开门报警、传感器故障报警、断电报警、后备电池电量低报警；

- 17、多重保护功能：压缩机开机延时启动保护；压缩机停机间隔保护；控制器密码保护，防止参数随意调整；

- ▲18、配备两个温度模拟感温盒，模拟物品储存温度，确保温度数据显示与储存温度一致；

- ▲19、温度数据记录：标配USB数据导出模块，同步记录箱内温度数据。

20.配置清单

- （1）主机    1台

- （2）层架    5个

- （3）说明书  1份

- （4）钥匙    2把

- （5）合格证  1份

- 商务要求

- （二）用户培训

- 卖方应提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能。卖方须向买方提供中文操作手册贰套。

- （三）售后服务

- 1.保修期限：设备整机保修至少两年，终身维修。

- 2.零配件在该设备停产后还需保证8年的供应；

- 3.投标人和所投产品及其相关耗材必须符合中华人民共和国所有相关法规要求；

- 4.设备安装和使用期间，必须提供多次免费培训，力求操作者掌握使用；

- 5.提供厂家及其代理商对采购人的售后服务承诺书；

- 6.供应商在接到设备出现故障通知后，要求4—6小时内到达现场，24小时内解决。若不能解决，采购人有权追究其责任和损失；

- 7.供应商应该提供设备的使用手册及维修手册；有专业的维修工程师和维修点及零配件库，并提供安装工程师名单和国内维修电话。

- 三、医用冷藏冰箱（双开门）

- 技术要求

- （一）技术参数如下：:

- ▲1、样式：立式，双开门；

- ▲2、有效容积约760升左右，且不超过前面明确容积的±5%；

- 3、外部尺寸（宽×深×高）：约1010x708x2034mm；内部尺寸（宽×深×高）：约930x590x1674mm，且长宽高值均不超过前面明确的尺寸±5%；

- 4、门体配备：采用电加热双层钢化玻璃门，保证高温高湿环境下无凝露；

- 5、箱体外部材质：喷涂钢板，防腐蚀、抗氧化、易清洁；内胆材质：采用喷涂钢板材料，耐腐蚀，易清洁；

- ▲6、层架数量：配备不少于12个可调节高度层架以及两个篮筐；

- 7、保温材料：整体采购高密度聚氨酯发泡箱体；

- 8、外门配有拉手，便于门体开启；

- 9、电压范围：宽电压设计，在187V～242V范围内正常使用；

- ▲10、产品配备4个万向脚轮，脚轮可锁定，保证设备摆放稳定；

- 11、温度设置范围：2—8℃；温度设置精度：温度设置精度0.1℃；

- 12、显示控制器类型：微电脑控制,精准控温，箱内温度控制在2℃～8℃范围内，温度显示精确至0.1℃；

- 13、压缩机情况：压缩机制冷性能稳定性、安全性高；制冷剂情况：环保碳氢无氟制冷剂；

- ▲14、温度均匀度：大风机和分层送风技术，确保温度均匀性和波动均匀度不高于2.5℃；温度波动性：配备至少5个传感器，控温精准，波动值不高于1℃；

- 15、蒸发器及制冷方式：采用高性能翅片蒸发器真风冷制冷，确保温度均匀；降温时间：25℃环境下，空载从室温冷藏降温至4℃用时不高于60min；

- 16、多重报警功能：超温报警、开门报警、传感器故障报警、断电报警、后备电池电量低报警；

- 17、多重保护功能：压缩机开机延时启动保护；压缩机停机间隔保护；控制器密码保护，防止参数随意调整；

- ▲18、配备两个温度模拟感温盒，模拟物品储存温度，确保温度数据显示与储存温度一致；

- ▲19、温度数据记录：标配USB数据导出模块，同步记录箱内温度数据；

20、配置清单

- （1）主机    1台

- （2）层架    14个

- （3）说明书  1份

- （4）钥匙    2把

- （5）合格证  1份

- 商务要求

- （二）用户培训

- 卖方应提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能。卖方须向买方提供中文操作手册贰套。

- （三）售后服务

- 1.保修期限：设备整机保修至少两年，终身维修。

- 2.零配件在该设备停产后还需保证8年的供应；

- 3.投标人和所投产品及其相关耗材必须符合中华人民共和国所有相关法规要求；

- 4.设备安装和使用期间，必须提供多次免费培训，力求操作者掌握使用；

- 5.提供厂家及其代理商对采购人的售后服务承诺书；

- 6.供应商在接到设备出现故障通知后，要求4—6小时内到达现场，24小时内解决。若不能解决，采购人有权追究其责任和损失；

- 7.供应商应该提供设备的使用手册及维修手册；有专业的维修工程师和维修点及零配件库，并提供安装工程师名单和国内维修电话。

- 第三部分 材料基本目录

| 序号 | 名 称 | 页 码 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 封面（模版详见附件1） | 第 页 |
| 2 | 经销公司营业执照复印件 | 第 页 |
| 3 | 经销公司《医疗器械经营企业许可证》或备案证复印件 | 第 页 |
| 4 | 生产厂家(企业法人营业执照》复印件 | 第 页 |
| 5 | 生产厂家《医疗器械生产企业许可证》或备案证复印件 | 第 页 |
| 6 | 医疗器械注册证（含注册登记表）1份，若为强制认证产品，应提供CCC认证1份 | 第 页 |
| 7 | 经营单位获得的产品销售授权委托书 | 第 页 |
| 8 | 经销公司法定代表人资格证明书 | 第 页 |
| 9 | 经销公司法定代表人授权委托书（模版详见附件2） | 第 页 |
| 10 | 近三年内商业活动中无违法、违规、违纪、违约行为的书面声明 | 第 页 |
| 11 | 生产厂家/上级代理商证件复印件 | 第 页 |
| 12 | 产品售后服务承诺函 | 第 页 |
| 13 | 同型号设备用户名单 # 如报价产品属于医疗器械，则必须提供有效的医疗器械证明复印件。（如国家另有规定，则适用其规定） | 第 页 |
| 14 | 三份或以上广州市三甲医院合同/发票/中标通知书/进关单 | 第 页 |
| 15 | 产品彩页以及产品报价单 | 第 页 |
| 16 | 廉政协议书（模版详见附件3） | 第 页 |
| 17 | 产品技术参数及配置清单 | 第 页 |
| 18 | 用户需求偏离表（模版详见附件4） | 第 页 |
| 19 | 计量器具型式批准证书（计量器具必须出具） | 第 页 |
| 20 | 如有配套的通用耗材/试剂则提供（模版详见附件6，单独装订成册。） | 第 页 |
| 21 | 如有配套的专机专用耗材/试剂则提供（模版详见附件7，单独装订成册。） | 第 页 |
| 22 | 提供上述资料的真实性的保证函并加盖公司公章及签名。（模版详见附件5） | 第 页 |
| 备注 | 所有资料需加盖公章，按顺序摆放，均在有效期内。报名公司必须对所提供资料的真实性负责，如发现虚假资料将列入采购黑名单，并依法追究相关责任。 |  |

附件1：

南方医科大学中西医结合医院

报名文件

项目编号：

项目名称：

生产厂家/品牌/型号/产地：

供应商名称：

授权代表姓名：

联系电话：

日    期：

附件2：

法定代表人授权委托书

本授权书声明：

注册于           （公司地址）               （公司名称）的        （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权        （被授权人的姓名、职务、联系方式）为本公司的合法代表，以本公司名义负责处理在南方医科大学中西医结合医院 医疗设备 采购活动中院内采购报价及合同签订等相关事宜。

本授权书在签字盖章后生效，特此声明。

供应商法定代表人签字（盖章）：

被授权人签字（盖章）：

公司名称（盖章）：

日期：

此处粘贴授权代表

身份证正面

此处粘贴授权代表

身份证反面

附件3：

医疗卫生机构医药产品购销廉洁承诺书

甲方：南方医科大学中西医结合医院

乙方：

为进一步加强医疗卫生行风建设，规范医疗卫生机构医药产品购销行为，有效防范商业贿赂行为，营造公平交易、诚实守信的购销环境，经甲、乙双方协商，同意签订本合同，并共同遵守：

一、甲乙双方按照《中华人民共和国民法典》及医药产品购销合同约定购销药品、医用设备、医用耗材等医药产品。

二、甲方应当严格执行医药产品购销合同验收、入库制度，对采购医药产品及发票进行查验，不得违反有关规定合同外采购、违价采购或从非规定渠道采购。

三、甲方严禁接受乙方以任何名义、形式给予的回扣，不得将接受捐赠资助与采购挂钩。甲方工作人员不得参加乙方安排并支付费用的营业性娱乐场所的娱乐活动，不得以任何形式向乙方索要现金、有价证券、支付凭证和贵重礼品等。被迫接受乙方给予的钱物，应予退还，无法退还的，有责任如实向有关纪检监察部门反映情况。

四、严禁甲方工作人员利用任何途径和方式，为乙方统计医师个人及临床科室有关医药产品用量信息，或为乙方统计提供便利。

五、乙方不得以回扣、宴请等方式影响甲方工作人员采购或使用医药产品的选择权，不得在学术活动中提供旅游、超标准支付食宿费用。

六、乙方指定      作为销售代表洽谈业务。销售代表必须在工作时间到甲方指定地点联系商谈，不得到住院部、门诊部、医技科室等推销医药产品，不得借故到甲方相关领导、部门负责人及相关工作人员家中访谈并提供任何好处费。

七、乙方如违反本合同，一经发现，甲方有权终止购销合同，并向有关卫生计生行政部门报告。如乙方被列入商业贿赂不良记录，则严格按照《国家卫生计生委关于建立医药购销领域商业贿赂不良记录的规定》（国卫法制发〔2013〕50号）相关规定处理。

八、本合同作为医药产品购销合同的重要组成部分，与购销合同一并执行，具有同等的法律效力。

甲方（盖章）：                         乙方（盖章）：

法定代表人（负责人）：                 法定代表人（负责人）：

经办部门负责人：                       经办人签名：

联系地址：广州市石榴岗路13号大院      联系地址：

联系电话：020-61650000                联系电话：

年   月   日                          年   月  日

附件4：用户需求偏离表

# 技术规格/要求偏离表

说明：	报名人必须对用户需求的内容逐条响应。

| 序号 | 用户需求规格/要求 | 报价货物实际参数 (报名人应按货物实际数据填写，不能照抄用户需求) | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

供应商授权代表签字：

（公章）

日期：

- 职务：

报名人应对用户需求中各技术条款逐一如实填写上表，报名人应当如实填写上表内容，作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，不能照搬用户需求的内容，仅注明符合、满足等无具体内容表述的，将可能被视为未实质性满足要求。报名人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答。

上表中“是否偏离”应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。“正偏离”或“负偏离”应在“偏离说明”列中进行说明。

用户需求中带“▲”的重要性条款（如有），报名人须标识清楚。

# 商务规格/要求偏离表

说明：	报名人必须对用户需求的内容逐条响应。

| 序号 | 用户需求商务条款/要求 | 报名人商务条款/要求 | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

供应商授权代表签字：

（公章）

日期：

- 职务：

- 报名人应对用户需求中各商务条款逐一如实填写上表。报名人应当如实填写上表内容，对用户需求提出的要求和条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，不能照搬用户需求的内容，仅注明符合、满足等无具体内容表述的，将可能被视为未实质性满足用户需求。报名人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答。

- 上表中“是否偏离”应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。“正偏离”或“负偏离”应在“偏离说明”列中进行说明。

- 如果报名人对一般商务条款（指不带“★”和“▲”）无任何偏离，请在上表正文内容第一行填写“无一般商务条款偏离”，可不详细填写一般商务条款内容。

- 用户需求中带“▲”的重要性条款（如有），报名人须标识清楚。

附件5：

# 资料真实性保证函

# 南方医科大学中西医结合医院：

# 关于贵方组织的医疗设备采购/调研项目，我公司愿意参与并在此承诺：保证对提供                          项目的报名材料的真实性负责，且全部资料的副本或复印件都与其原始资料或原件一致，所有文件上的签名、印章均是真实的。

我公司保证提供的有关信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担一切法律责任。

公司名称（盖章）：

日期：

附件6：

配套通用耗材信息表

| 序号 | 通用耗材注册证名称 | 生产企业 | 规格 | 型号 | 单位 | 注册证编号 | 广州市集采平台价格 | 其他参考价格/出处 | 对应响应设备名称、厂家及型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：请按照“序号越靠前，推荐程度越高”的原则进行排序。

产品用户名单及价格

| 序号 | 公司产品注册证名称 | 生产厂家 | 广州市集采平台产品ID | 集采平台价格 | 参考医院名称 /价格 | 参考医院名称 /价格 | 参考医院名称 /价格 | 参考医院名称 /价格 | 参考医院名称 /价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件7：【注：仅限有专机专用耗材的设备填报（单独装订成册）】

南方医科大学中西医结合医院

_____________(项目名称）

公司名称：

联系人：

联系电话/邮箱：

日  期：

第一部分 报名资料目录

| 序号 | 资料名称 | 页码 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标产品明细表（模板详见3.1） | 第( )页 |
| 2 | 经销公司《医疗器械经营企业许可证》或备案证复印件 | 第( )页 |
| 3 | 生产厂家（企业法人营业执照》复印件 | 第( )页 |
| 4 | 生产厂家《医疗器械生产企业许可证》或备案证复印件 | 第( )页 |
| 5 | 产品《医疗器械产品注册证》或备案凭证复印件 | 第( )页 |
| 6 | 产品销售授权委托书 | 第( )页 |
| 7 | 经销公司法定代表人资格证明书（模板详见3.2） | 第( )页 |
| 8 | 经销公司法定代表人授权委托书（模板详见3.3） | 第( )页 |
| 9 | 产品用户名单及价格（模板详见3.4） | 第( )页 |
| 10 | 产品用户发票复印件 | 第( )页 |
| 11 | 产品彩页 | 第( )页 |
| 12 | 产品说明书或合格证 | 第( )页 |
| 13 | 专机专用耗材（试剂）证明资料 | 第( )页 |

第三部分 资料格式

3.1

| 序号 | 投标耗材注册证名称 | 生产企业 | 规格 | 型号 | 单位 | 注册证编号 | 广州市集采平台价格 | 其他参考价格/出处 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.2

法定代表人资格证明书

兹证明，           同志，     （性别），现任我司         职务，为本公司的法定代表人，特此证明。

供应商法定代表人签字（盖章）：

公司名称（盖章）：

日期：

此处粘贴法定代表人

身份证正面

此处粘贴法定代表人

身份证反面

3.3

法定代表人授权委托书

本授权书声明：

注册于           （公司地址）               （公司名称）的        （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权        （被授权人的姓名、职务、联系方式）为本公司的合法代表，以本公司名义负责处理在南方医科大学中西医结合医院 医用耗材（试剂）采购活动中院内采购报价及合同签订等相关事宜。

本授权书在签字盖章后生效，特此声明。

供应商法定代表人签字（盖章）：

被授权人签字（盖章）：

公司名称（盖章）：

日期：

此处粘贴授权代表

身份证正面

此处粘贴授权代表

身份证反面

3.4

产品用户名单及价格

| 序号 | 公司产品注册证名称 | 生产厂家 | 广州市集采平台产品ID | 集采平台价格 | 参考医院名称 /价格 | 参考医院名称 /价格 | 参考医院名称 /价格 | 参考医院名称 /价格 | 参考医院名称 /价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

第四部分 合同重要条款

一、供货期限

乙方应自甲方发出采购需求起一个工作日内交货，最长不超过两个工作日；急救品种乙方应在甲方指定的时间内送达。

二、供货价格

1、供货价格：按双方认可的最终价格执行，该价格包含产品成品价格、运输、包装、伴随服务、税费及其他一切可能产生的附加费用；合同履行期间，如遇政策性调价，按协议价与政府调节价格孰低原则执行，包括甲方尚未使用的产品。

2、合同约定期间，乙方不得变更合同内容，如有变更，甲方有权终止中标合同并从货物款项中扣回损失金额。