## 药学部、中医诊疗
麻章区人民医院拟采购医疗设备明细表
序号 | 使用科室 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 预算单价 | 预算总价 | 基本功能要求
1 | 药学部 | 医院物流机器人 | 2 | 台 | 18 | 36 | 1、主要用于药房至各病区护士站的药物（含中药饮片、中成药、西药、输液袋等）自动配送。 2、具备自主导航、避障功能，适应医院电梯、走廊等复杂环境；支持扫码/RFID识别药品，确保配送准确性。 3、具备实时监控、路径规划及任务调度系统。
2 |  | 药品存放架 | 10 | 个 | 0.1 | 1 | 1、用于药房药品的规范化分类存放、展示与存取，提高空间利用率。 2、多层设计（层数≥5），层板高度可自由调节；承重能力强，不易变形；表面光滑易清洁，耐腐蚀。 3、材质需为优质冷轧钢或不锈钢等，环保无异味，符合医用卫生标准。
3 |  | 中药饮片调配柜 | 1 | 套 | 3.5 | 3.5 | 1、用于中药房饮片的储存、称量与调配，要求操作便捷，符合中药调剂流程。 2、柜体需具备防潮、防虫、防鼠设计；材质为优质实木或不锈钢，无异味，不影响药材品质；边缘圆角处理，防止磕碰。
4 |  | 门诊调剂发药显示屏 | 4 | 台 | 0.2 | 0.8 | 1、悬挂于门诊药房窗口上方，用于实时显示患者取药信息、药品用法用量及宣教内容。 2、高清显示，亮度自适应环境光，可视角度广；支持文字、图片、视频等多种格式播放。 3、与医院信息系统无缝对接，自动获取待发药队列信息，减少患者等待焦虑。
5 |  | 药品冷藏柜（双温区） | 2 | 台 | 2 | 4 | 1、用于医院药房需冷藏/冷冻保存的药品、试剂等生物制品的存储。 2、具备独立的冷藏室（2℃~8℃）和冷冻室（-10℃~-25℃或更低），温区独立控制，互不影响。 3、高精度微电脑温控系统，数码显示温湿度；具备高低温报警、断电报警、传感器故障报警等功能。
6 |  | 智能麻精药品专用柜 | 1 | 台 | 20 | 20 | 1、专门用于麻醉药品、第一类精神药品（麻精药品）的存储与管理，严格落实“五专”管理要求。 2、具备双人双锁（指纹+刷卡/密码）、自动计数、视频监控、异常开启报警等功能。 3、系统需自动记录每一次存取操作的人员、时间、药品名称及数量，形成不可篡改的电子台账。
1 | 中医诊疗设备 | 毫针、梅花针、三棱针 | 50 | 批 | 0.3 | 15 | /
2 |  | 火罐 | 10 | 套 | 0.01 | 0.1 | /
3 |  | 电针仪 | 20 | 台 | 0.056 | 1.12 | 适用于针灸治疗中的电刺激，用于镇痛、神经肌肉功能调节及多种内科、骨伤科疾病辅助治疗。
4 |  | 热敏灸 | 10 | 台 | 3.8 | 38 | 适用于中医热敏灸疗法，用于温通经络、散寒止痛及慢性炎症、虚寒性疾病的辅助治疗。
5 |  | 中医经络治疗仪 | 20 | 台 | 0.3 | 6 | 适用于中医经络辨证治疗，通过低频脉冲电刺激、热疗或振动模拟针灸/推拿，作用于体表穴位，用于缓解疼痛及其他治疗作用
6 |  | 小针刀 | 10 | 台 | 0.025 | 0.25 | /
7 |  | 中药离子导入仪 | 15 | 台 | 1.4 | 21 | 适用于将中药有效成分通过直流或中频电场导入人体病灶部位，用于骨质增生、软组织损伤、肩周炎、腰肌劳损等疾病的辅助治疗；强度可调；具有安全保护装置。
8 |  | 中药超声雾化治疗仪 | 10 | 台 | 0.8 | 8 | 1、通过超声波高频震荡将药液转化成气溶胶颗粒，用于临床科室的雾化吸入治疗； 2、雾化率高；可切换不同模式治疗。 3、具有安全保护装置。
9 |  | 中药熏蒸设备（熏蒸治疗床） | 20 | 台 | 2.2 | 44 | 通过药液加热产生的含药蒸汽，对患处进行物理熏蒸，发挥温热与药物渗透效应；有工作状态指示灯；有安全保护装置或功能。
10 |  | 特定电磁波治疗仪（TDP） | 50 | 台 | 0.05 | 2.5 | 适用于软组织损伤、风湿性关节炎、腰肌劳损等疾病的辅助理疗，通过对病灶部位进行电磁波照射，改善局部血液循环；具有安全保护装置；可调节多角度。
11 |  | 红外偏振光治疗仪 | 5 | 台 | 4 | 20 | 适用于软组织扭挫伤恢复期、关节炎、神经痛等的辅助治疗，采用点式直线红外偏振光；治疗时间可调节；强度可调节；治疗模式可调节。
12 |  | 微波针灸治疗机 | 10 | 台 | 0.38 | 3.8 | 微波束代替金属针对穴位进行辐射治疗，具有无创伤、取穴少等优点；手动设置，适应各类穴位治疗需要，具有多种安全保护及报警功能。
13 |  | 微波炉 | 40 | 台 | 0.05 | 2 | /
14 |  | 中频治疗仪 | 19 | 台 | 0.8 | 15.2 | 适用于颈椎病、腰椎病、肩周炎、软组织损伤、面瘫等的辅助治疗，具有镇痛、改善局部血液循环、促进炎症消散等作用；内置临床处方；可手动设置；治疗时间和强度均可调节。
合计 |  |  | 289 |  |  | 242.27